**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва обладнання | **Види робіт**1**. Поточне технічне обслуговуваня :**- діагностика несправностей - техгічне обслуговування обладнання ( електричної,еле та механічних частини обладнання, усунення помилок в роботі, заміна дрібних запчастин таких фільтр, з’єднань, перемикачів , змащення рухомих частин ,інше )**2. Проведення ремонтних робіт:** **-** поточне технічне обслуговування - розборка обладнання та заміна зношених або непрацюючих елементів обладнання - налаштування роботи відповідно до технічних характеристик - зборка обладнання та перевірка працездатності після проведення ремонтних робіт-калібрування в разі потреби **3. Надання технічного висновку (дефектного акту) при неможливості проведення ремонту та технічного обслуговування відповідного обладнання.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кисневий концентратор -10 шт: -INOGEN ONE G3 IO-300: інв.№101400146; інв.№101400151; інв.№101400147; інв.№101400148-7 F-3 mini: інв.№101470314; інв.№11131411-Біомед JAY-10: інв.№101400058-EverFlo інв.№101400150; інв.№101470144-INVACARE-5 інв.№101470044 |  |
| 2 | Світильники операційні (лампи), (підвісні та пересувні) - 4 шт:інв.№101470227; інв.№101470228; Світильник 7-рефлекторний стаціонарнийінв.№101470231; Світильник операційний L2000 6-II-Біомед шестирефлекторний стельовийінв.№101470309 |  |
| 3 | Ліжко функціональне (з електричним приводом) – 4шт: інв.№101470109; інв.№101470015інв.№11131464; інв.№11131462 |  |
| 4 | Апарат високочастотн. Надія-2 Інв.№101470253 |  |
| 5 | Апарат електрохірургічний високочастотний ЕКОНТ-0201.1 Інв.№101470262 |  |
| 6 | Гастроуденоскоп4шт: -PENTAX. Інв.№ 101470132-OLIMPUS Інв.№101470133-ЛОМО Інв.№101470131-Пучок Інв.№101470130 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Амбулаторний монітор артеріального тиску 2 шт: Інв.№101470435Інв.№101400008 |  |
| 8 | Автоклав Lisa 517 Інв..№11131271 |  |
| 9 | Стерилізатор паровий ВКУ -75 -1 шт Інв.№101470215;Стерилізатор паровий ВКУ -50-1 шт Інв.№101470214;Стерилізатор паровий ГК-100 1 шт Інв.№101470238; |  |
| 10 | Апарат УЗТ -1.01Інв.№101470176 |  |
| 11 | УВЧ -80Інв.№101470177 |  |
| 12 | ЕлектроенцефалографІнв.№101470163 |  |
| 13 | Фізіотерапевтичні апарати (6 шт) типу: -МАВР Інв.№101470172 -ПОТОК Інв.№11133163-ТОНУС -2 Інв.№11133160-Магніт Інв.№101470173-Вулкан Інв.№101470171-Ампліпульс Інв.№101470170 |  |
| 14 | Артроскопічна помпа ARtHREXінв.№11131451 |  |
| 15 | Стіл операційний -3 шт.Операційний стіл Біомед DS-3 Інв..№101470308;Стіл операційний універсальний з дистанційним управлінням ОУМ-2 Інв..№101470237;Інв..№101470236;  |  |
| 16 | Аквадистилятор води ДЕ-25 – 1штІнв. №101480001 |  |
| 17 | Стерилізатор повітряний 6 шт типу: -ГП-40: Інв..№101400064Інв.№101470073-ГП-80: Інв.№101470241Інв..№101400004 -2Ш-0-01: Інв.№101470213; Інв..№101470244 |  |
| 18 | Лампа LED LAMP ACTIVE PRO фірми Onlysmilee ( в кільк. з двома зах. окул.) б/вІнв.№101470436 |  |
| 19 | Відеопроцесор PENTAXІнв..№101400128 |  |
| 20 | Відеогастроскоп PENTAX 2штІнв.№101400154 Інв..№101400127 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | Відеодуноскоп PENTAXІнв.№101460005 |  |
| 22 | Колоноскоп PENTAX 2шт Інв.№101460004 Інв.№101400129 |  |
| 23 | Відеобронхоскоп PENTAX Інв.№101400126 |  |
| 24 | Опромінювач ОКН-11Інв.№101470113 |  |
| 25 | Монітор пацієнта 7 шт:-VitaGuard VG3100 3штІнв.№101400136Інв.№101400142Інв.№101400141-Patient monitor Інв..№101470437-ЮМ-300 2шт: Інв..№101470035Інв..№101470036-Philips M30Y6A Інв..№11131434 |  |
| 26 | Інгалятор компресорний Ulaizer Home 6шт:Інв.№11133137/1; Інв.№11131006/1Інв.№11133137/2; Інв.№11131006/2Інв.№11133364; Інв.№101470171 |  |
| 27 | Шафа електрична для сушки рентгенівських плівок Інв.№11131015 |  |
| 28 | Апарат ШВЛ 5шт:-XYLOG 2000 Інв.№101400078-Фаза -21 Інв.№101470021-SV300 Інв..№101400081-Фаза Інв.№101470020-ЮВЕНТ Інв.№101400082 |  |
| 29 | Електрокардіографи 9шт: Електрокардіограф HEART MirrorІнв.№101470153; Інв.№101470154 Інв.№101470152 Інв.№101470155; Інв.№101470127Електрокардіограф HEART SCREEN 80G Інв.№101470434Електрокардіограф ЕК 12ТН РДІнв.№101470158; Електрокардіограф 3-кан. Біосет 3000 Інв.№101470142;Електрокардіограф HeartScreen 80 G-L1 (KHS80GL-1) Інв.№101400062  |  |
| 30 | Стимулятор нервів Stimuplex HNS 12Інв.№101400118 |  |
| 31 | Комплекс електроенцефалографіч-ний компютерний "Braintest-24"Інв. №101400120 |  |
| 32 | Комплекс реографічний РЕОКОМІнв.№101470156 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 33 | Осцилоскоп ОС4-03 Інв.№101470148 |  |
| 34 | Холтерівська система ЕКГ ЕС-ЗНІнв.№101400009 |  |
| 35 | Реограф 4-канал.Р4-02Інв..№101470165 |  |
| 36 | Апарат для проведення пресотерапії 8310ДТ3 в1-пресотерапія, міостимуляція, інфрачервоний прогрівІнв.№101400010 |  |
| 37 | Вібромасажер DR KERMІнв.№11131483 |  |
| 38 | Вібротренажер Інв..№11131485 |  |
| 39 | Велотренажор ERGOMETR Інв.№11131484 |  |
| 40 | Насос вакумний для терапії ран HN 32S Інв.№101470307 |  |
| 41 | Інсуфлятор електронний ЕКОНТ-0401.2 Інв.№101470259 |  |
| 42 | Апарат електрохірургічний високочастотний ЕКОНТ-0201.1 Інв..№101470262 |  |
| 43 | Артроскоп з оптикою 30\*, діаметр 4мм, робоча довжина 18,5 смІнв.№101470297 |  |
| 44 | Бронхоезофагоскоп Мезрина БЕФ-2Інв..№101470220 |  |
| 45 | Відеокамера ендоскопічнаІнв.№101470337 |  |
| 46 | УФ камера (шафа) для зберігання стерильного інструменту ПАНМЕД-1Б з металевою сектор-кришкою 4 шт:Інв.№101400001; Інв.№101400003Інв.№101400038; зав.№15841 |  |
| 47 | Автоматичний біохімічний аналізатор НТІ BioChem FC-120Інв.№101400004 |  |
| 48 | Аналізатор гематологічний Micro-20Plus.НТІ-1 компл. з джерелом безперебійного живлення ИБПІнв.№101400096 |  |
| 49 | Аналізатор електролітів Elyte-5Інв.№101470211 |  |
| 50 | Аналізатор сечі HTI CL-50Plus Інв.№101400153 |  |
| 51 | Ваги техн. Електронні ЗВП-1; Інв.№11133201 |  |
| 52 | Мікроскопи 5 шт: -XSG-109 L 2шт:Інв.№101470192; Інв.№101470269;-Мікмед Інв.№101470184-Біолам 2шт:інв.№101470186; інв.№101470189 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 53 | Рефрактометр ІРФ-22 Інв.№101470196 |  |
| 54 | Термостат електр. ТС-80 2шт:Інв.№101470201Інв.№101470202 |  |
| 55 | Центрифуга лабораторна 2шт: MICROmed CM-3 MT Інв.№101400095;СМ-6М Інв.№ 101470207  |  |
| 56 | BioChem FC -200 автоматичний біохімічний аналізаторІнв.№101400159 |  |
| 57 | Дозатор перемінного об’єму (мікропіпетки) 5шт |  |
| 58 | Установка стоматологічна з кріслом КаVo Prmus 1058 S/G Інв.№101400001 |  |
| 59 | Компресор Honofg 100 лІнв.№101470082 |  |
| 60 | Лампа фотополімерна ХромолюксІнв.№101470077 |  |
| 61 | Лампа щілинна SL-1EІнв.№101470104 |  |
| 62 | Авто -керато-рефрактометр KR-800Інв.№101400079 |  |
| 63 | Тонометр безконтактний HNT-1P Інв.№101400055 |  |
| 64 | Відеоендоскопічна система НД-400 включаючи компоненти Процесор обробки зображень НД-400;Джерело світла НДl-35E;Відеогастроскоп EG-430; Відеоколоноскоп ЕС-430 (ф.Sonoscape) Інв.№101400098  |  |
| 65 | Апарат для аспірації та іригації ЕКОНТ-0301.3Інв.№101470260 |  |
| 66 | Вага медична BDU150-Medical Інв.№11133440 |  |
| 67 | Негатоскопи 5 шт:-Н-48 -2шт:Інв.№11133061; Інв.№11133398; - PLANI LUX -2шт:інв.№11133082 Інв.№11133377, Негатоскоп демонст.стац.Інв.№101470065 |  |
| 68 | Артросконічна колона 1 к-тінв.№101470461  |  |
| 69 | Інструмент хірургічний 45 шт  | 1.Усунення несправностей  |

**Вимоги до учасника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги надані Замовником (показники)** | **Значення показників, запропоновані Учасником** | **Відповідність (вказати ТАК/НІ)** |
| 1. | Термін реагування Учасника на письмову заявку Замовника щодо проведення робіт з діагностики та/або ремонтування Обладнання | Не більше 48 (сорока восьми) годин |  |
| 2. | Термін виконання робіт по виявленню несправностей Обладнання із складанням Дефектного акту | 5 (п’ять) робочих днів з дати приїзду сервісного інженера |  |
| 3. | Термін виправлення несправностей (крім випадків, коли для виправлення несправностей необхідне постачання запчастин) | 5 (п’ять) робочих днів з дати складання Дефектного акту |  |
| 4. | Накладення штрафних санкцій на Учасника у випадку несвоєчасного надання послуг | Наявність |  |
| 5. | Виконання робіт сервісними інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення технічного обслуговування та ремонту відповідного Обладнання | Наявність |  |
| 6. | Консультативна підтримка по телефону та електронній пошті сертифікованими сервісними інженерами Учасника штатних співробітників Замовника у разі нескладних поломок Обладнання, за умови погодження Замовником можливості виконання робіт безпосередньо штатними співробітниками із підтримкою сервісних інженерів Учасника | Наявність |  |
| 7. | Необмежена кількість виїздів сервісних інженерів Учасника згідно заявкам Замовника для проведення робіт з діагностики та/або ремонту Обладнання | Наявність |  |

**1.** Учасник - переможець торгів, з яким буде укладено договір про закупівлю, повинен забезпечити надання послуг на території (місці розташування обладнання) Замовника.

**2.** Якість послуг повинна відповідати діючим технічним та нормативним актам та вимогам регламенту заводу-виробнику обладнання.

**3.** У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством України та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації послуг, які становлять предмет закупівлі.