# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Труба полівінілхлоридна (ПВХ) каналізаційна та фітинги до неї, код 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба (тип 1) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 50 мм. Товщина – _____ мм (учасником зазначається товщина труби, яка повинна бути не менше 4,0 мм). Довжина – 500 мм. | шт | 83 | ** | *** |
| 2 | Труба (тип 2) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 50 мм. Товщина – _____ мм (учасником зазначається товщина труби, яка повинна бути не менше 4,0 мм). Довжина – 1000 мм. | шт | 30 | ** | *** |
| 3 | Труба (тип 3) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 50 мм. Товщина – _____ мм (учасником зазначається товщина труби, яка повинна бути не менше 4,0 мм). Довжина – 2000 мм. | шт | 40 | ** | *** |
| 4 | Труба (тип 4) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 110 мм. Товщина – _____ мм (учасником зазначається товщина труби, яка повинна бути не менше 3,0 мм). Довжина – 1000 мм. | шт | 82 | ** | *** |
| 5 | Труба (тип 5) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 110 мм. Товщина – _____ мм (учасником зазначається товщина труби, яка повинна бути не менше 3,0 мм). Довжина – 2000 мм. | шт | 60 | ** | *** |
| 6 | Труба (тип 6) | Призначення – системи зовнішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 110 мм. Товщина – _____ мм (учасником зазначається товщина труби, яка повинна бути не менше 3,0 мм). Довжина – 1000 мм. | шт | 10 | ** | *** |
| 7 | Труба (тип 7) | Призначення – системи зовнішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Діаметр – 110 мм. Товщина – _____ мм (учасником зазначається товщина труби, яка повинна бути не менше 3,0 мм). Довжина – 2000 мм. | шт | 10 | ** | *** |
| 8 | Відвід (тип 1) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 50 мм. Кут вигину – 45°. | шт | 36 | ** | *** |
| 9 | Відвід (тип 2) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 50 мм. Кут вигину – ______° (87° або 90°. Учасником зазначається кут вигину). | шт | 54 | ** | *** |
| 10 | Відвід (тип 3) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм. Кут вигину – 45°. | шт | 126 | ** | *** |
| 11 | Заглушка | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Умовний діаметр – 110 мм. | шт | 20 | ** | *** |
| 12 | Муфта | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Тип муфти – з’єднувальна. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм. | шт | 61 | ** | *** |
| 13 | Редукція (тип 1) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм, перехід на 50 мм. | шт | 77 | ** | *** |
| 14 | Редукція (тип 2) | Призначення – системи зовнішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 160 мм, перехід на 110 мм. | шт | 20 | ** | *** |
| 15 | Ревізія | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм. | шт | 26 | ** | *** |
| 16 | Трійник (тип 1) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 50 мм, перехід на 50 мм. Кут переходу – 45°. | шт | 59 | ** | *** |
| 17 | Трійник (тип 2) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 50 мм, перехід на 50 мм. Кут переходу – ______° (87° або 90°. Учасником зазначається кут переходу). | шт | 67 | ** | *** |
| 18 | Трійник (тип 3) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм, перехід на 50 мм. Кут переходу – 45°. | шт | 50 | ** | *** |
| 19 | Трійник (тип 4) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм, перехід на 50 мм. Кут переходу – ______° (87° або 90°. Учасником зазначається кут переходу). | шт | 4 | ** | *** |
| 20 | Трійник (тип 5) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм, перехід на 110 мм. Кут переходу – 45°. | шт | 52 | ** | *** |
| 21 | Трійник (тип 6) | Призначення – системи внутрішньої каналізації. Матеріал виготовлення – полівінілхлорид. Умовний діаметр – 110 мм, перехід на 110 мм. Кут переходу – ______° (87° або 90°. Учасником зазначається кут переходу). | шт | 20 | ** | *** |
| 22 | Хомут (тип 1) | Призначення – кріплення труб системи внутрішньої каналізації. Умовний діаметр труби – 50 мм. Матеріал виготовлення хомута – сталь. Ширина – _____ мм (учасником зазначається ширина хомута, яка повинна бути в межах від 20 до 50 мм). Наявність гайки на одній з половинок для з’єднання з шпилькою-саморізом. Комплектація – хомут розбірний (2 половинки), стяжні гвинти для з’єднання половинок хомута, гумові прокладки, металева шпилька-саморіз, пластиковий дюбель. | шт | 30 | ** | *** |
| 23 | Хомут (тип 2) | Призначення – кріплення труб системи внутрішньої каналізації. Умовний діаметр труби – 110 мм. Матеріал виготовлення хомута – сталь. Ширина – _____ мм (учасником зазначається ширина хомута, яка повинна бути в межах від 30 до 50 мм). Наявність гайки на одній з половинок для з’єднання з шпилькою-саморізом. Комплектація – хомут розбірний (2 половинки), стяжні гвинти для з’єднання половинок хомута, гумові прокладки, металева шпилька-саморіз, пластиковий дюбель. | шт | 50 | ** | *** |
| Всього: | шт | 1067 |  |  |

Опис: товар (за позиціями 1-23) призначений для ремонту та облаштування каналізаційних мереж.

Інші умови

1. Умови поставки:

1.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _____ року (учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2023 року).

1.2. Постачальник забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:

по позиціях 1-5 – _______, по позиціях 6-7 – _______, по позиціях 8-10 – _______, по позиції 11 – _______, по позиції 12 – _______, по позиції 13 – _______, по позиції 14 – _______, по позиції 15 – _______,  по позиціях 16-21 – _______, по позиціях 22-23 – _______ (учасником зазначається по кожній позиції або групі позицій вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

2. Гарантійні зобов’язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути             не менше 12 місяців.

У разі, якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути           не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).