ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ворота промислові секційні

за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –

44220000-8- Столярні вироби

| Назва товару, що є предметом закупівлі | Ворота промислові секційні |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 44220000-8- Столярні вироби |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 44221300-8 - Ворота |
| Кількість поставки товару | 41 штука |
| Місце поставки товару | вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівська область, Україна, 82100 |
| Строк поставки товару | до 30 вересня 2024 року включно |

- Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (в т.ч. робочим кресленням) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки предмету закупівлі відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

- Товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати екологічним нормам, бути новим (такими що не був у використанні), непошкодженим, належна якість якого відповідає умовам, вимогам, встановленим чинним законодавством України, мати високу надійність і безпеку в процесі експлуатації.

- Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

Будь-яке посилання у даному Додатку на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі «або еквівалент».

- Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- Декларацію про відповідність товару та експлуатаційний документ (посібник користувача/ інструкція з експлуатації тощо).

- Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції.

Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- вартість уточнюючих (контрольних) замірів воріт;

- доставка товару до місця поставки, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- монтаж конструкцій (воріт в зібраному вигляді) на об’єкті у місці поставки;

- налагодження роботи воріт (надати гарантійний лист про згоду з умовами, передбаченими пунктом 2).

- Гарантійний термін експлуатації (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару (в т. ч. комплектуючих виробів та складових частин) за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування, і протягом якого Постачальник виконує гарантійні зобов’язання не менше 1 року (надати гарантійний лист).

- Технічну специфікацію, складену учасником згідно з Таблицею 1:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Технічні характеристики товару | Виробник товару* | Країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

- Погодження з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі Учасник підтверджує документально. Документальним підтвердженням є довідка у довільній формі або у вигляді цього Додатку 2 до тендерної документації з обов’язковим наданням документів зазначених в цьому Додатку.

Будь-яке посилання у даному Додатку на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі «або еквівалент».

При невідповідності даних технічних вимог в цілому та/або по окремих пунктах, або відсутності відповідності пунктів технічних вимог опису технічних та функціональних можливостей Товару, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 2

| № п/п | Найменування Товару | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ворота промислові секційні (4080*4100), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 2 | Ворота промислові секційні (4080*4100), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 3 | Ворота промислові секційні (4080*4100), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 4 | Ворота промислові секційні (4080*4080), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 5 | Ворота промислові секційні (3820*4080), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 6 | Ворота промислові секційні (3970*4125), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 7 | Ворота промислові секційні (4000*4080), h=600 мм - стандартний монтаж;) Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 8 | Ворота промислові секційні (3900*4080), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 9 | Ворота промислові секційні (4000*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 10 | Ворота промислові секційні (4000*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 11 | Ворота промислові секційні (4020*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон., замок, редуктор ланцюговий | 1 |
| 12 | Ворота промислові секційні (4000*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 13 | Ворота промислові секційні (3980*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 14 | Ворота промислові секційні (4000*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 15 | Ворота промислові секційні (3970*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 16 | Ворота промислові секційні (3900*4300), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 17 | Ворота промислові секційні (3990*4200), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 18 | Ворота промислові секційні (4090*4250), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 19 | Ворота промислові секційні (3980*4250), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 20 | Ворота промислові секційні (4020*4250), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 21 | Ворота промислові секційні (4000*4270), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 22 | Ворота промислові секційні (3980*4280), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 23 | Ворота промислові секційні (4000*4240), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 24 | Ворота промислові секційні (4030*4200), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 25 | Ворота промислові секційні (3900*4125), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 26 | Ворота промислові секційні (3980*4080), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 27 | Ворота промислові секційні (4000*4125), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 28 | Ворота промислові секційні (4000*4125), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 29 | Ворота промислові секційні (4070*4170), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 30 | Ворота промислові секційні (3940*4200), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 31 | Ворота промислові секційні (4080*4200), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 32 | Ворота промислові секційні (4000*4270), h=600 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 8 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 33 | Ворота промислові секційні (4000*3680), h=1200 мм - високий монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 6 вікон, редуктор ланцюговий. | 1 |
| 34 | Ворота промислові секційні (4000*3680), h=1200 мм - високий монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 6 вікон, редуктор ланцюговий. | 1 |
| 35 | Ворота гаражні секційні (3250*3230), h=500 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 6 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |
| 36 | Ворота гаражні секційні (3250*3220), h=500 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 6 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 37 | Ворота гаражні секційні (3280*3230), h=280 мм - стандартний монтаж;Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 6 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 38 | Ворота гаражні секційні (3280*3230), h=500 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 6 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 39 | Ворота гаражні секційні (3280*3230), h=500 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 5 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 40 | Ворота гаражні секційні (3220*2800), h=300 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 5 вікон, редуктор ланцюговий, хвіртка | 1 |
| 41 | Ворота гаражні секційні (2960*3000), h=300 мм - стандартний монтаж; Колір: зовні RAL 7016 (антрацит), зсередини RAL 9002(сіро-білий) Комплектація: Засувка та ручка врізна промислова, захист від розриву пружини та тросу, 5 вікон, редуктор ланцюговий | 1 |

Ворота промислові секційні:

Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain

Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL7016 Сірий антрацит

Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий

Сторона встановлення приводу: праворуч

Ресурс пружин: 25 000 циклів

Пофарбовані торсійні пружини

Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний

Розташування фурнітури: праворуч засув

Ручка двостороння HGI-40.007, підвіс CS-2

Теплоізоляція:

Утеплені ворота зі сталевих двостінних секцій із заповненням екологічним матеріалом - пінополіуретаном без фреону

Товщина секцій 40 мм

Опір теплопередачі воріт - 0.576 м²С/Вт

Морозостійкі EPDM ущільнювачі між секціями й по периметру воріт

Регульовані роликові кронштейни - щільне примикання полотна до прорізу

Міцність:

Зовнішній і внутрішній сталеві листи секції повинні бути скріплені між собою

Вітростійкість - клас2

Довговічність:

Декоративне поліуретанове покриття панелей із частками поліаміду - ПУР-ПА

Захист від корозії, стійкість до стирання й вицвітання, впливу мийних засобів і хімікатів, перепадів температури й вологості

Напрямні профілі з гарячеоцинкованої сталі

Ролики з підшипниками кочення

Безпека:

Пристрої захисту від падіння полотна у разі поломки пружини й обриву тросів

Панелі із захистом від защемлення пальців

Захист від порізів, зачепів.

Хвіртка з низьким порогом 100 мм:

Напрямок відчинення: праворуч

Колір ручки хвіртки: A00-D6 Срібло

Колір профілів обрамування: A00-D6 Срібло

Запирання зсередини: з поворотною ручкою

Металеві ручки й посилювальний корпус замка

Уловлювачі

Вставка світлопрозора:

Розмір 638х334х40 мм

Колір рами зовні: Чорний

Колір рами зсередини: Чорний

Прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре засклення

Удароміцний акрил 3 мм.

Редуктор ланцюговий:

Піднімання і опускання воріт: вручну за допомогою сталевого ланцюга, що надає руху механізму редуктора

Передатне відношення редуктора - 1:4

Стандартна довжина ланцюга редуктора - 8 метрів

Робочі креслення воріт промислових секційних