Комунальне підприємство теплових мереж

«Криворіжтепломережа»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПРОТОКОЛОМ № 2/105/23 ВІД «31» ТРАВНЯ 2023 РОКУ УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ Наталя ГУЛІЄВА _________________

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю

Перетворювач частоти, вимикач автоматичний, мережевий дросель, блок живлення та інше обладнання та матеріали технічного переоснащення схем керування мережними, котловими, рециркуляційними насосами

(ДК 021:2015: 31710000-6: Електронне обладнання)

Процедура закупівлі: відкриті торги відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 за № 1178

Кривий Ріг

2023 рік

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення арк. 3-4

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації.

2. Інформація про замовника торгів.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі.

5. Недискримінація учасників.

6. Інформація  про  валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції.

Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації арк. 4-5

1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації.

2. Унесення змін до тендерної документації.

Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції арк. 5-10

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції.

2. Забезпечення тендерної пропозиції.

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції.

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними.

5. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави встановлені статтею 17 Закону.

6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).

7. Інформація про маркування, сертифікати, протоколи випробувань, що підтверджують відповідність предмета закупівлі

8. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт).

9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції арк. 10-12

1. Кінцевий строк подання  тендерної пропозиції.

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції.

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції арк. 12-19

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію.

2. Інша інформація.

3. Відхилення тендерних пропозицій.

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю арк. 19-22

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

2. Строк укладання договору.

3. Проект договору про закупівлю.

4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю.

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додатки арк. 23-50

- Кваліфікаційні критерії до учасників.

- Вимоги до учасників.

- Форма «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ».

- Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (технічне завдання).

- Проект договору поставки (закупівлі товару).

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 за № 1178 (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа». |
| 2.2 | місцезнаходження | провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000. |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | - з організаційних питань, щодо участі у торгах: Гулієва Наталя Володимирівна – начальник групи з публічних закупівель, уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, провулок Дежньова, 9, каб. 10, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000, тел.: 067-152-33-92, тел./факс: (056) 409-51-18, e-mail: natalizhobolda@ukr.net. - з технічних питань: Голєв Геннадій Петрович – головний енергетик, провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000, тел.: (056) 409-51-53, тел./факс: (056) 409-51-18, e-mail: a.zaytseva1302@gmail.com. |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з Особливостями. |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Перетворювач частоти, вимикач автоматичний, мережевий дросель, блок живлення та інше обладнання та матеріали технічного переоснащення схем керування мережними, котловими, рециркуляційними насосами (ДК 021:2015: 31710000-6: Електронне обладнання) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Подання тендерних пропозиції щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачено. Учасник процедури закупівлі подає тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки товарів: Центральний склад, провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 Кількість товарів: 9123 одиниць. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 31 грудня 2023 року, згідно заявки Замовника протягом 20 робочих дні. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах (частина 2 статті 5 Закону). |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов укладеного договору. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. У випадках, передбачених частиною третьою статті 10 Закону, документи Замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. Усі документи, подані іншими мовами повинні бути з перекладом на українську, виконаним офіційним перекладачем. |
|  | Порядок унесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та унесення змін до тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. (пункт 54 Особливостей) |
|  | Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учасникам іншими організаціями (підприємствами, установами). | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та шляхом завантаження необхідних документів: - інформацією та документами, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (додаток № 1 до тендерної документації); - інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (додаток № 2 до тендерної документації); - інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону (додаток № 4 до тендерної документації); - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, а саме: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі (у тому числі тендерної пропозиції, договору про закупівлю, тощо) підтверджується випискою (витягом) з протоколу засновників/акціонерів (копія) та/або наказом про призначення (копія) (у разі підписання керівником), довіреністю (оригінал) та/або дорученням (оригінал) (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника) або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Учасник процедури закупівлі подає тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі в цілому. Тендерна пропозиція Учасника повинна включати весь асортимент предмету закупівлі. У разі відсутності в пропозиції хоча б одного найменування товару в асортименті предмета закупівлі, така пропозиція буде вважатися неповною і буде відхилена. Документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». У разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". На всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 4 | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (частина 7 статті 26 Закону). |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей | При визначенні кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до пункту 47 Особливостей. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. (пункт 46 Особливостей). Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Як частину тендерної пропозиції Учасник надає документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям (стаття 16 Закону) та вимогам (стаття 17 Закону, крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) (у вигляді завантаження необхідних документів). Перелік документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам зазначено в додатку № 1 та додатку № 2 до тендерної документації. |
| 6 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) зазначена у додатку №4 (технічне завдання) до тендерної документації. Відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі повинна бути підтверджена згідно з вимогами додатка № 4 до тендерної документації. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі (технічне завдання) згідно з частиною другою статті 22 Закону. Тендерні пропозиції повинні узгоджуватися з відповідним технічним завданням. До технічних та якісних вимог предмета закупівлі застосовується вираз «або еквівалент»* (*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх). |
| 7 | Інформація про маркування, сертифікати, протоколи випробувань, що підтверджують відповідність предмета закупівлі | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам (частина 5 статті 23 Закону). Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (частина 6 статті 23 Закону). Інформація про маркування, сертифікати, протоколи випробувань, що підтверджують відповідність предмета закупівлі зазначена у додатку №4 (технічне завдання) до тендерної документації. |
| 8 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | У разі закупівлі робіт Учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, який буде залучений переможцем, з яким укладено договір про закупівлю, до надання послуг як співвиконавця або виконання робіт як субпідрядника, в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю - у разі закупівлі робіт або послуг. |
| 9 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій (частина 8 статті 26 Закону). Учасник виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей (частина 9 статті 26 Закону). |
|  | Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 08.06.2023 до 1700. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру (частина 3 статті 26 Закону). Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах (абзац 1 частини 1 статті 26 Закону). |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. За обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону. Оголошення про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, повинно містити інформацію, визначену частиною другою статті 21 Закону (крім інформації, визначеної пунктом 11 частини другої статті 21 Закону), а також інформацію щодо проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону та обґрунтування проведення замовником відкритих торгів без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, розкривається вся інформація (крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей), зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни. Якщо замовником застосовуються інші, крім ціни, критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої - дев’ятої, дванадцятої, шістнадцятої, абзацу першого частини чотирнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. |
|  | Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі одного критерію – ціна*. *У ціну товару включаються витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, а також всі витрати, податки та інші збори і обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені. У разі якщо єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, то Замовник зазначає інформацію про включення/невключення до ціни податку на додану вартість (далі – ПДВ). Методика оцінки. Оцінка тендерних пропозицій проводиться за цінами тендерних пропозицій з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ)*. *У разі надання пропозиції Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то таку пропозицію надають без врахування ПДВ та в графі «Ціна тендерної пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.» форми «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», яка подається Учасником-переможцем, зазначають ціну без ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. |
| 2 | Інша інформація | У разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, у 2023 році не є меншим ніж 15 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначається у разі відсутності Переліку в загальному доступі). Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію у формі довідки з Переліку товарів(у), що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації, який оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінекономіки(далі – Перелік), із зазначенням інформації про вид та марку товару, ступінь локалізації. Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару, про що надається лист-пояснення. (У разі ненадання гарантійного листа або листа-пояснення пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає встановленим абзацом третім пунктом 1 частини першої статті 31 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства). * У разі якщо вартість предмета закупівлі, оголошеного замовником, дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень і замовник здійснює закупівлю такого товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, для врахування положень Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681, Постачальник одночасно з передачею товару надає Замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється Замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю). Учасник надає гарантійний лист про те, що він не обмежений законодавством «Про санкції» у виконанні умов договору про закупівлю та дотримується у своїй діяльності норм чинного законодавства України. У разі подання тендерних пропозицій Учасником, на якого поширюється дія Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII, додатково подають документи до своїх пропозицій передбачених частинами 2 та 3 статті 44 цього Закону. При розгляді тендерних пропозицій даною категорією Товариств Замовником будуть враховуватись вимоги Закону. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, а саме: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів, а також заповнену форму «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», згідно з додатками № 2 та № 3 до тендерної документації. Також документи передбачені частинами 2 та 3 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (якщо на Переможця поширюється дія цього Закону). Учасник самостійно несе усі витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції (в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв тощо). Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції Учасника та за витрати Учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. Відповідальність за достовірність наданої Учасником інформації в своїй пропозиції несе Учасник. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог цієї документації з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та згодні з вимогами, викладеними в ній. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в торгах та укладенням договору, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику. У випадках, що не висвітлені у цій документації, уповноважена особа і Учасники процедури закупівлі керуються нормами Закону, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. Учасник надає гарантійний лист про те, що ціна є нижчою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. (пункт 44 Особливостей) Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону (пункт 46 Особливостей) |
|  | Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. (пункт 50 Особливостей) Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. (пункт 51 Особливостей) Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). (пункт 52 Особливостей) Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. (пункт 53 Особливостей) |
| 2 | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та цього пункту. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. (пункт 49 Особливостей) |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору складається з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Проект договору про закупівлю наведено у додатку № 5 до тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та цих особливостей. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених цими особливостями. (пункт 17 Особливостей) Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотними умовами договору про закупівлю є: Предмет договору (найменування, асортимент). Ціна договору. Строк дії договору. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону Терміни «Учасник» та «Замовник» можуть бути уточнені безпосередньо під час укладання договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні умови договору у випадку зміни діючого податкового, цивільного, господарського законодавства і законодавства у сфері публічних закупівель. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо Учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

# Додаток № 1

# до тендерної документації

# КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ

Документи для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону:

|  | Кваліфікаційні критерії згідно статті 16 Закону: | Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 надає наступні документи: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у Учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. |
| 2 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору | Довідка у довільній формі, що містить інформацію про досвід виконання аналогічного за предметом закупівлі договору. |
| 3 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | Надати документи, які підтверджують обсяг річного доходу (виручки) у розмірі очікуваної вартості предмету закупівлі. |

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

* Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учасникам іншими організаціями (підприємствами, установами).

Додаток № 2

до тендерної документації

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

Документи для Учасників та переможця на підтвердження відповідності пропозиції вимогам, визначеним в пункті 47 Особливостей:

| № з/п | Вимоги пункту 47 Особливостей: | Учасник на виконання вимоги пункту 47 Особливостей повинен надати таку інформацію: | Переможець торгів на виконання вимоги пункту 47 Особливостей повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пп. 2 п. 47 Особливостей). | Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі її використання) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 2 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пп. 3 п. 47 Особливостей). | Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі її використання) про те, що відомості про керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про те, що відомості про керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 3 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пп. 4 п. 47 Особливостей). | Перевіряється безпосередньо замовником у Зведених відомостях про рішення органів Комітету про визначення вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладання штрафу. | Перевіряється безпосередньо замовником у Зведених відомостях про рішення органів Комітету про визначення вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладання штрафу. |
| 4 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (пп. 5 п. 47 Особливостей). | На підтвердження відсутності підстав, учасник подає інформацію в довільній формі (однією довідкою в довільній формі або окремою) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання). | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що фізична особа, яка є переможцем процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку |
| 5 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (пп. 6 п. 47 Особливостей). | На підтвердження відсутності підстав, учасник подає інформацію в довільній формі (однією довідкою в довільній формі або окремою) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання). | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що керівник переможця процедури закупівлі, який підписав тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку |
| 6 | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пп. 8 п. 47 Особливостей) | На підтвердження відсутності підстав, учасник подає інформацію в довільній формі (однією довідкою в довільній формі або окремою) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання). |  |
| 7 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) (пп. 9 п. 47 Особливостей) | Перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. |  |
| 8 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пп. 10 п. 47 Особливостей) | Надається учасником копія антикорупційної програми або копія наказу про призначення Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми |  |
| 9 | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції" (пп. 11 п. 47 Особливостей) | Перевіряється безпосередньо замовником |  |
| 10 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пп. 12 п. 47 Особливостей) | На підтвердження відсутності підстав, учасник подає інформацію в довільній формі (однією довідкою в довільній формі або окремою) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання). | Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі її використання) про те, що відомості про керівника переможця не вносились до Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми. |

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

* Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учасникам іншими організаціями (підприємствами, установами).

Додаток № 3

до тендерної документації

Разом з документами, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, Учасник-переможець надає заповнену форму «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник-переможець не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

(подається Учасником-переможцем на фірмовому бланку (за наявності))

Ми, ________________________________________________________________________________,

(назва Переможця)

надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю: Перетворювач частоти, вимикач автоматичний, мережевий дросель, блок живлення та інше обладнання та матеріали технічного переоснащення схем керування мережними, котловими, рециркуляційними насосами  (ДК 021:2015: 31710000-6: Електронне обладнання) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та проекту Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними нижче:

| № | Найменування | Кількість, одиниця виміру | Ціна за одиницю, без ПДВ | Всього без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перетворювач частоти 5,5кВт | 2 шт. |  |  |
|  | Гальмівний резистор RH-0520W120 | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювач частоти 37 кВт | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювач частоти 75кВт | 1 шт. |  |  |
|  | Гальмівний резистор MCE101A7R00P5K50E21TAW | 1 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/16 | 4 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/70 | 1 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/115 | 2 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/160 | 4 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/16 | 4 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/72 | 1 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/176 | 1 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/110 | 2 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/150 | 3 шт. |  |  |
|  | Імпульсний блок живлення SPB-030-24 | 10 шт. |  |  |
|  | Імпульсний блок живлення SPB120-24 | 2 шт. |  |  |
|  | Імпульсний блок живлення SPD24051 | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Noark Ex9BS 4,5kA 3P C6 | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Noark Еx9M1STMAC25 3Р | 2 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Noark Еx9M1STMAC32 3Р | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 6А 3Р | 11 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 3А 2р | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 2А 2Р | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 200А 3Р | 10 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35Р 125А 3Р | 2 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 160А 3Р | 5 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 250А 3Р | 4 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-32 25А 3Р | 6 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-32 32А 3Р | 3 шт. |  |  |
|  | Реле контролю напруги та послідовності фаз RPN-1VFT-A400 | 1 шт. |  |  |
|  | Контактор Еx9C25 11 3P 230V | 2 шт. |  |  |
|  | Контактор Еx9C32 11 3P 230V | 6 шт. |  |  |
|  | Реле електротеплове Ех9R38 13А | 1 шт. |  |  |
|  | Контактор реверсивний КТІ-51503 150А | 6 шт. |  |  |
|  | Контактор реверсивний КТИ-51853 185А | 1 шт. |  |  |
|  | Контакт додатковий Noark AX4222 | 14 шт. |  |  |
|  | Мікропроцесорне реле для захисту електродвигунів РДЦ-01-055 | 7 шт. |  |  |
|  | Трансформатор струму ТСA 22 192Т 2023 | 6 шт. |  |  |
|  | Трансформатор струму ТСА 22 192Т2024 | 8 шт. |  |  |
|  | Реле електротеплове Ех9R38 24А | 3 шт. |  |  |
|  | Механічне блокування для контактора Еx9C МІТ42-11 | 4 шт. |  |  |
|  | Грибоподібна кнопка з підсвічуванням Lovato 8LM2T BL6244 | 12 шт. |  |  |
|  | Лампотримач з світлодіодом Lovato 8LM2T LM4 | 14 шт. |  |  |
|  | Лампотримач з світлодіодом Lovato 8LM2T LB5 | 13 шт. |  |  |
|  | Перемикач Lovato 8LM2T S230 3 положення | 12 шт. |  |  |
|  | Перемикач Lovato 8LM2T S120 2 положення | 1 шт. |  |  |
|  | Двоклавішна кнопка з підсвічуванням Lovato 8 LM2T BL7123 | 12 шт. |  |  |
|  | Кріпильна основа Lovato 8LM2T AU120 | 37 шт. |  |  |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C01 | 50 шт. |  |  |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C10 | 74 шт. |  |  |
|  | Потенціометр Lovato LPC PA010 | 12 шт. |  |  |
|  | Вольтметр цифровий AD16-22DSV жовтий | 11 шт. |  |  |
|  | Лампа-моноблок зелена світлодіодна Lovato 230VAC LPM LM3 | 12 шт. |  |  |
|  | Лампа-моноблок зелена світлодіодна Lovato 24V AC/DC LPM LB3 | 16 шт. |  |  |
|  | Гвинтові клеми SELOS WK 4/U BL | 420 шт. |  |  |
|  | Гвинтові клеми SELOS WK 4SL/U | 26 шт. |  |  |
|  | THV01 Термостат | 11 шт. |  |  |
|  | Решітка пластикова VENTS МВ 100с біла | 17 шт. |  |  |
|  | Вентилятор А2175НВТ-ТС | 17 шт. |  |  |
|  | А2-20 шнур живлення для вентилятору | 17 шт. |  |  |
|  | FG-17 решітка металева для вентилятора | 17 шт. |  |  |
|  | DIN-рейка ОМ35F | 26 м |  |  |
|  | Розетка на DIN-рейку ALFAPRSCHO1 | 12 шт. |  |  |
|  | Обмежувач на DIN-рейку | 26 шт. |  |  |
|  | Шина нульова на DIN-рейку 654.012/N | 13 шт. |  |  |
|  | Хомут ДКС 2,5х125 | 10 уп. |  |  |
|  | Хомут ДКС 3,6х200 | 10 уп. |  |  |
|  | Хомут ДКС 4,8х390 | 2 уп. |  |  |
|  | Хомут SCAME 2,5х95 | 2 уп. |  |  |
|  | Хомут SCAME 2,5х135 | 2 уп. |  |  |
|  | Хомут SCAME 9х780 | 2 уп. |  |  |
|  | Тримач для хомутів DKC 21041301 | 1 уп. |  |  |
|  | Короб перфорований 25х60 | 26 м |  |  |
|  | Короб перфорований 40х60 | 28 м |  |  |
|  | Бокс удароміцний Enext e.plbox.600.800.260.tr | 1 шт. |  |  |
|  | Щиток пластиковий E.NEXT e.plbox.250.330.130.blank CP5002 | 9 шт. |  |  |
|  | Шафа електромонтажна XLE55-1884 | 7 шт. |  |  |
|  | Стінка бокова XL55-SB184 | 7 к-т. |  |  |
|  | Шафа L66-863 | 3 шт. |  |  |
|  | Шафа L66-662 | 1 шт. |  |  |
|  | Рейка горизонтальна XL-RH4 | 8 к-т. |  |  |
|  | Панель торцева цоколя XLE-CT28 | 7 к-т. |  |  |
|  | Панель бокова цоколя XLE-CB24 | 7 к-т. |  |  |
|  | Світильник с кінцевим вимикачем XL-LAMP8R | 1 шт. |  |  |
|  | Світильник LL44 W | 11 шт. |  |  |
|  | Кінцевий вимикач KB A1 S11 | 12 шт. |  |  |
|  | Тримач кінцевого вимикача – E-FKV | 12 шт. |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-18 | 25 м |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-18 | 8 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-18 | 8 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-18 | 10 шт. |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-10 | 25 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-15 | 75 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-18 | 275 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-20 | 25 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-32 | 20 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-38 | 35 м |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-10 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-15 | 12 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-18 | 32 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-20 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-32 | 8 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-38 | 16 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-10 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-15 | 12 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-18 | 32 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-20 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-32 | 8 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-38 | 16 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-10 | 10 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-20 | 10 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-38 | 10 шт. |  |  |
|  | Лоток перфорований 50х100х3000 ІЕК | 48 м |  |  |
|  | Коронка по металу Dnipro-M Barracuda 22 мм | 2 шт. |  |  |
|  | Кришка на лоток осн. 100 ІЕК | 48 м |  |  |
|  | Кабельний ввід PG9 з гайкою | 50 шт. |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3х35+1х16 мм2 | 161 м |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 4х2,5 мм2 | 222 м |  |  |
|  | Провід ПВС 2х2,5 мм2 | 6 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 115CY 3G0,5 | 1264 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 12G1,0 | 12 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 14G1,0 | 275 м |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 4х50 мм2 | 156 м |  |  |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | 30 м |  |  |
|  | Провід ПВ-3 1х2,5 мм2 | 20 м |  |  |
|  | Провід ПВ-3 1х0,75 | 625 м |  |  |
|  | Провід ПВС 2х6 мм2 | 10 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 115CY 2х0,5 | 260 м |  |  |
|  | Кабель КГ 1х50 мм2 | 62 м |  |  |
|  | Провід КГ 1х35 мм2 | 116 м |  |  |
|  | Провід ПВ-3 1х2,5 мм2 | 119 м |  |  |
|  | Комплект шин N(PE), габарит 2, 250А | 1 шт. |  |  |
|  | Шина мідна силова 40х5 | 2м |  |  |
|  | Ізолятор шинний 70х60 | 10шт. |  |  |
|  | Наконечники кільцеві 2,5 мм2 | 230 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 2,5-12 | 700 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 0,75-12 | 1200 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 0,5-8 | 700 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 35-20 | 32 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 16 мм2 | 21 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 35 мм2 | 212 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 50 мм2 | 258 шт. |  |  |
|  | Маркер для кабелю DKC „Cистема MARK 3” | 1 уп. |  |  |
|  | Конденсатор плівковий X2-MKP 470nF 310VAC | 40 шт. |  |  |
|  | Вимірювач технологічних параметрів ИТП-14.ЗЛ | 24 шт. |  |  |
|  | Реле RELPOL PIR4-024DC-00LD | 22 шт. |  |  |
|  | Реле RELPOL PIR4-230АC-00LV | 2 шт. |  |  |
|  | Трубка термоусадочна 6/3 мм, чорна (1м) | 55 шт. |  |  |
|  | Трубка термоусадочна 10/5 мм, чорна (1м) | 55 шт. |  |  |
|  | Трубка термоусадочна 20/10 мм, чорна (1м) | 55 шт. |  |  |
|  | Перетворювач тиску PC-28G/ 0÷1кПa | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювач тиску PC-28/ 0÷1MPa/PD/M | 3 шт. |  |  |
|  | Перетворювач тиску APLISENS PR-50G/ -125...125Pa | 1 шт. |  |  |
|  | Стрічка ізоляційна 3М Temflex 1300 | 72 шт. |  |  |
|  | Комплект шин N(PE), габарит 2, 250А | 4 шт. |  |  |
|  | Панельний промисловий ПК ESA XS719 Dynamic | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювачі інтерфейсів RUS-9530 | 1 шт. |  |  |
|  | Провід ПВС 3х6 мм2 | 50 м |  |  |
|  | Розетка для зовнішнього монтажу 25А | 1 шт. |  |  |
|  | Вилка 25А | 1 шт. |  |  |
| Всього без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Всього з ПДВ: |  |

Ціна тендерної пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.:

(цифрами):_______________________________________________

(словами): _______________________________________________

1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4. Ми зобов’язуємося виконати всі умови, передбачені проектом Договору, з умовами якого ознайомлені та згодні.

5. Працювати на умовах відстрочки платежу до 30-ти робочих днів з дня поставки Товару.

6. Поставити Товар у разі наявність заборгованості за попередньо поставлений товар.

7.  Поставити Товар протягом 20 робочих днів з дня надання заявки Замовником.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою* (у разі її використання).

* Вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ).

**У разі надання пропозиції переможцем-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то таку пропозицію надають без врахування ПДВ та в графі «Ціна тендерної пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.» зазначають ціну без ПДВ, про що переможець робить відповідну позначку.

Додаток № 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Перетворювач частоти, вимикач автоматичний, мережевий дросель, блок живлення та інше обладнання та матеріали технічного переоснащення схем керування мережними, котловими, рециркуляційними насосами  (ДК 021:2015: 31710000-6: Електронне обладнання)

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Найменування | Технічні характеристики | Кількість, одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перетворювач частоти 5,5кВт | Номінальна потужність перетворювача – 5,5кВт; номінальна потужність при важкому режимі – 4кВт; напруга живлення перетворювача – 380VAC; частота струму мережі живлення перетворювача – 50Гц; вихідний номінальний струм перетворювача не менше – 11А; метод управління асинхронним двигуном – векторне; аналогові входи не менше – 2 шт. (0-10)V, (4-20)мА; аналогові виходи не менше – 1 шт.; дискретні входи не менше – 4 шт.; дискретні виходи не менше – 1 шт.; релейний виходи не менше – 1 шт.; виносний пульт керування з кабелем мінімум 3м; наявність протоколу Modbus по інтерфейсу RS485; вбудований гальмівний транзистор; підключення кабелю навантаження – знизу; можливість роботи перетворювача частоти з довжиною кабелю до двигуна не менше – 100м; габарити (ШхВхГ) не більше – 146х268х205мм; вага не більше 6,6 кг; параметри, які контролюються на пульті керування: потужність, струм, швидкість обертання, вихідна частота. | 2 шт. |
|  | Гальмівний резистор RH-0520W120 | Потужність – 520Вт; Опір – 120Ом. | 1 шт. |
|  | Перетворювач частоти 37 кВт | Номінальна потужність перетворювача – 37кВт; напруга живлення перетворювача – 380VAC; частота струму мережі живлення перетворювача – 50Гц; вихідний номінальний струм перетворювача не менше – 72А; метод управління асинхронним двигуном – векторне; аналогові входи не менше – 2 шт. (0-10)V, (4-20)мА; аналогові виходи не менше – 1 шт.; дискретні входи не менше – 4 шт.; дискретні виходи не менше – 1 шт.; релейний виходи не менше – 1 шт.; виносний пульт керування з кабелем мінімум 3м; наявність протоколу Modbus по інтерфейсу RS485; підключення кабелю навантаження – знизу; можливість роботи перетворювача частоти з довжиною кабелю до двигуна не менше – 100м; габарити (ШхВхГ) не більше – 275х520х258мм; вага не більше 25 кг; параметри, які контролюються на пульті керування: потужність, струм, швидкість обертання, вихідна частота. | 1 шт. |
|  | Перетворювач частоти 75кВт | Номінальна потужність перетворювача – 75кВт; номінальна потужність при важкому режимі – 55 кВт; напруга живлення перетворювача – 380VAC; частота струму мережі живлення перетворювача – 50Гц; вихідний номінальний струм перетворювача не менше – 139А; метод управління асинхронним двигуном – векторне; аналогові входи не менше – 2 шт. (0-10)V, (4-20)мА; аналогові виходи не менше – 1 шт.; дискретні входи не менше – 4 шт.; релейний виходи не менше – 1 шт.; підключення кабелю навантаження – знизу; можливість роботи перетворювача частоти з довжиною кабелю до двигуна не менше – 100м; габарити (ШхВхГ) не більше – 370х660х333мм; вага не більше 57кг; вбудований гальмівний транзистор; наявність пульта керування та налаштування; наявність протоколу Modbus по інтерфейсу RS485; виносний пульт керування з кабелем мінімум 3м; параметри, які контролюються на пульті керування: потужність, струм, швидкість обертання, вихідна частота | 1 шт. |
|  | Гальмівний резистор MCE101A7R00P5K50E21TAW | Потужність – 5,5кВт; Номінальний опір – 7Ом; Клас захисту– IP21. | 1 шт. |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/16 | Номінальний струм – 16 А; Індуктивність – 1,84 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 120х140х95 мм. | 4 шт. |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/70 | Номінальний струм – 70 А; Індуктивність – 0,42 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 210х240х117 мм. | 1 шт. |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/115 | Номінальний струм – 115 А; Індуктивність – 0,25 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 291х210х179 мм. | 2 шт. |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/160 | Номінальний струм –160А; Індуктивність – 0,180 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 291х189х210 мм. | 4 шт. |
|  | Моторний дросель MDB 400/16 | Номінальний струм – 16 А; Індуктивність – 0,9 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 190х193х115 мм. | 4 шт. |
|  | Моторний дросель MDB 400/72 | Номінальний струм – 72 А; Індуктивність – 0,05 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 210х182х120 мм. | 1 шт. |
|  | Моторний дросель MDB 400/176 | Номінальний струм – 176А; Індуктивність – 0,05 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 240х205х165 мм. | 1 шт. |
|  | Моторний дросель MDB 400/110 | Номінальний струм – 110 А; Індуктивність – 0,05 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 240х205х131 мм. | 2 шт. |
|  | Моторний дросель MDB 400/150 | Номінальний струм – 150 А; Індуктивність – 0,05 мГн; Матеріал обмотки – мідь; Габарити (ШхВхГ) – 240х205х141 мм. | 3 шт. |
|  | Імпульсний блок живлення SPB-030-24 | Вхідна напруга живлення – 220VAC; Вихідна напруга живлення – 24VDC; Вихідний струм – 1,25А; Кріплення на DIN рейку. | 10 шт. |
|  | Імпульсний блок живлення SPB120-24 | Вхідна напруга живлення: 220VAC; вихідна напруга живлення: 24 VDC; вихідний струм: 5 А; кріплення на DIN рейку. | 2 шт. |
|  | Імпульсний блок живлення SPD24051 | Вхідна напруга живлення – 220VAC; Вихідна напруга живлення – 24VDC; Вихідний струм – 0,21А; Кріплення на DIN рейку. | 1 шт. |
|  | Вимикач автоматичний Noark Ex9BS 4,5kA 3P C6 | Номінальний струм– 6A; Кількість полюсів– 3; Характеристика - С. | 1 шт. |
|  | Вимикач автоматичний Noark Еx9M1STMAC25 3Р | Номінальний струм – 25A; Кількість полюсів – 3; Характеристика – D. | 2 шт. |
|  | Вимикач автоматичний Noark Еx9M1STMAC32 3Р | Номінальний струм – 32A; Кількість полюсів – 3 Характеристика – D. | 1 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 6А 3Р | Номінальний струм – 6A; Кількість полюсів – 3 Характеристика - С. | 11 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 3А 2р | номінальний струм: 3A; кількість полюсів: 2 характеристика: С. | 1 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 2А 2Р | Номінальний струм – 2A; Кількість полюсів – 2 Характеристика - С. | 1 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 200А 3Р | Номінальний струм – 200A; Кількість полюсів – 3 | 10 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35Р 125А 3Р | Номінальний струм – 125A; Кількість полюсів – 3 Розчіплювач надструмів : тепловий та електромагнітний регульований. | 2 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 160А 3Р | Номінальний струм – 160A; Кількість полюсів – 3 | 5 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 250А 3Р | Номінальний струм – 250A; Кількість полюсів – 3 | 4 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-32 25А 3Р | Номінальний струм – 25A; Кількість полюсів – 3 | 6 шт. |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-32 32А 3Р | Номінальний струм – 32A; Кількість полюсів – 3 | 3 шт. |
|  | Реле контролю напруги та послідовності фаз RPN-1VFT-A400 | Номінальна напруга – 400VAC; Діапазон вимірювання – 0,7…1,15Un; Кількість та тип контактів – 1 С/О; Діапазон затримки часу спрацювання – 1…9 сек. | 1 шт. |
|  | Контактор Еx9C25 11 3P 230V | Номінальний струм – 25А; Кількість полюсів – 3; Напруга котушки – 230 В 50 Гц; Кількість та тип доп. контактів – 1НО; 1НЗ. | 2 шт. |
|  | Контактор Еx9C32 11 3P 230V | Номінальний струм – 32А; Кількість полюсів – 3; Напруга котушки – 230 В 50 Гц; Кількість та тип доп. контактів – 1НО; 1НЗ. | 6 шт. |
|  | Реле електротеплове Ех9R38 13А | Можливість приєднання до контактора Еx9C; Діапазон уставок струму – 9-13А; Кількість та тип доп. контактів – 1НО; 1НЗ. | 1 шт. |
|  | Контактор реверсивний КТІ-51503 150А | Номінальний струм – 150А; Тип - реверсивний; Напруга котушки – 230В 50Гц; Кількість та тип дод. контактів – 1 НО. | 6 шт. |
|  | Контактор реверсивний КТИ-51853 185А | Номінальний струм – 185А; Тип – реверсивний; Напруга котушки – 230В 50Гц; Кількість та тип дод. контактів – 1 НО. | 1 шт. |
|  | Контакт додатковий Noark AX4222 | Кількість контактів – 2NO, 2NC; Комутаційна здатність контактів – 220VAC, 10А. | 14 шт. |
|  | Мікропроцесорне реле для захисту електродвигунів РДЦ-01-055 | Номінальна трифазна напруга живлення – 380В 50 Гц; Межі допустимих відхилень напруги живлення від номінального: Верхня межа – +30% Нижня межа – -35%; Номінальний струм електродвигуна – 1…990А; Номінальний коефіцієнт трансформації – 1…200; Функція захисту від зниження опору ізоляції обмоток двигуна. | 7 шт. |
|  | Трансформатор струму ТСA 22 192Т 2023 | Номінальний первинний струм – 150А; Номінальний вторинний струм – 5А; Діаметр отвору для кабелю – 22,5 мм. | 6 шт. |
|  | Трансформатор струму ТСА 22 192Т2024 | Номінальний первинний струм – 200 А; Номінальний вторинний струм – 5 А; Діаметр отвору для кабелю – 22,5 мм. | 8 шт. |
|  | Реле електротеплове Ех9R38 24А | Можливість приєднання до контактора Еx9C; Діапазон уставок струму – 16-24А; Кількість та тип доп. контактів – 1НО; 1НЗ. | 3 шт. |
|  | Механічне блокування для контактора Еx9C МІТ42-11 | Можливість приєднання до контакторів Еx9C09-38 11 | 4 шт. |
|  | Грибоподібна кнопка з підсвічуванням Lovato 8LM2T BL6244 | З фіксацією, повернення відтягуванням; Колір – червоний; Інсталяційний діаметр отвору – 22 мм. Діаметр гриба – 40 мм. | 12 шт. |
|  | Лампотримач з світлодіодом Lovato 8LM2T LM4 | Напруга живлення – 230VAC; Колір – червоний. | 14 шт. |
|  | Лампотримач з світлодіодом Lovato 8LM2T LB5 | Напруга живлення – 18-30VAC/DC; Колір – жовтий. | 13 шт. |
|  | Перемикач Lovato 8LM2T S230 3 положення | 3 положення з фіксацією; Інсталяційний діаметр отвору – 22 мм. | 12 шт. |
|  | Перемикач Lovato 8LM2T S120 2 положення | 2 положення з фіксацією; Інсталяційний діаметр отвору – 22 мм. | 1 шт. |
|  | Двоклавішна кнопка з підсвічуванням Lovato 8 LM2T BL7123 | Діаметр монтажного отвору – 22 мм; Колір кнопок – зелена/червона; Символи на кнопках – I-O | 12 шт. |
|  | Кріпильна основа Lovato 8LM2T AU120 | Для кнопок і перемикачів Lovato серії 8LM метал. | 37 шт. |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C01 | Контакт – 1NC; Комутаційна здатність контакту – 3А, 220VAC | 50 шт. |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C10 | Контакт – 1NO; Комутаційна здатність контакту – 3А, 220VAC | 74 шт. |
|  | Потенціометр Lovato LPC PA010 | Вмонтований потенціометр – 10кОм; Інсталяційний діаметр отвору – 22 мм | 12 шт. |
|  | Вольтметр цифровий AD16-22DSV жовтий | Напруга живлення – 230VAC; Колір – жовтий. Діаметр монтажного отвору – 22 мм | 11 шт. |
|  | Лампа-моноблок зелена світлодіодна Lovato 230VAC LPM LM3 | Напруга живлення – 230VAC; Колір – зелений. | 12 шт. |
|  | Лампа-моноблок зелена світлодіодна Lovato 24V AC/DC LPM LB3 | Напруга живлення – 24VDC; Колір – зелений. | 16 шт. |
|  | Гвинтові клеми SELOS WK 4/U BL | Для дротів перерізом: 0,5-4 мм2 Колір: синій | 420 шт. |
|  | Гвинтові клеми SELOS WK 4SL/U | Для дротів перерізом: 0,5-4 мм2 Колір: жовто-зеленій | 26 шт. |
|  | THV01 Термостат | Діапазон регулювання температури – 10+50 C; комутаційна здатність контактів – 10А, 220 VAC. | 11 шт. |
|  | Решітка пластикова VENTS МВ 100с біла | 154х154х15 мм; Колір – білий. | 17 шт. |
|  | Вентилятор А2175НВТ-ТС | Напруга живлення: – 230VAC; Потужність – 25Вт; Продуктивність – 345м3. | 17 шт. |
|  | А2-20 шнур живлення для вентилятору | Довжина – 2 м; Роз'єм для вентилятораА2175НВТ-ТС. | 17 шт. |
|  | FG-17 решітка металева для вентилятора | 172х151 мм | 17 шт. |
|  | DIN-рейка ОМ35F | Габаритні розміри: 35х7,5х1мм | 26 м |
|  | Розетка на DIN-рейку ALFAPRSCHO1 | Габарит (ВхШхГ) мм : 70х53х60 | 12 шт. |
|  | Обмежувач на DIN-рейку | Матеріал – метал. | 26 шт. |
|  | Шина нульова на DIN-рейку 654.012/N | Кількість контактів: 12 2x16 мм + 10x10 мм. | 13 шт. |
|  | Хомут ДКС 2,5х125 | 2,5х135 мм, 100 шт. | 10 уп. |
|  | Хомут ДКС 3,6х200 | 3,6х200 мм, 100 шт. | 10 уп. |
|  | Хомут ДКС 4,8х390 | 4,8х390 мм, 100 шт. | 2 уп. |
|  | Хомут SCAME 2,5х95 | 2,5х95 мм, 1уп. = 100 шт. | 2 уп. |
|  | Хомут SCAME 2,5х135 | 2,5х135 мм, 1уп. = 100 шт. | 2 уп. |
|  | Хомут SCAME 9х780 | 9х780 мм, 1уп. = 100 шт. | 2 уп. |
|  | Тримач для хомутів DKC 21041301 | Матеріал – метал; 1уп. = 100 шт. Діаметр монтажного отвору – 5мм. | 1 уп. |
|  | Короб перфорований 25х60 | Розмір – 25х60 мм, Довжина – 2 м. | 26 м |
|  | Короб перфорований 40х60 | Розмір – 40х60 мм, Довжина – 2 м. | 28 м |
|  | Бокс удароміцний Enext e.plbox.600.800.260.tr | Габарити (ВхШхГ) – 800х600х260 мм; Ступінь захисту – ІР65; Монтажна панель в комплекті; Матеріал корпусу – пластик; Тип дверцят – прозорий; Спосіб монтажу – навісний. | 1 шт. |
|  | Щиток пластиковий E.NEXT e.plbox.250.330.130.blank CP5002 | Габарити (ШхВхГ) – 250x330x130 мм; Матеріал корпусу – пластик; Ступінь захисту – IP65. | 9 шт. |
|  | Шафа електромонтажна XLE55-1884 | Габарити (ВхШхГ) – 1800х800х400 мм; Монтажна панель в комплекті. | 7 шт. |
|  | Стінка бокова XL55-SB184 | До шафи 1800х400, компл. 2 шт. | 7 к-т. |
|  | Шафа L66-863 | Габарит (ВхШхГ) – 800х600х320 мм | 3 шт. |
|  | Шафа L66-662 | Габарити (ШхВхГ) – 600х600х250 мм | 1 шт. |
|  | Рейка горизонтальна XL-RH4 | До шафи XLE55-1884 | 8 к-т. |
|  | Панель торцева цоколя XLE-CT28 | До шафи XLЕ55-1884 | 7 к-т. |
|  | Панель бокова цоколя XLE-CB24 | До шафи XLЕ55-1884 | 7 к-т. |
|  | Світильник с кінцевим вимикачем XL-LAMP8R | Номінальна потужність – 13Вт. Ширина - 665 мм. Ширина шафи - 800 мм. Маса - 1,53 кг. | 1 шт. |
|  | Світильник LL44 W | Потужність 4Вт LED 4Вт Напруга живлення 230 В | 11 шт. |
|  | Кінцевий вимикач KB A1 S11 | Тип контактів – 1 NО + 1 NC | 12 шт. |
|  | Тримач кінцевого вимикача – E-FKV | Оцинкований | 12 шт. |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-18 | Внутрішній діаметр – 18 мм; з протяжкою | 25 м |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-18 | Для під’єднання металорукаваРЗ-ЦП-18; Матеріал – метал. | 8 шт. |
|  | З’єднувач прямий ММ-18 | Для з’єднання металорукаваРЗ-ЦП-18; Матеріал – метал. | 8 шт. |
|  | Скоба монтажна металева СММ-18 | Для кріплення металорукаваРЗ-ЦП-18; Матеріал – метал. | 10 шт. |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-10 | Внутрішній діаметр – 9,1 мм; з протяжкою | 25 м |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-15 | Внутрішній діаметр – 15 мм; з протяжкою | 75 м |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-18 | Внутрішній діаметр – 18 мм; з протяжкою | 275 м |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-20 | Внутрішній діаметр – 18,7 мм; з протяжкою | 25 м |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-32 | Внутрішній діаметр – 32 мм; з протяжкою | 20 м |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-38 | Внутрішній діаметр – 36,4 мм; з протяжкою | 35 м |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-10 | Для під’єднання металорукаваРЗ-ЦП-10; Матеріал – метал. | 4 шт. |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-15 | Для під’єднання металорукава РЗ-ЦП-15; Матеріал – метал. | 12 шт. |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-18 | Для під’єднання металорукава РЗ-ЦП-18; Матеріал – метал. | 32 шт. |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-20 | Для під’єднання металорукаваРЗ-ЦП-20; Матеріал – метал. | 4 шт. |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-32 | Для під’єднання металорукава РЗ-ЦП-32; Матеріал – метал. | 8 шт. |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-38 | Для під’єднання металорукаваРЗ-ЦП-38; Матеріал – метал. | 16 шт. |
|  | З’єднувач прямий ММ-10 | Для з’єднання металорукаваРЗ-ЦП-10; Матеріал – метал. | 4 шт. |
|  | З’єднувач прямий ММ-15 | Для з’єднання металорукава РЗ-ЦП-15; Матеріал – метал. | 12 шт. |
|  | З’єднувач прямий ММ-18 | Для з’єднання металорукава РЗ-ЦП-18; Матеріал – метал. | 32 шт. |
|  | З’єднувач прямий ММ-20 | Для з’єднання металорукаваРЗ-ЦП-20; Матеріал – метал. | 4 шт. |
|  | З’єднувач прямий ММ-32 | Для з’єднання металорукава РЗ-ЦП-32; Матеріал – метал. | 8 шт. |
|  | З’єднувач прямий ММ-38 | Для з’єднання металорукаваРЗ-ЦП-38; Матеріал – метал. | 16 шт. |
|  | Скоба монтажна металева СММ-10 | Для кріплення металорукаваРЗ-ЦП-10; Матеріал – метал. | 10 шт. |
|  | Скоба монтажна металева СММ-20 | Для кріплення металорукаваРЗ-ЦП-20; Матеріал – метал. | 10 шт. |
|  | Скоба монтажна металева СММ-38 | Для кріплення металорукаваРЗ-ЦП-38; Матеріал – метал. | 10 шт. |
|  | Лоток перфорований 50х100х3000 ІЕК | Габарити – 50х100х3000 мм Матеріал – сталь | 48 м |
|  | Коронка по металу Dnipro-M Barracuda 22 мм | Діаметр: 22 мм; Матеріал: для листового металу; Сталь: BiM (M42 Co-8%); Хвостовик: шестигранний; Макс.товщина матеріалу: 5 мм. | 2 шт. |
|  | Кришка на лоток осн. 100 ІЕК | Габарити – 100х3000 мм Матеріал – сталь | 48 м |
|  | Кабельний ввід PG9 з гайкою | Для кабелю діаметром 4-8 мм | 50 шт. |
|  | Кабель ВВГнг 3х35+1х16 мм2 | Переріз – 3х35+1х16 мм2; Матеріал – мідь. | 161 м |
|  | Кабель ВВГнг 4х2,5 мм2 | Переріз – 2,5 мм2; Матеріал – мідь. | 222 м |
|  | Провід ПВС 2х2,5 мм2 | Переріз – 2х2,5 мм2; Колір – чорний. | 6 м |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 115CY 3G0,5 | Переріз – 3х0,5 мм2 | 1264 м |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 12G1,0 | Кількість жил – 12; Переріз – 1 мм2. | 12 м |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 14G1,0 | Кількість жил – 14; Переріз – 1 мм2. | 275 м |
|  | Кабель ВВГнг 4х50 мм2 | Переріз – 50 мм2; Матеріал – мідь. | 156 м |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | Переріз – 2х2,5 мм2 | 30 м |
|  | Провід ПВ-3 1х2,5 мм2 | Переріз – 2,5 мм2; Колір – червоний; Матеріал – мідь. | 20 м |
|  | Провід ПВ-3 1х0,75 | Переріз – 0,75 мм2; Матеріал – мідь. | 625 м |
|  | Провід ПВС 2х6 мм2 | Переріз – 2х6 мм2 | 10 м |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 115CY 2х0,5 | Переріз – 2х0,5 мм2 | 260 м |
|  | Кабель КГ 1х50 мм2 | Переріз – 50 мм2; Матеріал – мідь. | 62 м |
|  | Провід КГ 1х35 мм2 | Переріз – 35 мм2; Матеріал – мідь. | 116 м |
|  | Провід ПВ-3 1х2,5 мм2 | Переріз – 2,5 мм2; Колір – жовто-зеленій; Матеріал – мідь. | 119 м |
|  | Комплект шин N(PE), габарит 2, 250А | Струм – 250 А | 1 шт. |
|  | Шина мідна силова 40х5 | Ширина: 40мм; Висота: 5мм. | 2м |
|  | Ізолятор шинний 70х60 | Висота: 70мм; Діаметр максимальний: 60мм; Матеріал: поліестер армований скловолокном; Кріплення під болт М12. | 10шт. |
|  | Наконечники кільцеві 2,5 мм2 | Переріз – 2,5 мм2; Під болт – М4. | 230 шт. |
|  | Наконечники трубчаті АІ 2,5-12 | Переріз – 2,5 мм2; | 700 шт. |
|  | Наконечники трубчаті АІ 0,75-12 | Переріз – 0,75 мм2; | 1200 шт. |
|  | Наконечники трубчаті АІ 0,5-8 | Переріз – 0,5 мм2; | 700 шт. |
|  | Наконечники трубчаті АІ 35-20 | Переріз – 35 мм2; | 32 шт. |
|  | Наконечник мідний луджений 16 мм2 | Переріз – 16 мм2; Під болт – М8. | 21 шт. |
|  | Наконечник мідний луджений 35 мм2 | Переріз – 35 мм2; Під болт – М10. | 212 шт. |
|  | Наконечник мідний луджений 50 мм2 | Переріз – 50 мм2; Під болт – М10. | 258 шт. |
|  | Маркер для кабелю DKC „Cистема MARK 3” | Для кабелів перетином 0,5-1,5 мм; Символи – A,B,C,N,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 1 упаковка – 200шт. | 1 уп. |
|  | Конденсатор плівковий X2-MKP 470nF 310VAC | Ємність – 470nF; Напруга – 310VAC. | 40 шт. |
|  | Вимірювач технологічних параметрів ИТП-14.ЗЛ | Діаметр монтажного отвору – 22 мм; Напруга живлення – 24 VDC; Тип вхідного сигналу – струм (4..20мА), напруга (0..10В); Колір індикації – зелений. | 24 шт. |
|  | Реле RELPOL PIR4-024DC-00LD | Напруга живлення – 24VDC; Контакти NC – 4 шт.; Контакти NO – 4 шт.; Струм контакту – 6А. | 22 шт. |
|  | Реле RELPOL PIR4-230АC-00LV | Напруга живлення перетворювача – 220VАC; Контакти NC – 4 шт.; Контакти NO – 4 шт.; Напруга контакту – 6А; | 2 шт. |
|  | Трубка термоусадочна 6/3 мм, чорна (1м) | Діаметр до термоусадки 6 мм, Діаметр після термоусадки 3 мм. | 55 шт. |
|  | Трубка термоусадочна 10/5 мм, чорна (1м) | Діаметр до термоусадки 10 мм, Діаметр після термоусадки 5 мм. | 55 шт. |
|  | Трубка термоусадочна 20/10 мм, чорна (1м) | Діаметр до термоусадки 20 мм, Діаметр після термоусадки 10 мм. | 55 шт. |
|  | Перетворювач тиску PC-28G/ 0÷1кПa | Робочий діапазон 0÷1кПa; Вихідний сигнал 4 до 20 мА (дводротова лінія зв`язку); Діапазон постійної напруги живлення 8-32 В; Адаптер М20х1,5/ø6х1. | 1 шт. |
|  | Перетворювач тиску PC-28/ 0÷1MPa/PD/M | Робочий діапазон – 0÷1МПа; Вихідний сигнал – от 4 до 20 мА (дводротова лінія зв`язку); Діапазон постійної напруги живлення – от 15 до 32 В; Різьба для встановлення – G ½. | 3 шт. |
|  | Перетворювач тиску APLISENS PR-50G/ -125...125Pa | Діапазон вимірювань – -125...125Pa; Вихідний сигнал – 4...20mA; Напруга живлення – 24VDC; Адаптер М20x1,5/ø6x1. | 1 шт. |
|  | Стрічка ізоляційна 3М Temflex 1300 | 19мм х 20м х 0,13мм | 72 шт. |
|  | Комплект шин N(PE), габарит 2, 250А | Струм – 250 А | 4 шт. |
|  | Панельний промисловий ПК ESA XS719 Dynamic | Вхідна напруга живлення: 18...30VDC; Тип дисплея: TFT LCD 1280х1024; Діагональ дисплею: 19"; Інтерфейси: RS-485, RS-232, Ethernet 10/100/1000 Мбіт, USB 2.0; Процесор: Intel Core i5-2510E; SSD накопичувач: 250Гб; Оперативна пам'ять: 8Гб. | 1 шт. |
|  | Перетворювачі інтерфейсів RUS-9530 | Підключення по USB; Інтерфейси: RS-232/422/485. | 1 шт. |
|  | Провід ПВС 3х6 мм2 | Переріз 3х6 мм2 | 50 м |
|  | Розетка для зовнішнього монтажу 25А |  | 1 шт. |
|  | Вилка 25А |  | 1 шт. |

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

      - Учасник повинен надати наступні документи:

  - копію сертифікату відповідності на обладнання на бланку Держспоживстандарту;

  - якщо продукція, яка купується, не підлягає обов’язковій сертифікації, надати                     відповідний лист;

  - копію керівництва з експлуатації і інструкції з монтажу на обладнання;

  - якщо продукція має керівництво з експлуатації і інструкції з монтажу на обладнання у вільному доступі в мережі Інтернет, надати  посилання на сторінку для завантаження;

  - копії паспортів на обладнання;

Незалежно від країни-виробника надати наступні документи та інформацію щодо:

- найменування виробника(-ів), міста та країни походження продукції;

- дати виготовлення продукції;

- гарантійного терміну зберігання продукції;

- гарантійного терміну експлуатації продукції;

- терміну експлуатації продукції;

- технічних  характеристик продукції з урахуванням характеристик, що зазначені в технічному завданні.

Паспорта,  інструкції та інша експлуатаційна документація на обладнання з-за кордону повинні мати переклад українською (НПАОП 40.1-1.21-98  п.1.1.7.).

      - Обладнання, що поставляється повинно бути нове, яке не було у користуванні, а дата виготовлення продукції не раніше 2021 р.

      - Гарантійний термін: не менше 12 календарних місяців з дати уводу в експлуатацію електрообладнання. (надати гарантійний лист)

      - До кожного засобу вимірювальної техніки, який постачається, повинна надаватися копія декларації про відповідність, інструкції та інформація відповідно до пункту 32 додатка 2 Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. №94, складеними відповідно до законодавства про мови. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона була складена та бути складена згідно з примірною структурою, встановленою у додатку 4 до Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 № 94.

На засоби вимірювальної техніки, що постачаються, повинні бути нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, згідно з вищезазначеним Технічним регламентом. (надати гарантійний лист)

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

Додаток № 5

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №

закупівлі Товару

Кривий Ріг                                                                                          ________________________ 20______

Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа», в особі _________________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________ (в подальшому – Покупець), з однієї сторони, та

__________________________________________________________, в особі ______________________________, що діє на підставі ____________________ (в подальшому – Постачальник), з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

- Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця, а Покупець – прийняти та оплатити: Перетворювач частоти, вимикач автоматичний, мережевий дросель, блок живлення та інше обладнання та матеріали технічного переоснащення схем керування мережними, котловими, рециркуляційними насосами  (ДК 021:2015: 31710000-6: Електронне обладнання) (далі – Товар).

1.2. Найменування, асортимент, кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру визначена Сторонами у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), яка є його невід’ємною частиною.

- Якість Товару

2.1. При прийманні Товару за кількістю та якістю Сторони керуються Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № П-6, та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. № П-7, та іншими нормативними документами.

2.2. На весь асортимент товару, що поставляється повинні надаватись паспорт, сертифікат якості/відповідності або інший документ, що засвідчує якість товару та його відповідність нормативно-технічній документації, що діє на цей момент.

Товар, що поставляється повинно бути нове, яке не було у користуванні, а дата виготовлення продукції не раніше 2021 р.

Гарантійний термін: не менше 12 календарних місяців з дати уводу в експлуатацію електрообладнання.

До кожного засобу вимірювальної техніки, який постачається, повинна надаватися копія декларації про відповідність, інструкції та інформація відповідно до пункту 32 додатка 2 Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. №94, складеними відповідно до законодавства про мови. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона була складена та бути складена згідно з примірною структурою, встановленою у додатку 4 до Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. №94.

На засоби вимірювальної техніки, що постачаються, повинні бути нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, згідно з вищезазначеним Технічним регламентом.

2.3. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник.

2.4. У разі виникнення претензій по некомплектності, кількості чи якості Товару, уповноваженими представниками Сторін складається Акт. Виклик представника Постачальника для складання Акту є обов’язковим. Постачальник згідно з Актом зобов’язаний здійснити поставку непоставленого Товару або замінити неякісний Товар.

- Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить ____________________ грн. (______________________________ гривень _______ копійок),  у тому числі ПДВ: _______________ грн. (______________________________ гривень _______ копійок).

Джерело фінансування: кошти отримані від господарської діяльності підприємства.

3.2. Фактична вартість Товару, що поставляється за цим Договором, підтверджується видатковими накладними.

3.3. Умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до належного виконання  зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

3.3.1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків покупця;

3.3.2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3.3.3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3.3.4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3.3.5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

- Порядок здійснення оплати

4.1. Покупець проводить оплату протягом 30-ти робочих днів за фактично поставлений Товар у відповідності до виставлених рахунків шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Постачальника після підписання відповідної накладної.

Наявність заборгованості за попередньо поставлений Товар не є підставою для відмови у наступних поставках згідно заявок Покупця.

4.2. Розрахунки проводяться у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника, вказаний у розділі XIV цього Договору.

- Поставка Товару

5.1. Поставка та передача товару здійснюється узгодженими партіями (частинами) відповідно до виробничої потреби, згідно заявок (письмових або за допомогою електронного зв’язку) в кількості і асортименті, необхідних Покупцю за рахунок Постачальника.

5.2. Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня надання заявки Покупцем.

5.3. Місце поставки Товару: центральний склад, провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000.

5.4. Товар постачається на центральний склад Покупця разом з документами, що стосуються Товару та підлягають передаванню разом із Товаром. До таких документів належать: рахунок, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, паспорт, сертифікати якості/відповідності з технічними характеристиками, які повністю відповідають вимогам Покупця.

5.5. Датою поставки Товару є дата підписання Сторонами видаткової накладної.

VI. Права та обов’язки сторін

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з видатковою накладною та умовами Договору.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Зменшувати обсяг закупівлі та загальну ціну Договору залежно від реального фінансування. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом підписання додаткової угоди, що є невід’ємною частиною цього Договору.

6.2.2. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів для оплати або поставки Товару неналежної якості, або не в повному обсязі.

6.2.3. В односторонньому порядку розірвати Договір у разі не виконання п.5.2. Розділу V Договору.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару належної якості згідно сертифікатів якості у строки, встановлені цим Договором. У разі виявлення Покупцем дефектів Товару та підписання Сторонами Акту, Постачальник зобов’язується ліквідувати дефекти за свій рахунок у строк, погоджений з Покупцем. Датою виявлення дефекту Товару вважається момент підписання Сторонами Акту.

6.3.2. Якщо Товар виявиться неякісним (некомплектним) або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити (доукомплектувати) неякісний (некомплектний) Товар за свій рахунок. Постачальник зобов’язується своєчасно, у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з дня надходження від Покупця письмового звернення, направляти до Покупця своїх представників для оперативного вирішення усіх питань, пов’язаних з якісним виконанням гарантійних та інших зобов’язань за цим Договором.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2  За несвоєчасне виконання поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Постачальник сплачує Покупцеві пеню в розмірі 0,1 відсотків від суми несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який нараховується пеня, від суми недопоставленого Товару.

7.3. За безпідставну відмову від відвантаження Товару частково або повністю уповноваженому представнику Покупця, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 10% від ціни не відвантаженого Товару.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов'язань по договору.

7.5. У разі, якщо Постачальник є платником податку на додану вартість:

7.5.1. Податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (РК) складаються Постачальником в електронній формі та отримуються Покупцем шляхом надсилання в електронному вигляді запиту до Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ).

7.5.2. РК для реєстрації в ЄРПН Покупцем у випадках, передбачених ПКУ, надаються Постачальником засобами електронного документообігу в програмі M.e.Doc. Такі РК можуть бути передані Покупцю також в будь який інший спосіб, що не суперечить вимогам Закону України від 22.05.2003р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та ПКУ, та потребує додаткового узгодження Сторонами.

7.5.3. У разі надання Покупцю РК, що відповідно до ПКУ підлягає реєстрації в ЄРПН Постачальником, останній зобов’язується зареєструвати такий РК протягом не більше 3-х календарних днів від дати надання Виконавцем РК.

7.5.4. У разі відмови Постачальника від реєстрації РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом граничного терміну, встановленого ПКУ, а саме: протягом 15 календарних днів з дня отримання такого РК Покупцем), Постачальник сплачує Покупцю штраф у сумі ПДВ, визначеній в такому РК, протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Продавця.

- Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо воно трапилось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього Договору, виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких, у конкретній ситуації, справедливо вимагати та чекати від Сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

8.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: війни, воєнні дії, блокади, аварії на транспорті та на виробництві, диверсії, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії іноземних держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені, землетруси, епідемії, інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, зокрема такі, як замерзання моря, проток, портів, тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, рішення органів державної влади.

8.4. Підтвердженням форс-мажорних обставин та строку їх дії є відповідні довідки Торгово-промислової палати України або органів виконавчої влади за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

8.5. При виникненні обставин, зазначених у пунктах 8.2. – 8.3., строк виконання обов’язків за цим Договором продовжується на термін дії цих обставин, але не більше ніж на один місяць.

8.6. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась внаслідок цього нездатною виконувати обов’язки за цим Договором, повинна терміново, не пізніше п’яти днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них як на такі, що унеможливлюють виконання зобов’язань за цим Договором.

8.7. Якщо обставини, зазначені у пунктах 8.1. – 8.3. цього Договору, будуть продовжуватись більше одного місяця, то кожна із Сторін буде вправі розірвати Договір повністю чи частково і, в такому випадку, жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

- Вирішення спорів

9.1. Всі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів до досягнення Сторонами взаємної згоди.

9.2. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечностей та розбіжностей, які виникли в процесі виконання цього Договору, або пов’язані з ним, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Х. Антикорупційне застереження

10.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх представники, працівники або посередники не сплачують, не пропонують сплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримати неправомірну вигоду або інші неправомірні цілі. При виконанні своїх зобов’язань по Договору, Сторони, їх представники, працівники або посередники не вчиняють дії, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного  законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

10.2. У разі виникнення у Сторони підозри стосовно того, що відбулося чи може відбутися порушення положень цієї Статті, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. В письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або на підставі яких можливо дійти висновку, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень цієї Статті контрагентом, його представником, працівником або посередником щодо вчинення дій, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного  законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

10.3. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження має бути направлено протягом десяти робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

10.4. У разі порушення однією із Сторін зобов’язань утриматись від заборонених в цьому розділі дій та/або неотримання іншою Стороною у встановленому Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося чи не відбудеться, інша Сторона має право припинити Договір в односторонньому порядку повністю або в частково, направив письмове повідомлення про розірвання договору. Сторона, за ініціативою якої було розірвано Договір у відповідності до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування збитків, завданих внаслідок розірвання договору.

XІ. Строк дії Договору

11.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками і діє до 31 грудня 2023 року, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Договір складено у 2-х примірниках, на _____ аркушах, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

XІI. Інші умови

12.1. Будь-які доповнення, зміни до цього Договору дійсні і мають юридичну силу, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

12.2. Всі підписані сторонами факсові копії листів, специфікацій, рахунків, додаткових угод до Договору та інші документи, які пов’язані з виконанням даного Договору, мають юридичну силу, до отримання Сторонами оригіналів цих документів.

12.3. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також є платником податку на додану вартість.

12.4. Постачальник є __________________________________________________________________

12.5. У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов’язані повідомити одна одну про такі зміни протягом трьох робочих днів з дати таких змін.

XIІI. Додатки до Договору

13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток № 1).

XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПОКУПЕЦЬ: 	ПОСТАЧАЛЬНИК:

| Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» 50000, м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9 ЄДРПОУ 03342184 |  |
| --- | --- |
| _________________ П.І.Б. | _________________ П.І.Б. |

Додаток № 1

до Договору № ______________

від ________________________

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

від _______________________ 20_______

| № | Найменування | Кількість, одиниця виміру | Ціна за одиницю, без ПДВ | Всього без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перетворювач частоти 5,5кВт | 2 шт. |  |  |
|  | Гальмівний резистор RH-0520W120 | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювач частоти 37 кВт | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювач частоти 75кВт | 1 шт. |  |  |
|  | Гальмівний резистор MCE101A7R00P5K50E21TAW | 1 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/16 | 4 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/70 | 1 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/115 | 2 шт. |  |  |
|  | Мережний дросель LR3 40-4/160 | 4 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/16 | 4 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/72 | 1 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/176 | 1 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/110 | 2 шт. |  |  |
|  | Моторний дросель MDB 400/150 | 3 шт. |  |  |
|  | Імпульсний блок живлення SPB-030-24 | 10 шт. |  |  |
|  | Імпульсний блок живлення SPB120-24 | 2 шт. |  |  |
|  | Імпульсний блок живлення SPD24051 | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Noark Ex9BS 4,5kA 3P C6 | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Noark Еx9M1STMAC25 3Р | 2 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Noark Еx9M1STMAC32 3Р | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 6А 3Р | 11 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 3А 2р | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА47-29 2А 2Р | 1 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 200А 3Р | 10 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35Р 125А 3Р | 2 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 160А 3Р | 5 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-35 250А 3Р | 4 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-32 25А 3Р | 6 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний ВА88-32 32А 3Р | 3 шт. |  |  |
|  | Реле контролю напруги та послідовності фаз RPN-1VFT-A400 | 1 шт. |  |  |
|  | Контактор Еx9C25 11 3P 230V | 2 шт. |  |  |
|  | Контактор Еx9C32 11 3P 230V | 6 шт. |  |  |
|  | Реле електротеплове Ех9R38 13А | 1 шт. |  |  |
|  | Контактор реверсивний КТІ-51503 150А | 6 шт. |  |  |
|  | Контактор реверсивний КТИ-51853 185А | 1 шт. |  |  |
|  | Контакт додатковий Noark AX4222 | 14 шт. |  |  |
|  | Мікропроцесорне реле для захисту електродвигунів РДЦ-01-055 | 7 шт. |  |  |
|  | Трансформатор струму ТСA 22 192Т 2023 | 6 шт. |  |  |
|  | Трансформатор струму ТСА 22 192Т2024 | 8 шт. |  |  |
|  | Реле електротеплове Ех9R38 24А | 3 шт. |  |  |
|  | Механічне блокування для контактора Еx9C МІТ42-11 | 4 шт. |  |  |
|  | Грибоподібна кнопка з підсвічуванням Lovato 8LM2T BL6244 | 12 шт. |  |  |
|  | Лампотримач з світлодіодом Lovato 8LM2T LM4 | 14 шт. |  |  |
|  | Лампотримач з світлодіодом Lovato 8LM2T LB5 | 13 шт. |  |  |
|  | Перемикач Lovato 8LM2T S230 3 положення | 12 шт. |  |  |
|  | Перемикач Lovato 8LM2T S120 2 положення | 1 шт. |  |  |
|  | Двоклавішна кнопка з підсвічуванням Lovato 8 LM2T BL7123 | 12 шт. |  |  |
|  | Кріпильна основа Lovato 8LM2T AU120 | 37 шт. |  |  |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C01 | 50 шт. |  |  |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C10 | 74 шт. |  |  |
|  | Потенціометр Lovato LPC PA010 | 12 шт. |  |  |
|  | Вольтметр цифровий AD16-22DSV жовтий | 11 шт. |  |  |
|  | Лампа-моноблок зелена світлодіодна Lovato 230VAC LPM LM3 | 12 шт. |  |  |
|  | Лампа-моноблок зелена світлодіодна Lovato 24V AC/DC LPM LB3 | 16 шт. |  |  |
|  | Гвинтові клеми SELOS WK 4/U BL | 420 шт. |  |  |
|  | Гвинтові клеми SELOS WK 4SL/U | 26 шт. |  |  |
|  | THV01 Термостат | 11 шт. |  |  |
|  | Решітка пластикова VENTS МВ 100с біла | 17 шт. |  |  |
|  | Вентилятор А2175НВТ-ТС | 17 шт. |  |  |
|  | А2-20 шнур живлення для вентилятору | 17 шт. |  |  |
|  | FG-17 решітка металева для вентилятора | 17 шт. |  |  |
|  | DIN-рейка ОМ35F | 26 м |  |  |
|  | Розетка на DIN-рейку ALFAPRSCHO1 | 12 шт. |  |  |
|  | Обмежувач на DIN-рейку | 26 шт. |  |  |
|  | Шина нульова на DIN-рейку 654.012/N | 13 шт. |  |  |
|  | Хомут ДКС 2,5х125 | 10 уп. |  |  |
|  | Хомут ДКС 3,6х200 | 10 уп. |  |  |
|  | Хомут ДКС 4,8х390 | 2 уп. |  |  |
|  | Хомут SCAME 2,5х95 | 2 уп. |  |  |
|  | Хомут SCAME 2,5х135 | 2 уп. |  |  |
|  | Хомут SCAME 9х780 | 2 уп. |  |  |
|  | Тримач для хомутів DKC 21041301 | 1 уп. |  |  |
|  | Короб перфорований 25х60 | 26 м |  |  |
|  | Короб перфорований 40х60 | 28 м |  |  |
|  | Бокс удароміцний Enext e.plbox.600.800.260.tr | 1 шт. |  |  |
|  | Щиток пластиковий E.NEXT e.plbox.250.330.130.blank CP5002 | 9 шт. |  |  |
|  | Шафа електромонтажна XLE55-1884 | 7 шт. |  |  |
|  | Стінка бокова XL55-SB184 | 7 к-т. |  |  |
|  | Шафа L66-863 | 3 шт. |  |  |
|  | Шафа L66-662 | 1 шт. |  |  |
|  | Рейка горизонтальна XL-RH4 | 8 к-т. |  |  |
|  | Панель торцева цоколя XLE-CT28 | 7 к-т. |  |  |
|  | Панель бокова цоколя XLE-CB24 | 7 к-т. |  |  |
|  | Світильник с кінцевим вимикачем XL-LAMP8R | 1 шт. |  |  |
|  | Світильник LL44 W | 11 шт. |  |  |
|  | Кінцевий вимикач KB A1 S11 | 12 шт. |  |  |
|  | Тримач кінцевого вимикача – E-FKV | 12 шт. |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-18 | 25 м |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-18 | 8 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-18 | 8 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-18 | 10 шт. |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-10 | 25 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-15 | 75 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-18 | 275 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-20 | 25 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-32 | 20 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-38 | 35 м |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-10 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-15 | 12 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-18 | 32 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-20 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-32 | 8 шт. |  |  |
|  | З’єднувач ввідний прямий МК-38 | 16 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-10 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-15 | 12 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-18 | 32 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-20 | 4 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-32 | 8 шт. |  |  |
|  | З’єднувач прямий ММ-38 | 16 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-10 | 10 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-20 | 10 шт. |  |  |
|  | Скоба монтажна металева СММ-38 | 10 шт. |  |  |
|  | Лоток перфорований 50х100х3000 ІЕК | 48 м |  |  |
|  | Коронка по металу Dnipro-M Barracuda 22 мм | 2 шт. |  |  |
|  | Кришка на лоток осн. 100 ІЕК | 48 м |  |  |
|  | Кабельний ввід PG9 з гайкою | 50 шт. |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3х35+1х16 мм2 | 161 м |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 4х2,5 мм2 | 222 м |  |  |
|  | Провід ПВС 2х2,5 мм2 | 6 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 115CY 3G0,5 | 1264 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 12G1,0 | 12 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 14G1,0 | 275 м |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 4х50 мм2 | 156 м |  |  |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | 30 м |  |  |
|  | Провід ПВ-3 1х2,5 мм2 | 20 м |  |  |
|  | Провід ПВ-3 1х0,75 | 625 м |  |  |
|  | Провід ПВС 2х6 мм2 | 10 м |  |  |
|  | Кабель OLFLEX CLASSIC 115CY 2х0,5 | 260 м |  |  |
|  | Кабель КГ 1х50 мм2 | 62 м |  |  |
|  | Провід КГ 1х35 мм2 | 116 м |  |  |
|  | Провід ПВ-3 1х2,5 мм2 | 119 м |  |  |
|  | Комплект шин N(PE), габарит 2, 250А | 1 шт. |  |  |
|  | Шина мідна силова 40х5 | 2м |  |  |
|  | Ізолятор шинний 70х60 | 10 шт. |  |  |
|  | Наконечники кільцеві 2,5 мм2 | 230 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 2,5-12 | 700 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 0,75-12 | 1200 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 0,5-8 | 700 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 35-20 | 32 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 16 мм2 | 21 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 35 мм2 | 212 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 50 мм2 | 258 шт. |  |  |
|  | Маркер для кабелю DKC „Cистема MARK 3” | 1 уп. |  |  |
|  | Конденсатор плівковий X2-MKP 470nF 310VAC | 40 шт. |  |  |
|  | Вимірювач технологічних параметрів ИТП-14.ЗЛ | 24 шт. |  |  |
|  | Реле RELPOL PIR4-024DC-00LD | 22 шт. |  |  |
|  | Реле RELPOL PIR4-230АC-00LV | 2 шт. |  |  |
|  | Трубка термоусадочна 6/3 мм, чорна (1м) | 55 шт. |  |  |
|  | Трубка термоусадочна 10/5 мм, чорна (1м) | 55 шт. |  |  |
|  | Трубка термоусадочна 20/10 мм, чорна (1м) | 55 шт. |  |  |
|  | Перетворювач тиску PC-28G/ 0÷1кПa | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювач тиску PC-28/ 0÷1MPa/PD/M | 3 шт. |  |  |
|  | Перетворювач тиску APLISENS PR-50G/ -125...125Pa | 1 шт. |  |  |
|  | Стрічка ізоляційна 3М Temflex 1300 | 72 шт. |  |  |
|  | Комплект шин N(PE), габарит 2, 250А | 4 шт. |  |  |
|  | Панельний промисловий ПК ESA XS719 Dynamic | 1 шт. |  |  |
|  | Перетворювачі інтерфейсів RUS-9530 | 1 шт. |  |  |
|  | Провід ПВС 3х6 мм2 | 50 м |  |  |
|  | Розетка для зовнішнього монтажу 25А | 1 шт. |  |  |
|  | Вилка 25А | 1 шт. |  |  |
| Всього без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Всього з ПДВ: |  |

ПОКУПЕЦЬ:	    ПОСТАЧАЛЬНИК:

| Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» |  |
| --- | --- |
| _________________ П.І.Б. | _________________ П.І.Б. |