ДОДАТОК 2
до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Дезінфекційний засіб для гемодіалізу (код ДК 021:2015 (CPV) 
24455000-8 - Дезинфекційні засоби та Код НК 024:2019 45059 - Дезінфікувальний засіб із вмістом гіпохлорита натрію ) Класифікація за код ДК 021:2015 – 24450000-3 — Агрохімічна продукція

Медико-технічні вимоги до товару: 
Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі

| № з/п | № за НК 024:2019 | Назва предмету закупівлі | од.вим. | к-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45059 - Дезінфікувальний засіб із вмістом гіпохлорита натрію | Розчин для холодної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах 5 кг типу Споротал (Sporotal),(або еквівалент) | каністра | 2 |

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент», який включений до Переліку виробів  медичного призначення, дозволених до закупівлі за бюджетні кошти.

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати таблицю відповідності окремо по кожному лоту (при наявності), по яким подається пропозиція, та обов’язковим заповненням колонки «Відповідність ("Так"/"Ні")».

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Документи та інформація для підтвердження відповідності технічним, якісним вимогам та вимогам тендерної документації запропонованого предмета закупівлі

1. Всі дезінфекційні засоби, що є предметом закупівлі, повинні бути зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства. (Надати копії сертифікатів оцінювання відповідності та декларацій відповідності). Копії вищезазначених документів подаються завірені підписом та печаткою Учасника.

2. Таблиця відповідності запропонованого учасником товару вимогам Тендерної документації, яка повинна містити: вимоги замовника, параметри запропонованого Учасником товару, а також висновок щодо відповідності вимогам замовника чи відхилення від них. Учасник має надати документи, які підтверджують відповідність товарів вимогам Замовника  - інструкції з використання або брошури або рекламні проспекти українською.

3. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці або тарі підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

4. Термін придатності товару на момент поставки Замовнику не повинен бути меншим ніж  60% від загального терміну придатності визначеного виробником (гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції).

5. Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника, згідно заявки Змовника протягом 10 -ти календарних днів з моменту отримання заявки (факсом, листом, електронною поштою). Під час передачі товару Учасник повинен надати копії декларацій про відповідність/сертифікатів оцінювання відповідності та копії інструкцій з застосування медичних виробів на поставлений товар, завірені підписом та печаткою Учасника (гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції).

6. Ціна за кожну одиницю товару та загальна сума пропозиції зазначається з урахуванням ПДВ. У разі, якщо товар звільнений від сплати ПДВ, зазначити «Без ПДВ».

7. При формуванні ціни учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

8. Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

9. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів та вимогам Замовника. (У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару).

Запропоновані учасником товари обов’язково повинні відповідати усім наведеним вище вимогам та технічним характеристикам

Тендерна пропозиція, що не відповідає медико-технічним вимогам, буде відхилена як невідповідна вимогам тендерної документації

Специфічні вимоги

(у разі наявності лотів – заповнена таблиця відповідності надається Учасником окремо по кожному лоту)

| Вимоги | Значення/ наявність забезпечення за вимогами замовника | Відповідність забезпечення вимог за пропозиціями учасника (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| Розчин для холодної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах 5 кг, типу Споротал (або еквівалент) |
| Розчин для очистки та дезінфекції апаратів для гемодіалізу повинен містити базові активні речовини – гіпохлорит натрію, гідроксид калію. Повинен мати бактерицидну, фунгіцидну, віруцидальну та очищувану дію. | наявність |  |

Додаткова інформація, що може бути зазначена учасником, але не передбачена умовами цієї Тендерної документації, не є підставою для його відхилення, проте не враховується при розгляді та оцінці його пропозиції.

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний подавати вказані у ТД документи, такий Учасник надає   інший документ або лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника  в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.