Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Предмет закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: апарати штучної вентиляції легень «Leoni» / «Leoni M», Монітор пацієнта «Passport 2», Система реанімаційна Lifetherm 2002 (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання, а саме:

1. Апарат штучної вентиляції легенів «Leoni» (в комплекті Блок апарата + Компресор) - 1 од.

2. Апарат штучної вентиляції легенів «Leoni М» - 1 од.

3. Монітор пацієнта «Passport 2» - 1 од.

4. Система реанімаційна Lifetherm 2002 - 1 од.

| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат штучної вентиляції легень для новонароджених та дітей Leoni (серійний номер: LE004-0180ARC), в комплекті: | посл. |  |
| 1.1 | Блок апарата |  |  |
| 1.1.1 | Чистка апарата | посл. | 1 |
| 1.1.2 | Діагностика апарата Leoni | посл. | 1 |
| 1.1.3 | Розбирання та збирання | посл. | 1 |
| 1.1.4 | Заміна міксера Leoni | посл. | 1 |
| 1.1.5 | Заміна датчика потоку | посл. | 1 |
| 1.1.6 | Заміна кабелю датчика потоку | посл. | 1 |
| 1.1.7 | Заміна датчика кисню | посл. | 1 |
| 1.1.8 | Заміна вхідного фільтра О2 | посл. | 1 |
| 1.1.9 | Заміна вхідного фільтра повітря | посл. | 1 |
| 1.1.10 | Калібрування апарата | посл. | 1 |
| 1.1.11 | Тестування апарата | посл. | 1 |
| 1.2 | Компресор |  |  |
| 1.2.1 | Діагностика компресора | посл. | 1 |
| 1.2.2 | Чистка компресора | посл. | 1 |
| 1.2.3 | Розбирання та збирання | посл. | 1 |
| 1.2.4 | Заміна зовнішнього фільтра | посл. | 1 |
| 1.2.5 | Заміна та/або чистка внутрішнього вхідного фільтру | посл. | 1 |
| 1.2.6 | Заміна фітінгів | посл. | 1 |
| 1.2.7 | Заміна вологовідділювача | посл. | 1 |
| 1.2.8 | Заміна PVDF формованої трубки (на виході з агрегату) | посл. | 1 |
| 1.2.9 | Ремонт блока керування | посл. | 1 |
| 1.2.10 | Проведення функціонального тестування | посл. | 1 |
| 2 | Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат штучної вентиляції легень для новонароджених та дітей Leoni M (серійний номер: 0217510LM002-0137), в комплекті: | посл. |  |
| 2.1 | Апарат ШВЛ |  |  |
| 2.1.1 | Діагностика апарата Leoni mobil | посл. | 1 |
| 2.1.2 | Чистка апарата | посл. | 1 |
| 2.1.3 | Розбирання та збирання | посл. | 1 |
| 2.1.4 | Заміна батарейки пам'яті | посл. | 1 |
| 2.1.5 | Заміна датчика кисню | посл. | 1 |
| 2.1.6 | Заміна акумуляторних батарей Leoni mobil | посл. | 1 |
| 2.1.7 | Калібрування апарата | посл. | 1 |
| 2.1.8 | Тестування апарата | посл. | 1 |
| 3 | Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Монітор пацієнта Passport 2 (серійний номер: TS107133J7), в комплекті: | посл. |  |
| 3.1 | Діагностика | посл. | 1 |
| 3.2 | Чистка монітора | посл. | 1 |
| 3.3 | Розбирання - збирання монітора | посл. | 1 |
| 3.4 | Відновлення материнської плати. | посл. | 1 |
| 3.5 | Заміна кабелю пацієнта | посл. | 1 |
| 3.6 | Заміна датчика клейкого LNCS Neo (1 уп.) | посл. | 20 |
| 3.7 | Тестування монітора | посл. | 1 |
| 4 | Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Система реанімаційна Lifetherm 2002 (серійний номер: H4315B), в комплекті: | посл. |  |
| 4.1 | Реанімаційна система |  |  |
| 4.1.1 | Діагностика апарата | посл. | 1 |
| 4.1.2 | Чистка апарата | посл. | 1 |
| 4.1.3 | Розбирання - збирання | посл. | 1 |
| 4.1.4 | Ремонт блока управління | посл. | 1 |
| 4.1.5 | Заміна датчика температури шкіри | посл. | 1 |
| 4.1.6 | Тестування апарата | посл. | 1 |

Вимоги

      - Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

      - Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.

      - На підтвердження кваліфікації персоналу надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується проходження навчання персоналом (крім пункту 3 таблиці). Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.