c

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням уповноваженої особи ПАТ «Черкасиобленерго»

Протокол № 1-07/02/23 від 07 лютого 2023 р.

____________ С.О. Ігнатенко м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

згідно предмету закупівлі:

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання РП-2 Уманські енергетичні мережі, м. Умань (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45310000-3 – Електромонтажні роботи)

СПРОЩЕНА ЗАКУПІВЛЯ

м. Черкаси - 2022 р.

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія - |
| 1.1. | Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" |
| 1.2. | Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 22800735 |
| 1.3. | Місцезнаходження замовника: | 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 285 |
| 1.4. | Категорії замовника - | юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 1.5. | Контактна особа замовника | Відповідальний за надання роз’яснень з організаційних питань: Ігнатенко Сергій Олексійович, провідний інженер тендерного відділу, уповноважена особа поштова адреса: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Гоголя, 285, тел. (0472) 39-53-43, e-mail: e-mail: s.ihnatenko@cherkasyoblenergo.com Відповідальний за надання роз’яснень щодо вимог технічної частини: Лапін Ігор Олексійович - начальник служби диспетчерського та технологічного управління тел. 0472 39-53-90, е-mail: szdtu_n@ cherkasyoblenergo.com адреса: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 285 |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) |
| 2.1. | Назва предмета закупівлі | Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання РП-2 Уманські енергетичні мережі, м. Умань (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45310000-3 – Електромонтажні роботи). |
| 2.2. | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції | Окремих частин предмету закупівлі не визначено. Пропозиція подається щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 3. | Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі згідно додатку 2 до документації. Учасники повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. |
| 4. | Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг |
| 4.1. | Обсяг робіт | 1 робота Згідно Додатку 2 до документації (Технічна специфікація) |
| 4.2. | Місце виконання робіт | 20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вул. Колгоспна, 4. Згідно Додатку 2 до документації (Технічна специфікація) |
| 5. | Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | не повинен перевищувати 270 календарних днів від дати отримання Замовником, в установленому законодавством порядку, дозволу на виконання будівельних робіт, але не пізніше 31.12.2023 р. |
| 6. | Умови оплати | Подія – Виконання робіт Тип оплати - Післяоплата Період, (днів) - 30 Тип днів - Календарних Розмір оплати, (%) - 100 Оплата за виконані роботи здійснюється згідно підписаних Замовником актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 та наданого Підрядником рахунку - фактури впродовж 30 календарних днів, після підписання Замовником цих актів, шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що зазначений у Договорі. |
| 7. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 540910,00 грн. (п’ятсот сорок тисяч дев’ятсот десять грн. 00 коп.) з ПДВ. (п. 1.4 Розділу 3 Інвестиційної програми ПАТ «Черкасиобленерго» на 2022 рік). |
| 8. | Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель) | 8.1. Період уточнення інформації про закупівлю до 10:00 год., 13.02.2023 р.; |
| 9. | Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю) | 9.1. Кінцевий строк подання пропозицій до 00:00 год., 17.02.2023 р.; Отримана пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих пропозицій. |
| 10 | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв; | 10.1. Єдиним критерієм оцінки згідно даної закупівлі є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 29 Закону оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цьому оголошенні. 10.2. До оцінки пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. |
| 11. | Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати) | Не вимагається |
| 12. | Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати) – не вимагається. | Не вимагається |
| 13. | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі. | 13.1. Електронний аукціон тимчасово не проводиться. |
| 14. | Інша інформація |
| 14.1. | Зміст і спосіб подання пропозиції | Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються. Пропозиція учасника повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій. Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. Після оцінки пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону. У разі відхилення пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цією статтею. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції. |
| 14.2. | Вимоги до учасника | 14.2.1. Всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Якщо в складі пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська, учасник надає переклад цього документа. Допускається наявність у складі пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 14.2.2. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника/уповноваженої особи учасника закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 3. «Інформація та документи, що підтверджують відповідність вимогам та повинні бути завантажені учасником у складі пропозиції.» Додатку 3 до документації. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. Вважатиметься достатнім виконанням вимог цієї документації накладення фізичною особою підприємцем електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, як фізичної особи. 14.2.3. Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів (в тому числі підписувати договір про закупівлю за результатами торгів) – розпорядчі документи про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо, а так само разом з копією установчого документу учасника, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) такої особи (за винятком випадку, якщо учасник провадить господарську діяльність згідно модельного статуту), лист учасника у довільній формі, де обов’язково зазначається код доступу, за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту або останніх змін до Статуту (нова редакція)) (при наявності) У випадку реєстрації статуту чи змін до нього після 01.01.2016 року додатково необхідно надати опис реєстратора з відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства. 14.2.4. Всі визначені цим оголошенням документи пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Документи надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі містити підпис уповноваженої особи на підписання такого документа. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документа пропозиції власноручним підписом учасника/ уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник, а в документах, наданих замовнику переможцем закупівлі – переможець. 14.2.5. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 14.2.6. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ,організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам Замовника,наявність підстав або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого учасника. 14.2.7. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми: 1. Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 №187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови; 2. Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 №426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; 3. Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII (далі — Закон №1207) у зв’язку із законодавчо встановленими заборонами на взаємодію з ТОТ. У випадку неврахування учасником під час подання тендерної пропозиції п. 1 та/або 2, його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі ст. 31 Закону. У випадку неврахування учасником під час подання тендерної пропозиції п. 3 його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі ст. 31 Закону. |
| 14.3. | Недискримінація учасників | Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Учасники закупівлі, суб’єкт оскарження, а також їхні представники повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними Законом. Забороняється зловживання правами, у тому числі правом на оскарження рішень, дії чи бездіяльності замовника. |
| 14.4. | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. | 14.4. Виявлення в тендерній пропозиції учасника формальної (несуттєвої) помилки не призведе до відхилення такої пропозиції. 14.4.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. 14.4.1. Наказом Мінекономрозвитку №710 від 15.04.2020 року, затверджено перелік формальних помилок. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 14.4.2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 14.4.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 14.4.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 14.4.5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 14.4.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 14.4.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 14.4.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 14.4.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 14.4.9. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 14.4.10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 14.4.11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у оголошенні, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| 14.5. | Процедура надання роз’яснень щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися. Унесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. | У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні. Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів. |
| 14.6. | Відхилення пропозиції | Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь. |
| 14.7. | Відміна спрощеної закупівлі | Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. |
| 14.8. | Строк укладання договору про закупівлю. Проєкт договору про закупівлю. | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів. Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |

Невід’ємною частиною цієї документації є:

Додаток 1 до документації ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ;

Додаток 2 до документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ;

Додаток 3 до документації Інформація та документи, що підтверджують відповідність вимогам та повинні бути завантажені учасником у складі пропозиції.

Додаток 4 до документації ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ.

Додаток 1

до документації

Форма пропозиції:

- подається учасником закупівлі у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку.

- учасник закупівлі не повинен відступати від даної форми.

- заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Надаємо свою цінову пропозицію щодо участі в закупівлі:

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання РП-2 Уманські енергетичні мережі, м. Умань (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45310000-3 – Електромонтажні роботи) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

| 1 | Повна та скорочена назва учасника |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридична та поштова адреса |  |
| 3 | Контактний номер телефону, Е-mail |  |
| 4 | Банківські реквізити обслуговуючого банку |  |
| 5 | Код ЄДРПОУ |  |
| 6 | Індивідуальний податковий номер: |  |
| 7 | Статус платника податку |  |
| 8 | Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.) |  |
| 9 | Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.) |  |
| 10 | Відомості про підписанта документів пропозиції (посада, ПІБ, тел.) |  |
| 11 | Класифікація суб’єктів господарювання (згідно статті 55 Господарського Кодексу України): суб’єкти мікропідприємства, суб’єкти малого підприємства, суб’єкти великого підприємства, суб’єкти середнього підприємства. |  |
| 12 | Умови розрахунків: | Оплата за виконані роботи здійснюється згідно підписаних Замовником актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 та наданого Підрядником рахунку - фактури впродовж 30 календарних днів, після підписання Замовником цих актів, шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що зазначений у Договорі. |
| 13 | Строк виконання робіт: | не пізніше 31 грудня 2023 року. |

Вивчивши документацію, технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі за наступними цінами:

| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Загальна вартість, без ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання РП-2 Уманські енергетичні мережі, м. Умань (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45310000-3 – Електромонтажні роботи). |  |
| Загальна вартість робіт без ПДВ: |  |
| крім того ПДВ: |  |
| Загальна вартість робіт з ПДВ: |  |

Загальна ціна пропозиції становить _________(прописом )____________________ грн. з ПДВ.

Примітки:

- Сума повинна бути вказана цифрами та прописом.

- Ціна (без/ з ПДВ) та загальна вартість пропозиції повинні бути вказані з двома десятковими знаками після коми.

1. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваше оголошення про проведення спрощеної закупівлі разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною та буде визнано нас переможцем спрощеної закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

4. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

# Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

# *Цінова пропозиція подається у сканованому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи Учасника.

Додаток 2

до документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання РП-2 Уманські енергетичні мережі, м. Умань (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45310000-3 – Електромонтажні роботи).

Місце проведення робіт: 20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вул. Колгоспна, 4.

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції учасника.

До складу вартості робіт (Договірної ціни) повинні включатись:

    - прямі витрати (заробітна плата, вартість обладнання та матеріальних ресурсів, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів);

    - загальновиробничі витрати;

    - супутні витрати на виконання робіт (кошти на відрядження працівників);

    - прибуток;

    - кошти на покриття адміністративних витрат;

    - кошти на сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, встановленим чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Розрахунок договірної ціни є твердим та складається відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

Вимоги до технічних, функціональних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Підтримка протоколів:

DNP3 Seria, DNP LAN/WLAN, IEC60870-5-101, IEC60870-5-102, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, IEC61850, IEC62056-21, Modbus (ASCLL/RTU), Modbus TCP, TG809, TG8979, RP570/571, Indactic 35, Harris 5000/5500/6000, SNMP.

- Типи інтерфейсів:

Два Ethernet порта 10/100Мбит/с, один порт RS-485, один RS 232

- Підтримка HMI.

- Перелік робіт.

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажні роботи в РП |
| 1 | Монтаж шафи розподiлусинхроiмпульсiв | м ширини | 0,8 |
| 2 | Установлення знімних та висувних блоків[модулів, комірок, преобразователь, ТЄЗів],маса до 5 кг// 2ТУ-1ТС + Eth/RS485 + RS 485/RS232 | шт | 12 |
| 3 | Реле, установлюване на пультах і панелях//захист RS-485 | шт | 3 |
| 4 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-,дво-, триполюсний, що установлюєтьсяна конструкції на стіні або колоні, струмдо 25 А | шт | 1 |
| 5 | Вимикач кінцевий безконтактний //МЕ-8108 | шт | 1 |
| 6 | Кінцевик МЕ 8108 | 100шт | 0,01 |
| 7 | Кабель до 35 кВ, що прокладається поустановлених конструкціях і лотках зкріпленням на поворотах і в кінці траси,маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,15 |
| 8 | Монтажний кабель ПВСнг 7х1,5 | м | 55 |
| 9 | Монтажний кабель ПВ1 1х1,5 | м | 135 |
| 10 | Кабель ПВС 2х1,5 | м | 15 |
| 11 | Кабель ПВ3 1х6 | м | 10 |
| Пусконалагоджувальні роботи |
| 12 | Прилад, пристрій програмування іналагодження | шт | 1 |
| 13 | ВСПИ по ВЛ. Система телемеханіки на базіщо програмується телекомплексів. Коло ТС | Коло | 18 |
| 14 | ВСПИ по ВЛ. Система телемеханіки на базіпрограмованих телекомплексів. Коло ТУ, ТР | Коло | 9 |
| Матеріали не врахованінормами |
| 15 | Дюбелі швидкого монтажу 6х60 мм | 100шт | 0,2 |
| 16 | Анкер 8х100 | 100шт | 0,04 |
| 17 | Клема швидкого монтажу CW-2 | шт | 55 |
| 18 | Саморіз з пресшайбою та свердлом 4,2х14,0 | 100шт | 0,9 |
| 19 | Стяжка 3,6х150 | шт | 135 |
| 20 | Стяжки с кольцом для монтажа 3,6 х 150 | шт | 90 |
| 21 | Трубка ТВ-40 (ПХВ) 4 мм | м | 2,7 |
| 22 | Накладка XB2-BD21 | шт | 9 |
| Устаткування |
| 1 | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| 2 | Шафа телемеханіки на безі RTU 530 | шт | 1 |
| 3 | Модуль вводу-виводу 2 ТУ х 1 ТС | шт | 9 |
| 4 | Модуль захисту інтерфейса RS485 | шт | 3 |
| 1 | Вимикач автоматичний ВА 47-29М 2Р 16А ІЕК | шт | 1 |

- Специфікація шафи телемеханіки

| Позиція | Найменування і технічні характеристики | Тип, марка, позначення документа | Завод виробник | Одиниця вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шафа ТМ | 1000Х800Х400 | Завод «Legor» | шт. | 1 |
| 2 | Процесорний модуль | 530CID 02 | АВВ | шт. | 1 |
| 3 | Блок живлення | SDR-240-24 | MeanWell | шт. | 1 |
| 4 | Блок живлення | MDR-120-24 | MeanWell | шт. | 1 |
| 5 | Автоматичний вимикач | ВА47-29 1Р2А х-каС | ІЕК | шт. | 2 |
| 6 | Автоматичний вимикач | ВА47-29 2Р6А х-каС | ІЕК | шт. | 1 |
| 7 | Пристрій захисту | DTR1/6/1500 | Hakel | шт. | 3 |
| 8 | Акумуляторна батарея | GPL1272 | CSB Battery | шт. | 2 |
| 9 | Джерело безперебійного живлення | DR-UPS40 | MeanWell | шт. | 1 |
| 10 | Проміжне реле ТС | RM84-2012-35-1024 | Relpol | шт. | 8 |
| 11 | Колодка проміжного реле TC | GZT80 | Relpol | шт. | 8 |
| 12 | Проміжне реле | MY2N-J | АСКО | шт. | 4 |
| 13 | Колодка проміжного реле | PYF08A-E | АСКО | шт. | 4 |
| 14 | Захист від перенапруги 24V | DTNVR 1/24/5A | Hakel | шт. | 1 |
| 15 | Кінцевий міні вимикач | MN1MIM1 | EMAS | шт. | 1 |
| 16 | Утримувач міні вимикача | MN1YKAP | EMAS | шт. | 1 |
| 17 | Земляна колодка | UK207 |  | шт. | 1 |
| 18 | Розетка на DIN-рейку | РАр10-3-ОП | ІЕК | шт. | 1 |
| 19 | Din-рейка |  |  | м. | 6 |
| 20 | Перфорований кабельний канал 40х60 | ECS4060 | Elettrocanali | м. | 4 |
| 21 | Перфорований кабельний канал 60х60 | ECS6060 | Elettrocanali | м. | 2 |
| 22 | Клема прохідна | UT 2.5-MT (3046362) | PhoenixContact | шт. | 100 |

Договірна ціна з відповідними розрахунками витрат погоджується Сторонами під час укладання договору з дотриманням вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі» та «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

**Приймання виконаних робіт проводиться співробітниками Замовника з оформленням технічної документації у відповідності до ДБН.

Примітка: Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Обґрунтування: неможливо скласти вичерпний опис характеристик, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, технічними регламентами та іншими технічними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами.

Додаток 3

до документації

Інформація та документи, що підтверджують відповідність вимогам та

повинні бути завантажені учасником у складі пропозиції.

|  | Вимоги | Перелік документів, що підтверджують відповідність вимогам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). | довідка, за підписом уповноваженої особи учасника, на бланку підприємства та з печаткою*, що підтверджує наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних** за предметом закупівлі договорів (не менше трьох) за 2020-2022 рр., з інформацією про виконання робіт з будівництва та/або реконструкції та/або технічного переоснащення по системам АСДУ за зразком: Довідка, щодо виконання аналогічних договорів № з/п Назва замовника, якому здійснювалось виконання робіт Дата, номер та предмет укладеного договору Види робіт ПІБ, посада, номер телефону контактної особи замовника Застосовані контроллери телемеханіки Застосоване ПЗ системи АСДУ Термін виконання 1 2 копії реалізованих договорів, зазначених в довідці (не менше трьох), у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками до договору, актами форма №КБ-2в та Довідки форма №КБ-3); листи – відгуки (по наданих аналогічних договорах) від Замовників, що підтверджують факт виконання зазначених в довідці договорів (оформлені на фірмовому бланку Замовника за підписом керівника або уповноваженої особи, із зазначенням: номеру та дати договору). (За умови надання копії аналогічного договору з ПАТ «Черкасиобленерго» - відгук подавати не потрібно). |
| 2. | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | Довідка, за підписом уповноваженої особи учасника, на бланку підприємства та з печаткою*, що підтверджує наявність в Учасника працівників (не менше трьох) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання робіт з конфігурування та налагодження програмного забезпечення MicroSCADA і будуть задіяні у виконанні робіт, за зразком: Довідка про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. № п/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/ спеціальність* Досвід роботи на цій посаді в підприємстві (роки) Штатний/ цивільно-правова угода 1 2 3 4 5 6 сертифікат фахівців Учасника з проходження відповідного тренінгу від заводу-виробника програмного забезпечення MicroSCADA; лист виробника або офіційного представництва виробника програмного забезпечення MicroSCADA, із зазначенням інформації про наявність фахового досвіду персоналу учасника. |
| 3. | Відомості про Учасника | Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника: 1) повна та скорочена назва Учасника; 2) юридична та поштова адреса; 3) контактний номер телефону та e-mail; 4) відомості про керівника (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 5) банківські реквізити обслуговуючого банку; 6) класифікація суб’єктів господарювання (згідно статті 55 Господарського Кодексу України); 7) код ЄДРПОУ, ІПН, статус платника податку |
| 4. | Документи, що підтверджують повноваження щодо підпису документів пропозиції: | Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів (в тому числі підписувати договір про закупівлю за результатами відкритих торгів) – розпорядчі документи про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - наказ про призначення та/або протокол зборів засновників, тощо, а також копію установчого документу учасника, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) такої особи (у випадку, якщо учасник діє на підставі модельного статут, у складі тендерної пропозиції замість копії установчого документу надається копія рішення учасників товариства про провадження діяльності на підставі модельного статуту) у випадку реєстрації статуту чи змін до нього після 01.01.2016 року додатково необхідно надати опис реєстратора з відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення відкритих торгів, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства. Також, учасником надається кольорова сканована копія паспорту уповноваженої (уповноважених) особи (осіб), на підписання документів тендерної пропозиції, уповноваженої особи на підписання договору про закупівлю та кінцевого бенефіціарного власника (у разі якщо кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа) або копія іншого документу, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, передбаченого підпунктом 1 пунктом 1 статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492­VI, зі змінами. У разі якщо уповноважена (уповноважені) особа (особи), на підписання документів тендерної пропозиції, уповноважена особа на підписання договору про закупівлю, кінцевий бенефіціарний власник (у разі якщо кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа) не є громадянином України учасником надається кольорова сканована копія паспорту/закордонного паспорту/ іншого документа що підтверджує громадянство іншої держави, передбаченого законодавством такої держави, для таких осіб. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. |
| 7. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Згода з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації (додаток 2 до документації) та гарантування її виконання у вигляді листа в довільній формі. |
| 8. | Погодження з істотними умовами договору | проект договору, завірений печаткою та скріплений підписом уповноваженої особи учасника (у разі наявності печатки). |
|  |  | лист – підтвердження згоди з істотними умовами договору, за підписом уповноваженої особи учасника, на бланку підприємства та з печаткою. |
| 9. | Інформація про субпідрядника/співвиконавця | Учасник у складі пропозиції надає інформацію, щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). У разі, якщо учасник закупівлі планує залучати субпідрядника (субпідрядників) до виконання робіт, вартість яких складає не менше, ніж 20% вартості договору про закупівлю, пропозиції необхідно надати: довідку, підписану учасником закупівлі, з інформацією про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник закупівлі планує залучати до виконання робіт як субпідрядника (назва організації, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; юридична та фізична адреси; П.І.Б., посади керівників, перелік та обсяг робіт, які будуть виконуватись; телефон, e-mail). Довідка надається в довільній формі. Д О В І Д К А про залучення субпідрядників* (надається в разі залучення субпідрядників для надання окремих видів або обсягів робіт) № Найменування суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника Місцезнаходження субпідрядника (повна адреса, телефони) Види робіт або обсяги, які передбачається доручити субпідряднику Орієнтовна вартість та % в загальному обсязі робіт, які передбачається доручити субпідряднику, (грн.; %) | 1 2 3 4 5 Довідка повинна супроводжуватись: - договором про наміри чи іншим документом, що підтверджує домовленість з суб’єктом господарювання, якого пропонується залучити в якості субпідрядника; - дозволами, наданими субпідряднику, на виконання робіт підвищеної небезпеки та іншими дозволами, передбаченими чинним законодавством, необхідними для виконання видів робіт, на які залучається субпідрядник; - ліцензією на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками; - довідка у довільній формі, що підтверджує наявність досвіду виконання аналогічного договору з будівництва та/або реконструкції. Якщо учасник закупівлі не передбачає залучати субпідрядні організації до виконання робіт, то учасник надає власну довідку в довільній формі з вказаною інформацією. |
|  |  | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності (Вказати номер, строк дії ліцензії або документа дозвільного характеру, посилання на ліцензію/дозвільний документ у відкритому доступі, якщо таке посилання наявне. У випадку якщо ліцензія або дозвільний документ видається безстроково, то учасник замість строку дії зазначає про безстроковість ліцензії/дозвільного документу), або Скан - копію ліцензії на право займатися відповідною діяльністю з переліком видів робіт провадження будівельної діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Учасник обов’язково подає скан-копію дозволу Держпраці про наявність в Учасника діючого дозволу на виконання робіт в діючих електроустановках і на кабельних лініях понад 1000В, в зонах дії струму високої частоти та в охоронних зонах діючих ліній електропередач. |
|  |  | Кошторисна документація (розроблена в програмному комплексі АВК-5 та додатково інформаційну модель комплексу АВК-5 формату IMD.): Договірна ціна; Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва; Локальний кошторис на будівельні роботи; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю; Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи; Відомість ресурсів до локального кошторису. Переможець закупівлі, направляє кошторисну документацію, розроблену в програмному комплексі АВК-5 та додатково інформаційну модель комплексу АВК-5 формату IMD на е-mail контактної особи Замовника (е-mail: szdtu_n@obl.ck.energy.gov.ua). Пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у Додатку 2, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації. |
|  |  | Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали, що передбачені Табл.1. У складі пропозиції для обладнання, що передбачене Табл.1. Учасник повинен надати Лист від Виробника зазначеної продукції, або його офіційного представництва на території України, що підтверджує: його гарантійні зобов’язання на конкретне обладнання, а також готовність виготовити та поставити конкретне обладнання в терміни відповідно до умов договору, згідно з Табл.1. Таблиця 1. № Найменування обладнання/матеріалу Тип, марка 1 Процесорний модуль 530CID 02 |
|  |  | Учасник повинен надати документ, що підтверджує наявність офіційних партнерських відносин виконавця з виробником ПЗ MicroSCADA або з його офіційним представництвом на території України при реалізації проектів телемеханізації ПС. В документі має зазначатися готовність виробника або його офіційного представництва виконувати технічку підтримку учасника при впровадженні систем на його продуктах. |

У разі подання пропозиції об’єднанням учасників, підтвердження відповідності вимогам здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

* аналогічний договір – договір, який укладений на виконання робіт аналогічного виду та має аналогічні умови виконання, оплати, обсяги та інші умови, що можуть вплинути на ціну та репутацію Учасника на ринку.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

У разі невідповідності вимог до предмета закупівлі - пропозиція учасника буде відхилена.

Додаток 4

до документації

ПРОЄКТ

Договір будівельного підряду №_____________

м. Черкаси                                                                                                              «___» ____________ 2023 р.

Даний договір укладено за результатами проведення спрощеної закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» згідно оголошення № UA-  __________.

ЗАМОВНИК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», в особі

_________, що діє на підставі __________ , та

ПІДРЯДНИК:_________, в особі ________, що діє на підставі __________ і ____ платником податку на прибуток та ___________ на загальній системі оподаткування, з іншої сторони (далі по тексту Сторони) уклали даний Договір будівельного підряду (далі – Договір) про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк, відповідно до проектно-кошторисної документації, закінчені роботи за предметом закупівлі: Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання РП-2 Уманські енергетичні мережі, м. Умань (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45310000-3 — Електромонтажні роботи).

1.2. Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Ціною Договору є вартість та витрати на виконання робіт, які визначаються на підставі узгодженої «Договірної ціни», яка є додатком №1 Договору і складає: _________ грн. (_____) в тому числі ПДВ  ______ грн. (________).

2.2. Розрахунок договірної ціни є твердим та складається відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

2.3. Ціни на матеріали в договірній ціні не повинні перевищувати ціни заводів-виробників або, при їх відсутності в регіоні, ціни будівельно-торгівельних баз та повинні бути обґрунтованими відповідними рахунками-фактурами.

2.4. Замовник має право щодо зменшення об’єму закупівель в залежності від реального фінансування, за умови укладання Додаткової угоди та внесення змін до проєктно-кошторисної документації.

2.5. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 2.1. цього Договору, але не пов’язана з обґрунтованим збільшенням обсягів робіт, дані витрати покладаються на Підрядника, з виконанням цього договору, та покриваються за його рахунок.

3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Дата початку робіт: з дати отримання Замовником, в установленому законодавством порядку, дозволу на виконання будівельних робіт після укладення цього Договору.

3.2. Строк виконання робіт: не повинен перевищувати 270 календарних днів від дати отримання Замовником, в установленому законодавством порядку, дозволу на виконання будівельних робіт, але не пізніше 31.12.2023 р.

3.3. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником згідно розділу 15 цього договору.

3.4. Місце виконання робіт: 20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вул. Колгоспна, 4.

4. МЕХАНІЗМИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ.

ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

4.1. Роботи виконуються механізмами, обладнанням, інструментами та із матеріалів Підрядника.

4.2. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.

4.3. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядника, спеціаліста з технічного нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору.

4.4. Підрядник зобов’язаний регулярно прибирати майданчик на якому виконуються роботи та після завершення робіт очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо, та відновити благоустрій території об’єкта. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

4.5. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог, визначених законодавством України та Договором, несе Підрядник.

5. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ.

5.1. Підрядник зобов’язаний виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт.

5.2. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності робіт, що виконуються.

5.3. У випадку, якщо нормативними актами не передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт Підрядником або таке випробування не викликане характером цих робіт сторони домовилися, що таке випробування є не обов’язковим.

6.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Обов’язки Підрядника:

6.1.1. Виконати роботи передбачені умовами даного Договору в обумовлений сторонами строк у відповідності до проектно-кошторисної документації.

6.1.2. Забезпечити неухильне дотримання усіх вимог чинного законодавства України, які стосуються виконання робіт, зокрема відповідних будівельних норм та інших нормативно-технічних документів.

6.1.3. Використовувати матеріали, металоконструкції та обладнання лише промислового (заводського) виготовлення, мати сертифікати якості і відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду, а також мати відповідний термін експлуатації.

6.1.4. Передати Замовнику технічну документацію (паспорта) на обладнання та сертифікати на матеріали а також оригінали всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підрядником на початок робіт та в процесі виконання робіт.

6.1.5. У разі використання матеріальних ресурсів Замовника, Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна в повному обсязі протягом терміну дії Договору, якщо таке майно перебуває в користуванні Підрядника.

6.1.6. Нести повну матеріальну відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

6.1.7. Своєчасно попередити Замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

6.1.8. Надавати Замовнику доступ до об’єкта будівництва для здійснення відповідного контролю.

6.1.9. Забезпечити проходження працівниками Підрядника інструктажу у Замовника по техніці безпеки. Не допустити до виконання робіт тих працівників, що не пройшли інструктаж.

6.1.10. При проведенні демонтажу передати усі демонтовані матеріали та обладнання згідно акту прийому - передачі Замовнику.

6.1.11. Узгодити з відповідними установами та інстанціями дозвільні документи на право виконання робіт, а саме: отримання ордеру на виконання земляних робіт, виклик представників зацікавлених організацій (Газова служба, Укртелеком, ТЕЦ, Водоканал, тощо).

6.1.12. Повідомляти Замовника про закінчення робіт та готовність їх до приймання-передачі.

6.1.13. Своєчасно і за свій рахунок усувати виявлені в ході приймання робіт недоліки.

6.1.14. На момент підписання даного Договору Підрядник надає Замовнику копії своїх установчих документів.

6.1.15. При залучені до виконання робіт Субпідрядника, зобов’язаний укласти із таким Субпідрядником письмовий Договір, який в п’ятиденний термін направляється Замовнику. Координувати діяльність Субпідрядника на будівельному майданчику, якщо такий залучений до виконання робіт.

6.1.16. На вимогу Замовника, не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання вимоги, повідомляти Замовника про хід та стан виконання умов цього Договору.

6.1.17. Не використовувати матеріали, металоконструкції, обладнання на яке відсутній сертифікат якості чи яке не відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації  та договору.

6.1.18. Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний відповідними документами підтвердити, що на об’єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною/кошторисною документацією.

6.1.19. Забезпечити дотримання вимог норм охорони праці на об’єкті.

6.1.20. Надати Замовнику належним чином оформлену податкову накладну/розрахунок коригування податкової накладної, складену(і) в електронній формі та зареєстровану(і) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в порядку та строки, визначені законодавством України.

6.2. Обов’язки Замовника:

6.2.1. Прийняти та оплатити виконані підрядником роботи при відповідності виконаних робіт умовам Договору та нормативно-правовим актам.

6.3. Права Підрядника:

6.3.1. Підрядник має право на своєчасну оплату виконаних та прийнятих робіт.

6.3.2. Підрядник має право на дострокове виконання робіт за умови дотримання вимог щодо якості виконаних робіт.

6.3.3. Підрядник за попередньою письмовою згодою із Замовником, може залучати для виконання спеціальних робіт (певних обсягів) субпідрядника і повинен забезпечувати координацію їх діяльності на будівельному майданчику та нести повну відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи.

6.4. Права Замовника:

6.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю, обсягами виконання робіт та їх відповідність до проектно-кошторисній документації.

6.4.2. В односторонньому порядку розірвати даний Договір у випадку:

- порушення Підрядником строків виконання робіт.

- у випадку неспроможності Підрядника усунути зауваження щодо якості робіт.

6.4.3. Перевіряти якість матеріалів, що використовуються Підрядником та/або Субпідрядником (у випадку залучення) при виконанні робіт.

7. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

7.1. Зобов’язання Сторін за даним Договором забезпечуються неустойкою в порядку, передбаченому розділом 17 цього Договору та відповідальністю передбаченою чинним законодавством України.

7.2. За згодою Сторін можуть застосовуватись інші умови забезпечення виконання зобов’язань.

8. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО

ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок вини Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

8.3. Підрядник зобов’язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об’єкта.

8.4. Повідомлення про пошкодження об’єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 (трьох) календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

9. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ

ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ.

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник.

9.2. Забезпечення кошторисною документацією здійснює Підрядник.

9.3. До початку виконання робіт, Замовник передає Підряднику один примірник проектної документації.

10. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ.

10.1. Підрядник за попереднім письмовим узгодженням із Замовником може залучати до виконання робіт Субпідрядників, виключно на основі письмових Договорів.

10.2. Підрядник несе відповідальність перед Субпідрядником за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань Субпідрядниками.

10.3. При залученні до виконання робіт Субпідрядника, працівники останнього проходять обов’язковий інструктаж з охорони праці, який проводиться Замовником. Працівники Субпідрядника, які не пройшли інструктаж, до виконання робіт не допускаються.

10.4. Залучення Підрядником Субпідрядників/Співвиконавців має здійснюватись з дотриманням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі».

10.5. У разі приховування Підрядником від Замовника реальної вартості виконаних робіт субпідрядником, якщо з`ясується, що вартість таких робіт становитиме не менше ніж 20 відсотків від вартості цього Договору, відповідальність за порушення законодавства покладається на Підрядника, у такому випаду Підрядник відшкодовує Замовнику всі понесені збитки та втрати понесені таким порушенням.

11. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ.

11.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником до початку виконання робіт.

11.2. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника про: хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили субпідрядників; результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів та з інших питань, що пов’язані з виконанням Сторонами цього Договору.

12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ

ЗА ЯКІСТЮ РЕСУРСІВ І РОБІТ.

12.1. Якість робіт і матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та цьому Договору.

12.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

12.3. Сторона, яка відповідно до Договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам, зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.

12.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, проектно-кошторисної документації, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, Замовник не приймає виконані роботи до усунення допущених недоліків, а за необхідності - призупиняє виконання робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги/роботи за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за надані послуги/виконані роботи. Строк для усунення недоліків Підрядником не повинен перевищувати 20 календарних днів та може бути зменшеним чи збільшеним Замовником виходячи зі складності усунення недоліків, але не більше ніж на 60 календарних днів.

12.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

12.7. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов’язаний негайно провести їх заміну.

12.8. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства України, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт. У такому разі Замовник направляє рішення про одностороннє розірвання Договору на адресу Підрядника, чи іншим чином повідомляє про своє рішення Підрядника за 10 календарних днів до дня відмови від Договору. У такому разі Договір буде вважатися розірваним з 11 календарного дня з моменту отримання повідомлення про розірвання цього Договору.

12.9. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

12.10 Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені Замовником в акті перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

12.11. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов’язується протягом 3 (трьох) робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.

12.12. Допускається покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

13. ДЖЕРЕЛА І ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ.

13.1. Джерелами фінансування робіт є кошти Замовника.

14. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

14.1. Оплата за виконані роботи здійснюється згідно підписаних Замовником актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 та наданого Підрядником рахунку - фактури впродовж 30 календарних днів, після підписання Замовником цих актів, шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що зазначений у Договорі. Замовник залишає за собою право на сплату авансу, за умови задовільного фінансового стану.

  - Підрядник, по факту виконаних робіт надає Замовнику до 20-го числа поточного місяця :

- акти приймання виконаних робіт (за формою № КБ-2в);

- довідку про вартість виконаних робіт /та витрати/ (за формою №КБ-3) за звітний місяць.

14.3. Оплата останнього акту приймання виконаних будівельних робіт здійснюється у термін до 30 календарних днів після його підписання Сторонами, але не раніше, ніж відбудеться здача об’єкта в експлуатацію згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» та передачі Замовнику всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підрядником на початок робіт та в процесі виконання робіт.

14.4. У випадку відсутності реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, оплата Замовником може не здійснюватися до надання податкової накладної, що відповідає вимогам діючого законодавства.

14.5. Термін з моменту надання податкової накладної, що не відповідає вимогам діючого законодавства до усунення недоліків не зараховується у термін для оплати встановлений цим Договором.

15. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.

15.1. Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) Замовник зобов'язаний розпочати їх приймання.

15.2. Замовник вправі відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником.

15.3. При виявленні Замовником недоліків, які не позбавляють можливості його використання складається двосторонній акт з переліком необхідних робіт, які Підрядник зобов’язується усунути за свій рахунок в визначений актом термін, який не повинен перевищувати 20 днів.

15.4. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути виявлені недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням таких недоліків, компенсуються Підрядником або вираховуються з нього Замовником при проведенні розрахунків.

15.5. Підрядник зобов’язаний передати Замовнику всі необхідні документи, що передбачені чинним законодавством України, що дозволяють введення в експлуатацію об’єкту, в тому числі:

- виконавчу документацію в обсязі, передбаченому проектною документацією та державними (галузевими) будівельними нормами, стандартами і правилами.

- сертифікати якості на матеріали та конструкції, оригінали паспортів на обладнання (з гарантійними зобов’язаннями, з відміткою, що заводський номер обладнання змонтовано за адресою об’єкта, з додатком оригіналів видаткових накладних).

15.6. Після завершення повного комплексу робіт що визначені п.1.1. Договору і проведення індивідуальних випробувань устаткування і функціональних випробувань окремих систем, проводиться комплексне випробування об'єкта електричних мереж і складання акта комплексного випробування. Комплексне випробування вважається проведеним за умови нормальної і безперервної роботи під навантаженням устаткування підстанцій протягом 72 годин, а ліній електропередачі - протягом 24 годин.

15.7. Якщо в період комплексного випробування виявляться дефекти, які впливають на працездатність об'єкта, Підрядник за власний кошт усуває такі дефекти в продовж 20 (двадцяти) днів. Якщо після проведення повторних випробувань та пускових операцій об'єкт не пройде випробувань, Підрядник зобов'язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику всі понесені ним збитки та витрати за цим Договором.

15.8. За умови успішного проведення індивідуальних та комплексного випробувань, Підрядник надає Замовнику для перевірки первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), та при твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості — «Звіт про виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період» та «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт» відповідно до «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

15.9. В разі виникнення зауважень щодо оформлення документів, якості виконаних робіт, виявлення завищення обсягів робіт, невідповідності цін узгодженим кошторисам, інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник негайно сповіщає про це Підрядника. Замовник підписує проміжні акти приймання виконаних будівельних робіт після усунення всіх недоліків Підрядником. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збитки (в т.ч. і сплачені Замовником штрафні/фінансові санкції/пеню) нанесені в результаті помилок при заповненні податкової накладної (в т.ч. неповне, невірне зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної).

15.10. За умови успішного проведення індивідуальних та комплексного випробувань та після перевірки актів КБ-2в, КБ-3, Замовником за участю Підрядника оформляється Акт готовності обєкта до експлуатації та, в установленому постановою КМУ №461 від 13.04.2011 порядку, подається до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для отримання Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта.

15.12. Результуючі (останні) Акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідка про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 підписуються Замовником в п’ятиденний строк після отримання в установленому законодавством порядку Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта.

16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА), ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ.

16.1. Гарантійний строк експлуатації об’єкта предмету договору становить 5 років від дня його прийняття Замовником.

16.2. Гарантійний строк обладнання становить 3 років від дня прийняття об’єкта предмету договору Замовником.

16.3. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків він зобов’язаний  негайно повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). У разі нез’явлення представника Підрядника в визначений в повідомленні термін чи ухилення Підрядника від отримання акта (якщо акт повернувся як не вручений) Замовник має право скласти такий акт самостійно, такий акт є обов’язковим до виконання Підрядником.

16.4. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення своїми силами, засобами та за власні кошти, але не пізніше 20 календарних днів з моменту складення акту, цей строк може бути зменшеним чи збільшеним Замовником виходячи зі складності усунення недоліків.

16.5. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки та сплатити штраф передбачений цим Договором, протягом 20 календарних днів з моменту отримання такої претензії.

16.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Сторона, яка є ініціатором проведення незалежної експертизи сплачує її вартість.

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. За порушення зобов’язань за цим Договором винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.

17.2. За порушення Підрядником строків виконання робіт зобов’язання стягується штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від ціни Договору.

17.3. Застосування до сторони, яка порушила зобов’язання санкцій, передбачених пунктами 17.1, 17.2 цього Договору не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом чи одна із Сторін відмовилася від прийняття виконання зобов’язань.

17.4. В разі виходу обладнання (механізмів), що поставлялось Підрядником, з ладу протягом гарантійного строку, то Підрядник:

- власними силами і за свій рахунок усуває дефекти в термін не більше 30 (тридцяти) календарних днів, при цьому гарантійний термін експлуатації обладнання, на якому виникли дефекти продовжується на той термін, протягом якого здійснювались роботи по усуненню виявлених дефектів. В разі порушення терміну усунення дефектів, вказаному у цьому пункті, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% від вартості такого обладнання за кожен день прострочення;

- якщо Підрядник не приступить до усунення дефектів протягом 3 (трьох) днів після отримання повідомлення, Замовник має право самостійно усунути дефекти, а Підрядник відшкодовує Замовнику понесені витрати та сплачує штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми витрат;

- Підрядник протягом гарантійного строку відшкодовує Замовнику збитки, що були заподіяні внаслідок виходу обладнання з ладу, в тому числі не одержані доходи, якщо такі мали місце.

17.5. За порушення Підрядником строків зазначених в п. 15.7. щодо усунення дефектів, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від ціни Договору.

17.6. Шкода, що нанесена в результаті виконання робіт третій особі (особам) з вини Підрядника, відшкодовується Підрядником. Підрядник в будь-якому разі вживає заходів по усуненню шкоди та зменшенню можливих збитків.

17.7. Замовник не несе відповідальності щодо відшкодування збитків власникам сільськогосподарських угідь, а також перед будь-якими третіми сторонами під час виконання робіт Підрядником, передбачених даним Договором. Відповідальність щодо відшкодування збитків третім особам покладається на Підрядника.

17.8. За внесення до даного Договору та документів, які відповідно до чинного законодавства України необхідно оформляти на підтвердження здійсненої господарської операції, неправильних відомостей щодо найменування Сторін, розрахункових рахунків тощо, (якщо ці відомості стануть підставою для не визнання господарської операції, виключення відповідних сум з податкового кредиту та/ або витрат, уповноваженим податковим органом чи іншим уповноваженим державним органом), Підрядник зобов’язаний відшкодувати збитки заподіяні в наслідок цього Замовнику та сплатити штраф у розмірі 5 % від ціни Договору.

17.9. У випадку, якщо Підрядник змінить статус платника податку на прибуток чи додану вартість та/ або реквізитів, адреси місцезнаходження (як юридичної так і фактичної) під час дії Договору, та/або виконанні зобов’язань, він зобов’язаний в 5 (п’яти) денний термін з дня прийняття рішення про таку зміну, письмово повідомити Замовника.

17.10. У разі порушення зобов’язань зазначених в п. 17.9. Підрядник відшкодовує збитки заподіяні в наслідок цього Замовникові, та сплачує штраф у розмірі 5 % від суми Договору.

17.11. Якщо під час перевірки Підрядника чи Замовника буде встановлено, що в ланцюгу виконання робіт (постачання, надання послуг) по здійсненню операцій у схемі робіт (продажів, надання послуг) будуть виявлені посередники-банкрути, фіктивні підприємства чи встановлені та документально підтверджені органами ДПІ факти неправдивості, нереальності та неповноти здійснення та відображення в документах таких операцій (якщо це стало наслідком застосування санкцій до ПАТ «Черкасиобленерго») Підрядник відшкодовує Замовнику всі понесені фінансові санкції, збитки тощо.

17.12. Виходячи зі існуючих правовідносин між Сторонами даного Договору, Сторони погоджуються, що ланцюгом постачання в їх розумінні є – послідовність суб’єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника до споживача.

17.13. Замовник не несе відповідальності перед третіми особами залученими Підрядником до виконання умов цього Договору.

17.14. Підрядник несе відповідальність перед Замовником та третіми особами за недотримання нормативних вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних умов на будівельному майданчику.

17.15. Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проектно-кошторисній документації та зобов’язаний відшкодувати Замовнику суму завищень та завданих збитків в повному обсязі.

18. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

18.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором, що сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад, стихійного лиха, військових дій, дій органів влади, страйків, масового безладдя та заворушень, змін в законодавстві, тощо, що унеможливили виконання Договору.

18.2. Достатнім доказом наявності зазначених вище обставин та їх тривалості є відповідні документи, що видаються торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом держави.

18.3. Сторона, що не виконує зобов’язання за Договором через виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) зобов’язана протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких обставин проінформувати про це іншу Сторону в письмовій формі. Така інформація повинна містити дані про характер обставин непереборної сили (форс-мажору), та оцінку їх впливу на виконання і можливий термін виконання зобов’язань. Неповідомлення та/або несвоєчасне повідомлення про виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) та характер їх впливу позбавляє Сторону посилатися на них як на підставу звільнення від відповідальності.

18.4. У випадку, якщо обставини форс-мажору будуть тривати більше трьох місяців, сторони проводять переговори з питань подальшого виконання чи розірвання цього Договору і проведення взаєморозрахунків.

18.5. Сторона, для якої настала неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна про настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі, протягом 14 календарних днів з моменту їх виникнення.

18.6 Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищезазначену обставину як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або за неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором, що сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад, стихійного лиха, військових дій, дій органів влади, страйків, масового безладдя та заворушень, змін в законодавстві, що унеможливили виконання Договору.

19. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

19.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

19.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в господарському суді у встановленому порядку.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

20.1. Умови даного Договору мають однакову зобов’язувану силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим укладанням додаткової угоди до Договору.

20.2. Сторона Договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір підряду, продовжити його дію чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

20.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання  зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених частиною 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

20.3.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

20.3.2. збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

20.3.3. покращення якості предмету Договору за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у п. 2.1. Договору;

20.3.4. продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у п. 2.1. Договору;

20.3.5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

20.3.6. зміни  ціни в Договорі у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

20.3.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни;

20.3.8. За домовленістю Сторін ціна Договору може змінюватись відповідно вимог ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі".

Сторони домовились, що у відповідності до п. 7 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі", при зміні поточного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України (НБУ), по відношенню до курсу долара США встановленого НБУ на момент подання Замовнику тендерної пропозиції відкритих торгів, ціна Договору може бути змінена на величину, пропорційну зміні такого курсу долара США за офіційними курсу НБУ. Данні щодо офіційного курсу НБУ Сторони погодили визначати за даними викладеними на сайті НБУ в мережі Інтернет за адресою: www.bank.gov.ua, в розділі головної сторінки "офіційний курс гривні щодо іноземних валют" з використанням сервісу "форма пошуку по даті".

Зміна ціни Договору на підставах передбачених цим пунктом Договору здійснюється в межах ціни Договору та здійснюється з обов'язковим укладанням додаткової угоди до цього Договору.

Поточним офіційним курсом долара США Сторони домовились вважати курс долара США, встановлений на день підписання Сторонами Додаткової угоди до цього Договору. Офіційний курс НБУ долара США на момент розкриття тендерної пропозиції (______2023 р.) становить _____  грн. за долар США.

Зміна ціни Договору на підставах передбачених цим пунктом Договору може не застосовуватись, якщо сторони не дійдуть згоди щодо фактичного впливу зміни  офіційного курсу долара США відносно гривні на вартість обладнання. В такому випадку сторони мають право дійти згоди зменшити пропорцію зміни ціни відносно пропорції зміни курсу долара США або не застосовувати зміну ціни відносно зміни офіційного курсу долара США.

20.4. У випадку наявності двох однорідних чи різних за своєю природою виникнення порушень Підрядником умов цього Договору Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку з відповідним письмовим повідомленням про це контрагента, що матиме наслідок відмову від встановлення з Підрядником будь-яких господарських відносин на майбутнє. В такому випадку Договір розривається, а наслідки починають діяти з дати здачі Замовником на пошту такого повідомлення.

20.5. Сторони погодили порядок дострокового розірвання Договору без взаємної згоди у випадку:

20.5.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або розпочав пізніше ніж на 10 (десять) робочих днів від встановленої дати, якщо відставання Підрядника або Підрядник виконує роботу настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, попередивши про це Підрядника письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;

20.5.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника попередивши про це Підрядника письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;

20.5.3. Якщо Підрядника визнано банкрутом. Під банкрутством Підрядника слід розуміти визнання його банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство Підрядника, Замовник має право відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків у разі не виконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором, попередивши про це Підрядника письмово за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;

20.5.4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від Договору підряду, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи попередивши про це Підрядника письмово за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

20.6. Сторони дійшли згоди, що у випадку застосування Замовником п. 20.4. цього Договору, Договір буде вважатися розірваним з 11 дня з моменту отримання Підрядником повідомлення про розірвання цього Договору або повернення такого повідомлення на адресу Замовника, як такого, що не врученого Підряднику.

20.7. У випадку дострокового розірвання Договору Сторони здійснюють розрахунки відповідно до фактично виконаних обсягів робіт, за умови, що роботи відповідають державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації  та договору підряду.

21. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ.

21.1. Даний Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2023, а в частині взятих на себе, але не виконаних Сторонами зобов’язань – до їх повного виконання.

21.2. У відповідності до статті 212 Цивільного кодексу України, даний договір укладається з такими відкладальними та скасувальними умовами:

21.2.1. Сторонами не набуваються права та обов’язки за цим Договором до оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг відповідної Постанови щодо схвалення у складі Інвестиційної програми на 2022 рік предмету та ціни цього Договору (відкладальна умова).

21.2.2. У разі оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг відповідної Постанови щодо не схвалення або схвалення з меншою ціною у складі Інвестиціної програми на 2022 рік предмету та ціни цього Договору, права та обов’язки Сторін за цим Договром скасовуються і договір вважається таким, що розірваний Сторонами без виконання зобов’язань Сторін за ним (скасувальна умова).

22. ІНШІ УМОВИ.

22.1. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору погоджуються з тим, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням даного Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір представники Сторін дають згоду на обробку своїх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації господарських, адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін підписанням даного Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.

Сторони домовились, що їх персональні дані будуть знищені через три роки, після закінчення терміну дії даного Договору.

22.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним та господарським законодавством.

22.3. Подання документів, повідомлень, обов’язок подання яких контрагенту покладається на Сторони даним Договором, а також нормативно-правовими актами України здійснюється виключно в письмовій формі.

22.4. Сторони дійшли згоди, що Загальні умови укладення та виконання договорів підряду, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. в редакції чинній на час підписання Договору, в частині, що не врегульована даним договором набувають статусу договірних.

22.5. Сторони дійшли згоди, що на взаємовідносини сторін, які склалися в зв’язку з укладенням цього договору, поширюється «Настанова визначення вартості будівництва», затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

22.6. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть застосовуватися для тлумачення дійсних намірів Сторін.

22.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

22.8. Замовник за цим договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

22.9. Невід’ємними додатками до даного Договору є: договірна ціна.

22.10. Класифікація Підрядника як суб’єкта господарювання згідно статті 55 Господарського Кодексу України _________ (суб’єкт мікропідприємства, суб’єкт малого підприємства, суб’єкт великого підприємства, суб’єкт середнього підприємства).

22.11. Якщо після укладення цього договору у Замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт у рамках реалізації цього Договору, Замовник має право здійснити закупівлю таких додаткових аналогічних робіт у Підрядника протягом дії цього Договору, але у будь якому разі не пізніше трьох років після укладення цього Договору, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує розмір встановлений ч. 7 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

23. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

23.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції.

Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

23.2. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах згідно чинного законодавства України.

24. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

| ПІДРЯДНИК | ЗАМОВНИК |
| --- | --- |
|  | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» |
|  | 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 |
|  | UA 54 354507 0000000260083001083 |
|  | в філії – ЧОУ АТ „Ощадбанк” |
|  | ЄДРПОУ 22800735; ІПН 228007323019 |
|  | № свідоцтва 200007943 |
|  | тел.0472- 39-52-64, 39-53-22 е-mail: szdtu_n@ cherkasyoblenergo.com |

_________________ (__________)                        _______________ (________________)