### Додаток 2

### до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі:

«Реєстратор добового ЕКГ по Холтеру (ДК 021:2015:33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання; НК 024:2019:35162 - Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу)»

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, технічно справним, таким, що не був у використанні. На підтвердження учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначає, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні, за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи; що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого учасником товару становить не менше 12 місяців.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю про відповідність технічним характеристикам із посиланням на сторінку технічного документу з експлуатації обладнання інструкції  чи іншого подібного документу..

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника На підтвердження Учасник повинен надати файл, відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

5. Наявність інструкції (документації) з експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копію).

6. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

7. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника (доставка товару до місця поставки товару, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки). На підтвердження надати гарантійний лист.

8. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

9. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару на склад замовника за адресою: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вулиця Соборна, будинок 7.

КІЛЬКІСТНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реєстратор добового ЕКГ по Холтеру | 1 шт. |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Медико-технічні характеристики | Значення | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технічні характеристики |
|  | Одночасна реєстрація 3-х стандартних ЕКГ- відведень. | Наявність |  |
|  | Програмне забезпечення, для розшифровки інформації, що була зареєстрована | Наявність |  |
|  | Екран для візуалізації поточного стану ЕКГ-відведень, що реєструються | Наявність |  |
|  | Можливість відтворення поточного часу реєстрації та статусів запису | Наявність |  |
|  | Звукова сигналізація тривоги при значних відхиленнях сигналів, що реєструються, від норми | Наявність |  |
|  | Можливість підсилення сигналів ЕКГ-відведень, не гірше | 0,5/1/2 |  |
|  | Інтерфейс для інформаційного обміну з ПК | Наявність |  |
|  | Можливість використовувати змінні SD накопичувачі та передавати зареєстровану інформацію на ПК без інформаційного кабелю | Наявність |  |
|  | Можливість почергового запису декількох пацієнтів на один носій інформації без його очистки чи заміни на інший | Наявність |  |
|  | Коефіцієнт ослаблення синфазних перешкод, не менше | 60 дБ |  |
|  | Частота зчитування сигналу, не менше | 128 виборок/с |  |
|  | Автоматичне розпізнавання водія ритму | Наявність |  |
|  | Живлення від батареї типу ААА | Наявність |  |
|  | Час роботи в активному режимі від батареї, не менше | 48 годин |  |
|  | Можливість збереження інформації при розряджанні батареї | Наявність |  |
|  | Можливість заміни батареї з продовженням поточної реєстрації ЕКГ-відведень | Наявність |  |
|  | Можливість автоматичного вимкнення при пасивному режимі роботи | Наявність |  |
|  | Компактний, переносний, вага з батареєю, не більше | 45 грам |  |
|  | Транспортний чохол | Наявність |  |
|  | Ремінь для фіксації на поясі | Наявність |  |
|  | Автоматичне визначення екстрасистолії, серцевих блокад, тахікардії за допомогою програмного забезпечення | Наявність |  |
|  | Можливість проведення розширених аналізів, аналізу нічного апное, наявність аналізу ST-сегменту та інших | Наявність |  |
|  | Можливість зміни автоматично визначених результатів дослідження, виведення найбільш актуальних ділянок стрічок ЕКГ та результатів аналізів на папір, збереження на ПК | Наявність |  |

___________________

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент". Складові предмету закупівлі повинні відповідати зазначеній в специфікації інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, формі випуску, дозування та кількості.