**Додаток 3**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Форма «Цінова пропозиція»**

*подається Учасником на фірмовому бланку;*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва Учасника), код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі на закупівлю товару: «Трубопровідна арматура, труби» код ДК 021:2015 - 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»., згідно з Технічними та іншими вимогами, що надані Замовником.

Вивчивши умови оголошення про закупівлю, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, на умовах, зазначених в оголошенні про закупівлю, погоджуємося поставити товар «Трубопровідна арматура, труби» (код ДК 021:2015 - 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби».) на загальну вартість (з ПДВ або без урахування ПДВ):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописом)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування та опис продукції | Од. виміру | К-ть | Вартість продукції | |
| За одиницю без ПДВ | усього |
| 1 | Заглушка «1» внутрішня (Р.В.) | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Клапан звортній латунний «1» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Клапан "1" | шт | 1 |  |  |
| 4 | Коліно ⌀50 каналізаційне | шт. | 10 |  |  |
| 5 | Коліно ⌀ 50 на 45 градусів | шт | 8 |  |  |
| 6 | Коліно 20 1/2 латуне | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Коліно 20x90° | шт. | 20 |  |  |
| 8 | Коліно 32 - каналізаційне | шт. | 5 |  |  |
| 9 | Коліно 32\*1" (РЗ) | шт | 4 |  |  |
| 10 | Коліно поліпропіленове 20/1/2 | шт. | 3 |  |  |
| 11 | Коліно поліпропіленове 20x45° | шт. | 20 |  |  |
| 12 | Коліно поліпропіленове 32/90° | шт. | 6 |  |  |
| 13 | Коліно установче поліпропіленове 20/1/2 з. | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Муфта ⌀ 20 швидке з'єднання | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Муфта латунна «1» ⌀ 32 (Р.З) | шт. | 6 |  |  |
| 16 | Муфта латунна 1/2 / 1/2 | шт. | 3 |  |  |
| 17 | Муфта поліпропіленова 20/1/2 зов. | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Муфта 32\*1" (РЗ) | шт | 3 |  |  |
| 19 | Муфта 32/1/з | шт | 4 |  |  |
| 20 | Муфта латунна ⌀ 1" | шт | 2 |  |  |
| 21 | Муфта поліпропиленова | шт | 10 |  |  |
| 22 | Ніпель латунний посилений 40/1 | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Ніпель 15 латунний довгий | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Ніпель "1" | шт | 2 |  |  |
| 25 | Поплавок 一 запірний | шт. | 3 |  |  |
| 26 | Редукція гумова 32/25 | шт. | 3 |  |  |
| 27 | Редукція каналізаційна 50/32 | шт. | 4 |  |  |
| 28 | Редукція "1" з/н | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Редукція латунна ⌀ 1"(РЗ)\*1/2 '' (РЗ) | шт | 1 |  |  |
| 30 | Редукція пластова ⌀ 50 \*32 | шт | 3 |  |  |
| 31 | Редукція резинова 32\*25 | шт | 3 |  |  |
| 32 | Трійник 32/1вн./32 поліпропіленовий | шт. | 2 |  |  |
| 33 | Трійник 32/32/32 поліпропіленовий | шт. | 3 |  |  |
| 34 | Трійник латунний посил. «1» в/в/з | шт. | 1 |  |  |
| 35 | Трійник поліпропіленовий 20/20/20 | шт. | 7 |  |  |
| 36 | Трійник Т-подібний для круглих каналів Д-100мм | шт | 3 |  |  |
| 37 | Трійник ⌀ 20 | шт | 8 |  |  |
| 38 | Трійник ⌀ 50 | шт | 4 |  |  |
| 39 | Трійник 32\*1" (РЗ) \*32 | шт | 2 |  |  |
| 40 | Трійник латунний | шт | 1 |  |  |
| 41 | Труба 20 поліпропіленова ФІБЕР | м.п. | 14 |  |  |
| 42 | Труба 32 поліпропіленова водопровідна | м.п. | 8 |  |  |
| 43 | Поліпропиленова труба ⌀20 | м.п. | 50 |  |  |
| 44 | Поліпропиленова труба ⌀32 | м | 8 |  |  |
| 45 | Труба каналізаційна ⌀32 — 0,5м | шт. | 6 |  |  |
| 46 | Труба каналізаційна ⌀32 -1м | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Труба каналізаційна ⌀50 - 0,3м | шт. | 2 |  |  |
| 48 | Труба каналізаційна ⌀50 - 0,5м | шт. | 5 |  |  |
| 49 | Труба каналізаційна ⌀50 - 1м | шт. | 2 |  |  |
| 50 | Труба каналізаційна ⌀50 -1м | шт. | 14 |  |  |
| 51 | Хомут металевий ⌀25 | шт. | 10 |  |  |
| 52 | Хомут металевий ⌀32 | шт. | 10 |  |  |
| 53 | Хомут металевий ⌀ 50 | шт | 3 |  |  |
| 54 | Хрестовина ⌀50х45° | шт. | 2 |  |  |
| 55 | З'єднувач для крупних каналів 100мм | шт | 2 |  |  |
| 56 | Монтажне коліно | шт | 8 |  |  |
| 57 | Коліно 90 для круглих каналів 100мм | шт | 1 |  |  |
| Усього без урахування податку на додану вартість | | | | |  |
| Податок на додану вартість | | | | |  |
| Усього з урахуванням податку на додану вартість | | | | |  |

1. Гарантійний строк поставленого товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки.

2. Ціна включає в себе всі витрати Учасника.

3. Ми, беремо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

4. Ми, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

5. Ми підтверджуємо, що наша пропозиція відповідає всім умовам замовника, викладеним в оголошенні про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

*Примітка: \* - якщо учасник не є платником ПДВ, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ»*