**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**ТЕХНІЧНі ТА ЯКІСНІ вимоги**

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" **(50420000-5) Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

**Конкретна назва предмету закупівлі: *Послуги з ремонту стоматологічного обладнання***

**Строк надання послуг**: протягом 2024 року.

**Вимоги до Учасника:**

1. Ремонт стоматологічного обладнання проводиться за місцем експлуатації обладнання на території замовника.
2. Учасник при проведенні послуг з ремонту стоматологічного обладнання, повинен забезпечити дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки.
3. Ремонт повинен виконуватись тільки інженерно-технічним персоналом, який має досвід надання аналогічних послуг не менше 3-х років.
4. Термін гарантійного обслуговування обладнання повинен становити не менше ніж 3 місяці з дати підписання сторонами акту приймання-здачі наданих послуг.

**Технічне завдання:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Повне найменування предмету договору** | **Детальний опис предмету договору та технічні вимоги до послуги** | **Од. виміру** | **К-ть** |
| 1 | Ремонт блока управління "Ультразвуковий скалер Кавітрон Джет Плюс" | 1. Заміна накінечника;2. Ремонт кабелю накінечника;3. Очищення блока управління;4. Налагодження блока керування;5. Ремонт ручки блока подачі порошку. | посл. | 1 |
| 2 | Ремонт лінії подачі очищеної води "Установка стоматологічна Granum TS-8830" | 1. Заміна ємності очищеної води;2. Заміна ущільнень ємності очищеної води;3. Заміна трубок напорних від ємності до блоку розподілу;4. Налагодження системи очищеної води. | посл. | 2 |
| 3 | Ремонт лінії подачі очищеної води "Установка стоматологічна AYA-3600" | 1. Заміна ємності очищеної води;2. Заміна ущільнень ємності очищеної води;3. Заміна трубок напорних від ємності до блоку розподілу;4. Налагодження системи очищеної води. | посл. | 2 |
| 4 | Ремонт блока управління піднімання крісла "Установка стоматологічна FONA-A2" | 1. Заміна блока управління кріслом2. Налагодження блока управління3. Очищення та змащення ричажної системи крісла. | посл. | 1 |
| 5 | Ремонт аспіраційної системи "Установка стоматологічна УС-30" | 1. Заміна аспіраційної помпи;2. Заміна шланга та тримача аспіраційних трубок;3. Заміна аспіраційної ємності;4. Налагодження аспіраційної системи. | посл. | 1 |