**Додаток 2**

**До тендерної документації**

 **Медико-технічні вимоги**

**33790000-4 «Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного та фрматцевтичного призначення» ,**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Торговельна назва лікарського засобу** | **Код за класифікатором медичних виробів НК 024:2023** | **Технічні вимоги** | Одиниця вимір**у** | Кіль-кість |
| 1 | Скло предметне 26х76 мм зі шліфованим краєм,(50шт/упак), 33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 57925-Предметне скло/слайддля мікроскопії IVD(діагностика *in vitro*) | Скло предметнее для мікроскопіїї. Розміром 26х76 мм. Ууп.ка 50 шт | уп. | 55 |
| 2 | Скло покрівне 24\*50 33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення mm(мм),(100 шт/уп) | 15687-Покрівне скло | Скло покрівне для мікроскопії. Розміром24х 50 мм. Упаковка 100 шт | уп. | 30 |
| 3 | Штатив мультікювет (1 33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення ууп.ка-100шт)(910546) | 61032 - Кювета длялабораторногоаналізатора IVD(діагностика *in vitro*)одноразовоговикористання | Кювети сумісні з біохімічним аналізатором StarDust | уп. | 3 |
| 4 | Паличка скляна33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 43845-Змішувач лабораторний стандартний | Паличка скляна призначена для змішування | шт | 50 |
| 5 | Стерильний аплікатор в транспортній пробірці, з середовищем Amies , пластиковий стержень (BSM003)33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 58533-Транспортне середовищеЕймса IVD (діагностика *in vitro*) | Аплікаторстерильний в транспортній пробірці, з середовищем Amies, пластиковий стержень | шт | 200 |
| 6 | Кювета 5 мм33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Кювети 5 мм сумісні з КФК, КФО, ФЕК. | шт | 20 |
| 7 | Циліндр мірний з носиком 250 мл, пластмас. основа33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Циліндр мірний з носиком 250 мл з пластмастиковой основою. | шт | 3 |
| 8 | Склянка низька з носиком і град. ТС 400 мл33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Склянка низька з носиком та градуююванням на 400 мл | шт | 2 |
| 9 | Склянка низька з носиком і град. ТС 600 мл33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Склянка низька з носиком та градуююванням на 600 мл | шт | 1 |
| 10 | Склянка низька з носиком і град. ТС 1000 мл33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Склянка низька з носиком та градуююванням на 1000 мл | шт | 3 |
| 11 | Склянка низька з носиком і град. ТС 800 мл33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Склянка низька з носиком та градуююванням на 800 мл | шт | 1 |
| 12 | Спиртівка лабораторна33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Спиртівка лабораторна скляна | шт | 3 |
| 13 | Піпетка-контейнер 3 мл, пластикова, (100 шт/уп)33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 35413-Загальна лабораторнатара багаторазовоговикористання | Піпетка на 3 мл пластикова не стерильна. Ууп.ка 10 шт | уп. | 30 |
| 14 | Капіляр гематокрітний з гепаріном (100 шт/уп)33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 43375-Піпетка з ручнимзаповненням | Капіляр скляний гемотакритний з гепаріном. Ууп.ка 100 шт | уп. | 100 |
| 15 | Кювети 2201C/2202/2204C (1000 шт/уп.)33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 61032-Кювета длялабораторногоаналізатора IVD(діагностика *in vitro*)одноразовоговикористання | Кювети сумісні з коагулометром RT -2204. Ууп.ка 1000 шт | уп. | 12 |
| 16 | Кювета Promed 2 мл, нестерильна, типу Semimicro для спектрофотометра, з PS (24205)33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення | 61032-Кювета длялабораторногоаналізатора IVD(діагностика *in vitro*)одноразовоговикористання | Кювети сумісні з МБА 540 | уп. | 15 |

Додати документи (або їх завірені копії), що передбачені чинним законодавством України та дозволяють продаж, постачання і використання реактивів та контрастних речовин, а саме:

1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати скановані оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення закупівлі на офіційному сайті <http://prozorro.gov.ua/>.

2. При поставці товару надати інструкції з використання реактивів.

3. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

4. Постачальник самостійно та за свій рахунок проводить доставку до місць використання товаруп.

5.В пропозицію додати гарантійний лист від Учасника, яким він підтверджує постачання товарів в необхідній кількості, відповідної якості та в потрібний термін.