|  |  |
| --- | --- |
| **Було** | **Стало**  |
| Виконання повного обсягу робіт з проектування поточного ремонту у відповідності до вимог ДБН В.3.1-1-2002 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій..», ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будинків і споруд», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди», ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та висновки СЕС. | Виконання повного обсягу робіт з проектування поточного ремонту у відповідності до вимог ДБН В.3.1-2-2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд», ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будинків і споруд», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти.», ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та висновки СЕС. |
| Норма відсутня | технічний звіт з візуального та інструментального обстеження частини будівлі надається замовником (номер технічного звіту в електронній системі ТО 01: 7288-9669-6870-6781). |