Додаток № 2 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

У складі своєї тендерної пропозиції Учасник повинен надати такі документи:

- інформацію (довідка складена у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою) про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики пропонованого товару із обов’язковим зазначенням гарантійного строку, строку поставки товару, характеристик та інших вимог, які зазначені у Додатку № 2 до ТД.

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

1. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень на кожне найменування (у разі, якщо реєстраційне посвідчення на товар, який закуповується не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар).

2. Якість товару повинна відповідати встановленим / зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими законодавством. (Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірені належним чином копії вищезазначених документів на кожне найменування товару, що пропонується Учасником, у разі, якщо такий документ не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар.)

3. Залишковий термін придатності товару на момент постачання повинен становити не менше 80% загального терміну їх зберігання або в окремих випадках можуть узгоджуватись сторонами. Якщо протягом строку придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Учасник-переможець зобов’язаний замінити дефектний Товар. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію щодо терміну придатності товару, який повинен становити на момент постачання не менше 80% від терміну придатності, визначеного виробником, лист повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

4. Місце поставки: вул. Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирська обл., 12701, аптечний склад закладу.

5. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| № п/п | Найменування /код за НК 024-2023 | Медико – технічні вимоги | Од. виміру | Кіль-кість | Відповід-ність Так/Ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азопірамова проба (НК 024:2023 – 54547 - - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD (діагностика in vitro), набір, хромогенний аналіз, експрес-аналіз) | Застосовується для контролю якості передстерилізаційної обробки інструментарію. Показує наявність на поверхні залишків крові. 2000 проб | набір | 6 |  |
| 2 | Азофенол С набір реактивів (НК 024:2023 - 54551 - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент) | Набір для контролю передстерелізаційної обробки виробів медичного призначення- визначення прихованих слідів крові (азопірамова проба), залишків лужних компонентів миючих засобів(фенолфталеїнова проба), жирових забруднень (судан III), в склад набору має входити амідопірину не менше 5г, аніліну гідрохлорид – не менше 0,075 г, фенолфталеїну – не менше 1г, судану III та метиленового синього не менше 0,2 г. | набір | 4 |  |
| 3 | Азур-Еозин за Романовським (НК 024:2023 - 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір) | Концентрований буферний розчин: не менше 100 мл. У складі: Азур-еозин за Романовським - 1 х 1000 мл; Конц. буферний розчин - 1 х 100 мл. | набір | 40 |  |
| 4 | АлАТ (НК 024:2023 - 52924 – Аланінаміно-трансфераза (ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення активності АлАТ в сироватці крові методом Райтмана – Френкеля, не менше 60 макровизначень, 125 напівмакровизначень, 250 мікровизначень.Склад набору: 1.Субстратно-буферний розчин АлАТ-1 флакон з 50мл -фосфатний буфер 0,1 моль/л -D,L альфа-аланін 0,2 моль/л -2-оксоглутарова кислота 2,0 ммоль/л. 2.Стоп-реагент – 1 флакон з 50 мл 2,4 дінітрофенілгідразин 1 ммоль/л. 3. Калібрувальний розчин 1 ампула з 5 мл піровинограднокислого натрію 2,0 ммоль/л 4. Гідроокис натрію розчин 4,0моль/л 50 мл 1 флакон чи сухий 8,0 г. | набір | 20 |  |
| 5 | АЛТ / ГПТ 500 (НК 024:2023 - 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір призначений для діагностики аланін амінотрансферази в сироватці та плазмі кінетичним методом. Не менше 500мл, біреактив, рекомендований IFCC, рідкий повністю готовий до використання. Склад набору: R1. Трис буфер (рН 7,5) 137 ммоль/л; L-аланін 709 ммоль/л; ЛДГ (мікробна) ≥ 2000 Од/л. R2. CAPSO 20 ммоль/л; 2-оксоглутарат 85 ммоль/л; НАДН 1,05 ммоль/л. | набір | 7 |  |
| 6 | Амілаза 110 (НК 024:2023 - 52941 - Загальна амілаза IVD, реагент) | Монореагент , рекомендований IFCC, рідкі реагенти, повністю готові до використання, кінетичний метод. Склад набору: 1.MES буфер 50ммоль/л 2.Кальцію хлорид 3,81ммоль/л 3.Натрію хлорид 300 ммоль/л 4.Калію тіоционад 450ммоль/л 5.CNP – G 0,91ммоль/л 6. Азід натрію 13,85ммоль/л | набір | 6 |  |
| 7 | Антистрептолізин (0) Латекс- тест (НК 024:2023 - 63271 - Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, аглютинація) | Набір для виявлення антистрептолізіну – О в сироватці крові, в упаковці не менше 200 визначень. Склад набору: 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2мл – 1 шт; 2. Реагент 2. Розчинник, 14мл – 1шт; 3.Реагент 3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0,2мл-1шт; 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 МОд/л, 0,2мл- 1шт; 5.Палички для розмішування сироваток 100 шт; 6. Тестовий слайд – 2 шт. | набір | 6 |  |
| 8 | АСАТ (НК 024:2023 – 52924 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Набір реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові методом Райтмана – Френкеля, не менше 60 макровизначень, 125 напівмакровизначень, 250 мікровизначень.Склад набору: 1.Субстратно-буферний розчин АсАТ-1 флакон з 50мл -фосфатний буфер 0,1 моль/л -L-аспарагінова кислота 0,1 моль/л -2-оксоглутарова кислота 2,0 ммоль/л. 2.Стоп-реагент – 1 флакон з 50 мл 2,4 дінітрофенілгідразин 1 ммоль/л. 3. Калібрувальний розчин 1 ампула з 5 мл піровинограднокислого натрію 2,0 ммоль/л 4. Гідроокис натрію розчин 4,0ммоль/л чи сухий 1 флакон з 50 мл або з 8,0 г. | набір | 3 |  |
| 9 | АСТ / ГОТ 500 (НК 024:2023 - 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Не менше 500 мл, кінетичний метод, біреактив, рекомендований IFCC, повністю готовий до використання. Склад набору: 1.R1 Трис буфер (рН 7.8) 110 ммоль/л L – Аспартат 340 ммоль/л ЛДГ >4000 Од/л МДГ >750 Од/л 2.R2 CAPSO 20 ммоль/л 2-Оксоглутарат 85 ммоль/л НАДН 1,05 ммоль/л | набір | 1 |  |
| 10 | АЧТЧ-тест рідкий (НК 024:2023 - 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку) | Набір реагентів для визначення активованого часткового тромбопластинового часу 200-400 визначень (ПГ-7/4) | набір | 5 |  |
| 11 | Білірубін набір реактивів (НК 024:2023 - 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія) | Набір реактивів для визначення білірубіну і його фракцій діазометодом Йендрашика – Грофа. Напівмакровизначенням 200 проб (100 загального + 100 прямого). Склад набору: 1.Концентрований кофеїновий реактив 2 флакони по (50,0+0,1) мл бензоат натрію(0,50+0,01)моль/л; Ацетат натрію (1,50+0,03)моль/л Кофеїн (50,0+1,0)г/л 2. Розчин сульфанілової кислоти 1 флакон з (50,0+1,0)мл (25,0+0,5)ммоль/л в підкислювачі 3. Розчин нітриту натрію 1 амп з (5,0+0,1)мл. | набір | 12 |  |
| 12 | Буфер фосфатний (НК 024:2023 - 59119 - Фосфатний буфер / буфер Соренсон, розчин ІВД) | Набір реактивів для виготовлення 1 л буферного розчину з рН 7,2÷7,4. Призначений для використання в аналізаторах як промивний реагент. Широко застосовується у біохімічних дослідженнях. Склад: фосфорнокислий натрій 2-зм, калій фосфорнокислий 1-зм, калій хлористий, трилон-Б. | набір | 20 |  |
| 13 | Гамма- глутамілтрансфераза (ГГТ) набір реагентів (НК 024:2023 - 53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір розраховано на 50 визначень (50 мл) Склад набору 1.Реагент 1. Буфер: трис рН 8.6-100 ммоль/л, гліцилгліцин - 100 ммоль/л 2 Реагент 2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3 карбоксі-4-нітроанілід - 3 ммоль/л Коефіцієнт варіації – не більше 5% | набір | 12 |  |
| 14 | Гемоглобін (НК 024:2023 - 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення гемоглобіну геміглобінцианідний методом, не менше 400 макровизначень. Склад набору: Ацетонціангідрин 0,5мл-2 амп Окислювальний реагент (суха суміш реактивів) 1,2гр - 2 амп. Калібрувальний розчин геміглобінціаніду 5 мл - 1 амп. | набір | 60 |  |
| 15 | Набір реактивів для визначення глюкози фермент. (НК 024:2023 - 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення глюкози в сироватці (плазмі) крові, спино-мозковій рідині, сечі глюкозооксидазним (GOD-PAP) методом з монореагентом. В упаковці не менше 200 напівмакро , 400 мікровизначень. Склад набору: 1.Калібрувальний розчин глюкози (10,0+0,1) ммоль/л-1 ампула з( 5,0+0,1) мл. 2.Монореагент,ph(7,4+0,2)од ph-4флакони по (100,0+2,0)мл фосфатний буфер(0,1+0,002)моль/л;4-амінофеназол (0,55 +0,01)ммоль/л глюкозооксидаза<18000 Од/л; пероксидаза <1800 Од/л; фенол (2+0,04)ммоль/л 3.Антикоагулянт 1пакет з( 3,95 +0,08)г | набір | 70 |  |
| 16 | Желатин (НК 024:2023 - 52738 - Визначення резус фенотипу (CcDEe) системи груп крові IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) | Допоміжний реагент для визначення резус-фактора методом конглютинації: Розчин желатину 10 %: 10 х 10мл | паков. | 15 |  |
| 17 | Забарвлення за Цілем-Нільсеном (НК 024:2023 - 42657 - Карболовий фуксин розчин, IVD) | Набір для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу, набір розрахований на проведення не менше 200 аналізів. Склад набору: 1.Карболовий розчин фуксину-1 фл з 100мл; 2.Знебарвлюючий розчин 1 – 1 флакон з 100 мл; 3.Знебарвлюючий розчин 2 – 1фл з 100 мл; 4.Розчин метиленового синього- 1 фл з 100 мл. | набір | 5 |  |
| 18 | Загальний білок (НК 024:2023 - 61900 - Загальний білок) | Набір для визначення загального білку в сироватці крові біуретовим методом. В наборі не менше 250 макро, 500 напівмікро, 1000 мікровизначень загального білку з урахуванням холостих та калібровочних проб. Склад набору: 1.Ліофільний альбумін для приготування 5 мл калібрувального розчину 50 г/л або 5мл готового розчину альбуміну 50 г/л -1 флакон; 2.Біуретовий реагент (концентрований розчин) - 4 флакони по 100 мл . | набір | 6 |  |
| 19 | Калібратори гемоглобіну (НК 024:2023 - 55874 - Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал) | Набір для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН, ГС, ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним методом (3 фл х 1,5 мл). Склад набору: 1) калібратор гемоглобіну ГН – 1 фл 1,5 +/- 0,1 мл 2) калібратор гемоглобіну ГС – 1 фл 1,5 +/- 0,1 мл 3) калібратор гемоглобіну ГВ – 1 фл 1,5 +/- 0,1 мл Діапазон калібрувальних концентрацій – від 40 г/л до 260 г/л. Коефіцієнт варіації не більше – 2%. | набір | 5 |  |
| 20 | Креатинін 500 S (НК 024:2023 - 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | Реагент рідкий повністю готовий для використання, не менше 500мл. Використовується для визначення креатиніну в плазмі та сечі людини. Кінетичний метод без депротеінізації. Склад набору: R1: Натрію гідроксид 0,24 моль/л; R2: Пікринова кислота 26 ммоль/л R3: Стандарт: концентрацію див. на флаконі. | набір | 10 |  |
| 21 | ПЛАЗМА – КОНТРОЛЬ Клот Н (4 параметри) (НК 024:2023 - 55985 - Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал) | Склад набору: 1.Плазма – контроль Клот Н (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень), на 1мл - 1фл. | набір | 12 |  |
| 22 | Протромбіновий час (рідкий) (НК 024:2023 - 55983 - Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку) | Реагент 1: рекомбінантний тромбопластин, СаCI2 0,025 M, NaCI, буфер 3%, 0,2%, бензоат натрію, ПАР, дистильована вода. 10 фл по 5мл | набір | 12 |  |
| 23 | Реагент анти- A (НК 024:2023 - 52695 - Набір для визначення групи крові системи АВО IVD, реакція аглютинації) | Діагностичний моноклональний реагент анти – А для визначення групи крові людини за системою АВ0, шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації, 1 фл 10мл (в упак 5 фл) | набір | 15 |  |
| 24 | Реагент анти- B (НК 024:2023 - 52695 - Набір для визначення групи крові системи АВО IVD, реакція аглютинації) | Діагностичний моноклональний реагент анти – В для визначення групи крові людини за системою АВ0, шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації, 1 фл 10 мл (в упак 5 фл) | набір | 15 |  |
| 25 | Реагент анти-D (НК 024:2023 - 52647 — Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла) | Діагностичний моноклональний реагент анти–D для визначення групи крові людини за системою Rhesus, шляхом виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації, 1 фл 10 мл (в упак 5 фл) | набір | 12 |  |
| 26 | РМП з контролем, 500 визначень (НК 024:2023 - 54873 - Антікардіоліпін антитіла IVD, реагент) | Набір реагентів для РМП містить кардіоліпіновий антиген,холін—хлорид на ізотонічному розчині натрію хлориду і позитивний контроль (інактивована сироватка крові хворих на сифіліс пацієнтів, яка містить імуноглобуліни, специфічні до антигенів Т.раllidum). Склад 1. Кардіоліпіновий антиген – 1 мл антигену містить: кардіоліпін (0,03%), лецитин (0,27%), холестерин (0,9%) в абсолютному етиловому спирті. 2. Холін-хлорид 70% – холін-хлорид в 0,9% розчині натрію хлориду. 3. Позитивний контроль 4+ – інактивована сироватка, яка містить антитіла до кардіоліпінового антигену. Титр реагінових антитіл до T.pallidum є достатнім для отримання позитивного результату 4+. | набір | 10 |  |
| 27 | РФ- латекс -тест (НК 024:2023 - 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації) | Набір для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб. Склад набору: 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2мл – 1 шт; 2. Реагент 2. Розчинник, 14мл – 1шт; 3.Реагент3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 МОд/мл, 0,2мл-1шт; 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 МОд/мл, 0,2мл- 1шт; 5.Палички для розмішування сироваток 100 шт; 6. Тестовий слайд – 2 шт. | набір | 6 |  |
| 28 | Сечова кислота ферментативно, 100 визначень (НК 024:2023 - 53583 - Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір реактивів для визначення концентрації сечової кислоти в сироватці крові і сечі людини ензиматичним колориметричним методом в клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях і науково-дослідницькій практиці. Склад набору: 1.Буферно-хромогенний розчин-2 флакони з (40+2)мл Фосфатний буфер (рН7,4)-(0,05+0,01)моль/л 3,5-діхлоро-2-фенолсульфонат-(4,00+0,05)ммоль/л Стабілізатори,активатори. 2. Розчин ензимів -2 флакони з(10,0+0,5)мл Пероксидаза (660+30)МО д/л Уриказа (60+2)МО д/л 4-амінофеназон(1,00+0,05)ммоль/л 3.Калібрувальний розчин сечової кислоти 1 мікропробірка з (1,0+0,1) мл (357+7) мкмоль/л. | набір | 12 |  |
| 29 | Сечовина-У (НК 024:2023 - 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір для визначення концентрації сечовини у сечі та сироватці крові людини уреазним методом , (BERTHELOT) («Сечовина – У») в упаковці не менше 200 напівмакровизначень або 100 макровизначень ( з урахуванням холостих і калібрувальних проб) .Склад набору: 1.Буферний розчин – 2 флакони по 100 мл -фосфатний буфер 120ммоль/л, -саліцилат натрію 60 ммоль/л -нітропрусид натрію 5 ммоль/л -ЕДТО кислота 1 ммоль/л 2.Гіпохлоритний реагент 2 флакони по 100мл: -гіпохлорит натрію 10 ммоль/л -гідроокис натрію 0,4 моль/л 3. Калібрувальний розчин сечовини 1 фл на 5 мл -сечовина 10,0 ммоль/л або 60,0 мг/100мл -у перерахуванні на азот сечовини 4,67 ммоль/л або 28,0 мг/100мл 4.Уреаза концентрат 5 кМОд/мл 2 пробірки по 0,5 мл | набір | 50 |  |
| 30 | СПЛ Контроль Норма (НК 024-2023 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал) | Ліофілізована людська сироватка у фл. по 5 мл. Призначена для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів і білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Склад: Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів і білків у фл. по 5мл. Консервована. Умови зберігання та стабільність: 1) Стабільний 12 год. при 15-25 ⁰С 2) Стабільний 5 діб при 2-8 ⁰С 3) Стабільний 4 тижд. при -20 ⁰С (одноразове заморожування) 4) Стабільний 8 год. при 15-25 ⁰С 5) Стабільний 24 год. при 2-8 ⁰С 6) Стабільний 2 тижд. при -20 ⁰С (одноразове заморожування). | фл. | 6 |  |
| 31 | СРБ -латекс - тест (НК 024:2023 - 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз | Набір для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові, набір розрахований на 200 визначень з урахуванням холостих проб. Склад набору: 1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2мл – 1 шт; 2. Реагент 2. Розчинник, 14мл – 1шт; 3.Реагент3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, 0,2мл-1шт; 4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, 0,2мл- 1шт; 5.Палички для розмішування сироваток 100 шт; 6. Тестовий слайд – 2 шт. | набір | 15 |  |
| 32 | Тромбіновий час (НК 024:2023 - 55987 - Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку) | Використовується для визначення тромбінового часу. СКЛАД НАБОРУ TT реагент (R1): рекомбінантний тромбін (приблизно 10 МО/мл), рН 7,2 ± 0,2; 3% трис-буфер; 0,2% азид натрію як стабілізатор, HCl, ПАР, дистильована вода. Активність тромбіну - 10 МО/мл. Реагент готовий до застосування і не потребує розведення. | набір | 4 |  |
| 33 | Фіксатор по Май-Грюнвальду (НК 024:2023 - 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD) | Еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом (розчин) забезпечує попереднє забарвлення і фіксацію препаратів крові. Фіксатор-забарвл.еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом 1 х 1000 мл + Концентрований буферний розчин : 1 х 100 мл : 2000 проб | набір | 20 |  |
| 34 | Холестерин, 200 визначень (НК 024:2023 - 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Набір для визначення холестерину у сироватці і плазмі крові ферментативним методом. в упак не менше 200 мікро, 100 напівмікро і 50 макровизначень. Склад набору: 1.Ензимний реагент 2 флакони по (100+2) мл -холестеринестераза (150+15)Е/л -холестериноксидаза (100+10) Е/л -пероксидаза (5,0+0,5)КЕ/л -4-амінофеназон (0,300+0,015)ммоль/л -фенол (30,0+1,5)ммоль/л -ТРІС (30,0+1,5)ммоль/л -стабілізатори, активатори. 2.Калібрувальний розчин холестерину 1 амп або флакон з (1,5+0,1)мл з концентрацією (5,17+0,10)ммоль/л | набір | 15 |  |

Примітка. Посилання в тендерній документації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, видані уповноваженими на це органами, які підтверджують еквівалентність запропонованого  товару, зазначеному у цій документації.

6. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами, затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

7. До кожного товару, що реалізується, додається інструкція про застосування, яка повинна містити: назву товару; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); способи застосування та дози; форми випуску; умови та строки зберігання тощо. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

8. Поставка та розвантаження товару по місцю призначення проводиться учасником (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

9. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці, яка повинна забезпечувати зберігання якості, безпечності та стабільності товару, який вона вміщує, при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

10. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

11. З метою вчасної поставки реагентів учасники повинні надати гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, належної якості, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією закупівлі та пропозицією Учасника. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію довільної форми, який повинен містити посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.)

12. Гарантійний лист, складений у довільній формі, яким підтверджується що:

1. Поставка товару  повинна здійснюватися у строк до 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника.

2. Форма випуску, дозування, вміст упаковки повинні відповідати таким, що вказані в медико- технічній Специфікації.

3. Учасник-переможець гарантує якість Товарів, що постачаються. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території  України.

4. Під час зберігання і транспортування Товару до місця поставки Учасник-переможець повинен дотримуватись необхідного для даного Товару температурного режиму. Інформація про необхідний температурний режим повинна бути нанесена на упаковку. Доставка товару здійснюється силами та за рахунок Учасника.

5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

6. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості несе Учасник-переможець. Пакування, у якому відвантажується Товар, та умови транспортування Товару повинні відповідати характеру Товару. Учасник-переможець забезпечує цілісність Товару, збереження його якості під час перевезення від місця відвантаження до місця поставки Товару.

7, Продукція, що поставлятиметься Учасником, знаходяться в належному стані в своїх не відкритих та не пошкоджених  пакуваннях.

13. Вимоги щодо якості товару:

1. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.

2. Поставка товару з дотриманням необхідного для даного Товару температурного режиму, завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюються транспортом постачальника чи транспортом перевізника за рахунок постачальника.

3. Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована.  Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні.

4. Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою.

14. При постачанні партії товару необхідно надати:

- Учасник повинен надати при поставці копію реєстраційного посвідчення у разі, якщо реєстраційне посвідчення на товар, який закуповується не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар

- учасник при поставці повинен надати інструкції з використання виробу українською мовою. У разі, якщо інструкція на товар, який закуповується не передбачається вимогами чинного законодавства України, учасник має надати лист-пояснення відсутності такого документа на даний товар.

- документ, що засвідчує якість товару: копія сертифікату відповідності або паспорту якості або інший документ (у разі якщо це передбачено діючим законодавством).

1.	В тендерній пропозиції ціни вказуються Учасником за кожну одиницю товару, що постачається, в суворій послідовності відповідно медико-технічної частини.

2.	Ціни мають бути зазначені із врахуванням транспортних витрат на постачання товару та проведення навантажувально-развантажувальних робіт Учасником.