**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Предмет закупівлі: *ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" —* 33690000-3 Лікарські засоби різні**

**Конкретна назва предмету закупівлі: *Реагенти до аналізатора електролітів Convergys ISE comfort***

**Строк постачання товару**: ***протягом 2023 року.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код НК 024-2019** | **Назва товару** | **Вимоги до технічних характеристик** | **Од. виміру** | **Кіль-ість** | **Відповідність ТАК/НІ** |
| 1 | 52869 - Множинні електроліти IVD, реагент | Калібрувальний розчин Рівень1 (480мл) Convergys ISE | Калібрувальний розчин 1 для аналізатора електролітів Convergys® ISE comfort | Фл. | 30 |  |
| 2 | 52869 - Множинні електроліти IVD, реагент | Калібрувальний розчин Рівень2 (200мл) Convergys ISE | Калібрувальний розчин 2 для аналізатора електролітів Convergys® ISE comfort. | Фл. | 15 |  |
| 3 | 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Розчин для очищення Convergys ISE (4x10мл) | Використовується очищення трубок та електродів аналізатора електролітів Convergys® ISE comfort. | Упак | 20 |  |
| 4 | 52868 - Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал | Контрольний розчин трьох рівнів Convergys ISE (4x10мл) | Контрольний розчин 3-х рівнів для аналізатора електролітів Convergys® ISE comfort. | Упак. | 3 |  |
| 5 | 30199 - Калійний електрод | K електрод Convergys ISE | Калій (K) електрод для аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort | шт. | 2 |  |
| 6 | 30200 - Натрієвий електрод | Na+ електрод Convergys ISE | Натрій (Na+ ) електрод для аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort | шт. | 2 |  |
| 7 | 30196 - Хлоридний електрод | Cl- електрод Convergys ISE | Хлор (Cl- ) електрод для аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort | шт. | 2 |  |
| 8 | 30195 - Електроди кальцію | Ca2+ електрод Convergys ISE | Кальцій (Ca2+) електрод для аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort | шт. | 2 |  |
| 9 | 30203 - Лабораторний pH електрод | pH електрод Convergys ISE | pH електрод для аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort | шт. | 2 |  |
| 10 | 59241 - Референтний електрод ІВД | Референтний електрод Convergys ISE | Референтний електрод для аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort | шт. | 2 |  |
| 11 | 52859 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, калібратор | Розчин для заповнення референтного електроду Convergys ISE (10 мл) | Призначення: для заповнення референтного електроду аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort, виробництва Convergent Technologies. | шт. | 4 |  |
| 12 | 52859 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, калібратор | Розчин для заповнення електродів Convergys ISE (10 мл) | Призначення: для заповнення електродів K+, Na+, Cl-, Ca++, Li+ та рН аналізаторів електролітів Convergys® ISE comfort, виробництва Convergent Technologies. | шт. | 4 |  |

Додаткові вимоги:

* наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію);
* сертифікат якості надається при поставці (надати гарантійний лист);
* наявність гарантійного листа від виробника товару (або уповноваженого представника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни (вказати ідентифікатор закупівлі та назву замовника тендерної процедури закупівлі).

У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".