**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**1. Інформація про предмет закупівлі**:

1.1 Найменування предмету закупівлі **«Послуги по збиранню, зберіганню для подальшого оброблення, знешкодження безпечних та небезпечних відходів»**

1.2. Код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг **ДК 021:2015 - 90520000-8 - Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами**

1.3.Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

**2. Вимоги до предмету закупівлі:**

Утилізація та/або видалення медичних відходів і виробів медичного призначення проводиться на підставі Закону України «Про відходи», з метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Збирання медичних відходів повинно здійснюватись в одноразові стійкі до проколу контейнери. Виконавець надає пакувальну тару у достатній кількості для кожного відокремленого підрозділу, а саме: тверді, що не проколюються контейнери, в комплекті з сертифікованими пакетами, призначеними для збирання, перевезення та подальшої утилізації медичних відходів, стійкі до пошкоджень, які мають маркування «Особливо небезпечні».

Вимоги до контейнера:

1. Контейнер має бути місткістю до 30 літрів об’ємом і витримувати навантаження до 15 кг
2. На контейнері має бути напис щодо його вмісту (медичні відходи категорії «В» або аналогічним змістом)
3. На контейнері має бути пояснювальний застережний напис щодо його вмісту та наочна інформація по його застосуванню.
4. Контейнер повинен бути призначеним для утилізації медичних відходів з наданням копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
5. Пластикові пакети для контейнера мають бути призначеними для збирання медичних відходів категорії «В» з відповідним маркуванням на пакеті. Учасник повинен надати фото підтвердження.
6. Пластикові пакети для контейнера повинні мати (або окремо додаватися до них) фіксатори, «зашморг», «стяжку» для швидкої герметизації пакету. Використовувати клейку стрічку типу «скотч» не прийнятно.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Послуги у сфері поводження з медичними відходами категорії «В»** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|  | Медичні відходи категорії В (шприці, вата, бинт, перев'язувальні матеріали, системи та ін.) | Контейнери | 300 |
|  | Медичні відходи категорії В (голки) | кг | 400 |