**Додаток 1**

**до протоколу №58 від 26.04.2024 року**

**Зміни, внесені до тендерної документації таоголошення про проведення відкритих торгів**

**щодо закупівлі**

**«код ДК 021:2015 44620000-2 – "Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі" (Твердопаливний котел з ручним завантаженням палива 150 кВт; Твердопаливний котел з ручним завантаженням палива 250 кВт)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Пункт ТД*** | **Редакція від 23.04.2024 року** | **Редакція від 26.04.2024 року** |
| Додаток 2 до ТД - п.п. 1.1. | 1.1. Сертифікат відповідності, або копію сертифікату відповідності, видану органом з сертифікації, що підтверджують якість продукції згідно ДСТУ ENISO 12100:2016, ДСТУ ENISO 13857:2016(ENISO 13857:2008), ДСТУ EN 1037:2014, ДСТУ EN 60204-1:2015, ДСТУ EN 60335-2-102:2017, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-6-4:2016, НПАОП 0.00-1.81-18. | 1.1. Сертифікат відповідності, або копію сертифікату відповідності, видану органом з сертифікації, що підтверджують якість продукції згідно ДСТУ ENISO 12100:2016, ДСТУ EN 1037:2014, ДСТУ EN 60204-1:2015, ДСТУ EN 60335-2-102:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-6-4:2016, НПАОП 0.00-1.81-18. |
| Додаток 2 до ТД - п.п. 1.2. | 1.2 Сертифікат на систему екологічного управління стосовно виробництва теплогенераторів, котлів, будівель-теплогенераторів модульних та модулів до них коди КВЕД 25.21,27.40 ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO14001:2015, IDT). | 1.2 Сертифікат на систему екологічного управління стосовно виробництва теплогенераторів, котлів, будівель-теплогенераторів модульних та модулів до них коди КВЕД 25.21 ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO14001:2015, IDT). |
| Додаток 2 до ТД - п.п. 1.3. | 1.3. Сертифікат на систему управління якістю стосовно виробництва теплогенераторів, котлів, будівель-теплогенераторів модульних, світильників коди КВЕД 25.21,27.40 ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015,IDT). | 1.3. Сертифікат на систему управління якістю стосовно виробництва теплогенераторів, котлів, будівель-теплогенераторів модульних, світильників коди КВЕД 25.21 ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015,IDT). |
| Додаток 2 до ТД - п.п. 1.7. | 1.7. З метою підтвердження можливості використання Замовником котлів опалювальних твердопаливних водогрійних Учасник закупівлі повинні надати в складі пропозицію копію дозволу виданого уповноваженим органом (ДЕРЖПРАЦІ), що виробнику котлів що посвідчує можливість використання водогрійних котлів продуктивністю понад 0,1 МВт, котлів опалювальних твердопаливних водогрійних 150 КВТ,котлів опалювальних твердопаливних водогрійних 250 КВТ. | 1.7. З метою підтвердження можливості використання Замовником котлів опалювальних твердопаливних водогрійних Учасник закупівлі повинен надати в складі пропозицію копію дозволу виданого уповноваженим органом (ДЕРЖПРАЦІ) або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, що видані виробнику котлів чи постачальнику котлів, що посвідчує можливість використання котлів з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. |

 **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ігор Кравчик**

 **м.п.**