**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Клеї.

# Кількість та характеристика товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Кількість** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Клей монтажний "Шалена сила" акриловий білий 12кг. | 5 шт. | Основа: акрил; щільність: 1,5 г/см3; колір: білий; плівкоутворення: 5-10 хвилин; повне висихання: 12-24 годин; температура використання: від +5℃ до +35℃; термостійкість: від -25℃ до +80℃. |
| 2 | Поліуретановий клей-герметик сірий | 3 шт. | Основа: поліуретан; консистенція: тиксотропна; система затвердіння: під впливом вологості повітря; щільність: 1,18±0,03 г/мл; час до втрати клейкості: 20-25 хв (при +23°C і 50% R.H.); швидкість затвердіння: мін 30 мм/доба (при +23°C і 50% R.H.); термостійкість: від -40°C до +90°C; температура застосування: від +5°C до +40°C |
| 3 | Клей-піна "Styrofix" для зовнішньої ізоляції або еквівалент | 20 шт. | Коефіцієнт поглинання звуку: 60 дБ; призначення: клей-піна; повністю застигає піна в щілини (+23 С): max. 11 ч.; повністю застигає піна в щілини (+5 C): max. 24 г; суха поверхня: 10-12 хв; щільність: 20-25 кг/м3; вага: 910 г; об`єм: 750 мл. |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК 021:2015 24910000-1 «Клеї».**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

 Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару –2024.

Гарантійний термін становить не менше 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Строк поставки: ***до 15 червня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)**МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |