**Додаток № 1**

до тендерної документації

1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація “Інструменти електрохірургічні біполярні (коди НК 024:2023: 58040 — Аплікатор кліпс лапароскопічний, 58040 — Аплікатор кліпс лапароскопічний, 56711 — Нерозсмоктна кліпса для лігування із синтетичного полімеру, 35958 — Ендоскоп-відеокамера (код ДК 021:2015 — 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків))”:

**Ми,** *(повна назва учасника процедури закупівлі)\*\****, надаємо інформацію про відповідність запропонованого товару необхідним технічним якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару**  **/ медико - технічні вимоги** | **Код НК 024:2023** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Відповідність вимогам (так/ні)***\*\** |
| **1)** | Кліпаплікатор, однобраншовий.  Для титанових кліпс розміром S. Діаметр 5мм, довжина 330мм. | 58040 Аплікатор кліпс лапароскопічний | шт | 1 | *\*\** |
| **2)** | Кліпаплікатор для кліпс  Hem-o-lok розміром (L), фіолетовий. Діаметр 10мм, довжина 330мм | 58040 Аплікатор кліпс лапароскопічний | шт | 1 | *\*\** |
| **3)** | Кліпси полімерні хірургічні  **-** виготовлені з високотехнологічного полімеру;  **-** рентгеноконтрастні  **-** стерильні  - сумісні з кліпаторами Hem-o-lock відповідного розміру  - Зубчаста внутрішня поверхня запобігає ковзанню в будь-якому напрямку  - після стискання різниця довжини двох частин не перевищує 0,2 мм  Упаковка – одноразовий стерильний картридж з 6 полімерними кліпсами | 56711 Нерозсмоктна кліпса длялігування із синтетичногополімеру | упаковка | 40 | *\*\** |
| **4)** | Ендоскоп кут 30 градусів | 35958 Ендоскоп-відеокамера | шт | 1 | *\*\** |

***Ми,*** *(назва Учасника процедури закупівлі)\*\*****, уважно вивчили технічне завдання тендерної документації, провели згідно зазначеного обсягу закупівлі розрахунок ціни нашої тендерної пропозиції з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості супровідних послуг необхідних для постачання товару. Якщо під час постачання товару виникне необхідність одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, декларацій, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх оформлення та отримання.***

***У разі укладання Договору про закупівлю із Замовником, згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги та завдання Замовника, що зазначені у цій документації.***

***Цим підтверджуємо, а також гарантуємо, що весь запропонований товар, що буде постачатись, відповідає технічним вимогам / технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації , згідно Додатку №1 до тендерної документації та відповідатиме всім іншим умовам даної процедури закупівлі.***

**Учасник процедури закупівлі**

**/ уповноважена / посадова особа учасника\*** ....................................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, печатка) (ініціали та прізвище)*

*--------------------*

***Примітки:***

*\** ***Учасник процедури закупівлі, повинен обов’язково надати, як частину своєї тендерної пропозиції заповнений даний Додаток №1 до тендерної документації*** *(дану інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію “Інструменти електрохірургічні біполярні (коди НК 024:2023: 58040 — Аплікатор кліпс лапароскопічний, 58040 — Аплікатор кліпс лапароскопічний, 56711 — Нерозсмоктна кліпса для лігування із синтетичного полімеру, 35958 — Ендоскоп-відеокамера (код ДК 021:2015 — 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків))”, для підтвердження прийнятності запропонованого товару, встановленим вимогам цим Додатком);*

*\*\* Обов’язково заповнюється учасником процедури закупівлі;*

*Усі посилання у цьому Додатку 1 до тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "****або еквівалент****".*

**2. Приймання товару:** здійснюватиметься Покупцем (замовником) по кількості та якості в момент одержання його від Продавця (переможця процедури закупівлі). Якість товару, що постачається повинна відповідати державним нормам та стандартам, що діють в Україні на момент постачання такого. Продавець повинен одночасно з товаром передати Замовникові (Покупцеві) його приналежності та відповідні товаросупроводжувані документи.

**3. Місце поставки товару:** 68100, Одеська область,

Білгород-Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, будинок 16

**4. Строк поставки товару:** до 31.12.2024 р.

5**.** Для підтвердження прийнятності та відповідності товару, що є предметом закупівлі, учасник процедури закупівлі повинен також надати, як частину своєї тендерної пропозиції:

5.1. Товар, запропонований учасником процедури закупівлі, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження учасник процедури закупівлі повинен надати оригінал, або завірену копію декларації про відповідність або сертифікату відповідності (або витягів з них), або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5.2. Учасник процедури закупівлі повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією.  
На підтвердження учасник процедури закупівлі повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

5.3. Гарантійний лист (в довільній формі) від учасника процедури закупівлі, у якому має бути зазначено, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або не пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).

5.4. Гарантійний лист (в довільній формі) від учасника процедури закупівлі, про те, що учасник не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.