ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 33140000-3 – Медичні матеріали (Сітка поліпропіленова хірургічна для алопластики гриж (Код НК 024:2023 60300-Сітка хірургічна в разі абдомінальної грижі з синтетичного полімеру))

| № п/п | Назва товару | Код назва коду НК 024:2023 | Код товару, визначений згідно з ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Медико-технічні вимоги | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сітка поліпропіленова хірургічна для алопластики гриж 6х11см | 60300-Сітка хірургічна в разі абдомінальної грижі з синтетичного полімеру | 33141120-7 Затискачі, шовні матеріали, лігатури | Одношарова сітка, що не розсмоктується, щільністю не менше 65 г/м2. Має бактерицидне покриття, розмір 6*11см, стерильна | шт. | 11 |
| 2 | Сітка поліпропіленова хірургічна для алопластики гриж 10х15см | 60300-Сітка хірургічна в разі абдомінальної грижі з синтетичного полімеру | 33141120-7 Затискачі, шовні матеріали, лігатури | Одношарова сітка, що не розсмоктується, щільністю не менше 65 г/м2. Має бактерицидне покриття, розмір 10*15 см, стерильна | шт. | 20 |
| 3 | Сітка поліпропіленова хірургічна для алопластики гриж 20х20см | 60300-Сітка хірургічна в разі абдомінальної грижі з синтетичного полімеру | 33141120-7 Затискачі, шовні матеріали, лігатури | Одношарова сітка, що не розсмоктується, щільністю не менше 65 г/м2. Має бактерицидне покриття, розмір 20*20 см, стерильна | шт. | 6 |

У разі, якщо медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Додаткові вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал, або завірену копію декларації про відповідність або сертифікату відповідності (або витягів з них), або копії інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку.

Відповідність медико-технічних характеристик запропонованого Учасником товару медико- технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника: сертифікатом, щодо відповідності діючому технічному регламенту на медичні вироби, та/або експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, та/або  інструкцією, , та/або технічним описом, та/або іншими  документами, викладеними  українською мовою, в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій  з оригіналів документів або завірених учасником копій.

3. Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженогого органу з питань закупівель), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника.