Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмету закупівлі:

Предмет закупівлі: БЛОКИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (акумулятори)

для об’єктових систем оповіщення  Код ДК 021:2015 – 31154000-0 - Джерела безперебійного живлення

Комплект ДБЖ та гелевого акумулятора для забезпечення безперебійної роботи систем оповіщення:

- ДБЖ, лінійно інтерактивний безперебійник,

інвентор з чистою синусоїдою, 12В, 3500Вт, до 5 кг

- Акумулятор гелевий для ДБЖ, 12В, 100Аг, 329х172х218мм, до 32 кг

Гарантія не менше 12 місяців, не потребує обслуговування

1. Товар повинен бути новим, виготовленим у 2022-2023 р.

2. Місце поставки: 21 населений пункт Стрийської міської територіальної громади.

3. Строк поставки: до 31.12.2023 року.

4. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати встановленим стандартам та/або технічним умовам і забезпечувати зберігання товару під час транспортування. Товар має бути упакований постачальником таким чином, щоб не допустити його знищення чи псування, а також уберегти вiд атмосферних впливiв та забезпечити його безпечне перевезення. Поставлений товар повинен бути новим, в упаковці виробника.

5. Покупець здійснює оплату за товар впродовж 30 (тридцяти) робочих днів після фактичного отримання товару на підставі видаткової(их) накладної(их) та/або акта(ів) прийняття-передачі товару, підписаної(их) уповноваженими представниками сторін.

6. Гарантійний строк на товар (включно з вбудованими акумуляторними батареями) складає не менше 12 (дванадцяти) місяців та починає свій перебіг з моменту прийняття товару за відповідною видатковою накладною/актом прийняття-передачі товару.

Товар повинен відповідати вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ №1067 від 16.12.2015, технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ №1077 від 16.12.2015, (підтверджується декларацією/сертифікатом про відповідність)

7. Документи та інформація, які Учасник повинен надати на підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам до предмета закупівлі:

7.1. копія документу (або зразок документу)* виробника/офіційного представника** (паспорт товару та/або паспорт якості та/або сертифікат якості та/або формуляр та/або етикетка та/або каталог (його сторінка) та/або інструкція з експлуатації та/або інший документ виробника/офіційного представника), який містить технічні характеристики запропонованого товару.

* у разі, якщо документ викладений  іншою мовою, ніж українська, Учасник надає автентичний переклад цього документу українською мовою, засвідчений перекладачем, або бюро перекладів, або нотаріусом.

**  у разі, якщо документ(и) надаються від офіційного представника виробника (ділера, дистрибьютора тощо), Учасником обов’язково надається документ від виробника про надання відповідних повноважень/про взаємовідносини цьому офіційному представнику.

7.2.. копія(ї) чинних декларації(ій)/сертифікату(ів) про відповідність запропонованого товару вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМУ №1067 від 16.12.2015 та вимогам технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого Постановою КМУ №1077 від 16.12.2015 (зазначені документи надаються з додатками у разі їх наявності).

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".