**Додаток № 1**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ**

ДК 021-2015 – 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № | **Товари (роботи, послуги)** | **Кіл-сть** | **Од.** |  |
|   |
| 1 | Труба ППР Дn 20 армування скловолокном для опалення та горячої води PN20 | 260 | м |  |
| 2 | Труба ППР Дn 25 армування скловолокном для опалення та горячої води PN20 | 260 | м |  |
| 3 | Труба ППР Дn 32 скловолокно PN20армування скловолокном для опалення та горячої води PN20 | 260 | м |  |
| 4 | Труба ППР Дn 40 армування скловолокном для опалення та горячої води PN20 | 260 | м |  |
| 5 | Труба ППР Дn 50 армування скловолокном для опалення та горячої води PN20 | 260 | м |  |
| 6 | Труба ППР Дn 63 армування скловолокном для опалення та горячої води PN20 | 260 | м |  |
| 7 | Муфта ППР Ду 20 | 100 | шт |  |
| 8 | Муфта ППР Ду 25 | 100 | шт |  |
| 9 | Муфта ППР Ду 32 | 100 | шт |  |
| 10 | Муфта ППР Ду 40 | 100 | шт |  |
| 11 | Муфта ППР Ду 50 | 100 | шт |  |
| 12 | Муфта ППР Ду63 | 100 | шт |  |
| 13 | Муфта ППР внутрішня різьба 20х1/2" | 50 | шт |  |
| 14 | Муфта ППР зовнішня різьба 20х1/2" | 50 | шт |  |
| 15 | Муфта ППР внутрішня різьба 25х3/4" | 50 | шт |  |
| 16 | Муфта ППР зовнішня різьба 25х3/4" | 50 | шт |  |
| 17 | Муфта ППР внутрішня різьба 32х1" | 50 | шт |  |
| 18 | Муфта ППР зовнішня різьба 32х1" | 50 | шт |  |
| 19 | Муфта ППР внутрішня різьба 40х1 1/4" | 50 | шт |  |
| 20 | Муфта ППР зовнішня різьба 40х1 1/4" | 50 | шт |  |
| 21 | Труба стальнa Ду 20х2,5 ДСТУ 8936:2019 | 21 | м |  |
| 22 | Труба стальнa Ду 25х2,5 ДСТУ 8936:2019 | 30 | м |  |
| 23 | Труба стальнa Ду 32х2,8 ДСТУ 8936:2019 | 30 | м |  |
| 24 | Труба стальнa Ду 40х3,0 ДСТУ 8936:2019 | 30 | м |  |
| 25 | Труба стальна 57х3,0 ДСТУ 8943:2019 | 30 | м |  |
| 26 | Труба стальна 76х3,0 ДСТУ 8943:2019 | 30 | м |  |
| 27 | Труба стальна 89х3,0 ДСТУ 8943:2019 | 21 | м |  |
| 28 | Труба стальна 108х3,0 ДСТУ 8943:2019 | 21 | м |  |
| 29 | Відвід сталeвий 90° Ду 32х2,3 | 10 | шт |  |
| 30 | Відвід сталeвий 90° Ду 40х2,6 | 10 | шт |  |
| 31 | Відвід сталeвий 90° Ду 57х3,0 | 10 | шт |  |
| 32 | Відвід сталeвий 90° Ду 76х3 | 10 | шт |  |
| 33 | Відвід сталeвий 90° Ду 108х3,6 | 6 | шт |  |
| 34 | Перехід сталевий 108х57(100х50) | 10 | шт |  |
| 35 | Перехід сталевий 57х32(50х25) | 20 | шт |  |
| 36 | Перехід сталевий 57х42(50х32) | 20 | шт |  |
| 37 | Перехід сталевий 76х57(65х50) | 20 | шт |  |
| 38 | Перехід сталевий 89х48(80х40) | 10 | шт |  |
| 39 | Перехід сталевий 89х57(80х50) | 10 | шт |  |

**До уваги Учасників закупівля не буде проводитися одразу і однією партією, товар буде завозитися окремими партіями протягом дії договору від 3-х штук, труба від 4-х метрів. У разі виникнення аварійної ситуації товар має бути завезений в день усного або письмового звернення замовника. Труба сталева має бути порізана по 2 метри! Кожна партія товару супроводжується документом, що засвідчує якість товару.**

Учасник має надати письмову згоду у складі своєї пропозиції.