**Додаток № 1**

до тендерної документації

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Хімічні реагенти для обробки води**

**за кодом ДК 021:2015 –24960000-1 Хімічна продукція різна**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування товару | Опис, технічні вимоги | Од. виміру | Кількість |
|  | Puro Tech 11  (виробник ТОВ «Технохімреагент») або еквівалент | Інгібітор корозії та деоксидант  Рідкий реагент  Компонент Метабисульфіт натрія : 25-35%  Щільність при 20 °C , г/см куб.: 1,22-1,32;  Водневий показник, pH реагенту: 4,0-6,5;  Розчинність у воді :повна;  Температура замерзання, °C: мінус 14, зберігає свої властивості після багаторазового замерзання і відтавання . | кг | 4000 |
|  | Puro Tech С25 (виробник ТОВ «Технохімреагент») або еквівалент | Для підвищення гідратної лужності води котлів  Рідкий реагент  Компонент Гідроксид натрію: 20-30%;  Щільність при 20 °C , г/см куб.: 1,23-1,33;  Водневий показник, pH реагенту: більш 12;  Розчинність у воді : повна; | кг | 4000 |

Вимоги замовника:

1. Товар повинен відповідати вимогам ТУ У 24.6- 34155997-003:2007.

Товар, що поставляється повинен бути новим, рік випуску - не раніше 2022 року.

2. Місце поставки товару: вулиця С. Бандери, 47, місто Тернопіль, Україна, 46020 (за рахунок постачальника).

3.Термін постачання Товару: протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту направлення Замовником заявки.

4.Товар, що пропонується учасником для постачання за договором про закупівлю повинен:

відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров’я користувачів;

бути придатний для використання замовником за призначенням;

поставлятись в 20 кг пластмасовій тарі, що забезпечує захист Товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання.

5. Товар не повинен мати порушені терміни зберігання та умови його зберігання.

6.Товар, що не відповідає вимогам якості, підлягає поверненню Постачальнику з відшкодуванням ним Замовнику понесених у зв’язку з цим збитків.

7. Гарантія на поставлений товар повинна відповідати паспортним даним заводу виробника.

8. У випадку виявлення дефектів - товар підлягає заміні протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання.

7.В місцях де технічні характеристики містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

8. У разі подання пропозиції на еквівалент, Учасником торгів в складі тендерної пропозиції повинні бути надані документи, що підтверджують відповідність технічних характеристик запропонованого та заявленого Замовником товару (креслення, паспорти, сертифікати, специфікації, електронні копії каталогів виробника тощо). У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати документ «Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі» (порівняльна таблиця відповідності), який підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. Документи надаються за підписом керівника та скріплюються печаткою у разі їх використання

9.Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати :

копію або оригінал сертифіката відповідності та/або документа про якість або відповідність товару, видані уповноваженим (призначеним) органом та/або сертифікат якості та/або паспорт та/або документ, який містить інформацію про якість та/або відповідність, основні технічні характеристики предмета закупівлі, виданий виробником товару;

гарантійний лист на підтвердження того, що Товар знаходиться не знаходиться під заставою або під арештом, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені, та буде поставлений в строк визначений договором.

*Для підтвердження згоди з технічними вимогами Замовника, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен подати інформацію, зазначену у цьому додатку, завірену власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує тендерну пропозицію та печаткою учасника процедури закупівлі (у разі наявності печатки).*