Додаток 2

до тендерної документації

Технічні вимоги

на закупівлю «код ДК 021:2015 - 24310000-0: «Основні неорганічні хімічні речовини» (Швидкорозчинні хлорні таблетки для шокової обробки води; Повільнорозчинні таблетки для дезинфекції води)»

| № п/п | Найменування товару | Технічні і якісні характеристики | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Швидкорозчинні хлорні таблетки для шокової обробки води Кемохлор-Т chemoform або еквівалент | Швидкорозчинні таблетки для шокової дезінфекції води в басейні не менше 20 гр.трихлорізоціанурова кислота не менше 55%, карбонат натрію не менше 45% масова частка активного хлору не менше 50%. Первинна обробка води 1кг на 100м.куб. Звичайна обробка 600гр. на 100м. куб на 6-8 діб використання басейну. (в залежності якості води та інтесивності використання басейну) | кілограм | 700 |
| 2 | Повільнорозчинні таблетки для дезинфекції води 4 в 1 мульти–таблетки chemoform або еквівалент | Мульти-таблетки 4 в 1 для дезінфекції води в басейні 200гр.або 20гр.трихлорізоціанурова кислота в перерахунку на активний хлор не менше 80% борна кислота не більще 1%, Pentahydrat сульфат міді не менше 1%, Tetradecahydrat сульфат амонію не менше 1% флокулянт, альгіцид, рН стабілізатор. Звичайна обробка 1 кг. на 200м. куб на 5-10 діб використання басейну. (в залежності якості води та інтесивності використання басейну) | кілограм | 700 |

*Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Додаткові вимоги до Учасників:

- Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування (транспортом постачальника), завантаження, розвантаження, занос в приміщення закладу та інших витрат, визначених законодавством.

- Учасник заповнює таблицю відповідності технічним (якісним) вимогам товару із зазначенням виробника, з додаванням зразків (фотоматеріалів) запропонованої продукції.

- Учасник надає висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України на запропонований  в пропозиції товар;

- Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Учасник.

- Учасник, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною за результатами аукціону (за вимогою Замовника) має надати зразки товару (гарантійний лист Учасника щодо надання зразків) до ХОЦФВУМ  за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 41.

- Гарантійний лист від Учасника (у довільній формі) щодо своєчасної поставки, розвантаження товару, що є предметом закупівлі за адресою Замовника.

- З метою підтвердження технічних характеристик запропонованого товару та можливості його використання, Учасники повинні надати в складі своєї пропозиції Документи, що підтверджують реєстрацію дезінфікуючих засобів в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ України.

*Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.