ДОДАТОК 2

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

Засіб дезінфекційний «НОР-експрес» флакон 1,0 з розпилювачем (або еквівалент); Засіб дезінфекційний «Вернедор-Плюс» флакон 1,0 (або еквівалент); Засіб дезінфекційний «Вернедор-Плюс» флакон 5,0 (або еквівалент)

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція,

(24455000-8 Дезинфекційні засоби)

# 1. Залишковий термін придатності Товару на момент поставки складає не менше 80% загального терміну його придатності, зазначеного на упаковці.

# 2. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

# 3. Наявність інструкції на використання препарату українською мовою або методичні вказівки щодо застосування дезінфекційних засобів.

# 4.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.(учасник повинен надати гарантійний лист).

# 5. Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію документів, які є чинними на дату кінцевого подання тендерних пропозицій - сертифікат якості, документ що свідчить про державну реєстрацію засобів в Україні.

# 6. Доставка товару, завантажувальні розвантажувальні роботи здійснюються транспортом постачальника за рахунок постачальника .

# 7.Строк поставки товару: окремими партіями, протягом року та протягом 3(трьох) днів з дати отримання замовлення.

# У разі, якщо дані медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

| № з/п | Найменування фасування | Характеристика | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засіб дезінфекційний «НОР-експрес» флакон 1,0 з розпилювачем (або еквівалент) | 1. Склад діючих речовин: спирт ізопропіловий – 55%, алкілдиметилбензиламоній хлорид - 0,15%. 2. Готовий до застосування засіб. 3. Засіб не викликає побічних ефектів, функціональні добавки зменшують потребу у застосуванні засобів догляду за шкірою. 4. При дезінфекції поверхонь не пошкоджує об’єкти, виготовлені із будь-яких матеріалів, за винятком чутливих до дії спиртів: поверхонь, пофарбованих низькосортною фарбою, покритих лаком, виготовлених із акрилового скла. 5. Засіб призначений для: - для гігієнічної та хірургічної дезінфекції (антисептичної обробки) рук хірургів, оперуючого персоналу, операційних медичних сестер, акушерок тощо, що приймають участь у проведенні операцій, у вогнищах інфекційних захворювань, а також в умовах надзвичайних ситуацій; - для гігієнічної обробки рук персоналу: лікувально-профілактичних установ усіх профілів; клініко-діагностичних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних лабораторій санітарного транспорту (у т.ч. машин швидкої медичної допомоги); харчопереробної промисловості (у т.ч. осіб, що контактують із харчовими продуктами та продовольчою сировиною), агропромислового комплексу, закладів громадського харчування тощо, у місцях підвищеної інфекційної безпеки, на інших об’єктах, з метою додержання санітарно-гігієнічних норм та правил; - для антисептичної обробки шкіри: ліктьових згинів донорів та пацієнтів перед введенням катетера, ін’єкційного поля, при виконанні лікувальних та діагностичних маніпуляцій, пов’язаних із ушкодженням шкіри; - для антисептичної обробки шкіри ніг (стопи) з метою профілактики грибкових захворювань; - для просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла; для дезінфекції медичних рукавичок; - для дезінфекції невеликих за площею поверхонь у приміщеннях, предметів обстановки, поверхонь приладів, виробів медичного призначення та їх частин, медичного устаткування (у т.ч. дрібних ручних інструментів, що застосовуються у стоматології, наконечників до бормашин, турбін тощо, санітарно-технічного устаткування, предметів догляду за хворими та інших об'єктів, що вимагають швидкого знезараження і висихання у лікувально-профілактичних закладах, машинах швидкої медичної допомоги, лабораторіях, інфекційних вогнищах 6. Засіб має антимікробну активність відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій (включаючи збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу, кишкових інфекцій), вірусів (включаючи вірус поліомієліту, аденовіруси, віруси грипу, парагрипу, «пташиного», «свинячого» грипу та інші типи вірусу грипу, збудники гострих респіраторних інфекцій, ентеровіруси, ротавіруси, віруси ентеральних, парентеральних гепатитів (у т.ч. гепатити А, В і С), герпесу, атипової пневмонії (SARS), ВІЛ-інфекції), грибів роду Кандида, Трихофітон. 7. Засіб має пролонговану антимікробну дію протягом 3 годин. 8. Засіб не має місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії. 9. Строк придатності засобу не менше 5 років 10. Засіб зберігають за температури від мінус 40ОС до плюс 35ОС. | шт | 400 |
| 2 | Засіб дезінфекційний «Вернедор-Плюс» флакон 1,0 (або еквівалент) | 1. Склад діючих речовин: суміш четвертинних амонійних сполук (алкілдиметилбензиламоній хлорид, дидецилдиметиламоній хлорид) – 9 %, полігекса- метиленгуанідин гідрохлорид – 7 %, N,N'-біс(3-амінопропіл)додециламін – 3 %. 2. Засіб являє собою прозору рідину. 3. Засіб добре розчиняється у воді. 4. Водні розчини засобу прозорі, світло-жовтого кольору, мають відмінні мийні, змочувальні, емульгуючи, дезодоруючі властивості, не викликають корозії металів, не пошкоджують вироби, що виготовлені із корозійностійких і нестійких до корозії металів, скла, полімерних матеріалів, поліетилену, поліаміду, полістиролу, акрилового скла, силікону, гуми, каучуку, дерева, фаянсу, кахлю, поверхонь медичних приладів та устаткування із полімерним, лакофарбним, гальванічним покриттям, добре змиваються з поверхонь, підданих обробці, не залишаючи плям та нальоту, не фіксують органічні забруднення, не знебарвлюють і не зменшують міцність тканин. Видаляють білкові, жирові (у т.ч. залишки крові, лікарських засобів) забруднення із поверхонь та порожнин виробів медичного призначення, гомогенізують мокротиння, тощо. 5. Засіб призначений для: - дезінфекції та миття поверхонь у приміщеннях, жорстких і м’яких меблів, підлогови килимових покриттів, оббивних тканин, предметів обстановки, поверхонь апаратів, приладів, санітарно-технічного устаткування, білизни, посуду (у тому числі лабораторного і одноразового), предметів для миття посуду, гумових килимків, прибирального інвентарю і матеріалу, іграшок, предметів догляду за хворими, засобів особистої гігієни у вогнищах інфекційних захворювань та закладах охорони здоров’я усіх профілів: у маніпуляційних, перев’язувальних кабінетах, операційних блоках, відділеннях інтенсивної терапії та реанімації; у відділеннях хірургічного, акушерського, гінекологічного, терапевтичного, педіатричного профілю, неонатологічних відділеннях, палатах і блоках, пологових будинках, стоматологічних поліклініках та кабінетах; медичних центрах, диспансерах, реабілітаційних центрах, санаторіях, профілакторіях, хоспісах тощо; станціях швидкої медичної допомоги (у т.ч. санітарному транспорті); лабораторіях різних підпорядкувань (клінічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних, імунологічних тощо) при проведенні поточної, заключної і профілактичної дезінфекції; - дезінфекції медичного устаткування (у т.ч. кувезів, наркозно-дихальної апаратури, пристосувань до неї, анестезіологічного устаткування, пристосувань до нього тощо); - дезінфекції систем стоматологічних установок, плювальниць; - дезінфекції виробів медичного призначення (включаючи хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти (у т.ч. ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки тощо), жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструменти до ендоскопів) ручним способом; - дезінфекції, поєднаної з передстерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти (у т.ч. ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки тощо), жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструменти до ендоскопів) ручним і механізованим (в ультразвукових установках будь-якого типу) способами; - дезінфекції, поєднаної з передстерилізаційним або остаточним (перед дезінфекцією високого рівня /ДВР/) очищенням, гнучких і жорстких ендоскопів ручним і механізованим (в спеціалізованих установках) способами; - передстерилізаційного очищення, не поєднаного з дезінфекцією, виробів медичного призначення (включаючи інструменти до ендоскопів, хірургічні і стоматологічні інструменти, матеріали, що у тому числі обертаються, а також стоматологічні) ручним і механізованим (в ультразвукових установках будь-якого типу) способами; - передстерилізаційного очищення, не поєднаного з дезінфекцією, жорстких і гнучких ендоскопів ручним і механізованим (у спеціалізованих установках) способами; - остаточного очищення ендоскопів перед ДВР ручним і механізованим (у спеціалізованих установках) способами; - попереднього очищення ендоскопів; - дезінфекції високого рівня ендоскопів; - стерилізації виробів медичного призначення (у т.ч. хірургічних, гінекологічних інструментів, стоматологічних інструментів і матеріалів, гнучких і жорстких ендоскопів, інструментів до ендоскопів); - дезінфекції медичних відходів - виробів медичного призначення одноразового застосування, перев'язувального матеріалу, білизни одноразового застосування перед їх утилізацією в ЛПЗ; - дезінфекції біологічного матеріалу (рідкі відходи, кров, сироватка, змивні води, включаючи ендоскопічні води), виділення хворого (мокротиння, сеча, фекалії, блювотні маси, змивні води тощо), а також ємностей з-під виділень; - дезінфекції санітарного транспорту і транспорту для перевезення харчових продуктів; - проведення профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань у лікувально-профілактичних, дитячих та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в аптечних закладах (аптечні склади, аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски тощо), на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметологічної, харчової та переробної промисловості; - у закладах громадського харчування (столові, роздатки тощо) і торгівлі; - дезінфекції повітря способом розпилення на різних об'єктах, систем вентиляції і кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи, мультизональні спліт-системи, дахові кондиціонери та ін.); - дезінфекції і миття приміщень та устаткування (у тому числі устаткування, що має контакт з харчовими продуктами) на підприємствах громадського харчування, продовольчої; - дезінфекції взуття з метою профілактики інфекцій грибкової етіології; - боротьби з пліснявою; - дезінфекції, чищення, миття і дезодорування сміттєприбирального устаткування, сміттєвозів, сміттєвих баків і сміттєзбірників, сміттєпроводів; - знезараження вмісту накопичувальних баків автономних туалетів, що не мають відведення в каналізацію, а також поверхонь в кабінах автономних туалетів-біотуалетів. 6. Строк придатності робочих розчинів засобу не менше 39 діб. 7. Засіб має антимікробну активність відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу, збудників внутрішньо-лікарняних і анаеробних інфекцій), вірусів (відносно усіх відомих вірусів-патогенів людини, у тому числі вірусів ентеральних і парентеральних гепатитів (у т.ч. гепатиту А, В і С), ВІЛ, поліомієліту, аденовірусів, вірусів «атипової пневмонії» (SARS), «пташиного» грипу H5N1, «свинячого» грипу, грипу людини, герпесу тощо), патогенних грибів роду Кандида, Трихофітон, пліснявих грибів, а також спороцидні, миючі, дезодоруючі властивості. 8. При використанні робочих розчинів способом зрошування (у формі аерозолю) спостерігається подразнення верхніх дихальних шляхів та очей. 9. Розчини засобу при використанні способами протирання, занурення і замочування інгаляційно мало небезпечні, у тому числі і при багатократному застосуванні. Не має сенсибілізуючої дії, не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. 10. Строк придатності засобу не менше 5 років 11. Засіб зберігають за температури від мінус 40ОС до плюс 35ОС. | шт | 30 |
| 3 | Засіб дезінфекційний «Вернедор-Плюс» флакон 5,0 (або еквівалент) | 1. Склад діючих речовин: суміш четвертинних амонійних сполук (алкілдиметилбензиламоній хлорид, дидецилдиметиламоній хлорид) – 9 %, полігекса- метиленгуанідин гідрохлорид – 7 %, N,N'-біс(3-амінопропіл)додециламін – 3 %. 2. Засіб являє собою прозору рідину. 3. Засіб добре розчиняється у воді. 4. Водні розчини засобу прозорі, світло-жовтого кольору, мають відмінні мийні, змочувальні, емульгуючи, дезодоруючі властивості, не викликають корозії металів, не пошкоджують вироби, що виготовлені із корозійностійких і нестійких до корозії металів, скла, полімерних матеріалів, поліетилену, поліаміду, полістиролу, акрилового скла, силікону, гуми, каучуку, дерева, фаянсу, кахлю, поверхонь медичних приладів та устаткування із полімерним, лакофарбним, гальванічним покриттям, добре змиваються з поверхонь, підданих обробці, не залишаючи плям та нальоту, не фіксують органічні забруднення, не знебарвлюють і не зменшують міцність тканин. Видаляють білкові, жирові (у т.ч. залишки крові, лікарських засобів) забруднення із поверхонь та порожнин виробів медичного призначення, гомогенізують мокротиння, тощо. 5. Засіб призначений для: - дезінфекції та миття поверхонь у приміщеннях, жорстких і м’яких меблів, підлогови килимових покриттів, оббивних тканин, предметів обстановки, поверхонь апаратів, приладів, санітарно-технічного устаткування, білизни, посуду (у тому числі лабораторного і одноразового), предметів для миття посуду, гумових килимків, прибирального інвентарю і матеріалу, іграшок, предметів догляду за хворими, засобів особистої гігієни у вогнищах інфекційних захворювань та закладах охорони здоров’я усіх профілів: у маніпуляційних, перев’язувальних кабінетах, операційних блоках, відділеннях інтенсивної терапії та реанімації; у відділеннях хірургічного, акушерського, гінекологічного, терапевтичного, педіатричного профілю, неонатологічних відділеннях, палатах і блоках, пологових будинках, стоматологічних поліклініках та кабінетах; медичних центрах, диспансерах, реабілітаційних центрах, санаторіях, профілакторіях, хоспісах тощо; станціях швидкої медичної допомоги (у т.ч. санітарному транспорті); лабораторіях різних підпорядкувань (клінічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних, імунологічних тощо) при проведенні поточної, заключної і профілактичної дезінфекції; - дезінфекції медичного устаткування (у т.ч. кувезів, наркозно-дихальної апаратури, пристосувань до неї, анестезіологічного устаткування, пристосувань до нього тощо); - дезінфекції систем стоматологічних установок, плювальниць; - дезінфекції виробів медичного призначення (включаючи хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти (у т.ч. ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки тощо), жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструменти до ендоскопів) ручним способом; - дезінфекції, поєднаної з передстерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти (у т.ч. ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки тощо), жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструменти до ендоскопів) ручним і механізованим (в ультразвукових установках будь-якого типу) способами; - дезінфекції, поєднаної з передстерилізаційним або остаточним (перед дезінфекцією високого рівня /ДВР/) очищенням, гнучких і жорстких ендоскопів ручним і механізованим (в спеціалізованих установках) способами; - передстерилізаційного очищення, не поєднаного з дезінфекцією, виробів медичного призначення (включаючи інструменти до ендоскопів, хірургічні і стоматологічні інструменти, матеріали, що у тому числі обертаються, а також стоматологічні) ручним і механізованим (в ультразвукових установках будь-якого типу) способами; - передстерилізаційного очищення, не поєднаного з дезінфекцією, жорстких і гнучких ендоскопів ручним і механізованим (у спеціалізованих установках) способами; - остаточного очищення ендоскопів перед ДВР ручним і механізованим (у спеціалізованих установках) способами; - попереднього очищення ендоскопів; - дезінфекції високого рівня ендоскопів; - стерилізації виробів медичного призначення (у т.ч. хірургічних, гінекологічних інструментів, стоматологічних інструментів і матеріалів, гнучких і жорстких ендоскопів, інструментів до ендоскопів); - дезінфекції медичних відходів - виробів медичного призначення одноразового застосування, перев'язувального матеріалу, білизни одноразового застосування перед їх утилізацією в ЛПЗ; - дезінфекції біологічного матеріалу (рідкі відходи, кров, сироватка, змивні води, включаючи ендоскопічні води), виділення хворого (мокротиння, сеча, фекалії, блювотні маси, змивні води тощо), а також ємностей з-під виділень; - дезінфекції санітарного транспорту і транспорту для перевезення харчових продуктів; - проведення профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань у лікувально-профілактичних, дитячих та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в аптечних закладах (аптечні склади, аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски тощо), на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметологічної, харчової та переробної промисловості; - у закладах громадського харчування (столові, роздатки тощо) і торгівлі; - дезінфекції повітря способом розпилення на різних об'єктах, систем вентиляції і кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи, мультизональні спліт-системи, дахові кондиціонери та ін.); - дезінфекції і миття приміщень та устаткування (у тому числі устаткування, що має контакт з харчовими продуктами) на підприємствах громадського харчування, продовольчої; - дезінфекції взуття з метою профілактики інфекцій грибкової етіології; - боротьби з пліснявою; - дезінфекції, чищення, миття і дезодорування сміттєприбирального устаткування, сміттєвозів, сміттєвих баків і сміттєзбірників, сміттєпроводів; - знезараження вмісту накопичувальних баків автономних туалетів, що не мають відведення в каналізацію, а також поверхонь в кабінах автономних туалетів-біотуалетів. 6. Строк придатності робочих розчинів засобу не менше 39 діб. 7. Засіб має антимікробну активність відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу, збудників внутрішньо-лікарняних і анаеробних інфекцій), вірусів (відносно усіх відомих вірусів-патогенів людини, у тому числі вірусів ентеральних і парентеральних гепатитів (у т.ч. гепатиту А, В і С), ВІЛ, поліомієліту, аденовірусів, вірусів «атипової пневмонії» (SARS), «пташиного» грипу H5N1, «свинячого» грипу, грипу людини, герпесу тощо), патогенних грибів роду Кандида, Трихофітон, пліснявих грибів, а також спороцидні, миючі, дезодоруючі властивості. 8. При використанні робочих розчинів способом зрошування (у формі аерозолю) спостерігається подразнення верхніх дихальних шляхів та очей. 9. Розчини засобу при використанні способами протирання, занурення і замочування інгаляційно мало небезпечні, у тому числі і при багатократному застосуванні. Не має сенсибілізуючої дії, не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. 10. Строк придатності засобу не менше 5 років 11. Засіб зберігають за температури від мінус 40ОС до плюс 35ОС. | шт | 2 |