Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до предмету закупівлі:

Комплекс електроенцефалографічний комп’ютерний

код за ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

НК 024:2023: 11467 Електроенцефалограф

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| № | Код закупівлі НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11467 Електроенцефалограф | Комплекс електроенцефалографічний комп’ютерний | шт. | 1 |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері

технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (опис предмета закупівлі):

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність ("Так"/"Ні", з посиланням на сторінку технічної документації) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Програмне забезпечення: |
| 1.1 | Реєстрація до 21 каналу ЕЕГ у системі "10-20", 2 каналів ЕОГ та одного ЕКГ каналу |  |
| 1.2 | Індикація якості контакту електродів |  |
| 1.3 | Збереження досліджень у повному обсязі, що дозволяє змінювати налаштування відображення та фільтрації, незалежно від того, які фільтри були встановлені під час реєстрації |  |
| 1.4 | Запис може проводитись за допомогою шолома з вбудованими електродами |  |
| 1.5 | Можливість аналізу ЕЕГ із застосуванням монтажів різного типу, як під час реєстрації, так і після неї. Відведення іменуються за стандартним набором системи "10-10" та можуть мати довільні псевдоніми |  |
| 1.6 | Доступне створення монополярних, біполярних та комбінованих монтажів користувача |  |
| 1.7 | Можливість проведення обстеження за протоколом, що містить набір функціональних проб. Налаштування автоматизації переходів між ними, або виконання у ручному режимі, довільному порядку, повторами проб за потребою. |  |
| 1.8 | Проведення звукової та світлової стимуляції, з можливістю вибору частоти стимуляції і зміни параметрів стимулу (інтенсивність, тон і тривалість звукового стимулу) |  |
| 1.9 | Можливість додавати маркери подій з довільними коментарями з подальшою швидкою навігацією |  |
| 1.10 | Виділення артефактних ділянок під час реєстрації та перегляду ЕЕГ |  |
| 1.11 | Реалізація стиснення по Прайор для моніторного контролю функцій мозку |  |
| 1.12 | Перегляд ЕЕГ та його спектру у стислому вигляді з можливістю позиціонування |  |
| 1.13 | Перегляд графіків щільності потужності за частотними діапазонами ЕЕГ з відображенням домінуючого відведення та можливістю позиціонування |  |
| 1.14 | Можливість відкриття з бази даних декількох обстежень обраного пацієнта з застосуванням інструментів порівняння. |  |
| 1.15 | Можливість перегляду будь-якого відведення в збільшеному масштабі, з вимірюванням амплітудно-часових параметрів, побудовою карт і графіків СЩП ділянки, що переглядається. Аналіз компонентів ЕЕГ в режимі накладання вибраних відведень |  |
| 1.16 | Можливість налаштування інтерфейсу під специфіку діяльності з угрупуванням і закріпленням необхідних елементів аналізу ЕЕГ в загальному вікні програми (чи додаткових) |  |
| 1.17 | Можливість міняти швидкість стрічки в межах від 4 до 120 мм/с та зміни посилення енцефалографічних каналів незалежно від ЕКГ сигналу. Доступна зміна сітки значень посилення за європейським (мкВ/см) та американським (мкВ/7 мм) стандартами |  |
| 1.18 | Доступне застосування комбінацій ФНЧ та ФВЧ з наборів або довільна фільтрація в межах від 0 до 75 Гц. Застосування режекторних мережевих фільтрів |  |
| 1.19 | Можлива фільтрація за ритмами для відображення активності в діапазонах (, (, (, ( та їх піддіапазонах. Створення списку допоміжних діапазонів з їх довільним іменуванням |  |
| 1.20 | Проведення спектрального аналізу будь-якої ділянки ЕЕГ (або всього запису), з представленням результатів у вигляді: двомірного та 3-х мірного картування (з проекціями карти на кору мозку або на скальп) частотних діапазонів, окремих частот, та окремих реалізацій; картування співвідношень частотних діапазонів (канонограм); графіків спектральної щільності потужності (СЩП), усередненої за обраною ділянкою аналізу та усіх реалізацій обраної ділянки аналізу; секторних діаграм; схем домінування ритмів за відведеннями; гістограм законів розподілу амплітуд хвиль по півкулях і по кожному відведенню окремо; статистичного аналізу: середньої потужності, середньої частоти та дисперсії СЩП, для кожного з відведень і по півкулях з розрахунками асиметрії; скаттерограм ймовірності розподілу значень пар параметрів: медіанна частота/потужність, максимальна частота/потужність, по всій поверхні голови та по півкулях. |  |
| 1.21 | Опція вибору функції спектрального аналізу: через дискретне перетворення Фур'є або за допомогою Wavelet-аналізу; типу вікон та інших глибоких налаштувань |  |
| 1.22 | Проведення когерентного аналізу довільної ділянки, або всього запису |  |
| 1.23 | Проведення авто- та крос-кореляційного аналізу ЕЕГ з побудовою графіків, таблиці та картуванням кореляційних коефіцієнтів |  |
| 1.24 | Локалізація джерела патологічної активності за допомогою ймовірнісних 3- х мірних томограм |  |
| 1.25 | Аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) |  |
| 1.26 | Автоматизоване формування висновку за шаблоном або в режимі "Питання-Відповідь". Автоматичний опис ЕЕГ |  |
| 1.27 | Можливість друку будь-якого фрагменту сигналу разом з висновком або будь-якими елементами спектрального аналізу ЕЕГ |  |
| 1.28 | Експорт сигналу у формати EDF, таблицю Microsoft Excel. Збереження стрічки досліджень у PDF |  |
| 1.29 | Імпорт сигналу з форматів EDF, Biomedika Galileo Planet 200 |  |
| 1.30 | Формування бази даних необмеженого об’єму, з можливістю запису архівних копій на зовнішні носії, створення статистичних звітів за будь-який час, синхронізацією досліджень пацієнтів між існуючими базами даних, пошуком та сортуванням пацієнтів |  |
| 1.31 | Збереження досліджень у базу даних, що може бути єдиною для кількох діагностичних комплексів, таких як: ЕМГ, ЕКГ, ЕЕГ та РГ |  |
| 1.32 | Можливості пошуку та сортування в базі даних, синхронізації досліджень пацієнтів з кількох баз даних |  |
| 1.33 | Формування звітів статистики роботи із системою за довільний період часу |  |
| 1.34 | Регулярна автоматична і ручна перевірка наявності нових версій програми та оновлення. Можлива відстрочка, чи відключення автоматичного оновлення |  |
| 2. | Апаратне забезпечення: |
| 2.1 | Кількість каналів ЕЕГ 23 |  |
| 2.2 | Кількість каналів ЕКГ 1 |  |
| 2.3 | Діапазон реєстрації вхідного сигналу 1 … 4000 мкВ |  |
| 2.4 | Границі відносної похибки вимірювання напруги по ЕЕГ каналам в діапазоні вхідних сигналів від 30 до 1200 мкВ ± 10 % |  |
| 2.5 | Вхідний імпеданс не менше 100 МОм |  |
| 2.6 | Напруга внутрішніх шумів комплексів, наведена до входу не більше 2 мкВ |  |
| 2.7 | Амплітуда калібрувального сигналу 50 мкВ ± 5 % |  |
| 2.8 | Програмне включення калібрування |  |
| 2.9 | Коефіцієнт взаємовпливу між каналами не менше 60 дБ |  |
| 2.10 | Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу на частоті 50 Гц не менше 100 дБ |  |
| 2.11 | Частота квантування 1000 Гц |  |
| 2.12 | Постійна часу (задається програмно) 0.1, 0.3, 0.7, 1.0 с |  |
| 2.13 | Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики по відношенню до сигналу на частоті 4 Гц: - в діапазоні частот від 0,5 до 1,0 Гц - від -30 до 5 % - в діапазоні частот від 1,0 до 25 Гц - від -10 до 10 % - в діапазоні частот від 25 до 75 Гц - від -30 до 5 % |  |
| 2.14 | Програмне переключення НЧ та ВЧ фільтрів |  |
| 2.15 | Зв’язок із комп’ютером через інтерфейс USB |  |
| 2.16 | Параметри електробезпеки: клас II, тип BF згідно ДСТУ EN 60601-1:2015 |  |
| 2.17 | Операційна система Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 |  |
| 2.18 | Наявна можливість використання у портативному варіанті (перенесення до місця знаходження пацієнта) |  |
| 3 | Комплект поставки повинен включати (надати гарантійний лист): Підсилювач ЕЕГ - 1 шт. Фотофоностимулятор (ФФС) - 1 шт. Блок розв’язки - 1 шт. Кронштейн для кріплення підсилювача ЕЕГ - 1 шт. Штанга для кріплення фотофоностимулятора - 1 шт. Стійка для кріплення фотофоностимулятора та підсилювача - 1 шт. USB-флеш накопичувач із програмним забезпеченням - 1 шт. Електрод ЕЕГ дисковий - 21 шт. Електрод вушний дисковий - 2 шт. Електрод одноразовий для ЕОГ - 60 шт. Кабель ЕКГ неонатальний - 1 шт. Кабель для ЕОГ - 2 шт. Шолом ЕЕГ для дискових електродів - 1 шт. Об’єднувач дискових електродів - 1 шт. Кабель заземлення, 5 м - 1 шт. Трубчастий бинт (сіточка) - 1 шт. Тримач електродів - 2 шт. Документація - 1 компл. |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"