Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмету закупівлі:

Предмет закупівлі:   Магніфер Aimpoint 3Х-С (10шт.)

38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади

| Гарантія: | 12 місяців |
| --- | --- |
| Модель: | Магніфер 3X-C |
| Додаткова інформація: | Ударостійкий, водонепроникний до 0,5 м |
| Комплектація: | Серветка (1), інструкція (1) |
| Оптичні прилади: | Магніфери |
| Діаметр об'єктива, мм: | 30 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм: | 6,5 |
| Корекція діоптрій: | ±2.0 |
| Видалення вихідної зіниці, мм: | 56 |
| Маса: | 220 г |
| Довжина/габарити: | 103 x 45 x 45 мм |
| Кратність (збільшення), Max: | 3 |
| Діаметр кілець/Посадкове місце: | 30 мм |

У комплекті з товаром надається (при поставці): паспорт, інструкція по експлуатації товару, гарантійний талон (обов’язково), документи якості (відповідності) товару, інше визначається  Учасником (Продавцем).

Під час гарантійного періоду Учасник (Постачальник) проводить відновлення працездатності товару, що є предметом закупівлі, шляхом його заміни або ремонту. Надати гарантійний лист про зобов’язання здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування товару (обов’язково зазначити строк надання гарантійного обслуговування).

З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції  таблицю з порівняльною характеристикою параметрів запропонованого ним товару по відношенню до параметрів, що визначені замовником.

При цьому учасник враховує наступне:

Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів.

При відхиленнях в комплектації запропонованого обладнання від переліку найменувань комплектації вказаного еталону, яке свідчитиме про погіршення експлуатаційних та  функціональних характеристик товару, вважатиметься нееквівалентним та буде відхилено за невідповідність вимогам до предмета закупівлі;

Постачання Товару здійснюється на загальних засадах цивільного законодавства та усіх вимог нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність, у тому числі з питань захисту довкілля.

У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.