**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання Товару.

Учасник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

Взаємовідносини між електропостачальниками та споживачами електричної енергії регулюються наступними документами: Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017; Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312; Кодексом систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309; Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310; Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311.

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014);

Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим / зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце постачання назва та адреса об’єкту**  | **Кількість/обсяг** | **Графік постачання** | **Категорія площадки виміру споживача** | **Клас напруги споживача** |
| 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 15 | 69 тис. кВт\*год | цілодобово, протягом 2023 року | група «В» | 2 (друга) |

Найменування оператора системи розподілу (ОСР): ПАТ «Кіровоградобленерго»*, до мереж якого приєднані об’єкти (електроустановки) замовник, якщо об’єкти приєднанні до різних операторів системи розподілу необхідно вказати інформацію щодо кожного ОСР).*

На дату розгляду тендерних пропозицій учасник процедури закупівлі немає перебувати в статусі «Дефолтний». Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо перебування учасника у статусі «Дефолтний» та не перебуває в списках учасників ринку, що набули статусу «Дефолтний», який оприлюднений на сайті оператора системи передачі, як адміністратора розрахунків – НЕК «Укренерго». У разі перебування учасника у списках учасників ринку, які набули статусу «Дефолтний» такий учасник буде вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та відхиляється замовником на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.