**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації на закупівлю*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Загальні вимоги:

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати копії декларацій про відповідність.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
3. Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70% від загального терміну придатності, встановленого виробником.
4. Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист-пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності.
5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.
6. Товар повинен мати затверджені належним чином сертифікати якості та інструкції українською мовою. Надати гарантійний лист про наявність сертифікатів якості, які будуть надані при поставці. Інструкції українською мовою надати в складі пропозиції.
7. Строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.
8. Еквівалентом (аналогом) дисків на чутливість до антимікробних препаратів в розумінні даної тендерної документації є реактив - якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю та копії інструкцій з використання з позначенням відповідних технічних характеристик.

**У разі подання пропозиції, що не відповідає технічним вимогам, тендерна пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код НК 024:2023** | **Назва товару** | **Опис** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1 | 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ампіцилін 2 | Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу. Діаметр диска 6 мм.  Диски повинні відповідати чинним нормам згідно EUCAST та мати маркування CE. Перевірено АТСС штамами.  Пакування: 1 пластиковий картридж на 50 дисків, в герметичному блістері з осушувачем. Термін придатності дисків 2 роки  Диски повинні бути сумісні з диспенсером для дисків на 6 картриджів виробницва АТ «БіоМаксіма». | 35 | паков |
| 2 | 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ампіцилін 10 | 50 | паков |
| 3 | 59194 - Сульбактам/ампіцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ампіцилін/Сульбактам 10/10 | 40 | паков |
| 4 | 37722 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму | Азтреонам 30 | 25 | паков |
| 5 | 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro) | Амікацин 30 | 70 | паков |
| 6 | 46156 - Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Амоксицилін/Клавуланова кислота 20/10 | 30 | паков |
| 7 | 37333 - Бензилпеніцилін мінімальна інгібіторна концентрація (MIC) IVD (діагностика in vitro) | Бензилпеніцилін 1 | 65 | паков |
| 8 | 59213 - Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ванкоміцин 5 | 35 | паков |
| 9 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Гентаміцин 10 | 55 | паков |
| 10 | 41910 - Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Еритроміцин 15 | 65 | паков |
| 11 | 31857 - Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ертапенем 10 | 30 | паков |
| 12 | 46169 - Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Іміпенем 10 | 45 | паков |
| 13 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Гентаміцин 30 | 20 | паков |
| 14 | 45390 - Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Кліндаміцин 2 | 80 | паков |
| 15 | 59143 - Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Лінезолід 10 | 55 | паков |
| 16 | 59139 - Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Левофлоксацин 5 | 70 | паков |
| 17 | 59147 - Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Меропенем 10 | 75 | паков |
| 18 | 59151 - Міноциклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Міноциклін 30 | 40 | паков |
| 19 | 59153 - Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Моксіфлоксацин 5 | 15 | паков |
| 20 | 59162 - Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Норфлоксацин 10 | 65 | паков |
| 21 | 59161 - Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Нітроксолін 30 | 30 | паков |
| 22 | 59159 - Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ніфурантоін 100 | 35 | паков |
| 23 | 59168 - Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Оксациллін 1 | 15 | паков |
| 24 | 59165 - Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Офлоксацин 5 | 70 | паков |
| 25 | 59176 - Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Піперацилін 30 | 45 | паков |
| 26 | 59177 - Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Піперацилін/Тазобактам 30/6 | 20 | паков |
| 27 | 59183 - Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ріфампіцин 5 | 50 | паков |
| 28 | 59201 - Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Тейкопланін 30 | 45 | паков |
| 29 | 59203 - Темоцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Темоцилін 30 | 35 | паков |
| 30 | 59204 - Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Тетрациклін 30 | 50 | паков |
| 31 | 59207 - Тигециклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Тігециклін 15 | 50 | паков |
| 32 | 59206 - Тикарцилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Тікарцилін/Клавуланова кислота 75/10 | 25 | паков |
| 33 | 59211 - Триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Тріметопрім 5 | 55 | паков |
| 34 | 59209 - Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Тобраміцин 10 | 65 | паков |
| 35 | 34946 - Цефадроксил-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Цефадроксил 30 | 20 | паков |
| 36 | 44390 - Диски з цефаклором для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro) | Цефаклор 30 | 5 | паков |
| 37 | 46005 - Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Цефотаксим 5 | 60 | паков |
| 38 | 38604 - Диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) до цефотаксим/клавуланової кислоти | Цефотаксим/Клавуланова кислота 30/10 | 40 | паков |
| 39 | 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ципрофлоксацин 5 | 70 | паков |
| 40 | 38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Цефокситин 30 | 65 | паков |
| 41 | 46005 - Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Цефотаксим 30 | 50 | паков |
| 42 | 44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro) | Цефтріаксон 30 | 70 | паков |
| 43 | 38613 - Диск IVD (діагностика in vitro) для тестування чутливості до цефтибутему | Цефтібутен 30 | 20 | паков |
| 44 | Відсутній у класифікаторі НК 024:2023 | Цефтобіпрол 5 | 15 | паков |
| 45 | 37441 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму | Цефтазідім 10 | 45 | паков |
| 46 | 37441 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму | Цефтазідім 30 | 70 | паков |
| 47 | 62580 - Мінімальна інгібувальна концентрація цефтазидиму/ avibactam (MIC) IVD (діагностика in vitro) | Цефтазидим/Авібактам 10/4 | 45 | паков |
| 48 | 33568 - Цефтазидим/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Цефтазідім/Клавуланова кислота 30/10 | 35 | паков |
| 49 | 42520 - Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro) | Цефепім 30 | 70 | паков |
| 50 | 43143 - Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro) | Цефіксим 5 | 35 | паков |
| 51 | 42487 - Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro) | Цефуроксім 30 | 50 | паков |
| 52 | 45291 - Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Фусидова кислота 10 | 40 | паков |
| 53 | 41664 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | Цефподоксим 10 | 5 | паков |
| 54 | 43042 - Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro) | Бацитрацин 10 одиниць | 5 | паков |
| 55 | 59199 - Сульфаметоксазол/триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Котрімоксазол 23,75/1,25 | 50 | паков |
| 56 | Відсутній у класифікаторі НК 024:2023 | Пефлоксацин 5 | 5 | паков |