Додаток 1 до протоколу № 11 від 08.04.2024

**Перелік змін, що вносяться до тендерної документації на закупівлю робіт (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) «Нове будівництво центру творчості дітей та юнацтва з захисною спорудою цивільного захисту протирадіаційного укриття для Опорного закладу освіти Сатанівський ліцей Сатанівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області за адресою: вул. Цісара Олександра, буд. 2, смт. Сатанів (Коригування 1 черга будівництва)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Пункт ТД** | **Попередня редакція** | **Нова редакція** |
| 1 | Пункт 1 Розділ ІІІ Додатку 1 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів | 1. На підтвердження інформації зазначеної у довідці учасник надає:  - копії аналогічного договору підряду\*(без додатків та додаткових угод);  - документи, що згідно з будівельними нормами підтверджують прийняття замовником виконаних учасником будівельних робіт:  а) проміжний або останній акт форми КБ-2 із підписами та печатками замовника, підрядника та особи, що здійснювала технічний нагляд за договором;  б) проміжна або остання довідка за формою №КБ-3 із підписами та печатками Замовника;  в) відгук від замовника будівництва, що виданий не раніше дати оголошення даної закупівлі, який підтверджує факт виконання наданого у складі тендерної пропозиції договору.  \* Під аналогічним договором згідно умов тендерної документації необхідно розуміти договір щодо виконання робіт із будівництва (нового будівництва) громадських будинків та/або споруд. Сума укладеного аналогічного договору повинна бути не меншою аніж розмір очікуваної вартості предмета закупівлі. | 1. На підтвердження інформації зазначеної у довідці учасник надає:  - копії аналогічного договору підряду\*(без додатків та додаткових угод);  - документи, що згідно з будівельними нормами підтверджують прийняття замовником виконаних учасником будівельних робіт:  а) проміжний або останній акт форми КБ-2 із підписами та печатками замовника, підрядника та особи, що здійснювала технічний нагляд за договором;  б) проміжна або остання довідка за формою №КБ-3 із підписами та печатками Замовника;  в) відгук від замовника будівництва, що виданий не раніше дати оголошення даної закупівлі, який підтверджує факт виконання (часткового виконання) наданого у складі тендерної пропозиції договору.  \* Під аналогічним договором згідно умов тендерної документації необхідно розуміти договір щодо виконання робіт із будівництва (нового будівництва) громадських будинків та/або споруд/укриттів. |
| 2 | **Розділ № 1 Пожежна сингалізація**  **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010** | |  |  | | --- | --- | | **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010** | | | на | пусконалагоджувальні роботи автоматична пожежна  сигналізація  . Споруда цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № Ч.ч. | | Обґрунтування (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кількість | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  |  | | **Розділ № 1 Пожежна сингалізація** | | | | | | | 1 | ПЖ5-37 | | Прибор приемно-контрольный одно- трехшлейфный, за каждый шлейф | | шт | 1,0 | | | 2 | ПЖ5-34 | | Блок живлення | | шт | 1,0 | | | 3 | ПЖ5-55 | | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | | шт | 14,0 | | | 4 | ПЖ5-52 | | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | | шт | 24,0 | | | 5 | ПЖ5-53 | | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | | шт | 1,0 | | | |  |  | | --- | --- | | **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010** | | | на | пусконалагоджувальні роботи автоматична пожежна сигналізація.  Споруда цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № Ч.ч. | | Обґрунтування (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кількість | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  |  | | **Розділ № 1 Пожежна сингалізація** | | | | | | | 1 | ПЖ5-37 | | Прибір прийомно-контрольний одно- трьохшлейфний, за кожен шлейф | | шт | 1,0 | | | 2 | ПЖ5-34 | | Блок живлення | | шт | 1,0 | | | 3 | ПЖ5-55 | | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | | шт | 14,0 | | | 4 | ПЖ5-52 | | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | | шт | 24,0 | | | 5 | ПЖ5-53 | | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | | шт | 1,0 | | |
| 3 | **Підпункт 4.1.1** пункту 1  Розділу **IV ТД** | 4.1.1. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **12.04.2023 до 00:00 год.** | 4.1.1. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **13.04.2023 до 00:00 год.** |