Додаток №4

до тендерної документації

Технічна специфікація

# (Візок до УЗД)

# «ДК 021:2015 ― 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» «номенклатурна позиція ДК 021:2015 ― 33124120-2 Ультразвукові діагностичні прилади» ( НК 024:2019 ― 35124 Стійка для медичної техніки)

Медико-технічні вимоги

| № | Параметри | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Візок для встановлення і перевезення ультразвукового діагностичного апарату | Наявність |  |
| 2 | Тримачі для датчиків та гелю | не менше 3 |  |
| 3 | Вага, кг | не більше 30,5 |  |
| 4 | Розширювач на три порти | Наявність |  |
| 5 | Сумісність з апаратом Logiq е | Наявність |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою), в яких міститься ця інформація з поданням завірених копій документів, на які посилається Учасник. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці. Запропонований предмет закупівлі повинен бути не гіршим, ніж у наведених вимогах.

2. Все обладнання медичного призначення, що пропонується, повинно бути внесене до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або гарантійний лист Учасника про надання документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент поставки.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.  Товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації, виготовлений не раніше 2022 року. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати копію з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

5. Учасник гарантує проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання, інструктажу та навчання персоналу Замовника щодо роботи на устаткуванні в межах виконання даного замовлення за власний рахунок (надати гарантійний лист)

6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. (надати довідку в довільній формі)