Додаток 2

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

«Реактиви та контрастні речовини»

Код ЄЗС ДК 021:2015 -  33696000-5 Реактиви та контрастні речовини

(ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні)

Запропонований учасником товар за медико–технічними властивостями повинен відповідати наступним медико–технічним вимогам:

Загальні вимоги:

- Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійного листа.

- Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70%  від загального терміну придатності, встановленого виробником

- Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

- Товар повинен мати інструкцію з використання препарату, викладену українською мовою та затверджені належним чином та сертифікати якості. Надати гарантійний лист про наявність інструкцій,сертифікатів якості, які будуть надані при поставці.

- Строк поставки товару протягом 2 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.

- Еквівалентом (аналогом) лабораторного реактиву в розумінні даної тендерної документації є реактив якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю та копії інструкцій з використання з позначенням відповідних технічних характеристик.

- В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю товару, що постачається в

суворій  послідовності  відповідно  до  переліку.

- Поставка буде здійснюватись за рахунок постачальника згідно письмової заявки замовника.

- При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з     необхідними

реквізитами виробника, забезпечуватись належні умови зберігання та транспортування.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

| №п/п | Код НК 024:2023- Класифікатор медичних виробів | Найменування | Од. виміру | Кількість | Відповідність Так / ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42651 Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD (діагностика in vitro) | Medonic М-серія Ділуент, RFID (для аналізатора Medonic M) 20л | шт | 8 |  |
| 2 | 61165 Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro) | Medonic М-серія Лізуючий, RFID (для аналізатора Medonic M) 5л | шт | 9 |  |
| 3 | 55872 Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну (400 визначень) 001.01 | шт | 25 |  |
| 4 | 53301 Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | “Глюкоза Ф”-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом 200мл HP009.02 | набір | 25 |  |
| 5 | 63410 Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія | “Білірубін” - набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові людини (110 визначень) НР005.01 | набір | 30 |  |
| 6 | 43203 Набір для проведення тимолової проби | "Тимолова проба”- набір для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (900 визначень) (НР021.01) | набір | 4 |  |
| 7 | 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | “ГГТ” - набір для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові 1160мл HP007.01 | набір | 2 |  |
| 8 | 61900 Загальний білок IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | ”Загальний білок”- набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини НР010.01 | набір | 11 |  |
| 9 | 63234 C-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація, експрес-аналіз | СРБ латекс-тест, набір реагентів для визначення С-реактивного білку в сироватці крові (200 визначень) | паков | 7 |  |
| 10 | 55112 Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | РФ - латекс - тест, набір реагентів для визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові (200 визначень) | паков | 8 |  |
| 11 | 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Антиген кардіоліпіновий для РМП 500визначень RPR-01 | шт | 8 |  |
| 12 | 53359 Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Холестерин СпЛ - набір реагентів для визначення кількості холестерину в сироватці, плазмі крові. (1000 визн.) | паков | 2 |  |
| 13 | 53583 Сечова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | "Сечова кислота”- набір для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах 400мл, HP017.01 | набір | 5 |  |
| 14 | 53251 Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Креатинін 60 Cormay, 2-233 | набір | 10 |  |
| 15 | 52323 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Аланінамінотрансфераза 60 Cormay, 1-216 | набір | 10 |  |
| 16 | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераз а (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Аспартатамінотрансфераза 60 Cormay, 1-214) | набір | 9 |  |
| 17 | 53587 Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Сечовина 60 Cormay, 2-206 | набір | 10 |  |
| 18 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Контрольна сироватка норма Cormay, 5-172 4*5мл | набір | 2 |  |
| 19 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Контрольна сироватка патологія Cormay, 5-173 4*5мл | набір | 2 |  |
| 20 | 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти – А для визначення групи крові людини за системою АВ0 (10мл) | флак | 5 |  |
| 21 | 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти – В для визначення групи крові людини за системою АВ0 (10мл) | флак | 5 |  |
| 22 | 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти – D для визначення групи крові людини за системою Rhesus (10мл) | флак | 5 |  |
| 23 | 53251 Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Креатинін Набір реагентів: Реагент1, 1х250мл + Реагент2, 1х250мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 6 |  |
| 24 | 52323 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл | шт | 3 |  |
| 25 | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераз а (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х125мл | шт | 3 |  |
| 26 | 53587 Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Сечовина Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 4 |  |
| 27 | 53303 Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, електрометричний аналіз | “Буфер на ЕКСАН”- набір для використання буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах 50мл HP009.04 | флак | 50 |  |
| 28 | 41818 Глюкоза IVD (діагностика in vitro), калібратор | “Калібратор глюкози 10 ммоль/л”- для використання калібрувального розчину глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах (5мл) НР009.02.04 | ампул | 5 |  |
| 29 | 55874 Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | «Калібратори гемоглобіну» - набір для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН, ГС, ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним або геміхромним методом | набір | 1 |  |
| 30 | 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro) | ПЧ-тест з рідким реагентом (4 фл + контрольна плазма 200-800 визн.) | паков | 20 |  |
| 31 | 53588 Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro ), калібратор | 5-128 Стандарт сечовини 42 | флак | 1 |  |
| 32 | 44700 Калібратор для визначення креатиніну, IVD (діагностика in vitro ) | 5-123 Стандарт креатиніну 2 | флак | 1 |  |
| 33 | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) | Плазма-контроль Н+П ренаУ №2 | паков | 3 |  |
| 34 | 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | АПТЧ-тест рідкий (100 визначень) | паков | 1 |  |
| 35 | 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro) | TEClot ПЧ-S,10х4 мл | шт | 6 |  |
| 36 | 45789 Кальцій (Ca2 +) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Кальцій Арсеназо Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 1 |  |
| 37 | 60037 Хлорид (Cl-) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Хлориди Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 1 |  |
| 38 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Хімічний контроль Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл | шт | 5 |  |
| 39 | 53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), реагент | 10658 Глікогемоглобін HbA1-тест, повний набір (100 тестів) | шт | 4 |  |
| 40 | 53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), реагент | 10259 Глікогемоглобін, контрольний розчин (2х1 мл) | шт | 1 |  |
| 41 | 63357 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометрія ферментів | Калій Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | шт | 2 |  |

Додаткові вимоги:

Вимоги до реагентів для гематологічних досліджень для аналізатора Medonic М-серія M32B

| №п/п | Найменування | Одиниця виміру | Медико-технічні вимоги | Відповідність Так / ні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medonic М-серія Ділуент, RFID (для аналізатора Medonic M) 20л | шт | Сумісність з аналізатором Medonic М-серія M32B |  |
| 2 | Medonic М-серія Лізуючий, RFID (для аналізатора Medonic M) 5л | шт | Сумісність з аналізатором Medonic М-серія M32B |  |

1) У випадку подачі еквіваленту товару надати в складі пропозиції завірені копії інструкцій на запропонований товар українською мовою з виділенням інформації про відповідність медико-технічним вимогам замовника та надати  затверджені виробником  обладнання копії інструкції користувача гематологічного аналізатора Medonic М-серія M32B українською мовою мовою, де наводиться перелік реагентів, які можуть використовуватись при експлуатації вищезгаданого аналізатора (надається у випадку подачі еквівалентів  реагентам  для  гематологічних   досліджень  для аналізатора).

2) У випадку подачі еквіваленту товару   постачальник ( у разі перемоги) має виконати  пробний пуск таких досліджень в присутності сертифікованого спеціаліста. Для підтвердження наявності у постачальника, що подав еквівалент товару, відповідних працівників, які мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід та які мають відповідні ключі доступу до програмного меню цих аналізаторів та можуть здійснення процедури програмування відповідних протоколів виконання досліджень на цих аналізаторах, надати в складі пропозиції належним чином завірені копії відповідних сертифікатів від виробника цих аналізаторів, які підтверджують наявність у виконавця таких повноважень (надається у випадку подачі еквівалентів  реагентам  для  гематологічних   досліджень  для аналізатора).

3) Надати  в складі пропозиції оригінал авторизаційного листа від виробника або офіційного представництва в Україні, яким підтверджується повноваження учасника і можливість постачання товару який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни. Лист повинен включати: повну назву учасника, ідентифікатор закупівлі,  а також назву предмету закупівлі, згідно оголошення (стосується реагентів  для гематологічних досліджень до аналізатора).

Учасник повинен надати файл, відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.

Вимоги до реагентів для біохімічних  досліджень для аналізатора  HTI Bio Chem SA

| №п/п | Найменування | Одиниця виміру | Медико-технічні вимоги | Відповідність Так / ні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинін Набір реагентів: Реагент1, 1х250мл + Реагент2, 1х250мл + Стандарт, 1х5мл | шт | Загальний об’єм реагенту: 505 мл. Складові набору: Реагент1, 1х250мл + Реагент2, 1х250мл + Стандарт, 1х5мл Метод: кінетика, Яффе Довжина хвилі: 500-520нм. Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором HTI BioChem FC-120 : Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |
| 2 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл | шт | Загальний об’єм реагенту: 600 мл. Складові набору: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл Метод: кінетика Довжина хвилі: 340 нм. Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором HTI BioChem FC-120 : Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |
| 3 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х125мл | шт | Загальний об’єм реагенту: 625мл. Складові набору: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х125мл Метод: кінетика Довжина хвилі: 340 нм. Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором HTI BioChem FC--120 : Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |
| 4 | Сечовина Набір реагентів: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл + Стандарт, 1х5мл | шт | Загальний об’єм реагенту: 605 мл. Складові набору: Реагент1, 1х500мл + Реагент2, 1х100мл + Стандарт, 1х5мл, Метод: кінетика Довжина хвилі: 340 нм. Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором HTI BioChem FC--120: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |
| 5 | Кальцій Арсеназо Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | шт | Загальний об’єм реагенту: 130мл. Складові набору: Арсеназо Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Метод: кінцева точка Довжина хвилі: 600-670 нм. Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором HTI BioChem FC-120 : Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |
| 6 | Хлориди Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | шт | Загальний об’єм реагенту: 125 мл. Складові набору: Реагент1, 125мл + Стандарт, 1х5мл Метод: кінцева точка Довжина хвилі: 480 нм. Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |
| 7 | Хімічний контроль Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл | шт | Складові набору: Контрольна виворотка (урівень 1,2) Загальний об’єм 10мл(2х5мл) Сумісність з біохімічним аналізатором HTI BioChem FC-120 : Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |
| 8 | Калій Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | шт | Загальний об’єм реагенту: 600 мл. Складові набору: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Метод: турбіметричний Довжина хвилі: 500 нм. Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором HTI BioChem FC-120 : Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. |  |

1) У випадку подачі еквіваленту товару надати в складі пропозиції завірені копії   інструкцій на запропонований товар українською мовою з виділенням інформації про відповідність медико-технічним вимогам замовника та надати  затверджені виробником  обладнання копії інструкції користувача гематологічного аналізатора HTI Bio Chem SA українською мовою, де наводиться перелік реагентів, які можуть використовуватись при експлуатації вищезгаданого аналізатора надається у випадку подачі еквівалентів  реагентам  для  біохімічних   досліджень  для аналізатора).

2) У випадку подачі еквіваленту товару   постачальник ( у разі перемоги) має виконати  пробний пуск таких досліджень в присутності сертифікованого спеціаліста. Для підтвердження наявності у постачальника, що подав еквівалент товару, відповідних працівників, які мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід та які мають відповідні ключі доступу до програмного меню цих аналізаторів та можуть здійснення процедури програмування відповідних протоколів виконання досліджень на цих аналізаторах, надати в складі пропозиції належним чином завірені копії відповідних сертифікатів від виробника цих аналізаторів, які підтверджують наявність у виконавця таких повноважень (надається у випадку подачі еквівалентів  реагентам  для  біохімічних   досліджень  для аналізатора).

3) Надати  в складі пропозиції оригінал авторизаційного листа від виробника або офіційного представника, дистриб’ютора, дилера в Україні, яким підтверджується повноваження учасника і можливість постачання товару який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни. Лист повинен включати: повну назву учасника, ідентифікатор закупівлі,  а також назву предмету закупівлі, згідно оголошення.

Учасник повинен надати файл, відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.