**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

*Предмет закупівлі:*

**«код ДК 021:2015 – 331690002 «Хірургічні інструменти»** (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38749 - Насадка для аспіраційної трубки стандартна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38749 - Насадка для аспіраційної трубки стандартна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» –33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 37148 - Канюля для лапароскопічного доступу, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 37149 - Лапароскопічний направляючий стержень для розширення; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 37149 - Лапароскопічний направляючий стержень для розширення; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45254 - Аспіраційна канюля, багаторазового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35798 - Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32357 - Голка шовна, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35649 - Застібка для лігування, металева; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затискач хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затискач хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35798 - Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35649 - Застібка для лігування, металева; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35649 - Застібка для лігування, металева; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 - Середній / Глибокий ранорозширювач; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35352 - Дзеркало вагінальне, багаторазового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35352 - Дзеркало вагінальне, багаторазового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 14367 - Лопатка для відтискування вен; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45182 - Хірургічний ретрактор самоутримувальний, багаторазового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45182 - Хірургічний ретрактор самоутримувальний, багаторазового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45182 - Хірургічний ретрактор самоутримувальний, багаторазового застосування; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35542 - Затискач ректальний; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35351 - Дзеркало ректальне; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 46751 - Щипці для утримання кістки; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові; код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові)».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **код НК 024:2019** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| 1 | Аспіраційна канюля ПУЛ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38749 - Насадка для аспіраційної трубки стандартна, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 2 | Всмоктувальна канюля Де'Бекі | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38749 - Насадка для аспіраційної трубки стандартна, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 3 | Ножиці для дисекції по Нельсон-Метценбаум, вигнуті, 230 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| 4 | Ножиці дисекційні (маткові) САЙБОЛД | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 5 | Хірургічні ножиці, прямі | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 - Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| 6 | Голкотримач Венгінстін, прямий, 275 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 11 |
| 7 | Голкотримач Джеймсон, прямий, 230 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| 8 | Дисекційні монополярні ножиці по Метценбаум | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| 9 | Дисектор монополярний Меріленд | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 10 | ДИСЕКТОР за типом МЕРІЛЕНД, монополярний | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| 11 | Щипці монополярні Оверхольт, 310 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 12 | Затискач універсальний фіксуючий монополярний, прямий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| 13 | Затискач монополярний для лімфатичних вузлів | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 14 | Голкотримач прямий, 310 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| 15 | Голкотримач, загнутий вправо, 370 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 - Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 16 | Проштовхувач вузла | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 17 | Тубус для багаторазового троакара | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 37148 - Канюля для лапароскопічного доступу, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 18 | Обтуратор для багаторазового троакара | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 37149 - Лапароскопічний направляючий стержень для розширення | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 19 | Багаторазовий троакар у зборі, 10/110 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 37149 - Лапароскопічний направляючий стержень для розширення | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 20 | Трубка для аспірації та іригації ендоскопічна | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45254 -Аспіраційна канюля, багаторазового застосування | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 21 | Кліпаплікатор ендоскопічний | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35798 - Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання | 33168000-5 - Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 22 | Ножиці монополярні Метценбаум, 310 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 23 | ФАСЦІАЛЬНИЙ ЗАКРИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ, 170 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 32357 - Голка шовна, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 24 | Лігатурна кліпса, титанова середня | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35649 - Застібка для лігування, металева | 33168000-5 - Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 25 | Ручка скальпеля №3 | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12235 - Руків’я скальпеля багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 3 |
| 26 | Гемостатичний затискач ДЕНДІ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 5 |
| 27 | Гемостатичні щипці Кайрнс, вигнуті в сторони | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 5 |
| 28 | Затискач судинний Пен, прямий, 260 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 4 |
| 29 | Голкотримач ендоскопічний | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 12726 -Багаторазовий тримач голки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| 30 | Затискач судинний тимчасовий артеріальний "бульдог" | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затискач хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання | 33168000-5 - Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 31 | Затискач судинний тимчасовий венозний "бульдог" по Де Бекі | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62470 - Затискач хірургічний типу "бульдог", багаторазового використання | 33168000-5 - Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 32 | Тенакулюм пінцет, 310 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 33 | Затискач ендоскопічний монополярний, в комплекті, прямий, 310 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 34 | Зажим кишковий монополярний Дорсі, 310 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 - Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 2 |
| 35 | Аплікатор для накладання великих подвійних лігатурних кліпс | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35798 Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 36 | Кліпси подвійні, лігатурні, великі | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35649 Застібка для лігування, металева | 33168000-5 - Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти | шт. | 2 |
| 37 | Кліпси подвійні, лігатурні, великого розміру з защіпкою | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35649 Застібка для лігування, металева | 33168000-5 - Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти | шт. | 3 |
| 38 | Ретрактор рани та трахеї, велика кривизна, 165 мм, 2 зубці, гострий, глибина: 7,5 мм, ширина: 7,5 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 39 | Ретрактор | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 40 | Ретрактор для ран і трахеї, великий вигин, 165 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 41 | Ретрактор | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 42 | Ретрактор для ран і трахеї, великий вигин, 165 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 43 | Ретрактор для ран і трахе | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45918 Середній / Глибокий ранорозширювач | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 44 | ДОЄН вагінальний ретрактор, 240 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35352 Дзеркало вагінальне, багаторазового застосування | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 45 | ДОЄН ретрактор | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35352 Дзеркало вагінальне, багаторазового застосування | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 46 | Печінкове дзеркало Ревердін | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 14367 Лопатка для відтискування вен | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 47 | Абдомінальний ретрактор ГОССЕ | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45182 Хірургічний ретрактор самоутримувальний, багаторазового застосування | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 48 | GOSSET Абдомінальний ретрактор | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45182 Хірургічний ретрактор самоутримувальний, багаторазового застосування | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 49 | Абдомінальний ретрактор КОЛЛІН | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 45182 Хірургічний ретрактор самоутримувальний, багаторазового застосування | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 50 | Затискач кишковий по типу Доен, прямий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35542 Затискач ректальний | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 51 | Бронхіальний кутовий затискач | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 52 | МЕТЬЮ Ректальне дзеркало | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 35351 Дзеркало ректальне | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 53 | Затискач для жовчних проток НАЙССЕН | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 54 | Затискач монополярний універсальний | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 55 | Затискач монополярний | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 56 | Монополярна кільцева ручка | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 33596 Ендоскопічний електрохірургійний наконечник / електрод, монополярний, багаторазовий | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 57 | Затискач репозиційний типу Фінгер, для дрібних фрагментів, багаторазовий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 46751 Щипці для утримання кістки | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 58 | Ножиці Веллер, вигнуті, 280 мм / тупий | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 59 | Ножиці для дисекції МЕТЦЕНБАУМ, прямі, 145 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 60 | Ножиці для дисекції по Метценбаум, вигнуті, 180 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 61 | Ножиці для дисекції по Майо, вигнуті, 210 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 62 | Дисекційні ножиці типу Метценбаум (дитячі) супергострі, вигнуті, 145 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |
| 63 | Ножиці для дисекції МЕТЦЕНБАУМ супергострі, вигнуті, 180 мм | код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | 33169000-2 Хірургічні інструменти | шт. | 1 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико - технічним вимогам, викладеним у даному додатку до Документації.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, викладених у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника українською або російською мовами, в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій*. *Підтвердження відповідності технічних характеристик надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.*

2. Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України, відповідати вимогам щодо якості безпеки відповідно до законодавства України.

*На підтвердження Учасник повинен надати завірені належним чином копії Свідоцтв про державну реєстрацію (видане не раніше 2014 року відповідно до Постанови КМУ* від 02.10.2013р. № 753 *«Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів») або Декларації (Сертифікат) про відповідність технічному регламенту на кожне найменування з переліку виробів медичного призначення, що підтверджують можливість застосування товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності.*

3. При поставці на кожну партію товару Учасник надає копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування).

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва або філії виробника або офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни.

*Гарантійний лист виробника повинен містити інформацію про : своє місцезнаходження, особисту електрону адресу , повну назву учасника, адресуватися Замовнику, мати назву предмету закупівлі та кількість. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку представництва або філії виробника або офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.*

5. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування предмету закупівлі: надати у склад тендерної пропозиції документи про підтвердження (копії договорів оренди або зберігання та перевезення або послуг по транспортуванню оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі з урахуванням положень ст. 799 Цивільного кодексу України).

6. У разі, коли у переліку предмету закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то учасник має право за власним вибором пропонувати на тендер зазначений товар, або його еквівалент.

*Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацію, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.*

*Учасник у випадку пропозиції аналогічного товару повинен надати таблицю із порівняльною характеристикою товару, який визначений у тендерні документації та товару, який пропонується таким учасником.*

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації (надалі – ТД).

**МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **К-ть** | **Вимоги до предмету закупівлі** |
| 1 | Аспіраційна канюля ПУЛ | шт. | 1 | Аспіраційна канюля ПУЛ, пряма, довжина в межах 220 - 230 мм, діаметр 10 мм, нестерильна, багаторазова, для аспіраційного шланга 8 - 10,5 мм |
| 2 | Всмоктувальна канюля Де'Бекі | шт. | 1 | Всмоктувальна канюля Де'Бекі, довжина в межах 270-280 мм, діам. 3 мм, нестерильна, багаторазова, для всмоктуючого шланга 6 - 10 мм |
| 3 | Ножиці для дисекції по Нельсон-Метценбаум, вигнуті, 230 мм | шт. | 2 | Ножиці для дисекції по типу Нельсон-Метценбаум, вигнуті, загальна довжина в межах 225-235 мм , тупі / тупі, нестерильні, багаторазові |
| 4 | Ножиці дисекційні (маткові) САЙБОЛД | шт. | 1 | Ножиці дисекційні (маткові) САЙБОЛД, вигнуті, s-подібні, тупі/тупі, довжина в межах 240 - 250 мм |
| 5 | Хірургічні ножиці, прямі | шт. | 2 | Хірургічні ножиці, прямі, довжина в межах 175-185 мм, важкий візерунок, тупі / тупі, нестерильні, багаторазові |
| 6 | Голкотримач Венгінстін, прямий, 275 мм | шт. | 11 | Голкотримач Венгінстін, прямий, довжина в межах 265-275 мм, делікатний, нестерильний, багаторазовий |
| 7 | Голкотримач Джеймсон, прямий, 230 мм | шт. | 3 | Голкотримач Джеймсон, прямий, довжина в межах 220-230 мм, делікатний, нестерильний, багаторазовий |
| 8 | Дисекційні монополярні ножиці по Метценбаум | шт. | 3 | Дисекційні монополярні ножиці по Метценбаум, вигнуті ліворуч, робоча довжина в межах 305-315 мм, діаметр 5 мм, мікрозубці, тупий / тупий, обертаються, ізольовані, з двома рухомими браншами |
| 9 | Дисектор монополярний Меріленд | шт. | 1 | Дисектор монополярний Меріленд, вигнутий, довжина в межах 305-315 мм, діаметр 5 мм, зубчастий, з двома рухомими браншами |
| 10 | ДИСЕКТОР за типом МЕРІЛЕНД, монополярний | шт. | 3 | ДИСЕКТОР за типом МЕРІЛЕНД, монополярний, комплектний інструмент, вигнутий, дліна в межах 310-315 мм, діаметр 5 мм, зубчастий (тонкий), подвійної дії, багаторазовий |
| 11 | Щипці монополярні Оверхольт, 310 мм | шт. | 1 | Щипці дисекційні монополярні Оверхольт, інструмент у зборі, під кутом 60 °, довжина в межах 305-315 мм, діаметр 10 мм, зубчасті, з двома рухомими браншами, що складається з зовнішного ізолюючого тубуса, внутрішньої захисної вставки, робочої вставки, рукоятки, багаторазового використання |
| 12 | Затискач універсальний фіксуючий монополярний, прямий | шт. | 2 | Затискач універсальний фіксуючий монополярний, прямий, довжина не менше 310 мм, діаметр 5 мм, зубчастий, фенестрований, одна рухома бранша |
| 13 | Затискач монополярний для лімфатичних вузлів | шт. | 1 | Затискач монополярний для лімфатичних вузлів, в комплекті, прямий, довжина в межах 215 - 225 мм, діаметр 5 мм, фенестрований, багаторазового використання |
| 14 | Голкотримач прямий, 310 мм | шт. | 2 | Голкотримач прямий, довжина в межах 305-315 мм, діаметр 5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 15 | Голкотримач, загнутий вправо, 370 мм | шт. | 1 | Голкотримач, загнутий вправо, 370-375 мм, диам. 5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 16 | Проштовхувач вузла | шт. | 1 | Проштовхувач вузла, діаметр 5 мм, довжина в межах 305-315 мм, інструмент для направлення вузлів |
| 17 | Тубус для багаторазового троакара | шт. | 1 | Тубус для багаторазового троакара, нержавіюча сталь, різьбовий, червоний, діаметр 5,5 мм, довжина в межах 105 - 115 мм, із силіконовим клапаном |
| 18 | Обтуратор для багаторазового троакара | шт. | 1 | Обтуратор для багаторазового троакара, гострий конічний наконечник, діаметр 5,5 мм, довжина в межах 105 - 115 мм, із силіконовим клапаном |
| 19 | Багаторазовий троакар у зборі, 10/110 мм | шт. | 1 | Багаторазовий троакар у зборі, нержавіюча сталь, зелений, діаметр 10 мм, довжинав межах 105-115 мм, без обтуратора; з інсуфляційним з'єднанням |
| 20 | Трубка для аспірації та іригації ендоскопічна | шт. | 1 | Трубка для аспірації та іригації ендоскопічна: - багаторазова; - металева; - з двухходовим краніком для перемикання між режимами аспірації та іригації; - діаметр 5 мм; - робоча довжина в межах 325-335 мм. |
| 21 | Кліпаплікатор ендоскопічний | шт. | 1 | Кліпаплікатор ендоскопічний, однозарядний, довжина в межах 325-335 мм, діаметр 10 мм, для середніх кліпс - розмір M, синій, багаторазовий |
| 22 | Ножиці монополярні Метценбаум, 310 мм | шт. | 1 | Ножиці для препарування Метценбаум, інструмент у зборі, монополярний, вигнутий вліво, загальна довжина в межах 305-315 мм,  діаметр 5 мм, середній тонкий малюнок, зубчасті (дрібні), кінчики тупі/тупі, ізольований, подвійної дії, що складається  з зовнішнього ізолюючого тубуса, робочої вставки, рукоятки без замка, нестерильний, багаторазовий. |
| 23 | ФАСЦІАЛЬНИЙ ЗАКРИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ, 170 мм | шт. | 1 | інструмент для накладання фасціальних швів, діаметром 2,5 мм, довжина в межах 165-175 мм, для підшкірного закриття розрізів троакара |
| 24 | Лігатурна кліпса, титанова середня | шт. | 1 | Кліпса лігатурна, титанова, розмір середній, ромбовидні насічки на внутрішній поверхні, синій колір, відстань між кінчиками відкритої кліпси 6,2 мм, довжина не менше 4,9 мм, дистальний тип закриття, стерильна |
| 25 | Ручка скальпеля №3 | шт. | 3 | Ручка скальпеля, загальна довжина інструмента в межах 120-130 мм, малюнок № 3, нестерильна, багаторазова |
| 26 | Гемостатичний затискач ДЕНДІ | шт. | 5 | Гемостатичний затискач ДЕНДІ, загнутий вбік, довжина в межах 135 - 145 мм, делікатний, тупий, нестерильний, багаторазовий |
| 27 | Гемостатичні щипці Кайрнс, вигнуті в сторони | шт. | 5 | Гемостатичні щипці Кайрнс, вигнуті в сторони, 145-150 мм, делікатні, тупі, нестерильні, багаторазові |
| 28 | Затискач судинний Пен, прямий, 260 мм | шт. | 4 | Затискач судинний Пен, прямий, 255-265 мм, тупий, нестерильний, багаторазовий |
| 29 | Голкотримач ендоскопічний | шт. | 2 | Голкотримач ендоскопічний, вигнутий ліворуч, довжина в межах 305-315 мм, діаметр 5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 30 | Затискач судинний тимчасовий артеріальний "бульдог" | шт. | 1 | Затискач судинний тимчасовий артеріальний "бульдог" по DEBAKEY, прямий, довжина бранш 23-27 мм, сила закриття 3,43 N |
| 31 | Затискач судинний тимчасовий венозний "бульдог" по Де Бекі | шт. | 1 | Затискач судинний тимчасовий артеріальний "бульдог" по Де Бекі, вигнутий, довжина бранш в межах 24 - 26 мм, сила закриття 3,43 N |
| 32 | Тенакулюм пінцет, 310 мм | шт. | 1 | Тенакулюм пінцет, інструмент у зборі, монополярний, прямий, загальна довжина в межах 305-315 мм, діаметр 5 мм, обертові, ізольовані, 1х1 зубець, двобраншевої дії, складаються з зовнішнього ізолюючого тубуса, робочої вставки, рукоятки з кремальєрою, нестерильний, багаторазовий. |
| 33 | Затискач ендоскопічний монополярний, в комплекті, прямий, 310 мм | шт. | 1 | Затискач ендоскопічний монополярний, в комплекті, прямий, загальна довжина в межах 305-315 мм, діаметр 5 мм, зубці по ДеБекі, дві рухомі фенестровані бранші, багаторазового використання |
| 34 | Зажим кишковий монополярний Дорсі, 310 мм | шт. | 2 | Зажим кишковий монополярний Дорсі, інструмент у зборі, прямий, довжина в межах 305-315 мм, діаметр 5 мм, зубчасті, фенестровані, з двома рухомими браншами, що складаються з зовнішного ізолюючого тубуса, внутрішньої захисної вставки, робочої вставки, рукоятки, багаторазового використання |
| 35 | Аплікатор для накладання великих подвійних лігатурних кліпс | шт. | 1 | Аплікатор для накладання великих подвійних лігатурних кліпс, загальна довжина в межах 275 - 285 мм, однозарядний, кутовий, вигнутий на 25 °. Нестерильний, багаторазовий |
| 36 | Кліпси подвійні, лігатурні, великі | шт. | 2 | Кліпси подвійні, лігатурні, титанові, великі, розташовані у картриджі по 6 кліпс, стерильні, одноразові. Картриджі помаранчевого кольору. 12 картриджів в упаковці |
| 37 | Кліпси подвійні, лігатурні, великого розміру з защіпкою | шт. | 3 | Кліпси подвійні, лігатурні, титанові, великого розміру з защіпкою, розташовані у картриджі, стерильні, одноразові |
| 38 | Ретрактор рани та трахеї, велика кривизна, 165 мм, 2 зубці, гострий, глибина: 7,5 мм, ширина: 7,5 мм | шт. | 1 | Ретрактор рани та трахеї, велика кривизна, довжина в межах 155 - 165 мм, 2 зубці, гострий, глибина: 7,5 мм, ширина: 7,5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 39 | Ретрактор | шт. | 1 | Ретрактор, великий вигин, довжина в межах 160 - 170 мм, 3 зубця, гострий, глибина: 7,5 мм, ширина: 10 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 40 | Ретрактор для ран і трахеї, великий вигин, 165 мм | шт. | 1 | Ретрактор для ран і трахеї, великий вигин, загальна довжина в межах 160-170 мм, 4 зубці, гострий, глибина: 7,5 мм, ширина: 14 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 41 | Ретрактор | шт. | 1 | Ретрактор, великий вигин, довжина в межах 160 - 170 мм, 2 зубця, тупий, глибина: 6,8 мм, ширина: 7,5 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 42 | Ретрактор для ран і трахеї, великий вигин, 165 мм | шт. | 1 | Ретрактор для ран і трахеї, великий вигин, загальна довжина в межах 160-170 мм, 3 зубця, тупий, глибина: 6,8 мм, ширина: 10 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 43 | Ретрактор для ран і трахе | шт. | 1 | Ретрактор для ран і трахеї, великий вигин, довжина в межах 160-170 мм, 4 зубці, тупий, глибина: 6,8 мм, ширина: 14 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 44 | ДОЄН вагінальний ретрактор, 240 мм | шт. | 1 | ДОЄН вагінальний ретрактор, довжина в межах 235-245 мм , глибина: 160 мм, ширина: 60 ​​мм, нестерильний, багаторазовий |
| 45 | ДОЄН ретрактор | шт. | 1 | ДОЄН ретрактор, довжина в межах 235 - 245 мм, глибина: 160 мм, ширина: 45 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 46 | Печінкове дзеркало Ревердін | шт. | 1 | Печінкове дзеркало Ревердін, довжина в межах 280-290 мм, ширина: 45 мм, 63 мм, нестерильне, багаторазове |
| 47 | Абдомінальний ретрактор ГОССЕ | шт. | 1 | Абдомінальний ретрактор ГОССЕ, в комплекті, великий, глибина: в межах 170 - 180 мм, ширина: в межах 195 - 205 мм, ширина отвору: 185 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 48 | GOSSET Абдомінальний ретрактор | шт. | 1 | Абдомінальний ретрактор по Госсе, повний ретрактор, маленький, леза 38 мм глибина, глибина: 120-130 мм, ширина: 115 мм, ширина отвору: 110 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 49 | Абдомінальний ретрактор КОЛЛІН | шт. | 1 | Абдомінальний ретрактор КОЛЛІН, нестерильний, багаторазовий |
| 50 | Затискач кишковий по типу Доен, прямий | шт. | 1 | Затискач кишковий по типу Доен, прямий, 235 - 245 мм, м’який та еластичний, нестерильний, багаторазовий |
| 51 | Бронхіальний кутовий затискач | шт. | 1 | Бронхіальний затискач, кутовий, 90 °, 225- 235мм, довжинащелепи: 75-85 ​​мм, нестерильний, багаторазовий |
| 52 | МЕТЬЮ Ректальне дзеркало | шт. | 1 | МЕТЬЮ Ректальне дзеркало, 95 x 15 мм, довжина в межах 210 - 220 мм |
| 53 | Затискач для жовчних проток НАЙССЕН | шт. | 1 | Затискач для жовчних проток НАЙССЕН, сильно вигнутий, довжина в межах 210 - 220 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 54 | Затискач монополярний універсальний | шт. | 1 | Затискач монополярний універсальний, прямий, довжина не менш ніж 310 мм, діаметр 5 мм, зубчастий, фенестрований, одна рухома бранша |
| 55 | Затискач монополярний | шт. | 1 | Затискач монополярний по типу алігатор, в комплекті, прямий, довжина в межах 305 - 315 мм, діаметр 5 мм, зубчастий (грубий), багаторазового використання |
| 56 | Монополярна кільцева ручка | шт. | 1 | Монополярна кільцева ручка для ендоскопічних інструментів, з кремальєрою |
| 57 | Затискач репозиційний типу Фінгер, для дрібних фрагментів, багаторазовий | шт. | 1 | Затискач репозиційний типу Фінгер, для дрібних фрагментів, загальна довжина 130-140 мм, нестерильний, багаторазовий |
| 58 | Ножиці Веллер, вигнуті, 280 мм / тупий | шт. | 1 | Ножиці Веллер, вигнуті, розмір в межах 270-280 мм, тупий / тупий, нестерильні, багаторазові |
| 59 | Ножиці для дисекції МЕТЦЕНБАУМ, прямі, 145 мм | шт. | 1 | Ножиці для дисекції МЕТЦЕНБАУМ, прямі, загальна довжина в межах 140-150 мм, тупі/тупі, нестерильні, багаторазові |
| 60 | Ножиці для дисекції по Метценбаум, вигнуті, 180 мм | шт. | 1 | Ножиці для дисекції по типу Метценбаум, вигнуті, загальна довжина в межах 175-185 мм, кінчики тупі / тупі, нестерильні, багаторазові |
| 61 | Ножиці для дисекції по Майо, вигнуті, 210 мм | шт. | 1 | Ножиці для дисекції по Майо, вигнуті, загальна довжина в межах 205-215 мм, тупі / тупі, нестерильні, багаторазові |
| 62 | Дисекційні ножиці типу Метценбаум (дитячі) супергострі, вигнуті, 145 мм | шт. | 1 | Дисекційні ножиці типу Метценбаум (дитячі) супергострі,, вигнуті, в межах 140-150 мм, делікатні, хвилеподібне різання, кінчики тупі/тупі, нестерильні, багаторазові |
| 63 | Ножиці для дисекції МЕТЦЕНБАУМ супергострі, вигнуті, 180 мм | шт. | 1 | Ножиці для дисекції МЕТЦЕНБАУМ супергострі, вигнуті, загальна довжина в межах 175-185 мм, хвилеподібні, тупі/тупі, нестерильні, багаторазові |

***Примітка:***

***у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".***