**Зміни внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі «Код ДК 016:2015 - 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги із технічного обслуговування, профілактики, діагностики медичного обладнання)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Пункт ТД** | **редакція від 14.02.2024 р.** | **Зміни від 21.02.2024** |
| **1** | п.п. 4.1.1. п. 1 Розділу IV ТД | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):**Дата - «22» лютого 2024 року****Час – до 18:00 год.** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):**Дата - «26» лютого 2024 року****Час – до 00:00 год.** |
| **2** | Додаток №2 ТД | ***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі******ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичної апаратури **50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання** 1. Виконавець несе відповідальність за додержання своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт.
2. Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання можуть надаватися як на території установи Замовника, так і на території підприємства Виконавця. У випадку передачі техніки від Замовника до Виконавця для ремонту сторони оформляють Акт передачі техніки. Аналогічний акт сторони оформляють при передачі техніки від Виконавця до Замовника. Поточний ремонт кожної одиниці устаткування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника.
3. Після виконання робіт Виконавець гарантує безперебійну роботу відремонтованої деталі чи блоку у продовж 6 місяців.
4. Документи згідно до статі 18 Закону України «Про охорону праці», що підтверджують проходження працівниками учасника навчання по електробезпеці та їх допуск до роботи з електроустановками (надати копії посвідчень по перевірці знань з питань охорони праці)
5. Учасник повинен виконувати монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки. У складі пропозиції необхідно надати відповідне посвідчення про проходження навчання із охорони праці стосовно правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
6. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення поточного ремонту.
7. У разі необхідності здійснити ремонт устаткування, Виконавець складає відповідний дефектний акт із зазначенням вартості послуг та запасних частин. Погоджує його із Замовником. Оплата наданих послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця коштів протягом 30 календарних днів з дати підписання Актів приймання-передачі послуг.

**Кількісні та якісні характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Підрозділ** | **Інв. номер** | К-сть  |
| 1 | Iнгалятор компресор. | Дитячий вiддiл | 10498059 | 1 |
| 2 | Iнкубатор iнтенс.тер | Пологовий | 10498033 | 1 |
| 3 | Автоматика керування САУ-ПВ-Е-3.2.2-Ек-6кВт | Прийм.рентген каб. | 10498322 | 1 |
| 4 | Алкофор 507 Газоаналізатор (Алкотестер) | Приймальний вiддiл | 10498334 | 1 |
| 5 | Аналізатор CLOVER A1C | Клiнiчна лабораторiя | 10498073 | 1 |
| 6 | Аналізатор біохімічний | Клiнiчна лабораторiя | 10475327 | 1 |
| 7 | Аналізатор біохімічний Кліні Квант | клінічна лабораторія | 10498226 | 1 |
| 8 | Аналізатор гематологічний автом. СелКвант | клінічна лабораторія | 10498228 | 1 |
| 9 | Аналізатор гематологічний АВХ | Клiнiчна лабораторiя | 10498126 | 1 |
| 10 | Аналізатор електролітів EL-5 | клінічна лабораторія | 10498229 | 1 |
| 11 | Аналізатор критичних станів ОРТІ ССА-ТS2 | клінічна лабораторія | 10478326 | 1 |
| 12 | Аналізатор сечі DIALAB Strip Reader 40 | клінічна лабораторія | 10498227 | 1 |
| 13 | Апарат "Радіус-01" ФТ | Полікл. відділення | 10498321 | 1 |
| 14 | Апарат Поток 1 | Полікл. відділення | 10480004 | 1 |
| 15 | Апарат Рефтон 01 | Полікл. відділення | 10497964 | 1 |
| 16 | Апарат травматолог. | Хiрургiя | 10487800 | 1 |
| 17 | Апарат УЗД | клінічна лабораторія | 10497899 | 1 |
| 18 | Апарат УЗД портативний | акушерсько-пологове | 10498337 | 1 |
| 19 | Апарат УЗТ 104 | Полікл. відділення | 10477798 | 1 |
| 20 | Апарат ШВЛ ФАЗА-8 | Вiд.анест.та iнт.тер | 10497883 | 1 |
| 21 | Апарат ШВЛ "BLIZAR" | Iнфекцiйне | 10498205 | 1 |
| 22 | Апарат ШВЛ "BLIZAR" | Iнфекцiйне | 10498206 | 1 |
| 23 | Апарат ШВЛ "BLIZAR" | Від.інтервен. кард | 10498225 | 1 |
| 24 | Апарат ШВЛ "LEON" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498055 | 1 |
| 25 | Апарат ШВЛ "Ventilogic" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498141 | 1 |
| 26 | Апарат ШВЛ "Бриз" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498019 | 1 |
| 27 | Апарат ШВЛ "КАRINA" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498054 | 1 |
| 28 | Апарат ШВЛ "Фаза-8" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498138 | 1 |
| 29 | Апарат ШВЛ S1500 | ВАІТ | 10498211 | 1 |
| 30 | Апарат ШВЛ SIEMENS | ВАІТ | 10478313 | 1 |
| 31 | Апарат ШВЛ Vento 62 з візком | ВАІТ | 10498254 | 1 |
| 32 | Апарат ШВЛ Vsmart VFS-510 (з акумуляторами) | ВАІТ | 10478330 | 1 |
| 33 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т | ВАІТ | 10478307 | 1 |
| 34 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т | ВАІТ | 10478310 | 1 |
| 35 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т (у компл. зволожувач із сервоконтролером) | ВАІТ | 10498146 | 1 |
| 36 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т у компл.зволожувач із сервоконтролем | ВАІТ | 10478325 | 1 |
| 37 | А-т високочастотний електрохірургічний | Хiрургiя | 10498092 | 1 |
| 38 | А-т для скел.витяг. | Хiрургiя | 10497889 | 1 |
| 39 | А-т для скел.витяг. | Хiрургiя | 10497890 | 1 |
| 40 | А-т для скел.витяг. | Хiрургiя | 10497891 | 1 |
| 41 | А-т ИВА для новонар. Bear | Вiд.анест.та iнт.тер | 10477803 | 1 |
| 42 | Біохімічний аналізатор Мерілайзер АвтоКвант 200і | клінічна лабораторія | 10478328 | 1 |
| 43 | Вiдсмоктувач | Хiрургiя | 10498043 | 1 |
| 44 | Вiдсмоктувач | Хiрургiя | 10498058 | 1 |
| 45 | Вiдсмоктувач "Біомед" | Дитячий вiддiл | 10498072 | 1 |
| 46 | Вiдсмоктувач ОХ10 | Пологовий | 10497957 | 1 |
| 47 | Візок зі зйомними носилками ТБС-150 | ВАІТ | 10478312 | 1 |
| 48 | Візок зі зйомними носилками ТБС-150 | Приймальний вiддiл | 10478331 | 1 |
| 49 | Гастрофiброскоп | Приймальний вiддiл | 10498039 | 1 |
| 50 | дефібрилятор Philips | Від.інтервен. кард. | 10478308 | 1 |
| 51 | Дефібрилятор-монітор "PRIMEDIC" М290 | ВАІТ | 10498295 | 1 |
| 52 | Електрокардiограф | Iнфекцiйне | 10497906 | 1 |
| 53 | Електрокардiограф | МОЛ | 10497907 | 1 |
| 54 | Електрокардiограф | клінічна лабораторія | 10497953 | 1 |
| 55 | Електрокардiограф | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498089 | 1 |
| 56 | Електрокардiограф | Приймальний вiддiл | 10498090 | 1 |
| 57 | Електрокардiограф | клінічна лабораторія | 10498091 | 1 |
| 58 | Електрокардiограф | терапія | 10498114 | 1 |
| 59 | Електрокардiограф | Полiклiнiка | 10498122 | 1 |
| 60 | Електрокардiограф,10445381 | Терапiя | 10445381 | 1 |
| 61 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | ВАІТ | 10478314 | 1 |
| 62 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | клінічна лабораторія | 10478315 | 1 |
| 63 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | Від.інтервен. кард. | 10478316 | 1 |
| 64 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | терапія | 10478317 | 1 |
| 65 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | ВАІТ | 10498232 | 1 |
| 66 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | Від. інтерв. кардіології | 10498233 | 1 |
| 67 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | Приймальний вiддiл | 10498234 | 1 |
| 68 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | Від.інтервен. кард. | 10498253 | 1 |
| 69 | Електрокардіограф Біомед ВЕ100 | неврологія | 10498128 | 1 |
| 70 | Електрокардіограф в комплекті | Iнфекцiйне | 10475303 | 1 |
| 71 | Зігріваюча система для новонароджених | акушерсько-пологове | 10498336 | 1 |
| 72 | Калориметр КФК3 | Клiнiчна лабораторiя | 10460013 | 1 |
| 73 | Калориметр КФК3 | Клiнiчна лабораторiя | 10470013 | 1 |
| 74 | Кардіомонітор б\в | Терапiя | 10498101 | 1 |
| 75 | Кардіомонітор б\в | Терапiя | 10498140 | 1 |
| 76 | Кисневий концентратор б\в | Терапiя | 10498099 | 1 |
| 77 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498241 | 1 |
| 78 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498242 | 1 |
| 79 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498243 | 1 |
| 80 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498244 | 1 |
| 81 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498245 | 1 |
| 82 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498246 | 1 |
| 83 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498247 | 1 |
| 84 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498248 | 1 |
| 85 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498249 | 1 |
| 86 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498250 | 1 |
| 87 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подв. потоком | Iнфекцiйне | 10498204 | 1 |
| 88 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подв. потоком | ВАІТ | 10498207 | 1 |
| 89 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498177 | 1 |
| 90 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498178 | 1 |
| 91 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498179 | 1 |
| 92 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498180 | 1 |
| 93 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498181 | 1 |
| 94 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498182 | 1 |
| 95 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | терапія | 10498183 | 1 |
| 96 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | терапія | 10498184 | 1 |
| 97 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | неврологія | 10498185 | 1 |
| 98 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | терапія | 10498186 | 1 |
| 99 | Кисневий концентратор "Медика" JAY-10-4.0 | Iнфекцiйне | 10498154 | 1 |
| 100 | Кисневий концентратор (Червоний Хрест) | ВАІТ | 10498329 | 1 |
| 101 | Кисневий концентратор DO2-10A | Iнфекцiйне | 10478309 | 1 |
| 102 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | Iнфекцiйне | 10498199 | 1 |
| 103 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | Iнфекцiйне | 10498200 | 1 |
| 104 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | терапія | 10498201 | 1 |
| 105 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | терапія | 10498202 | 1 |
| 106 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | терапія | 10498203 | 1 |
| 107 | Кисневий концентратор LONGFIAN JAY-10 | ВАІТ | 10498297 | 1 |
| 108 | Кисневий концентратор LONGFIAN JAY-10 | ВАІТ | 10498298 | 1 |
| 109 | Кисневий концентратор Oxygen-10 | Iнфекцiйне | 10498157 | 1 |
| 110 | Кисневий концентратор POCO6-10L | Iнфекцiйне | 10428427 | 1 |
| 111 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498299 | 1 |
| 112 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498300 | 1 |
| 113 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498301 | 1 |
| 114 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498302 | 1 |
| 115 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498303 | 1 |
| 116 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498304 | 1 |
| 117 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498305 | 1 |
| 118 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498306 | 1 |
| 119 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498307 | 1 |
| 120 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498308 | 1 |
| 121 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498309 | 1 |
| 122 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498310 | 1 |
| 123 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498311 | 1 |
| 124 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498312 | 1 |
| 125 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498313 | 1 |
| 126 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498314 | 1 |
| 127 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498315 | 1 |
| 128 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498316 | 1 |
| 129 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498317 | 1 |
| 130 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498318 | 1 |
| 131 | Кисневий концентратор БІОМЕД JAY-10 з подв.потоком | терапія | 10498216 | 1 |
| 132 | Кисневий концентратор БІОМЕД JAY-10 з подв.потоком | терапія | 10498217 | 1 |
| 133 | Кисневий концентратор ОХ-10А | Iнфекцiйне | 10498260 | 1 |
| 134 | Кисненвий концентратор JAY-10-4.0 | Iнфекцiйне | 10498144 | 1 |
| 135 | Кисненвий концентратор JAY-10-4.0 | терапія | 10498145 | 1 |
| 136 | Киснневий концентратор JAY-20-4.0 | ВАІТ | 10498143 | 1 |
| 137 | Кільк. імунофлюоресцентний аналізатор FA50 | клінічна лабораторія | 10478329 | 1 |
| 138 | Коагулометр | Клiнiчна лабораторiя | 10498068 | 1 |
| 139 | Коагулометр ECL412 | клінічна лабораторія | 10478327 | 1 |
| 140 | Комплекс електроенцефалографічний НЕЙРОКОМ | неврологія | 10498323 | 1 |
| 141 | Комплект дих.апарат. | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498034 | 1 |
| 142 | Комплект Емансiс | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498045 | 1 |
| 143 | Комплект обладнання для пров. досліджень ІФА | клінічна лабораторія | 10498156 | 1 |
| 144 | Крiсло гiнеколог. | Пологовий | 10476310 | 1 |
| 145 | Лапароскоп 30Ф | Хiрургiя | 10498131 | 1 |
| 146 | Ларiнгоскоп | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498087 | 1 |
| 147 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 | клінічна лабораторія | 10498149 | 1 |
| 148 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 | клінічна лабораторія | 10498150 | 1 |
| 149 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 | клінічна лабораторія | 10498151 | 1 |
| 150 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7520 | клінічна лабораторія | 10498147 | 1 |
| 151 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7520 | клінічна лабораторія | 10498148 | 1 |
| 152 | Мобільна рентген система ІМАХ 102 | Рентгенолог. вiддiл | 10498123 | 1 |
| 153 | Монiтор фетальний | Пологовий | 10497910 | 1 |
| 154 | Монітор артеріального тиску | Від.інтервен. кард. | 10475328 | 1 |
| 155 | Монітор паціента БІОМЕД ВМ800А | Від.інтервен. кард. | 10475501 | 1 |
| 156 | Монітор пацієнта (з аксесуарами) Efficia CM-12 | ВАІТ | 10498326 | 1 |
| 157 | Монітор пацієнта Edan iM60 | ВАІТ | 10498261 | 1 |
| 158 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478318 | 1 |
| 159 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478319 | 1 |
| 160 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478320 | 1 |
| 161 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478321 | 1 |
| 162 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478322 | 1 |
| 163 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478323 | 1 |
| 164 | Монітор пацієнта ЮМ-300-І-15 | Від.інтервен. кард. | 10478311 | 1 |
| 165 | Насос інфузійний для дозованого введ.лік.зас. | Iнфекцiйне | 10478306 | 1 |
| 166 | Насос шприцевий | Дитячий вiддiл | 10475326 | 1 |
| 167 | Насос шприцевий ДШ-10 | Від.інтервен. кард. | 10475320 | 1 |
| 168 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498235 | 1 |
| 169 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498236 | 1 |
| 170 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498237 | 1 |
| 171 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498238 | 1 |
| 172 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498239 | 1 |
| 173 | Негатоскоп б\в | Рентгенолог. вiддiл | 10498100 | 1 |
| 174 | Негатоскоп портат. | Рентгенолог. вiддiл | 10497896 | 1 |
| 175 | Опромiнювач ОПП 30 | Клiнiчна лабораторiя | 10468113 | 1 |
| 176 | ПК Центральна станція UNET | ВАІТ | 10478324 | 1 |
| 177 | Проявочний комплекс ОНІКО УФОРП з сушкою | Прийм. рентген каб. | 10498296 | 1 |
| 178 | Пульсоксиметр | Пологовий | 10497961 | 1 |
| 179 | Пульсоксиметр | Iнфекцiйне | 10498044 | 1 |
| 180 | Пульсоксиметр | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498088 | 1 |
| 181 | Рамка РД-8 | ВАІТ | 10478332 | 1 |
| 182 | Рамка РД-8 | Iнфекцiйне | 10478333 | 1 |
| 183 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498192 | 1 |
| 184 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498193 | 1 |
| 185 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498194 | 1 |
| 186 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498195 | 1 |
| 187 | Рентгенапарат дентальний настінний 104000016 | Прийм.рентген.каб. | 10475422 | 1 |
| 188 | Ручний аппланаціонний тонометр AccuPen | Заг.офтальм. кабінет | 10498333 | 1 |
| 189 | Система для ПЛР GeneXpert GXIV-4-L | клінічна лабораторія | 10456181 | 1 |
| 190 | Система доплерiвська | Пологовий | 10498057 | 1 |
| 191 | С-ма ультразвук.дiаг | клінічна лабораторія | 10498056 | 1 |
| 192 | С-ма ультразвукова діагностична E-CUBE i7 в компл. з датчиками | Приймальний вiддiл | 10498224 | 1 |
| 193 | Спірометр MIR Spirolab | клінічна лабораторія | 10498319 | 1 |
| 194 | Стерелізатор паровий | Полікл.відділення | 10475389 | 1 |
| 195 | Стерелізатор ГП-40 | Полікл.відділення | 10475331 | 1 |
| 196 | Стерелізатор паровий | Полікл.відділення | 10475390 | 1 |
| 197 | Стерилізатор ВН 75 | Централ. автоклавна | 10497919 | 1 |
| 198 | Стерилізатор ГП 80 | Пологовий | 10475302 | 1 |
| 199 | Сухожарова шафа ГП-40 | хірургія | 10498187 | 1 |
| 200 | Сухожарова шафа ГП-40 | клінічна лабораторія | 10498189 | 1 |
| 201 | Сухожарова шафа ГП-40 | клінічна лабораторія | 10498190 | 1 |
| 202 | Сухожарова шафа ГП-80 | хірургія | 10498188 | 1 |
| 203 | Сухожарова шафа ГП-80 | клінічна лабораторія | 10498191 | 1 |
| 204 | Сухожарова шафа ГП-80 | Полікл.відділення | 10498196 | 1 |
| 205 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | клінічна лабораторія | 10498220 | 1 |
| 206 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | клінічна лабораторія | 10498221 | 1 |
| 207 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | клінічна лабораторія | 10498222 | 1 |
| 208 | Ультразвукова діагностична система | Приймальний вiддiл | 10498125 | 1 |
| 209 | Установка компресорна СБ4-8.OLD10HK | ВАІТ | 10428428 | 1 |
| 210 | установка компресорна СБА-8. OLD10YR | Вiд.анест.та iнт.тер | 10428426 | 1 |
| 211 | Флюрограф ФЦОЗ | Рентгенолог. вiддiл | 10497979 | 1 |
| 212 | Фотокалориметр ФЕК | Клiнiчна лабораторiя | 10455390 | 1 |
| 213 | Холтерівська система ЕКГ | Від.інтервен. кард. | 10475329 | 1 |
| 214 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498170 | 1 |
| 215 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498171 | 1 |
| 216 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498172 | 1 |
| 217 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498173 | 1 |
| 218 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498174 | 1 |
| 219 | Апарат ШВЛ Vigaro | ВАІТ | 10498392 | 1 |
| 220 | Інструмент для фототерапії OR Bili Lights | Пологовий | 10498400 | 1 |
| 221 | Транскутанний білірубінометр Drager JM-103 | Пологовий | 10498394 | 1 |

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати вираз «або еквівалент». | ***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі******ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичної апаратури **50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання** 1. Виконавець несе відповідальність за додержання своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт.
2. Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання можуть надаватися як на території установи Замовника, так і на території підприємства Виконавця. У випадку передачі техніки від Замовника до Виконавця для ремонту сторони оформляють Акт передачі техніки. Аналогічний акт сторони оформляють при передачі техніки від Виконавця до Замовника. Поточний ремонт кожної одиниці устаткування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника.
3. Після виконання робіт Виконавець гарантує безперебійну роботу відремонтованої деталі чи блоку у продовж 6 місяців.
4. Документи згідно до статі 18 Закону України «Про охорону праці», що підтверджують проходження працівниками учасника навчання по електробезпеці та їх допуск до роботи з електроустановками (надати копії посвідчень по перевірці знань з питань охорони праці)
5. Учасник повинен підтвердити можливість виконувати монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, а саме: посудини що працюють під тиском.
6. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення поточного ремонту.
7. У разі необхідності здійснити ремонт устаткування, Виконавець складає відповідний дефектний акт із зазначенням вартості послуг та запасних частин. Погоджує його із Замовником. Оплата наданих послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця коштів протягом 30 календарних днів з дати підписання Актів приймання-передачі послуг.

**Кількісні та якісні характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Підрозділ** | **Інв. номер** | К-сть  |
| 1 | Iнгалятор компресор. | Дитячий вiддiл | 10498059 | 1 |
| 2 | Iнкубатор iнтенс.тер | Пологовий | 10498033 | 1 |
| 3 | Автоматика керування САУ-ПВ-Е-3.2.2-Ек-6кВт | Прийм.рентген каб. | 10498322 | 1 |
| 4 | Алкофор 507 Газоаналізатор (Алкотестер) | Приймальний вiддiл | 10498334 | 1 |
| 5 | Аналізатор CLOVER A1C | Клiнiчна лабораторiя | 10498073 | 1 |
| 6 | Аналізатор біохімічний | Клiнiчна лабораторiя | 10475327 | 1 |
| 7 | Аналізатор біохімічний Кліні Квант | клінічна лабораторія | 10498226 | 1 |
| 8 | Аналізатор гематологічний автом. СелКвант | клінічна лабораторія | 10498228 | 1 |
| 9 | Аналізатор гематологічний АВХ | Клiнiчна лабораторiя | 10498126 | 1 |
| 10 | Аналізатор електролітів EL-5 | клінічна лабораторія | 10498229 | 1 |
| 11 | Аналізатор критичних станів ОРТІ ССА-ТS2 | клінічна лабораторія | 10478326 | 1 |
| 12 | Аналізатор сечі DIALAB Strip Reader 40 | клінічна лабораторія | 10498227 | 1 |
| 13 | Апарат "Радіус-01" ФТ | Полікл. відділення | 10498321 | 1 |
| 14 | Апарат Поток 1 | Полікл. відділення | 10480004 | 1 |
| 15 | Апарат Рефтон 01 | Полікл. відділення | 10497964 | 1 |
| 16 | Апарат травматолог. | Хiрургiя | 10487800 | 1 |
| 17 | Апарат УЗД | клінічна лабораторія | 10497899 | 1 |
| 18 | Апарат УЗД портативний | акушерсько-пологове | 10498337 | 1 |
| 19 | Апарат УЗТ 104 | Полікл. відділення | 10477798 | 1 |
| 20 | Апарат ШВЛ ФАЗА-8 | Вiд.анест.та iнт.тер | 10497883 | 1 |
| 21 | Апарат ШВЛ "BLIZAR" | Iнфекцiйне | 10498205 | 1 |
| 22 | Апарат ШВЛ "BLIZAR" | Iнфекцiйне | 10498206 | 1 |
| 23 | Апарат ШВЛ "BLIZAR" | Від.інтервен. кард | 10498225 | 1 |
| 24 | Апарат ШВЛ "LEON" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498055 | 1 |
| 25 | Апарат ШВЛ "Ventilogic" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498141 | 1 |
| 26 | Апарат ШВЛ "Бриз" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498019 | 1 |
| 27 | Апарат ШВЛ "КАRINA" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498054 | 1 |
| 28 | Апарат ШВЛ "Фаза-8" | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498138 | 1 |
| 29 | Апарат ШВЛ S1500 | ВАІТ | 10498211 | 1 |
| 30 | Апарат ШВЛ SIEMENS | ВАІТ | 10478313 | 1 |
| 31 | Апарат ШВЛ Vento 62 з візком | ВАІТ | 10498254 | 1 |
| 32 | Апарат ШВЛ Vsmart VFS-510 (з акумуляторами) | ВАІТ | 10478330 | 1 |
| 33 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т | ВАІТ | 10478307 | 1 |
| 34 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т | ВАІТ | 10478310 | 1 |
| 35 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т (у компл. зволожувач із сервоконтролером) | ВАІТ | 10498146 | 1 |
| 36 | Апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т у компл.зволожувач із сервоконтролем | ВАІТ | 10478325 | 1 |
| 37 | А-т високочастотний електрохірургічний | Хiрургiя | 10498092 | 1 |
| 38 | А-т для скел.витяг. | Хiрургiя | 10497889 | 1 |
| 39 | А-т для скел.витяг. | Хiрургiя | 10497890 | 1 |
| 40 | А-т для скел.витяг. | Хiрургiя | 10497891 | 1 |
| 41 | А-т ИВА для новонар. Bear | Вiд.анест.та iнт.тер | 10477803 | 1 |
| 42 | Біохімічний аналізатор Мерілайзер АвтоКвант 200і | клінічна лабораторія | 10478328 | 1 |
| 43 | Вiдсмоктувач | Хiрургiя | 10498043 | 1 |
| 44 | Вiдсмоктувач | Хiрургiя | 10498058 | 1 |
| 45 | Вiдсмоктувач "Біомед" | Дитячий вiддiл | 10498072 | 1 |
| 46 | Вiдсмоктувач ОХ10 | Пологовий | 10497957 | 1 |
| 47 | Візок зі зйомними носилками ТБС-150 | ВАІТ | 10478312 | 1 |
| 48 | Візок зі зйомними носилками ТБС-150 | Приймальний вiддiл | 10478331 | 1 |
| 49 | Гастрофiброскоп | Приймальний вiддiл | 10498039 | 1 |
| 50 | дефібрилятор Philips | Від.інтервен. кард. | 10478308 | 1 |
| 51 | Дефібрилятор-монітор "PRIMEDIC" М290 | ВАІТ | 10498295 | 1 |
| 52 | Електрокардiограф | Iнфекцiйне | 10497906 | 1 |
| 53 | Електрокардiограф | МОЛ | 10497907 | 1 |
| 54 | Електрокардiограф | клінічна лабораторія | 10497953 | 1 |
| 55 | Електрокардiограф | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498089 | 1 |
| 56 | Електрокардiограф | Приймальний вiддiл | 10498090 | 1 |
| 57 | Електрокардiограф | клінічна лабораторія | 10498091 | 1 |
| 58 | Електрокардiограф | терапія | 10498114 | 1 |
| 59 | Електрокардiограф | Полiклiнiка | 10498122 | 1 |
| 60 | Електрокардiограф,10445381 | Терапiя | 10445381 | 1 |
| 61 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | ВАІТ | 10478314 | 1 |
| 62 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | клінічна лабораторія | 10478315 | 1 |
| 63 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | Від.інтервен. кард. | 10478316 | 1 |
| 64 | Електрокардіограф HeartScreen в комплекті | терапія | 10478317 | 1 |
| 65 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | ВАІТ | 10498232 | 1 |
| 66 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | Від. інтерв. кардіології | 10498233 | 1 |
| 67 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | Приймальний вiддiл | 10498234 | 1 |
| 68 | Електрокардіограф MIDAS 6/12 I | Від.інтервен. кард. | 10498253 | 1 |
| 69 | Електрокардіограф Біомед ВЕ100 | неврологія | 10498128 | 1 |
| 70 | Електрокардіограф в комплекті | Iнфекцiйне | 10475303 | 1 |
| 71 | Зігріваюча система для новонароджених | акушерсько-пологове | 10498336 | 1 |
| 72 | Калориметр КФК3 | Клiнiчна лабораторiя | 10460013 | 1 |
| 73 | Калориметр КФК3 | Клiнiчна лабораторiя | 10470013 | 1 |
| 74 | Кардіомонітор б\в | Терапiя | 10498101 | 1 |
| 75 | Кардіомонітор б\в | Терапiя | 10498140 | 1 |
| 76 | Кисневий концентратор б\в | Терапiя | 10498099 | 1 |
| 77 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498241 | 1 |
| 78 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498242 | 1 |
| 79 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498243 | 1 |
| 80 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498244 | 1 |
| 81 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498245 | 1 |
| 82 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498246 | 1 |
| 83 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498247 | 1 |
| 84 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498248 | 1 |
| 85 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498249 | 1 |
| 86 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 (з подв. потоком) | терапія | 10498250 | 1 |
| 87 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подв. потоком | Iнфекцiйне | 10498204 | 1 |
| 88 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подв. потоком | ВАІТ | 10498207 | 1 |
| 89 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498177 | 1 |
| 90 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498178 | 1 |
| 91 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498179 | 1 |
| 92 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498180 | 1 |
| 93 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498181 | 1 |
| 94 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | Iнфекцiйне | 10498182 | 1 |
| 95 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | терапія | 10498183 | 1 |
| 96 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | терапія | 10498184 | 1 |
| 97 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | неврологія | 10498185 | 1 |
| 98 | Кисневий концентратор "БІОМЕД" JAY-10 з подвійним потоком | терапія | 10498186 | 1 |
| 99 | Кисневий концентратор "Медика" JAY-10-4.0 | Iнфекцiйне | 10498154 | 1 |
| 100 | Кисневий концентратор (Червоний Хрест) | ВАІТ | 10498329 | 1 |
| 101 | Кисневий концентратор DO2-10A | Iнфекцiйне | 10478309 | 1 |
| 102 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | Iнфекцiйне | 10498199 | 1 |
| 103 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | Iнфекцiйне | 10498200 | 1 |
| 104 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | терапія | 10498201 | 1 |
| 105 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | терапія | 10498202 | 1 |
| 106 | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L Dual) | терапія | 10498203 | 1 |
| 107 | Кисневий концентратор LONGFIAN JAY-10 | ВАІТ | 10498297 | 1 |
| 108 | Кисневий концентратор LONGFIAN JAY-10 | ВАІТ | 10498298 | 1 |
| 109 | Кисневий концентратор Oxygen-10 | Iнфекцiйне | 10498157 | 1 |
| 110 | Кисневий концентратор POCO6-10L | Iнфекцiйне | 10428427 | 1 |
| 111 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498299 | 1 |
| 112 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498300 | 1 |
| 113 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498301 | 1 |
| 114 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498302 | 1 |
| 115 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498303 | 1 |
| 116 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498304 | 1 |
| 117 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498305 | 1 |
| 118 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498306 | 1 |
| 119 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498307 | 1 |
| 120 | Кисневий концентратор АЕ-10 з опцією подв.потоку | ВАІТ | 10498308 | 1 |
| 121 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498309 | 1 |
| 122 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498310 | 1 |
| 123 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498311 | 1 |
| 124 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498312 | 1 |
| 125 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498313 | 1 |
| 126 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498314 | 1 |
| 127 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498315 | 1 |
| 128 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498316 | 1 |
| 129 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498317 | 1 |
| 130 | Кисневий концентратор АЕ-10 з подв.потоком | Від.інтервен. кард. | 10498318 | 1 |
| 131 | Кисневий концентратор БІОМЕД JAY-10 з подв.потоком | терапія | 10498216 | 1 |
| 132 | Кисневий концентратор БІОМЕД JAY-10 з подв.потоком | терапія | 10498217 | 1 |
| 133 | Кисневий концентратор ОХ-10А | Iнфекцiйне | 10498260 | 1 |
| 134 | Кисненвий концентратор JAY-10-4.0 | Iнфекцiйне | 10498144 | 1 |
| 135 | Кисненвий концентратор JAY-10-4.0 | терапія | 10498145 | 1 |
| 136 | Киснневий концентратор JAY-20-4.0 | ВАІТ | 10498143 | 1 |
| 137 | Кільк. імунофлюоресцентний аналізатор FA50 | клінічна лабораторія | 10478329 | 1 |
| 138 | Коагулометр | Клiнiчна лабораторiя | 10498068 | 1 |
| 139 | Коагулометр ECL412 | клінічна лабораторія | 10478327 | 1 |
| 140 | Комплекс електроенцефалографічний НЕЙРОКОМ | неврологія | 10498323 | 1 |
| 141 | Комплект дих.апарат. | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498034 | 1 |
| 142 | Комплект Емансiс | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498045 | 1 |
| 143 | Комплект обладнання для пров. досліджень ІФА | клінічна лабораторія | 10498156 | 1 |
| 144 | Крiсло гiнеколог. | Пологовий | 10476310 | 1 |
| 145 | Лапароскоп 30Ф | Хiрургiя | 10498131 | 1 |
| 146 | Ларiнгоскоп | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498087 | 1 |
| 147 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 | клінічна лабораторія | 10498149 | 1 |
| 148 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 | клінічна лабораторія | 10498150 | 1 |
| 149 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 | клінічна лабораторія | 10498151 | 1 |
| 150 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7520 | клінічна лабораторія | 10498147 | 1 |
| 151 | Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7520 | клінічна лабораторія | 10498148 | 1 |
| 152 | Мобільна рентген система ІМАХ 102 | Рентгенолог. вiддiл | 10498123 | 1 |
| 153 | Монiтор фетальний | Пологовий | 10497910 | 1 |
| 154 | Монітор артеріального тиску | Від.інтервен. кард. | 10475328 | 1 |
| 155 | Монітор паціента БІОМЕД ВМ800А | Від.інтервен. кард. | 10475501 | 1 |
| 156 | Монітор пацієнта (з аксесуарами) Efficia CM-12 | ВАІТ | 10498326 | 1 |
| 157 | Монітор пацієнта Edan iM60 | ВАІТ | 10498261 | 1 |
| 158 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478318 | 1 |
| 159 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478319 | 1 |
| 160 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478320 | 1 |
| 161 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478321 | 1 |
| 162 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478322 | 1 |
| 163 | Монітор пацієнта ЮМ 300-Е-15 | ВАІТ | 10478323 | 1 |
| 164 | Монітор пацієнта ЮМ-300-І-15 | Від.інтервен. кард. | 10478311 | 1 |
| 165 | Насос інфузійний для дозованого введ.лік.зас. | Iнфекцiйне | 10478306 | 1 |
| 166 | Насос шприцевий | Дитячий вiддiл | 10475326 | 1 |
| 167 | Насос шприцевий ДШ-10 | Від.інтервен. кард. | 10475320 | 1 |
| 168 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498235 | 1 |
| 169 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498236 | 1 |
| 170 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498237 | 1 |
| 171 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498238 | 1 |
| 172 | Насос шприцевий інфуз. Perfusor Compact Plus | ВАІТ | 10498239 | 1 |
| 173 | Негатоскоп б\в | Рентгенолог. вiддiл | 10498100 | 1 |
| 174 | Негатоскоп портат. | Рентгенолог. вiддiл | 10497896 | 1 |
| 175 | Опромiнювач ОПП 30 | Клiнiчна лабораторiя | 10468113 | 1 |
| 176 | ПК Центральна станція UNET | ВАІТ | 10478324 | 1 |
| 177 | Проявочний комплекс ОНІКО УФОРП з сушкою | Прийм. рентген каб. | 10498296 | 1 |
| 178 | Пульсоксиметр | Пологовий | 10497961 | 1 |
| 179 | Пульсоксиметр | Iнфекцiйне | 10498044 | 1 |
| 180 | Пульсоксиметр | Вiд.анест.та iнт.тер | 10498088 | 1 |
| 181 | Рамка РД-8 | ВАІТ | 10478332 | 1 |
| 182 | Рамка РД-8 | Iнфекцiйне | 10478333 | 1 |
| 183 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498192 | 1 |
| 184 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498193 | 1 |
| 185 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498194 | 1 |
| 186 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | клінічна лабораторія | 10498195 | 1 |
| 187 | Рентгенапарат дентальний настінний 104000016 | Прийм.рентген.каб. | 10475422 | 1 |
| 188 | Ручний аппланаціонний тонометр AccuPen | Заг.офтальм. кабінет | 10498333 | 1 |
| 189 | Система для ПЛР GeneXpert GXIV-4-L | клінічна лабораторія | 10456181 | 1 |
| 190 | Система доплерiвська | Пологовий | 10498057 | 1 |
| 191 | С-ма ультразвук.дiаг | клінічна лабораторія | 10498056 | 1 |
| 192 | С-ма ультразвукова діагностична E-CUBE i7 в компл. з датчиками | Приймальний вiддiл | 10498224 | 1 |
| 193 | Спірометр MIR Spirolab | клінічна лабораторія | 10498319 | 1 |
| 194 | Стерелізатор паровий | Полікл.відділення | 10475389 | 1 |
| 195 | Стерелізатор ГП-40 | Полікл.відділення | 10475331 | 1 |
| 196 | Стерелізатор паровий | Полікл.відділення | 10475390 | 1 |
| 197 | Стерилізатор ВН 75 | Централ. автоклавна | 10497919 | 1 |
| 198 | Стерилізатор ГП 80 | Пологовий | 10475302 | 1 |
| 199 | Сухожарова шафа ГП-40 | хірургія | 10498187 | 1 |
| 200 | Сухожарова шафа ГП-40 | клінічна лабораторія | 10498189 | 1 |
| 201 | Сухожарова шафа ГП-40 | клінічна лабораторія | 10498190 | 1 |
| 202 | Сухожарова шафа ГП-80 | хірургія | 10498188 | 1 |
| 203 | Сухожарова шафа ГП-80 | клінічна лабораторія | 10498191 | 1 |
| 204 | Сухожарова шафа ГП-80 | Полікл.відділення | 10498196 | 1 |
| 205 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | клінічна лабораторія | 10498220 | 1 |
| 206 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | клінічна лабораторія | 10498221 | 1 |
| 207 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | клінічна лабораторія | 10498222 | 1 |
| 208 | Ультразвукова діагностична система | Приймальний вiддiл | 10498125 | 1 |
| 209 | Установка компресорна СБ4-8.OLD10HK | ВАІТ | 10428428 | 1 |
| 210 | установка компресорна СБА-8. OLD10YR | Вiд.анест.та iнт.тер | 10428426 | 1 |
| 211 | Флюрограф ФЦОЗ | Рентгенолог. вiддiл | 10497979 | 1 |
| 212 | Фотокалориметр ФЕК | Клiнiчна лабораторiя | 10455390 | 1 |
| 213 | Холтерівська система ЕКГ | Від.інтервен. кард. | 10475329 | 1 |
| 214 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498170 | 1 |
| 215 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498171 | 1 |
| 216 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498172 | 1 |
| 217 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498173 | 1 |
| 218 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3 | клінічна лабораторія | 10498174 | 1 |
| 219 | Апарат ШВЛ Vigaro | ВАІТ | 10498392 | 1 |
| 220 | Інструмент для фототерапії OR Bili Lights | Пологовий | 10498400 | 1 |
| 221 | Транскутанний білірубінометр Drager JM-103 | Пологовий | 10498394 | 1 |
| 222 | Комплекс рентгено-діагностичний РДК-ВС | Рентгенолог. кабінет | 10498020 | 1 |

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати вираз «або еквівалент». |