**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

1. **Предмет закупівлі**

Найменування предмета закупівлі: **Зубні імплантати**  **ДК 021:2015** **ДК 021:2015 33130000-0 стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва до предмету закупівлі** | **Технічні вимоги до предмету закупівлі** | **Од.** | **Кількість** | **НК 024:2023** |
| 1 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (3,5 мм), довжина (8,5 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 2 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (3,5 мм), довжина (10.0 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 3 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (3,5 мм), довжина (11,5 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 4 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4.0 мм), довжина (7,3 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 5 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4.0 мм), довжина (8,5 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 6 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4.0 мм), довжина (10.0 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 7 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4.0 мм), довжина (11,5 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 8 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4.5 мм), довжина (7,3 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 9 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4,5 мм), довжина (8,5 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 10 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4,5 мм), довжина (10,0 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
| 11 | Стерильні дентальні імпланти одноразового використання, стандартні IS II активний BIS типу Neobiotech, розмір: Діаметр (4,5 мм), довжина (11,5 мм), або еквівалент | Дизайн Bioseal (полірована з мілкою різьбою шийка висотою 0.5 мм ) покращує прикріплення м'яких тканин і мінімізує резорбцію кістки, коронарна макро різьба з кроком 0.8 мм , поверхня SLA, різьба Magic спеціально розроблена різьба трикутної форми дозволяє ефективно витримувати вертикальні та горизонтальні навантаження, 100% титан без залишків кислот на поверхні. | уп | 10 | 55848  дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, однокомпонентний |
|  | **Всього, од** |  |  | **110** |  |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним, якісним та кількісним характеристикам (технічній специфікації, опису):

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретну марку чи виробника, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно містити вираз «або еквівалент».**

Якщо учасники пропонують Еквівалент то повинні розуміти що, еквівалентом вважається еквівалентний товар, який за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками) або кращі: **1** сфера (галузь) застосування; **2** призначення; **3** методи/способи застосування; **4** склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування; **5** шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.

Документальним підтвердженням відповідності запропонованого учасником товару ( у разі подання еквіваленту), вимогам цього Додатку є:

**а)** порівняльна таблиця якісних та інших характеристик замовлених товарів, які передбачені у цьому Додатку, та запропонованого їх еквіваленту (у довільній формі за підписом учасника)

**b)** Документи, що підтверджують еквівалентність: економічне обгрунтування еквівалентності, паспорти та інструкцій з застосування товару, який пропонуються учасником у якості еквівалента.

Невідповідність запропонованих товарів учасниками МТВ зазначених у додатку замовника та не надання документів, що підтверджують еквівалентність, може призвести до відхилення тендерної пропозиції такого учасника.

*\*Таблиця еквівалентності*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмету закупівлі згідно вимог Замовника** | **Опис предмету закупівлі згідно вимог Замовника** | **Найменування предмету закупівлі запропонованого учасником** | **Опис предмету закупівлі**  **запропонованого учасником** |
|  |  |  |  |  |

**Якщо учасник пропонує еквіваленти предмету закупівлі, то такий учасник повинен надати зразки продукції ( за рахунок Учасника) у строк не пізніше 24 години з моменту вимоги Замовника, з метою визначення Замовником якості Товару та можливості використання Товару на обладнанні Замовника.**

Невідповідність запропонованих товарів учасниками МТВ зазначених у додатку 2 замовника та невиконання умов Замовника може призвести до відхилення тендерної пропозиції такого учасника.

**Загальні вимоги до предмета закупівлі:**

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду, технічним умовам заводів-виробників. Учасник повинен надати копії підтверджуючих документів, згідно чинного законодавства.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника

- Товари медичного призначення повинні бути зареєстровані та дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту) відповідно до законодавства ( відповідний документ надається у складі пропозиції).

* На підтвердження якості товару, надати завірені та відскановані сертифікати якості, декларації, сертифікати відповідності та/або паспорти якості.

- Гарантійний лист, що підтверджує можливість учасника торгів надати завірені належним чином копії реєстраційного посвідчення МОЗ України або інші документи (декларації, сертифікати відповідності) на кожну окрему партію товару при доставці.

- Учасник процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції надає завізований проєкт Договору.

Примітки: У разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.

Місце поставки: **Поставка товару здійснюється за рахунок та силами постачальника за адресою:** **вул. Паркова,2/1, м.Суми, Сумської області, 40007- поштовий індекс, Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради, кімната для зберігання медикаментів.**

**Прийом товару здійснюється в робочі дні з 9:00 до 15:00 годин.**

**Кількість Товару, що постачається, визначається виходячи з потреб Замовника, на підставі заявок Замовника впродовж 3 робочих днів з моменту їх отримання будь-яким способом (листом, факсом, електронною поштою, телефонним зв'язком, тощо) Учасником, але не пізніше вказаного кінцевого терміну поставки товару. Можливість постачання Товару партіями та в мінімальній кількості (надання гарантійного листа).**

Термін поставки Товару: **до 31 грудня 2024 р.**

На підтвердження Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про вчасну доставку.

Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства ***(надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля)***

Гарантійний лист, що термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 60% від терміну використання визначеного виробником.

**У разі відторгнення зубного імпланта у пацієнта, Замовник повинен в упаковці з супровідними документами повернути Учаснику (Постачальнику), а Учасник (Постачальник) прийняти товар та замінити на новий ( Гарантійний лист)**

Обов’язкова заміна товару, що не відповідає вищенаведеним вимогам щодо якості.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

Оплата проводиться по факту постачання Товару.

***Товари російського та білоруського виробництва або походження не розглядаються та не акцептуються.***

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*