**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Будівельні матеріали (шпаклівка, герметик та ін.)**

 **(ДК 021:2015: 44830000-7 — «Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники»)**

1. **Перелік товару, що є предметом закупівлі:**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Характеристика** |
| 1 | Шпаклівка гіпсова | кг | 625 | Основа: гіпсова;Призначення: для швів гіпсокартону;* Витрата при товщині шару 1 мм: 0,25 кг/кв.м;

Готовність до застосування: потребує приготування. |
| 2 | Затирка для швів | кг | 40 | Основа: полімерцементна суха суміш з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами;Колір: білий;Протигрибкова дія: так; |
| 3 | Герметик силіконовий білий, 280 мл | шт | 10 | Основа: силікон;Колір:білий;Спосіб нанесення: за допомогою пістолету;Довжина шару при товщині 5 мм: 10-12 м. |
| 4 | Лак панельний акриловий, 0,9 л | шт | 15 | Вид лаку: акриловий;Ступінь блиску: глянцева;Безбарвний лак: так;Час висихання: 2 години;Кількість компонентів лаку: однокомпонентний;Без запаху: так. |

**2. Загальні вимоги до предмету закупівлі, перелік документів, що підтверджують якість товару та повинні бути надані Учасником у складі пропозиції:**

1. Товар, який постачається, є НОВИМ, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені ***(на підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції має надати гарантійний лист).***
2. Запропонований Учасником Товар обов’язково ***повинен відповідати (або бути не гірше)*** усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації.
3. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати заповнену *Таблицю №1* відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням повної інформації про товар (виробник, торгова марка, модель, розміри, тощо).
4. Учасник подає в складі тендерної пропозиції **документи якості на товар** (декларацію відповідності або сертифікат відповідності), дійсні на дату подання пропозиції *(якщо законодавством України передбачена наявність вищевказаних документів)*.

 Замовнику передається одразу весь об’єм закупівлі. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

*Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виготовлення, пакування, доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат, тощо. Переможець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та ін.) через кур’єрську службу доставки.*

***У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».***

Учасником ***може надаватись еквівалент товару***. Еквівалентом вважається подібний товар, технічні показники якого кращі або відповідають встановленим вимогам.