Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі*

Назва предмета закупівлі: Мережеве обладнання (свіч-комутатор, кабель мережевий, фільтр мережевий)

Код згідно з ДК 021:2015 – 32420000-3 Мережеве обладнання

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

| № | Назва товару | Код за ДК 021:2015 | Кількість товару | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свіч-комутатор | 32420000-3 Мережеве обладнання | 5 | шт. |
| 2 | Кабель мережевий | 32421000-0 Мережеві кабелі | 1 | шт. |
| 3 | Фільтр мережевий | 32420000-3 Мережеве обладнання | 5 | шт. |

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вимоги замовника до товару:

| Назва вимоги | Технічні параметри |
| --- | --- |
| Свіч-комутатор |
| Вид комутатора | Некерований |
| Підтримка стандартів IEEE | 802.3, 802.3u, 802.3x |
| Кількість портів LAN | 24 шт. |
| Швидкість портів | До 100 Мб/сек |
| Автоматичне визначення MDI/MDIX | Так |
| Розмір таблиці MAC-адрес | 8000 |
| Наявність БЖ | Так |
| Матеріал корпусу | Пластик, інший метал |
| Кабель мережевий |
| Площа перетину жили | 0,48 мм² |
| Кількість жил | 8 |
| Довжина | 305 м |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Призначення | Для внутрішнього прокладання |
| Тип | Кабель |
| Тип кабелю | F/UTP |
| Тип жили | Одножильний |
| Частота, Гц | 100000000 |
| Зовнішня оболонка | PVC |
| Категорія | Cat 5 |
| Фільтр мережевий |
| Номінальна напруга | ~250 В (макс) |
| Робоча частота | 50 Гц |
| Сумарна потужність підключеного навантаження | < 3680 Вт |
| Струм спрацьовування термозапобіжника | 16 А |
| Кількість розеток | 2 USB, 6 шт. |
| З захистом від перенапруги | так |
| Тип вхідної вилки | СЕЕ 7/7 |
| Тип вихідних розеток | СЕЕ 7/3 |
| Матеріал фільтра | Вогнетривкий ПП |
| Загальний вимикач розеток | Двополюсний |
| Матеріал контактора | Мідь |
| Технічні характеристики кабелю | 1,5 мм² |
| Довжина кабелю | 5 м |

*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар тощо (у випадках, передбачених законодавством України). Пакування та маркування товару, що поставляється за даним договором, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання.

Місце поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 20.12.2024.

Для підтвердження відповідності запропонованого товару вищезазначеним вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції надає:

1. Документ, який підтверджує якість запропонованого товару, а саме: сертифікат/ паспорт якості/декларація відповідності на товар тощо (у випадках, передбачених законодавством України).

2. Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, довідку на бланку учасника (у разі наявності) за наведеною нижче формою із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару).

Форма «Довідка про фактичні характеристики товару»

| Назва параметра | Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі | Фактичні характеристики товару, що пропонується учасником (не гірші за вимоги замовника)** |
| --- | --- | --- |
| Свіч-комутатор |
| Назва товару, виробника або торгової марки, країна походження | Учасник зазначає назву товару, виробника або торгової марки, країну походження |
| Вид комутатора | Некерований |  |
| Підтримка стандартів IEEE | 802.3, 802.3u, 802.3x |  |
| Кількість портів LAN | 24 шт. |  |
| Швидкість портів | До 100 Мб/сек |  |
| Автоматичне визначення MDI/MDIX | Так |  |
| Розмір таблиці MAC-адрес | 8000 |  |
| Наявність БЖ | Так |  |
| Матеріал корпусу | Пластик, інший метал |  |
| Кабель мережевий |
| Назва товару, виробника або торгової марки, країна походження | Учасник зазначає назву товару, виробника або торгової марки, країну походження |
| Площа перетину жили | 0,48 мм² |  |
| Кількість жил | 8 |  |
| Довжина | 305 м |  |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |  |
| Призначення | Для внутрішнього прокладання |  |
| Тип | Кабель |  |
| Тип кабелю | F/UTP |  |
| Тип жили | Одножильний |  |
| Частота, Гц | 100000000 |  |
| Зовнішня оболонка | PVC |  |
| Категорія | Cat 5 |  |
| Фільтр мережевий |
| Назва товару, виробника або торгової марки, країна походження | Учасник зазначає назву товару, виробника або торгової марки, країну походження |
| Номінальна напруга | ~250 В (макс) |  |
| Робоча частота | 50 Гц |  |
| Сумарна потужність підключеного навантаження | < 3680 Вт |  |
| Струм спрацьовування термозапобіжника | 16 А |  |
| Кількість розеток | 2 USB, 6 шт. |  |
| З захистом від перенапруги | так |  |
| Тип вхідної вилки | СЕЕ 7/7 |  |
| Тип вихідних розеток | СЕЕ 7/3 |  |
| Матеріал фільтра | Вогнетривкий ПП |  |
| Загальний вимикач розеток | Двополюсний |  |
| Матеріал контактора | Мідь |  |
| Технічні характеристики кабелю | 1,5 мм² |  |
| Довжина кабелю | 5 м |  |

**Надати будь-який документ або фото упаковки/етикетки, або посібник (інструкція) користувача, або посилання на офіційний сайт виробника товару (або його представника), де є інформація із зазначеними характеристик товару, запропонованого учасником.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності))