ДОДАТОК 3

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Лот 1 - 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби) Лот 2 - 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби) Лот 3 - 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, викладеним у даному додатку до Документації. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим технічним вимогам надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче, за підписом та печаткою* Учасника.

У разі пропонування Учасником іншого товару, як еквіваленту засобам, заявленим Замовником, Учасник подає детальну порівняльну характеристику за кожним найменуванням. В порівняльній таблиці має бути зазначено відповідність запропонованих  засобів по кожному пункту вимог (для зручності оцінки пропозиції зазначити сторінку і пункт в наданих документах, які підтверджують відповідні властивості і характеристики) для кожного запропонованого засобу.

- Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копії, завірені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою*: документів, що підтверджують державну реєстрацію дезінфекційних засобів (висновків державної сан.епід. експертизи, Свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційних засобів/ або  листа МОЗ про наявність реєстрації, або витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів).

- Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції копії завірених підписом та печаткою Учасника*: зразки сертифікатів якості, копії чинних методичних вказівок або діючих інструкцій по застосуванню.

- З метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з непідтвердженим походженням, Учасник повинен надати скан-копію оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб’ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення про закупівлю, назву та кількість товару.

- Запропонований Учасником товар  повинен відповідати  вимогам із захисту довкілля (Учасник має надати гарантійний лист)

- Учасник подає пропозицію за повним переліком продукції по окремому лоту, не порушуючи їх нумерації.

- Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

* у разі якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки, документи завіряються лише підписом уповноваженої особи Учасника

Учасники не засвідчують документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи учасника, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Лот 1 - 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

| № п/п | Найменування | Технічні вимоги | Од. вим. | Кіль- кість | Відпо-від-ність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засіб для швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь та виробів медичного призначення «Аеродезин» або еквівалент, пляшка 5л | Діючі речовини, мас., %: 32,5% - 1-пропанол, 18,0% - етанол, 0,025% - дидецилдиметиламоній хлорид. Являє собою готову до застосування прозору безбарвну рідину з характерним специфічним запахом . рН засобу 7,8±1,0од. Засіб має антимікробні властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу, M. terrae, кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), ентерокок, синьогнійну паличку, протей, Helicobacter pylory, ешерихії (Enterohaemorrhagic E. coli 0157 (EHEC), Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Helicobacter pylori, Ps. aeruginosa, ванкомицин-резистентний єнтерококк (VRE), штами бактерій, продукуючі бета-лактамази широкого і розширеного спектрів (ESBL), та збудники інших внутрішньолікарняних інфекцій, у т.ч. антибіотикорезистентні), шигели, клостридії, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стрептококи, стафілококи, менінгококи, особливо-небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера та інші види бактерій, вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, D, E, F, G, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, рота-, папова-, ентеро- (в т.ч. поліовірусні), респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози (у т.ч. трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози)) та спороцидні властивості (B. subtilis, B. anthracoides, сибірка); засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, ооцист найпростіших, яєць і личинок гельминтів, гостриків). Засіб ефективний проти груп мікроорганізмів у біоплівках (руйнує та видаляє біологічні плівки) та володіє пролонгованою у часі антимікробною дією протягом 3-х годин. Засіб зберігає усі властивості та забезпечує високоефективну антимікробну дію у присутності забруднень органічного походження (кров, сироватка, мокротиння, сеча тощо), навіть при наявності великої кількості органічного забруднення. Засіб протестований у відповідності до Європейських стандартів: EN1040, EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476 , EN 14561, EN14562, EN14563, 16615). За параметрами гострої токсичності відноситься до 4 класу малонебезпечних речовин при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру; подразнює слизові оболонки очей, не спричиняє шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії: не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. Призначення: поточне,профілактичне, заключне, генеральне прибирання; для швидкої дезінфекції та дезактивації невеликих поверхонь, гумового захисного одягу, протигазів, захисних окулярів, чобіт, рукавиць, коліс транспорту, зброї тощо в умовах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження; Дезінфекція ВМП; Дезінфекція поверхонь медичного обладнання та устаткування; Дезінфекція об’єктів у стоматологічних клініках та кабінетах; Дезінфекція санітарно-технічного обладнання, інвентарю,кухонних зон, предметів догляду за хворими. 10. Норми витрат засобу: мінімальне забруднення – 10-15 мл/м²; максимальне органічне забруднення – 20-30 мл/м². У засобі не повинно міститись ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти. Засіб зберігають в пакуванні виробника за температури від +5°С до +30°С. Термін зберігання (термін придатності) – 3 роки з дати виготовлення. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копії сертифікату виробника). | шт | 20 |  |
| 2 | Засіб дезінфікуючий «Аеродезин» або еквівалент, флакон 1000мл з дозуючим тригером | Діючі речовини, мас., %: 32,5% - 1-пропанол, 18,0% - етанол, 0,025% - дидецилдиметиламоній хлорид. Являє собою готову до застосування прозору безбарвну рідину з характерним специфічним запахом . рН засобу 7,8±1,0од. Засіб має антимікробні властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу, M. terrae, кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), ентерокок, синьогнійну паличку, протей, Helicobacter pylory, ешерихії (Enterohaemorrhagic E. coli 0157 (EHEC), Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Helicobacter pylori, Ps. aeruginosa, ванкомицин-резистентний єнтерококк (VRE), штами бактерій, продукуючі бета-лактамази широкого і розширеного спектрів (ESBL), та збудники інших внутрішньолікарняних інфекцій, у т.ч. антибіотикорезистентні), шигели, клостридії, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стрептококи, стафілококи, менінгококи, особливо-небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера та інші види бактерій, вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, D, E, F, G, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, рота-, папова-, ентеро- (в т.ч. поліовірусні), респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози (у т.ч. трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози)) та спороцидні властивості (B. subtilis, B. anthracoides, сибірка); засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, ооцист найпростіших, яєць і личинок гельминтів, гостриків). Засіб ефективний проти груп мікроорганізмів у біоплівках (руйнує та видаляє біологічні плівки) та володіє пролонгованою у часі антимікробною дією протягом 3-х годин. Засіб зберігає усі властивості та забезпечує високоефективну антимікробну дію у присутності забруднень органічного походження (кров, сироватка, мокротиння, сеча тощо), навіть при наявності великої кількості органічного забруднення. Засіб протестований у відповідності до Європейських стандартів: EN1040, EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476 , EN 14561, EN14562, EN14563, 16615). За параметрами гострої токсичності відноситься до 4 класу малонебезпечних речовин при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру; подразнює слизові оболонки очей, не спричиняє шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії: не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. Призначення: поточне,профілактичне, заключне, генеральне прибирання; для швидкої дезінфекції та дезактивації невеликих поверхонь, гумового захисного одягу, протигазів, захисних окулярів, чобіт, рукавиць, коліс транспорту, зброї тощо в умовах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження; Дезінфекція ВМП; Дезінфекція поверхонь медичного обладнання та устаткування; Дезінфекція об’єктів у стоматологічних клініках та кабінетах; Дезінфекція санітарно-технічного обладнання, інвентарю,кухонних зон, предметів догляду за хворими. Норми витрат засобу: мінімальне забруднення – 10-15 мл/м²; максимальне органічне забруднення – 20-30 мл/м². У засобі не повинно міститись ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти. Засіб зберігають в пакуванні виробника за температури від +5°С до +30°С. Термін зберігання (термін придатності) – 3 роки з дати виготовлення. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копії сертифікату виробника). | шт | 80 |  |
| 3 | Засіб дезінфікуючий «Бланідас Актив Ензим» або еквівалент, каністра 5000мл | Діючі речовини, мас., %: 12,0 - алкілдиметилбензиламоній хлорид; 8,0-дидецілдиметиламоній хлорид; 2,0-полігексаметиленгуанідин гідрохлорид. Являє собою прозору рідину від безбарвного до жовтого кольору зі слабким характерним запахом, яка добре розчиняється у воді. Показник активності іонів водню рН 1,0 % водного розчину становить 7,5-9,0од. В засобі не повинні міститись третинні аміни, альдегіди, гліосаль, кислоти, перекис водню, феноксіпропанол, тощо. Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), збудників особливо-небезпечних інфекцій – чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії та інших вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, корона- , SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ) , Зіка ,патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624) ), спороцидні властивості (B.subtilis, B.anthracoides, сибірка), засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, оцист найпростіших, яєць і личинок гельмінтів, гостриків). Засіб «Бланідас Актив ензим» активний проти мікроорганізмів в біологічних плівках, легко та ефективно видаляє біологічні плівки та попереджає їх утворення. Засіб протестований у відповідності до Європейських стандартів: EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476 , EN 14561, EN14562, EN14563, 16615). За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 відноситься до 3 класу помірно токсичних речовин, при нанесенні на шкіру та при інгаліційному надходженні належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція виробів медичного призначення при вірусній етіології з експозицією не більше 5 хв; Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням ВМП ручним та механічним способом. Наявність окремих режимів; Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція білизни методом процесі прання в автоматичній пральній машині; Дезінфекція поверхонь для боротьби з пліснявою. Наявність окремих режимів; Знезараження біологічних рідин. Наявність окремих режимів; Знезараження медичних відходів, контейнерів для збирання та утилізації. Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекція, очищення , миття та дезодорування сміттєзбирального обладнання, сміттєвих баків і сміттєзбірників, знезараження вмісту накопичувальних баків. Наявність окремих режимів; Дезінфекція повітря, систем вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність режимів знезараження (Секції центральних і побутових кондиціонерів, повітря приймальників, повітрярозподільників; повітряні фільтри; радіаторні решітки, насадки; накопичувачі конденсату; повітроводи; повітря; Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекції взуття при експозиції не більше 5 хв. Наявність окремих режимів. Термін придатності робочих розчинів - 28 діб за умови їх зберігання у закритих ємностях. Наявність в Інструкції чіткої технології (інструкції) прибирання системою двох відер. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, ручним способом не менше 2000 л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, механічним способом не менше 250 л (режим швидкої дезінфекції 5 хв.). Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, ручним способом – не менше 2000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв –не менше 125л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, механічним способом – не менше 5000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв – не менше 250л. Кількість робочого розчину для дезінфекціїї при вражені пліснявою не менше 5000л. Можливість приготування робочого розчину при проведення генеральних прибирань не менше 10000 з 1 л концентрату. Засіб зберігають у герметично закритих оригінальних ємностях виробника за температури від 0°С до +30°С. Термін придатності – 5 років з дати виробництва. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копії сертифікату виробника). | шт | 4 |  |
| 4 | Засіб дезінфікуючий «Бланідас Актив Ензим» або еквівалент, пляшка 1000мл | Діючі речовини, мас., %: 12,0 - алкілдиметилбензиламоній хлорид; 8,0-дидецілдиметиламоній хлорид; 2,0-полігексаметиленгуанідин гідрохлорид. Являє собою прозору рідину від безбарвного до жовтого кольору зі слабким характерним запахом, яка добре розчиняється у воді. Показник активності іонів водню рН 1,0 % водного розчину становить 7,5-9,0од. В засобі не повинні міститись третинні аміни, альдегіди, гліосаль, кислоти, перекис водню, феноксіпропанол, тощо. Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), збудників особливо-небезпечних інфекцій – чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії та інших вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, корона- , SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ) , Зіка ,патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624) ), спороцидні властивості (B.subtilis, B.anthracoides, сибірка), засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, оцист найпростіших, яєць і личинок гельмінтів, гостриків). Засіб «Бланідас Актив ензим» активний проти мікроорганізмів в біологічних плівках, легко та ефективно видаляє біологічні плівки та попереджає їх утворення. Засіб протестований у відповідності до Європейських стандартів: EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476 , EN 14561, EN14562, EN14563, 16615). За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 відноситься до 3 класу помірно токсичних речовин, при нанесенні на шкіру та при інгаліційному надходженні належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання. Дезінфекція виробів медичного призначення при вірусній етіології з експозицією не більше 5 хв; Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням ВМП ручним та механічним способом. Наявність окремих режимів; Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція білизни методом процесі прання в автоматичній пральній машині; Дезінфекція поверхонь для боротьби з пліснявою. Наявність окремих режимів; Знезараження біологічних рідин. Наявність окремих режимів; Знезараження медичних відходів, контейнерів для збирання та утилізації. Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекція, очищення , миття та дезодорування сміттєзбирального обладнання, сміттєвих баків і сміттєзбірників, знезараження вмісту накопичувальних баків. Наявність окремих режимів; Дезінфекція повітря, систем вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність режимів знезараження (Секції центральних і побутових кондиціонерів, повітря приймальників, повітрярозподільників; повітряні фільтри; радіаторні решітки, насадки; накопичувачі конденсату; повітроводи; повітря; Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекції взуття при експозиції не більше 5 хв. Наявність окремих режимів. Термін придатності робочих розчинів - 28 діб за умови їх зберігання у закритих ємностях. Наявність в Інструкції чіткої технології (інструкції) прибирання системою двох відер. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, ручним способом не менше 2000 л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, механічним способом не менше 250 л (режим швидкої дезінфекції 5 хв.). Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, ручним способом – не менше 2000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв –не менше 125л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, механічним способом – не менше 5000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв – не менше 250л. Кількість робочого розчину для дезінфекціїї при вражені пліснявою не менше 5000л. Можливість приготування робочого розчину при проведення генеральних прибирань не менше 10000 з 1 л концентрату. Засіб зберігають у герметично закритих оригінальних ємностях виробника за температури від 0°С до +30°С. Термін придатності – 5 років з дати виробництва. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копії сертифікату виробника). | шт | 5 |  |
| 5 | Дезінфекційний засіб «Бланідас Актив» або еквівалент, каністра 5000мл | Засіб з наступним складом: діючі речовини: додецилбіспропілентриамін (1,3-пропандіамін) – 15,0-20,0%; алкілдиметилбензиламоній хлорид – 10,0-15,0%. Являє собою однорідну прозору концентровану рідину зі слабким характерним запахом, яка добре розчиняється у воді. Показник активності іонів водню рН 1,0 % водного розчину становить 8,5-10,5. Миюча здатність не менше 85%. Має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), збудників особливо-небезпечних інфекцій–чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії та інших вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, корона- COVID-19, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ) , Зіка ,патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624) ), спороцидні властивості (B.subtilis, B.anthracoides, сибірка), засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цист, оцист найпростіших, яєць і личинок гельмінтів, гостриків. Засіб протестований у відповідності до Європейських стандартів: EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476 , EN 14561, EN14562, EN14563, EN 16615, EN 13704). Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних та гонадотропних властивостей. Після дезінфекції розчином засобу має місце залишкова (пролонгована) антимікробна дія. Призначення: проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань; дезінфекція, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення і стерилізація усіх видів виробів медичного призначення (вкл. термолабільні інструменти, жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них); дезінфекція високого рівня гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них; дезінфекція поверхонь методом «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; дезінфекція поверхонь методом розпилення за допомогою туманогенератора при нормі витрати робочого розчину не більше 30 мл/м²; дезінфекція білизни в процесі прання в автоматичній пральній машині. Термін придатності робочих розчинів засобу – 16 діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. Робочі розчини засобу для достерилізаційного очищення виробів медичного призначення можна використовувати багаторазово протягом терміну їх придатності за умови відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину (помутніння, поява пластівців тощо). Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП, сан.тех.обладнання при кишкових, крапельних інфекціях бактеріальної етіології, при збудниках ВЛІ (не забруднених) не менше 4000 л, при вірусних- 2000 л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП, сан.тех.обладнання при особливо-небезпечних інфекціях (окремий режим дезінфекції в інструкції) не менше 1000 л; Кількість л робочого розчину для дезінфекції, поєднаної з достерилізаційним очищенням ВМП не менше 1000 л, не менше 200 л для швидкої дезінфекції, при туберкульозі не менше 333 л. У засобі не повинно міститись хлору, альдегідів, кислот, ферментів, ПГМГ, спиртів та їх похідні, барвників та ароматизаторів. Засіб зберігають у герметично закритій тарі виробника в добре вентильованих критих неопалюваних складських приміщеннях, які захищені від вологи та прямого сонячного проміння, при температурі від 0°С до +40°С. Гарантійний термін зберігання - 36 місяців з дати виробництва. | шт | 48 |  |
| 6 | Засіб дезінфікуючий з мийними властивостями «Біонол» або еквівалент, банка 850г | Діючою речовиною засобу є алкілбензолсульфонат натрію у межах 4,5-10,0%. Дрібнокристалічний порошок від білого до світло жовтого кольору із включенням забарвлених гранул протеази, добре розчиняється у воді. 1%-ий водний розчин засобу має значення рН 8,5-11,5. Засіб володіє бактерицидною (у т.ч. у відношенні E.coli, S.aureus, P.aeruginosa), віруліцидною (включаючи парентеральні вірусні гепатити В, С, СНІД, рота-, норо-, поліома-, адено- каліцівірусні інфекції, у т.ч. всі штами коронавірусу, збудників різних видів грипу, у т.ч. грип A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип») та фунгіцидною (у відношенні грибів роду Саndidа, дерматофітів і цвілевих грибів А.nigеr) дією. Призначення: Ручне та механізоване достерилізаційне очищення ВМП та гнучких та жорстких ендоскопів; Миття поверхонь приміщень, предметів долгяду за хворими; Для дезінфекції текстильних виробів та автоматичного прання білизни. Належить до мало небезпечних речовин при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007). Не виявляє кумулятивних, шкірноподразнювальних та сенсибілізуючих властивостей. Засіб зберігають у пакуванні виробника за температури від 0 до +25°С. Гарантійний термін зберігання (термін придатності) 2 роки з дати виготовлення. | шт | 25 |  |
| 7 | Засіб дезінфікуючий «Клінідез» або еквівалент, банка 1кг (300 таблеток) | Діюча речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти - 80,5%. Засіб випускається у вигляді таблеток білого кольору, вагою 3,2±0,2 г, які добре розчиняються у воді (протягом 2-3 хв.) або гранул. При розчиненні однієї таблетки у воді виділяється 1,6±0,1 г активного хлору. Має бактерицидні властивості (вкл. Mycobacterium tuberculosis, M.terrae (відповідають Європейським стандартам EN 14348), а також Escherichia coli, Еnterohemorrhagic e. coli (EHEC), Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, MRSA, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes, Salmonella typhi, Salmonella choleraesuis, Salmonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Shigella dysenteriae, Streptococcus pyogenes, збудників особливо-небезпечних інфекцій – чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії та інших (відповідають Європейським стандартам EN 14561); віруліцидні (включаючи парантеральні гепатити В, С, ВІЛ, герпес, грип, парагрип А (Н5N1), А (Н1N1), SARS, лихоманка Ебола, рота-, корона-, ханта-, вакцинія-, коксакі, поліовіруси, респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовіруси (відповідають Європейським стандартам EN 14476); фунгіцидні (відповідають Європейським стандартам EN 13624) у т.ч. по відношенню до грибів роду Candida, збудників дерматомікозів та пліснявих грибів Aspergillus niger), овоцидні (включаючи збудників кишкових гельмінтозів, у т.ч. по відношенню до яєць глистів), спороцидні властивості (відповідають Європейським стандартам EN 13704). За параметрами гострої токсичності за параметрами токсикометрії при пероральному введенні до організму є помірно небезпечною речовиною, при нанесенні на шкіру у сухому вигляді відноситься до малонебезпечних речовин. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; Дезінфекції та прання білизни; Завантаження дезінфекційних бар’єрів, дезінфекція у вогнищах ОНІ. Термін зберігання робочого розчину дезінфекційного засобу – 16 діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. Для дезінфекції виробів медичного призначення робочі розчини можуть використовуватися багаторазово протягом терміну їх придатності за умови відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину (відсутність помутніння, появи пластівців, осаду тощо) та при позитивних результатах хіміко-аналітичного контролю розчинів на вміст активно діючих речовин. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та вірусних інфекціях. У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова, ізоціанурова, янтарна кислота. Засіб зберігають у тарі виробника за температури від-20°С до +30°С. Гарантійний термін зберігання засобу - 3 роки з дати виготовлення. Засіб випускається у вигляді таблеток упакованих у банки, 1000 г. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копії сертифікату виробника). | шт | 50 |  |
| 8 | Засіб дезінфікуючий "Етасепт" серветки універсальні або еквівалент, м'яка упаковка з клапаном, 120 шт. | Діючі речовини, мас., %: спирт етиловий – 9,5 - 10,5; хлоргексидин диглюконат – 0,252-0,475; перекис водню 0,285-0,315. Випускається у вигляді серветок, рівномірно просочених засобом, з нетканого безворсового матеріалу (спанлейс). Серветки мають високу міцність не рвуться при використанні та не залишають нальоту на поверхнях., сумісні з матеріалами медичного устаткування у т.ч. поверхні, не стійкі до дії спиртів. Серветки не скочуються у грудочки та не псують медичне обладнання. рН засобу 5,9±0,1од. Розмір серветки (УЗД/універсальні) 180 мм х 175 мм. Засіб має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу (відповідає Європейським стандартам EN 14348), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes) (відповідає Європейським стандартам EN 14561), вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, корона-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ)) (відповідає Європейським стандартам EN 14476), патогенних грибів (вкл. збудни-ків кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624). Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних). Засіб має бути призначений для гігієнічної дезінфекції рук, для обробки шкіри перед постановкою переферичного венозного катетеру, для обробки шкіри та слизових, для обробки шкіри перед медичними та косметичними маніпуляціями, для дезінфекції невеликих за площею поверхонь, обладнання та апаратури, медичних меблів. Розхід на поверхні не більше 1 серветки на 1м.кв., 30 сек. У засобі не повинен міститись пропіловий та ізопропіловий спирт, етанол в концентрації вище 11%, ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. Температура зберігання засобу від 0°С до +40°С. Термін придатності засобу - 3 роки з дати виготовлення. Термін використання серветок після розкриття контейнера-банки (упаковки) - 60 діб з дати відкриття банки/ упаковки при умові зберігання в щільно закритому упакуванні виробника. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копії сертифікату виробника). | шт | 280 |  |
| 9 | Засіб дезінфікуючий "Етасепт" серветки для УЗД або еквівалент, м'яка упаковка з клапаном, 120 шт. | Діючі речовини, мас., %: спирт етиловий – 9,5 - 10,5; хлоргексидин диглюконат – 0,252-0,475; перекис водню 0,285-0,315. Випускається у вигляді серветок, рівномірно просочених засобом, з нетканого безворсового матеріалу (спанлейс). Серветки мають високу міцність не рвуться при використанні та не залишають нальоту на поверхнях., сумісні з матеріалами медичного устаткування у т.ч. поверхні, не стійкі до дії спиртів. Серветки не скочуються у грудочки та не псують медичне обладнання. рН засобу 5,9±0,1од. Розмір серветки (УЗД/універсальні) 180 мм х 175 мм. Засіб має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу (відповідає Європейським стандартам EN 14348), Mycobacterium avium та Mycobacterium Terrae, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (Ps. Aeruginosa), сальмонели дифтерії, шигели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, менінгококи, та інші види бактерій Listeria momocytogenes, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у т. ч. K. Pneumonia), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т. ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, S. Pyogenes, S. Pneumonia, S. Mutans, α- та β-гемолітичний), клостридії (у т. ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes) (відповідає Європейським стандартам EN 14561), вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус гепатиту А, вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, корона-, ентеро-, вакцинія віруси, віруси ЕСНО, Коксакі, вірус кору, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус Ебола (ХВВЕ)) (відповідає Європейським стандартам EN 14476), патогенних грибів (вкл. збудни-ків кандидозів, дерматомікозів, трихофітій, Aspergillus niger, плісняві гриби) (відповідає Європейським стандартам EN 13624). Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних). Призначення засобу: для швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь та виробів медичного призначення (попереднього очищення гнучких ендоскопів (гастроскопів, бронхоскопів, колоноскопів тощо), для обробки УЗД – датчиків (у тому числі вагінальних) до ультразвукових діагностичних апаратів тощо) поверхонь медичного обладнання та апаратури, поверхонь приміщень, меблі, малогабаритних предметів, вузлів медичного обладнання та устаткування (у тому числі стоматологічних крісел, кушеток, медичних столиків, дитячих ліжок, кувезів тощо), виробів медичного призначення та медичного інвентарю, а також офтальмологічних, стоматологічних інструментів (у тому числі обертових), протезів, турбін, куточків, виробів з альгінатів та силікону, датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, гумових присосок до електрокардіографів та інших апаратів, медичних рукавичок, лабораторного, аптечного обладнання, посуду, офісної техніки, РК моніторів, гаджетів, навушників, ноутбуків, комп’ютерних мишок тощо методом протирання. У засобі не повинен міститись пропіловий та ізопропіловий спирт, етанол в когцентрації вище 11%, ЧАС, ПГМГ, йод, феноксіетанол, феноксіпропанол. Температура зберігання засобу від 0°С до +40°С. Термін придатності засобу - 3 роки з дати виготовлення. Термін використання серветок після розкриття контейнера-банки (упаковки) - 60 діб з дати відкриття банки/ упаковки при умові зберігання в щільно закритому упакуванні виробника. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копію сертифікату виробника). | шт | 30 |  |
| 10 | Дезінфікуючий засіб «Дезеліт» або еквівалент, упаковка 5кг | Діючі речовини, мас., %: натрію перкарбонат - 15,0 %, натрію перборат - 17,5 %, тетраацетилетилендіамін (ТАЕД) - 5,0%. Випускається у вигляді порошку білого або біло-блакитного кольору без запаху, який гарно розчиняється у воді. Вміст активного кисню, %, не менше 3,5. Масова частка вологи, %, не більше 18,5. Показник концентрації водневих іонів (рН) 10г/л за температури 20° С 9-11. Засіб має виражені миючі властивості. Засіб має відбілюючи властивості. Засіб повністю розпадається на кисень та воду. Має активність по відношенню до збудників внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної етіології (включаючи туберкульоз, P.aeruginosa (Antibiotic resistant), E.hirae, S.aureus, ентерогеморагічна кишкова паличка (Escherichia coli), інфекцій вірусної етіології (включаючи гепатит А, парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), інфекцій грибкової етіології (Candida albicans, Aspergillus niger). Призначення: для дезінфекції білизни у процесі прання в лікувально-профілактичних закладах усіх профілів відповідно Наказу МОЗ України від 30.04.14 № 293 Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у ЗОЗ, П.7, п.9. Розрахунок кількості використання засобу з урахуванням жорсткості води та степеню забруднення (наявність детальної таблиці). Кількість засобу для дезінфекції білизни (без біологічного навантаження 1-3 ступінь) 10г/ кг білизни час експозиції не більше 20хв при t 40°. Кількість засобу для дезінфекції білизни (з біологічним навантаженням 4-5 ступінь) 13г/кг білизни ,час експозиції 20хв при t 20° (1 етап) та 13г/кг білизни, час експозиції 20хв при t 60° (2 етап). Зберігати засіб в сухих складських приміщеннях при температурі від 0° С до +35° С. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців з дати виробництва. У засобі не повинно міститись фосфатів, хлору, амінів, гуанідинів, ЧАС. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (надати копії сертифікату виробника). | шт | 30 |  |

Лот 2 - 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

| № п/п | Найменування | Технічні вимоги | Од. вим. | Кіль- кість | Відпо-від-ність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засіб дезінфекційний для дезінфекції, дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення «Санідез» або еквівалент, відро 1кг | Склад діючих речовин: трихлорізоціанурова кислота – 55%. Допоміжні речовини: ізоціанурова кислота – 10%, бікарбонат натрію – 30%, карбонат натрію – 5%. Вміст активного хлору не менше 50 %. Засіб випускається у вигляді таблеток білого кольору, вагою 2 г. Розчиняються у воді протягом 3 хв. При розчиненні у воді однієї таблетки виділяється 1 г активного хлору. Для дезінфекції використовуються водні розчини засобу. Водні розчини засобу прозорі, безбарвні із слабким запахом хлору; мають миючі та відбілюючі властивості; не пошкоджують об’єкти з корозійностійких металів, скла, гуми, полімерних матеріалів, деревини, добре змиваються, не залишають нальоту 1 % (за активним хлором) водний розчин має pH - 5,0-7,0. Засiб має антимiкробну дiю у вiдношеннi бактерiй (включаючи мiкобактерiї туберкульозу), вiрусiв (включаючи вiруси гепатитiв, вiрус ВIЛ(СНIД), полiомiелiту, вiрус грипу А (HlNl), гастроентеритiв, вiрусiв ЕСНО, Коксакi та iнших вiрусних патогенiв), спор, грибiв роду Candida, дерматофiтiв, плiснявих грибкiв. Засіб призначений для: поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань у лікувально-профілактичних закладах та вогнищах кишкових та крапельних інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи віруси гепатитів, вірус ВІЛ(СНІД), поліомієліту, вірусу грипу А (Н1N1), гастроентеритів, вірусів ECHO, Коксакі та інших вірусних патогенів) та грибкової (включаючи кандидози, дерматомікози, плісняві грибки) етіології; дезінфекції виробів медичного призначення із корозійностійкого металу, скла, гуми і полімерних матеріалів; дезінфекції та суміщення процесів дезінфекції і передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них); знезараження медичних відходів: виробів медичного призначення одноразового використання та використаного перев’язувального матеріалу перед їх утилізацією та біологічних рідин; профілактичної дезінфекції у ЛПЗ, дитячих та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в аптечних закладах, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, харчової та переробної промисловості. 11. Термін зберігання робочих розчинів – 3 доби. 12. Строк зберігання засобу – не менше 3 роки. 13. Фасування - відро 1 кг. 14. Засіб має бути внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів. | шт | 15 |  |
| 2 | Засіб дезінфекційний для дезінфекції, дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення «Санідез» або еквівалент, відро 1кг | Склад діючих речовин: трихлорізоціанурова кислота – 55%. Допоміжні речовини: ізоціанурова кислота – 10%, бікарбонат натрію – 30%, карбонат натрію – 5%. Вміст активного хлору не менше 50 %. Засіб випускається у вигляді таблеток білого кольору, вагою 2 г. Розчиняються у воді протягом 3 хв. При розчиненні у воді однієї таблетки виділяється 1 г активного хлору. Для дезінфекції використовуються водні розчини засобу. Водні розчини засобу прозорі, безбарвні із слабким запахом хлору; мають миючі та відбілюючі властивості; не пошкоджують об’єкти з корозійностійких металів, скла, гуми, полімерних матеріалів, деревини, добре змиваються, не залишають нальоту 1 % (за активним хлором) водний розчин має pH - 5,0-7,0. Засiб має антимiкробну дiю у вiдношеннi бактерiй (включаючи мiкобактерiї туберкульозу), вiрусiв (включаючи вiруси гепатитiв, вiрус ВIЛ(СНIД), полiомiелiту, вiрус грипу А (HlNl), гастроентеритiв, вiрусiв ЕСНО, Коксакi та iнших вiрусних патогенiв), спор, грибiв роду Candida, дерматофiтiв, плiснявих грибкiв. Засіб призначений для: поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань у лікувально-профілактичних закладах та вогнищах кишкових та крапельних інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи віруси гепатитів, вірус ВІЛ(СНІД), поліомієліту, вірусу грипу А (Н1N1), гастроентеритів, вірусів ECHO, Коксакі та інших вірусних патогенів) та грибкової (включаючи кандидози, дерматомікози, плісняві грибки) етіології. дезінфекції виробів медичного призначення із корозійностійкого металу, скла, гуми і полімерних матеріалів; дезінфекції та суміщення процесів дезінфекції і передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них); знезараження медичних відходів: виробів медичного призначення одноразового використання та використаного перев’язувального матеріалу перед їх утилізацією та біологічних рідин; профілактичної дезінфекції у ЛПЗ, дитячих та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в аптечних закладах, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, харчової та переробної промисловості; 11. Термін зберігання робочих розчинів – 3 доби. 12. Строк зберігання засобу – не менше 3 роки. 13. Фасування - відро 5 кг. 14. Засіб має бути внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів | шт | 13 |  |
| 3 | Засіб дезінфекційний «Манорм» або еквівалент, пляшка 1000 мл з дозуючим пристроєм та пляшко-тримачем | Склад діючих речовин: спирт ізопропіловий – 60%, суміш четвертинних амонійних сполук (алкілдиметилбензиламоній хлорид; октилдецилдиметиламоній хлорид; диоктилдиметиламоній хлорид; дидецилдиметиламоній хлорид) - 0,11%. Допоміжні речовини: вода підготовлена, гліцерин, пантенол, ароматизатор. Засiб володiє антимiкробною активнiстю у вiдношеннi до грампозитивних i грамнегативних бактерiй (включаючи збудники госпiтальних iнфекцiй, мiкобактерiй туберкульозу, кишкових iнфекцiй), вiрусiв (полiомiелiт, аденовiруси, гепатити А,В,С i В1Л-iнфекцiї) патогенних грибiв роду Кандида, дерматофiтiв. Ефективний засiб проти транзиторної та резидентної мiкрофлори шкiри. Має пролонговану антимiкробну дiю протягом 3 годин. Засіб являє собою готовий до застосування шкірний антисептик. 6. Засіб призначений для: для гігієнічної та хірургічної дезінфекції (антисептичної обробки) рук хірургів, оперуючого персоналу, операційних медичних сестер, акушерок тощо, що приймають участь у проведенні операцій, прийманні пологів у закладах охорони здоров’я будь-якого профілю, у вогнищах інфекційних захворювань, а також в умовах надзвичайних ситуацій; для гігієнічної обробки рук персоналу: лікувально-профілактичних установ усіх профілів; аптечних закладів; клініко-діагностичних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних лабораторій; донорських пунктів, пунктів переливання крові, медико-санітарних частин, фельдшерсько-акушерських та медичних пунктів; санітарного транспорту (у т.ч. машин швидкої медичної допомоги); дитячих дошкільних та учбових закладів різних рівнів акредитації; об’єктів комунально-побутового обслуговування (персонал та клієнти перукарень, косметологічних салонів, масажних, манікюрних, педікюрних кабінетів, соляріїв, саун тощо); у побуті; підприємств фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості; харчової та харчопереробної промисловості (у т.ч. осіб, що контактують із харчовими продуктами та продовольчою сировиною), агропромислового комплексу, закладів громадського харчування та торгівлі (ресторани, кафе, їдальні, магазини, супермаркети, ринки тощо); усіх видів транспорту та вокзальної інфраструктури (касири, провідники, службовий персонал, пасажири тощо); банківських установ (касири та працівники, що контактують із грошовими знаками); поштових відділень, митниць, прикордонних служб тощо; підрозділів міністерств внутрішніх справ, в установах пенітенціарної служби; закладів соціального захисту, будинків для людей похилого віку, інвалідів; у домашніх умовах при догляді за хворими, новонародженими тощо, у місцях підвищеної інфекційної небезпеки, на інших об’єктах, з метою додержання санітарно-гігієнічних норм та правил; для антисептичної обробки шкіри: ліктьових згинів донорів та пацієнтів перед введенням катетера, операційного поля, ін’єкційного поля, при виконанні лікувальних та діагностичних маніпуляцій, пов’язаних із ушкодженням шкіри; для антисептичної обробки шкіри ніг (стопи) з метою профілактики грибкових захворювань; для просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла; для дезінфекції медичних рукавичок. 7. Ефективний засіб проти транзиторної та резидентної мікрофлори шкіри. 8. При використанні засобу антисептична дія зберігається протягом 3 годин, що відповідає часовій нормі збереження стерильності при роботі у хірургічних рукавичках. 9. За параметрами гострої токсичності засіб при введенні у шлунок та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу мало небезпечних речовин. 10. Засіб не виявляє місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної і сенсибілізуючої дії. 11. Засіб не спричиняє токсичних ефектів, не подразнює слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, відсутні віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність). 12. Строк придатності засобу – не менше 5. 13. Засіб зберігають за температури від мінус 40 0С до плюс 35 0С. 14. Фасування – пляшка 1000 мл з дозуючим пристроєм та пляшкотримачем. 15. Засіб має бути внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів | шт | 155 |  |
| 4 | Засіб дезинфікуючий «Манорм» або еквівалент, каністра 5000мл | Склад діючих речовин: спирт ізопропіловий – 60%, суміш четвертинних амонійних сполук (алкілдиметилбензиламоній хлорид; октилдецилдиметиламоній хлорид; диоктилдиметиламоній хлорид; дидецилдиметиламоній хлорид) - 0,11%. Допоміжні речовини: вода підготовлена, гліцерин, пантенол, ароматизатор. Засiб володiє антимiкробною активнiстю у вiдношеннi до грампозитивних i грамнегативних бактерiй (включаючи збудники госпiтальних iнфекцiй, мiкобактерiй туберкульозу, кишкових iнфекцiй), вiрусiв (полiомiелiт, аденовiруси, гепатити А,В,С i В1Л-iнфекцiї) патогенних грибiв роду Кандида, дерматофiтiв. Ефективний засiб проти транзиторної та резидентної мiкрофлори шкiри. Має пролонговану антимiкробну дiю протягом 3 годин. Засіб являє собою готовий до застосування шкірний антисептик. 6. Засіб призначений для: для гігієнічної та хірургічної дезінфекції (антисептичної обробки) рук хірургів, оперуючого персоналу, операційних медичних сестер, акушерок тощо, що приймають участь у проведенні операцій, прийманні пологів у закладах охорони здоров’я будь-якого профілю, у вогнищах інфекційних захворювань, а також в умовах надзвичайних ситуацій; для гігієнічної обробки рук персоналу: лікувально-профілактичних установ усіх профілів; аптечних закладів; клініко-діагностичних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних лабораторій; донорських пунктів, пунктів переливання крові, медико-санітарних частин, фельдшерсько-акушерських та медичних пунктів; санітарного транспорту (у т.ч. машин швидкої медичної допомоги); дитячих дошкільних та учбових закладів різних рівнів акредитації; об’єктів комунально-побутового обслуговування (персонал та клієнти перукарень, косметологічних салонів, масажних, манікюрних, педікюрних кабінетів, соляріїв, саун тощо); у побуті; підприємств фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості; харчової та харчопереробної промисловості (у т.ч. осіб, що контактують із харчовими продуктами та продовольчою сировиною), агропромислового комплексу, закладів громадського харчування та торгівлі (ресторани, кафе, їдальні, магазини, супермаркети, ринки тощо); усіх видів транспорту та вокзальної інфраструктури (касири, провідники, службовий персонал, пасажири тощо); банківських установ (касири та працівники, що контактують із грошовими знаками); поштових відділень, митниць, прикордонних служб тощо; підрозділів міністерств внутрішніх справ, в установах пенітенціарної служби; закладів соціального захисту, будинків для людей похилого віку, інвалідів; у домашніх умовах при догляді за хворими, новонародженими тощо, у місцях підвищеної інфекційної небезпеки, на інших об’єктах, з метою додержання санітарно-гігієнічних норм та правил; для антисептичної обробки шкіри: ліктьових згинів донорів та пацієнтів перед введенням катетера, операційного поля, ін’єкційного поля, при виконанні лікувальних та діагностичних маніпуляцій, пов’язаних із ушкодженням шкіри; для антисептичної обробки шкіри ніг (стопи) з метою профілактики грибкових захворювань; для просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла; для дезінфекції медичних рукавичок. 7. Ефективний засіб проти транзиторної та резидентної мікрофлори шкіри. 8. При використанні засобу антисептична дія зберігається протягом 3 годин, що відповідає часовій нормі збереження стерильності при роботі у хірургічних рукавичках. 9. За параметрами гострої токсичності засіб при введенні у шлунок та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу мало небезпечних речовин. 10. Засіб не виявляє місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної і сенсибілізуючої дії. 11. Засіб не спричиняє токсичних ефектів, не подразнює слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, відсутні віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність). 12. Строк придатності засобу – не менше 5. 13. Засіб зберігають за температури від мінус 40 0С до плюс 35 0С. 14. Фасування – каністра 5000 мл. 15. Засіб має бути внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів. | шт | 60 |  |

Лот 3 - 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

| № п/п | Найменування | Технічні вимоги | Од. вим. | Кіль- кість | Відпо-від-ність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезінфікуючий засіб у вигляді серветок просочених засобом «Стерисил» або еквівалент, упаковка 100шт | Засіб для швидкої дезінфекції та очищення поверхонь медичних меблів, обладнання і апаратури (у т.ч. рентгенівських апаратів і томографів, наркозно-дихальної та реанімаційної апаратури, кувезів, датчиків апаратів УЗД, ендоскопів, пультів управління (клавіатур), предметів догляду за хворими, швидкої дезінфекції поверхонь тощо. 1. Готові до застосування серветки з нетканого безворсового матеріалу в рулоні, поділеному перфорацією на 100 серветок розміром 15 см х 20 см, просочені засобом «Стерисил» на основі суміші пероксиду водню (не менше 1,0%) і надоцтової кислоти (не менше 0,08%) і допоміжних речовин (оцтова кислота, стабілізатор, інгібітор корозії, поверхнево активна речовина, ароматизатор, барвник, вода); показник концентрації водневих іонів (рН) засобу для просочування 2,2 ± 0,2; 2. Засіб для просочування серветок не повинен містити альдегіди, спирти, пропіленгліколь, аміни, гуанідіни, четвертинні амонієві сполуки, активний хлор, луги. 3. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна (в т.ч. спороцидна проти Bас.cereus, Bас.subtilis, Bac.аnthracis (збудник сибірки), Clostridium sporogenes, Clostridium difficile), туберкулоцидна*, віруліцидна (в т.ч. проти поліо- і аденовірусів, вірусів гепатитів А, в, С, ВІЛ, грипу всіх типів, парагрипу, герпесу, респіраторно-синцитіального, коронавірусів, поксавірусов, включаючи вірус натуральної віспи) і фунгіцидна (в т.ч. проти грибів родів Кандида, Трихофітон і цвілевих грибів A.niger) дією. (*Примітка. Режим туберкулоцидної дії засобу має бути досліджений на тест-штамі Mycobacterium terrae). 4. Відсутність фіксуючої дії на органічні речовини. 5. Відсутність пошкоджуючої дії на вироби з нержавіючої сталі, міді, алюмінію і його сплавів, гуми, пластмас, органолу, плексигласу (оргскла), оптики, скла тощо. 6. Засіб має бути придатним для дезінфекції виробів, виготовлених з матеріалів, чутливих до спиртів (має бути вказано в методичних вказівках або інструкції з використання). 7. Можливість застосування для дезінфекції медичної апаратури включаючи датчики УЗД, гнучкі і жорсткі ендоскопи, апарати МРТ і рентгенодіагностики тощо. 8. Наявність режиму швидкої дезінфекції поверхонь методом протирання при експозиції 30 секунд (для чутливих до спиртів полімерів і фарбованих поверхонь). 9. Засіб не повинен залишати після висихання плям і патьоків. 10. Засіб має бути виготовлений на підприємстві, сертифікованому за стандартами ISO 9001:2015 і ISO 14001:2015 в галузі сертифікації «Розробка і виробництво дезінфікуючих і миючих засобів» (надати копію даного документу). | шт | 2 |  |
| 2 | Дезінфікуючий засіб «Фан» або еквівалент, упаковка 1л | Засіб для очищення, миття, санітарної обробки і (або) дезінфекції (у т.ч. при щоденних і генеральних вологих прибираннях, профілактичній дезінфекції), для миття, очищення і дезінфекції поверхонь приміщень, санітарно-технічного обладнання, посуду столового і лабораторного, медичних виробів (в т.ч. поєднаного с ПСО), білизни, предметів догляду за хворими тощо; для видаленні специфічних важких забруднень, зокрема, іржі, вапняного нальоту, водного та сечового каменю, брудо-сольових і жирових відкладень, крові тощо. 1. Засіб у вигляді рідкого концентрату, що містить в якості діючої речовини дидецилдиметиламоній хлорид (не менше 5,0%) та допоміжні компоненти, в т.ч. неіногенну ПАР, суміш мінеральної та органічної кислот; без барвників. 2. У складі засобу мають бути відсутні альдегіди, похідні гуанідинів, аміни, спирти, активний хлор та кисень, інші леткі та екологічно несприятливі компоненти. 3. Показник рН 1% водного розчину засобу - 2,0±0,5, сумісність з різними матеріалами, відсутність корозійної та іншої пошкоджувальної дії на матеріали оброблюваних об'єктів, у т.ч. з акрилу. 4. Засіб з широким спектром антимікробної дії: бактерицидна (у т.ч. проти S.aureus, P.aeruginosa, E.coli, Enterococcus hirae), туберкулоцидна (Mycobacterium tuberculosis), віруліцидна (зокрема, проти збудників грипу, вірусних гепатитів B, С та СНІД) і фунгіцидна (проти грибів роду Candida, дерматофітів і цвілевих грибів A.niger, в т.ч. у споровій формі) дія. 5. Безпечність засобу: за ГОСТ 12.1.007 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному впливі в умовах вільного випаровування; можливість проведення дезінфекції в присутності пацієнтів методом протирання, замочування та занурення без обмежень по концентрації робочих розчинів. 6. Наявність у засобу виражених мийних, знежирюючи, чистильних та дезодоруючих властивостей; можливість поєднання в одному процесі миття, очищення і дезінфекції; наявність антистатичних властивостей. 7. Відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення; ефективність для видалення специфічних важких забруднень, зокрема, іржі (ефективність видалення іржи не менше 80% по відношенню до еталону, має бути підтверджена протоколом випробувань засобу), накипу, вапняного нальоту, брудо-сольових відкладень, водного та сечового каменю, крові, жирів тощо. 8. Відсутність необхідності застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) та гумового взуття при приготуванні та використанні робочих розчинів засобу методом протирання. 9. Відсутність необхідності дворазової обробки об'єктів та змивання залишків засобу з поверхонь приміщень після обробки. 10. Наявність в інструкції режимів швидкої дезінфекції при експозиції 2 хвилини, у т.ч. при грибкових інфекціях (дерматомікози). 11. Можливість використаний засобу в підлогомийних і посудомийних машинах, ультразвуковому і циркуляційному мийному устаткуванні. 12. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою. 13. Засіб має бути виготовлений на підприємстві, сертифікованому за стандартами ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 в галузі сертифікації «Розробка і виробництво дезінфікуючих і миючих засобів» (надати копію даного документу). | шт | 2 |  |
| 3 | Дезінфекційний засіб «Дезеконом (серветки)» або еквівалент, полімерна банка з клапаном с серветками в рулоні, поділеному перфорацією на 100 серветок розміром 15 см х 20 см. | 1. Дезінфекційний засіб у вигляді готових до використання серветок з щільного, міцного на розрив безворсового нетканого матеріалу спанлейс в рулоні, який поділений перфорацією на серветки розміром 15 см х 20 см. 2. Склад розчину для просочування серветок: дидецилдиметиламоніум хлорид (0,45%), амінопропилдодецилпропандіамін (0,25%), полігексаметиленбігуаніду гідрохлорид (0,05%) (сумарний вміст діючих речовин – не менше 0,75%); допоміжні компоненти: неіоногенна ПАР, комплексонат, регулятор рН, ароматизатор, барвник. У складі засобу мають бути відсутні альдегіди, надкислоти, спирти, фенол і його похідні, активний хлор або кисень, кислоти, екологічно несприятливі речовини (зокрема, фосфати) та компоненти з алергізуючою дією (зокрема, ферменти). 3. Показник рН розчину для просочування серветок 10,5(1,0 (при 20 оС). 4. Сумісність засобу з різними конструкційними матеріалами, відсутність корозійної та іншої пошкоджуючої дії на матеріали оброблюваних об'єктів, у т.ч. на матеріали чутливі до дії спиртів та лакофарбові покриття. 5. Безпечність засобу: відсутність сенсибілізуючої, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, канцерогенної та ембріотоксичної дії, місцево-подразнюючих, шкірно-резорбтивних і сенсибілізуючих властивостей. 6. Можливість проведення очищення і дезінфекції в присутності пацієнтів та інших сторонніх осіб. 7. Наявність у засобу очищуючих і дезодоруючих властивостей, відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення. 8. Відсутність необхідності обов’язкового змивання залишків засобу з поверхонь приміщень, меблів та санітарно-технічного обладнання після обробки. 9. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна (включаючи збудників туберкульозу*, Campylobacter jejuni, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus Hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumonia, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhi, Helicobacter pylori, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, St. aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes), віруліцидна (включаючи віруси Коксаки, ЕСНО, поліоміеліту, ентеральних і парентеральних гепатитів, ВІЛ, герпесу, SARS, рота-, корона-, хантавіруси, віруси грипу всіх типів, зокрема, H5N1 і H1N1, аденовірусів і ін. збудників ОРВІ), фунгіцидна (щодо збудників кандидозів, дерматомікозів, а також пліснявих грибів Aspergillus niger, в т.ч. у споровій формі). *Примітка. Туберкулоцидна дія засобу має бути встановлена за результатами досліджень на тест-штамі Мycobacterium terrae. 10. Наявність встановлених режимів очищення і швидкої дезінфекції при короткій експозиції 30 секунд одночасно проти збудників бактеріальних, вірусних (в т.ч. гепатити В, С, ВІЛ) інфекцій і кандидозів. 11. Можливість очищення і швидкої дезінфекції (при експозиції 30 секунд) поверхонь кювезів для новонароджених, наркозно-дихальної апаратури, обладнання для УЗД, внутрішньої поверхні взуття. 12. Термін придатності засобу – 3 роки. 13. Пакування: полімерні банки з клапаном с серветками в рулоні, поділеному перфорацією на 100 серветок розміром 15 см х 20 см. 14. Засіб має бути виготовлений на підприємстві, на якому сертифікована система управління якістю за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно виробництва дезінфекційних засобів і оптової торгівлі дезінфекційними засобами (надати копію даного документу). | шт | 10 |  |
| 4 | Дезінфекційний засіб «Новохлор» або еквівалент, каністра 5л | Дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, виробів медичного призначення (ВМП), білизни, посуду, предметів догляду за хворими, прибирального матеріалу тощо; для поєднання дезінфекції та ПСО ВМП; для знезараження медичних відходів (у т.ч. крові та інших біологічних рідин), промивних і стічних вод; для профілактичної дезінфекції, поточних і генеральних прибирань; для «холодної» стерилізації корозійностійких ВМП. 1. Засіб рідкий концентрований на основі гіпохлориту натрію (початковий вміст активного хлору в засобі 7-9%), який також містить миючі, ароматизуючі, антикорозійні і стабілізуючі вміст активного хлору добавки; лужний показник (рН) для концентрату засобу (в межах 10,5-13,0). 2. Наявність у складі засобу інгібітору корозії, знижена корозійна дія на матеріали оброблюваних об'єктів. 3. Широкий спектр антимікробної активності, бактерицидна проти грампозитивних і грамнегативних бактерій (в т.ч. P.aeruginosa, збудників черевного тифу, паратифу, дизентерії, дифтерії, менінгококової інфекції, збудників внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, бактерій роду Clostridium spp.), туберкулоцидна (туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Mycobacterim terrae, що відповідає ДСТУ EN 14348:2014), віруліцидна (в т.ч. проти поліовірусів, вірусів лихоманки Ебола, гепатитів А, В, С та ВІЛ, грипу всіх типів (у т.ч. Н5N1 та Н1N1), SARS («атипова пневмонія»)), фунгіцидна (в т.ч. проти грибів роду Candida, збудників дерматомікозів і пліснявих грибів A. niger), спороцидна дія (в т.ч. проти спор бактерій (тест на Bacillus subtilis) і пліснявих грибів в споровій формі (тест на A. niger)), а також проти збудників особливо небезпечних інфекцій, зокрема, сибірки, чуми, псевдотуберкульозу, бруцельозу, холери, лептоспірозу. 4. Наявність у розчинів миючих, емульгуючих і гомогенізуючих властивостей, здатність видаляти білкові, жирові і механічні забруднення, залишки крові та лікарських препаратів; 5. Можливість застосування засобу: 5.1. для достерилізаційного очищення ВМП, як поєднаного, так і не поєднаного з їх дезінфекцією, а також для «холодної» стерилізації корозійностійких ВМП; 5.2. для знезараження медичних відходів, у т.ч. біологічних рідин (зокрема, кров, сироватка, фекалії, сеча, мокротиння, блювотні маси тощо), промивних вод; 5.3. для знезараження шкаралупи харчових яєць; 5.4. очищення і дезінфекція гідравлічних контурів гідромасажних ванн; 6. Відсутність необхідності застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів типу РПГ-67 або РУ-60М) при приготуванні та використанні робочих розчинів засобу методом протирання. 7. Можливість застосування розчинів засобу методом протирання в присутності осіб, безпосередньо не причетних до проведення дезінфекції (у т.ч. пацієнтів) в режимі проти збудників бактеріальних, вірусних інфекцій і кандидозів одночасно. 8. Відсутність необхідності дворазової обробки, змивання залишків засобу с поверхонь приміщень після обробки та їх провітрювання після обробки методом протирання. 9. Наявність в інструкції режимів застосування засобу: 9.1. для дезінфекції поверхонь приміщень і столового посуду без залишків їжі при інфекціях бактеріальної етіології (крім туберкульозу) при концентрації робочого розчину 0,015% (за активним хлором) і експозиції не більше 30 хвилин; 9.2. дезінфекції прибирального інвентарю при інфекціях бактеріальної етіології (крім туберкульозу) при концентрації робочого розчину не більше 0,1% (за активним хлором) з експозицією не більше 60 хвилин; 9.3. дезінфекції поверхонь приміщень проти збудників бактеріальних, вірусних інфекцій і кандидозів одночасно при концентрації розчину 0,1% (за активним хлором) при експозиції не більше 30 хвилин; 9.4. дезінфекції поверхонь в приміщеннях проти інфекцій, спричинених спороутворюючими мікроорганізмами роду Clostridium spp.; 9.5. ПСО ВМП (у т.ч. хірургічних інструментів та ін.) без поєднання з дезінфекцією, розчинами засобу із застосуванням ультразвуку; 10. Можливість надання додаткових мийних властивостей робочим розчинам додаванням до них синтетичних мийних засобів (побутових пральних порошків типу «Лотос»). 11. Можливість застосування робочих розчинів, невикористаних протягом терміну зберігання, для миття і прибирання приміщень. 12. Можливість багаторазового використання робочих розчинів для дезінфекції виробів медичного призначення (в т.ч. поєднаної з ПСО) і посуду. 13. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою. 14. Можливість використання засобу за призначенням по закінченні гарантійного 6-місячного терміну від дати виробництва. 15. Термін зберігання робочих розчинів до застосування не менше 3 діб. 16. Збереження властивостей засобу після заморожування і розморожування. 17. Можливість експрес-контролю вмісту активного хлору в засобі і його робочих розчинах з використанням тест-смужок. 18. Засіб має бути виготовлений на підприємстві, на якому сертифікована система управління якістю за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно виробництва дезінфекційних засобів і оптової торгівлі дезінфекційними засобами (надати копію даного документу). | шт | 26 |  |