***Додаток 2***

*до тендерної документації*

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Закупівля:**

***ДК 021-2015: 33140000-3 Медичні матеріали (голка Куліковського, канюля (голка) для промивання лакун мигдалин, голка Косаковського, гортанна канюля, балон Політцера, комплект хірургічний)***

# Загальні вимоги

1.1. Товари повинні бути дозволені до використання в Україні (надати декларації/сертифікати про відповідність технічному регламенту.

1.2. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості або паспорти якості або інструкцію з використання від виробника.

Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

1.3 Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.

1.4. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

1.5. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Код НК 2023** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Голка типу Куліковського G15 | 34903 Канюля для носових пазух | Характеристики голки Куліковського:  діаметр: 2 мм,  довжина: 80 мм  фізіологічно зумовлена довжина голки відповідає анатомічним особливостям перфорованої зони та сприяє точності проколювання, канюля Люера з прапорцем-направником, поверненим вниз, дає змогу зручно спрямовувати голку, не закриваючи огляд зони перфорації, спеціальне двостороннє заточування голки гарантує легкість проходження тканин і забезпечує повний контроль процесу введення, фізіологічно заданий вигин дистального кінця J-форми ідеально пристосований для заходу в гайморову пазуху, допомагає лікарю легко «нащупати» і проколоти операційну зону — найтоншу зону в стінці гайморової пазухи.  Паковання:  індивідуальна — блістерна  Термін придатності: 3 роки. | шт | 5 |
| 2 | Канюля (голка) для промивання лакун мигдалин | 62605 ЛОР-аспіратор хірургічний | Атравматичний кінчик голки без заточування (т.зв.«тупа голка»), канюля Люера з прапорцем-напрямником, фізіологічно зумовлений вигин дистального кінця, точно підібрана довжина. Вигин кінця голки дає змогу спрямувати струмінь лікарського препарату точно в потрібну зону мигдалин, заокруглений, ретельно оброблений дистальний кінець голки запобігає травмуванню гортані пацієнта, канюля Люєра забезпечує зручне приєднання до голки шприца або іншого ін'єкційного пристрою, спеціально пристосований прапорець на канюлі дає змогу легко спрямовувати голку, не перешкоджаючи візуальному контролю процесу.  Номер голки: 17 G.  Діаметр: 1,5 мм.  Довжина: 140 мм.  Паковання:  індивідуальна — блістерна,  Термін придатності: 3 роки. | шт | 5 |
| 3 | Голка Косаковського для тимпанопункції G18 | 59230 Голка ін’єкційна, одноразового використання, стерильна | Використовується в отоларингології для проколу  барабанної перетинки і видалення вмісту барабанної порожнини. Спеціально розперероблені вигини голки дозволяють візуально контролювати її введення і промивання  барабанної порожнини.  Виконана з медичної сталі. Фізіологічно обумовлені вигини. Заточення вістря «Back Bevel». Зручний тримач рифлений.  Канюля Люера на проксимальному кінці.  Вигини голки Косаковського пристосовані для точного проколювання барабанної перетинки у нижньому квадранті.  Рифлений полімерний тримач дозволяє надійно зафіксувати голку в руці під час процедури.  Діаметра 1,2мм , довжина 97 мм | шт | 5 |
| 4 | Гортанна канюля | 62605 ЛОР-аспіратор хірургічний | Канюля призначена для зручного введення в гортань лікарських засобів. Вигнутий дистальний кінець канюлі полегшує доступ до уражених ділянок гортані.  Особливості:  Має атравматичний кінчик без заточки  Матеріал з якого виголовлений виріб - Нержавіюча сталь;  Довжина виробу становить - 150 (мм);  Діаметр виробу становить - 2 (мм);  Розмір канюлі по Шар'єру - 15G;  Пакування виробу - стерильне; | шт | 5 |
| 5 | Балон Політцера | 62863 Набір для промивання вуха, багаторазового використання | Балон Політцера для продування вух (вушних (євстахієвих труб)). У комплекті з оливами Пеццера (фторопласт).  Призначення: продування вушних (євстахієвих) труб в оториноларингології.  Комплектація:  • Балон пластизальний -1шт.  • Перехідник-1 шт.  • Олива Пеццера фторопластова D = 6 мм х 22 (для дорослих), D = 5мм х 17 мм -1 шт. D=5мм x 17 мм -1 шт. | шт | 1 |
| 6 | Комплект хірургічний 15.1 розмір (L) | 60644 Набір для акушерських/ гінекологічних операцій, що не містить лікарських засобів, одноразового використання | Комплект хірургічний № 15.1, стерильний, склад: халат медичний хірургічний, 140 см, рукав-манжет - 3 шт. (СМС щільністю 35 г/м2, довжина 140 см, рукав - трикотажний манжет, на зав'язках, розмір L); маска медична на резинці - 3 шт. (тришарова, зовнішній та внутрішній шари — спанбонд, середній шар — фільтруючий мельтблаун, алюмінієвий фіксатор, 17,5х9,5 см); шапочка - берет - 3 шт. (спанбонд щ. 13 г/м2); бахіли низькі - 3 п. (спанбонд щ. 30 г/м2); покриття 170х80 см - 2 шт. (СМС щ. 35 г/м2); покриття 140х80 см - 3 шт. (СМС щ. 35 г/м2) | компл. | 20 |

*Примітка:*

1. *У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*
2. *Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.*

**Запропоновані Учасником препарати повинні відповідати наступним вимогам:**

1. Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.

***У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника*** товару ***повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.***

2. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника за адресою Замовника: Україна, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 114.

3. При формуванні ціни Постачальник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

**Примітка:**

*У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.*

*Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.*

*Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.*

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*