ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням уповноваженої особи КП «Київський метрополітен» 12.09.2023 (протокол № 1131-П) __________________ Максим РУДЕНКО КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю: Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва, код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015 Київ

# Зміст

|  | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації |
| 2. | Інформація про Замовника |
| 3. | Процедура закупівлі |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі |
| 5. | Недискримінація учасників |
| 6. | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції |
|  | Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації |
| 2. | Внесення змін до тендерної документації |
|  | Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції |
| 4. | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними |
| 5. | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Для об’єднання учасників Замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим пунктом 47 Особливостей |
| 6. | Інші вимоги |
| 7. | Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації |
| 8. | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у разі закупівлі робіт чи послуг) |
| 9. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником |
|  | Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції |
|  | Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію |
| 2. | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. |
| 3. | Інша інформація |
| 4. | Відхилення тендерних пропозицій |
|  | Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна Замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся |
| 2. | Строк укладання договору |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю |
| 5. | Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю |
| Додатки до тендерної документації |
| Додаток 1 Лист-згода |
| Додаток 2 Технічна специфікація |
| Додаток 3 Проєкт договору |
| Додаток 4 Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника умовам тендерної документації |
| Додаток 5 Перелік документів, які надаються переможцем процедури закупівлі |

# Додаток 6 Цінова тендерна пропозиція

# Додаток 7 Перелік документів для укладання договору

# Додаток 8 Проєкт договору забезпечення

# ПОРЯДОК заповнення тендерної документації

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та в інших чинних законодавчих актах. |
| 2 | Інформація про Замовника |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство «Київський метрополітен» |
| 2.2 | місцезнаходження | проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056 |
| 2.3 | посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | з питань проведення процедури закупівлі – Руденко Максим Миколайович, головний фахівець з публічних закупівель – заступник начальника відділу публічних закупівель управління з організації процедур закупівель, тел. (044) 238-54-91, (044) 238-58-92, проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056, е-mail: M.Rudenko@metro.kyiv.ua; технічна частина – Мусієнко Олексій Миколайович, головний інженер дирекції будівництва метрополітену, тел. (044) 238-54-01, Золотоворітський проїзд, 3, м. Київ, 01054, е-mail: M.Oleksii@metro.kyiv.ua. |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва, код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015 |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | в даній закупівлі лоти не передбачено |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Іллєнка Юрія, 1-А, Сирецько-Печерська лінія метрополітену; кількість та обсяг відповідно до технічної специфікації (Додаток 2 до тендерної документації). |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 31.12.2024 включно |
| 5 | Недискримінація учасників | 5.1. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | 6.1. Валютою тендерної пропозиції (далі – тендерна пропозиція/пропозиція) є національна валюта України – гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | 7.1. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання літер та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів, передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, які надаються учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. Відповідальність за достовірність та якість перекладу несе учасник процедури закупівлі. |
| Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | 1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до Замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до Замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. 1.2. У разі несвоєчасного надання Замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. 1.3. Для поновлення перебігу відкритих торгів Замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. 1.4. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону з урахуванням Особливостей. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується Замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. 2.2. Зміни, що вносяться Замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. 2.3. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону з урахуванням Особливостей. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення Замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційному(им) критерію(ям), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються Замовником у тендерній документації, а саме: інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; документ, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); інформація про субпідрядника/співвиконавця (субпідрядників/співвиконавців) (у разі закупівлі робіт або послуг); інша інформація, передбачена вимогами цієї тендерної документації. 1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру. 1.3. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на підпис документів, що входять до складу тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. 1.4. Документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату створювання документу, реєстраційний номер, посаду і підпис уповноваженої особи. 1.5. Документи, що подаються учасником у складі тендерної пропозиції на підтвердження кваліфікаційних, технічних та інших вимог, зазначених в тендерній документації, повинні бути відскановані з оригіналу документів або копій, завірених підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. 1.6. Документи, зазначені в додатку 4 до тендерної документації «Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника умовам тендерної документації» та документи, що вимагаються цією тендерною документацією учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 1.7. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документ (документи), які надані у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів. У разі, якщо будь-який документ (файл) містить пароль або пошкоджений, що унеможливлює його перегляд, Замовником в електронній системі закупівель не розміщується повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 1.8. Документи, що подаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». 1.9. Файлам, що розміщуються (завантажуються) в електронній системі закупівель учасником в складі тендерної пропозиції повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту поданого документу. 1.10. Назва документу, наданого в складі тендерної пропозиції та підготовленого безпосередньо учасником, повинна відповідати назві документу, визначеній Замовником в тендерній документації. 1.11. Документ розміщений на декількох сторінках повинен бути розміщений (завантажений) в електронній системі закупівель одним файлом. 1.12. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення Замовником. 1.13. У разі, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. 1.14. Подані учасником документи у складі тендерної пропозиції, що не вимагались тендерною документацією, Замовником не розглядаються. 1.15. Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших документів, пов’язаних із підготовкою тендерної пропозиції. Витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції учасник несе самостійно. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни відкритих торгів). 1.16. Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни реєстрації. Такі документи подаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. 1.17. Учасник подаючи тендерну пропозицію, цим погоджується з усіма умовами, викладеними в тендерній документації, в т.ч. з проєктом договору (Додаток 3 до тендерної документації) та підтверджує, що учасник: - дотримується: постанови Кабінету Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30.12.2015 №1147, Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017, введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017; постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки Замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови; постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII; підтверджує, що: учасник, його кінцевий бенефіціарний власник (власники) та його тендерна пропозиція не підпадає під дію рішення/-нь Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що введене/-ні в дію відповідним/-ми указом/-ами Президента України, та інших обмежувальних заходів (санкцій, спеціальних санкцій), які застосовуються у відповідності до законодавства України чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій; учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; учасник не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». У разі зазначення учасником країною походження товару Російську Федерацію або Республіку Білорусь, тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 1.18. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | 2.1. Тендерна пропозиція обов’язково супроводжується наданням забезпечення виконання зобов’язань учасника перед Замовником, у вигляді такого забезпечення, як гарантія, а саме, банківська гарантія (електронна банківська гарантія) (далі – Гарантія), оформлена у відповідності до Закону з урахуванням Особливостей, Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 №2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції»* та Положення «Про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639 на суму: 424 600,00 грн. * При оформленні Гарантії врахувати, що у відповідності до Особливостей, змінено строк надання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. В Гарантії зазначаються наступні підстави для неповернення забезпечення тендерної пропозиції: - відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання принципалом, який став переможцем тендеру договору про закупівлю; - ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією; - ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі, у строк, визначений пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості), документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. 2.2. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції має становити не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Реквізити для оформлення забезпечення тендерної пропозиції: Одержувач: КП «Київський метрополітен» код ЄДРПОУ: 03328913 UA 55 351005 00000 2600 6032 0794 00 в АТ «УкрСиббанк» Адреса банку: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі) | 3.1. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, Замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 3.2. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; - ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений пунктом 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей; - ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 3.3. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| 4 | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | 4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 4.2. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це Замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Для об’єднання учасників Замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим пунктом 47 Особливостей. | 5.1. Документ(и), що підтверджує(ють) відповідність учасника кваліфікаційному(им) критерію(ям), а саме: 5.1.1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій: 1) Довідка, складена в довільній формі, про наявність у учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання роботи. 2) Довідка(и), складена(і) в довільній формі, від субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (надається у разі залучення учасником субпідрядника(ів) до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання роботи. Примітка: 1. В довідці(ках) має міститись інформація про власне (або залучене) технологічне і підіймальне обладнання, машини і механізми, пристосування, в т.ч. для роботи на висоті, яке(і) планується використовувати під час виконання роботи із зазначенням його найменування, кількості, дати прийняття в експлуатацію, фактичного стану, номеру та серії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, інша інформація, щодо спроможності виконання роботи. 2. Допускається відсутність окремого обладнання та/або матеріально-технічної бази та/або технологій у учасника, у разі наявності відповідного обладнання та/або матеріально-технічної бази та/або технологій у субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання робіт, що підтверджується довідкою(ами) наданою(ими) згідно з п.п. 2 п.5.1.1. 5.1.2. Наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 1) Довідка, складена в довільній формі, про укомплектованість учасника інженерно-технічними та іншими працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання роботи, що є предметом закупівлі, із зазначенням власного імені та ПРІЗВИЩА, посади або назви спеціальності, досвіду роботи, виду трудових відносин (згідно штатного розпису або цивільно-правових договорів). 2) Довідка(и), складена(і) у довільній формі, від субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання робіт, про укомплектованість субпідрядника(ів) (надається у разі залучення учасником субпідрядника(ів) до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) інженерно-технічними та іншими працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання роботи, що є предметом закупівлі, із зазначенням інформації, переліченої у п.п. 1 п. 5.1.2. Примітка: 1. Допускається відсутність у складі учасника окремих працівників відповідної кваліфікації, за умови наявності таких працівників у складі субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи, що підтверджується довідкою(ами) наданою(ими) згідно з п.п. 2 п. 5.1.2. 2. На підтвердження інформації, зазначеної в довідці(ах) згідно з п.п. 1 та п.п. 2 п. 5.1.2, учасник та субпідрядник(и) (у разі його(їх) залучення до виконання роботи) мають надати копію наказу про призначення або цивільно-правового договору стосовно кожного працівника, зазначеного у цій(цих) довідці(довідках). 3) Посвідчення працівників, зазначених у довідках згідно з п.п. 1 та п.п. 2 п. 5.1.2, які будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки, щодо проходження ними щорічного навчання та перевірки знань: з питань охорони праці за видами робіт підвищеної небезпеки: роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи верхолазні та на висоті, електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи; з пожежної безпеки. Примітка: Допускається наявність у одного працівника одного або декількох посвідчень за відповідним напрямком, але в будь-якому випадку всі напрямки зазначені вище, повинні бути охоплені працівниками, які зазначаються в довідці(ках) згідно з п.п. 1 та п.п. 2 п. 5.1.2. 5.1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): 1) Довідка про виконання учасником та субпідрядником(ами) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), згідно з встановленою формою: № з/п Найменування Замовника (генпідрядника) Номер та дата укладеного договору Код за ДК 021:2015 та/або найменування предмета договору Контактні дані Замовника (генпідряд- ника) Примітка: 1. Під аналогічним договором слід розуміти виконаний (закритий) договір(и) на виконання робіт за предметом закупівлі (за п’ятим знаком національного класифікатора ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»), але в будь-якому випадку договір(ори) повинен(ні) бути пов'язаний(і) з виконанням робіт з нового будівництва або реконструкції або капітального ремонту. 2. У разі відсутності у договорі, що за предметом відповідає критерію зазначеному вище, коду закупівлі за ДК 021:2015 або його відмінності від зазначеного Замовником, допускається код закупівлі за ДК 021:2015 не зазначати, зазначивши тільки найменування предмета договору, або зазначити код закупівлі за ДК 021:2015, що відповідає предмету закупівлі за договором, зазначеним в довідці. 3. Найменування та контактні дані генпідрядника зазначаються в довідці у випадку, якщо учасник або субпідрядник, якого учасник планує залучити до виконання роботи, виконував роботи з нового будівництва або реконструкції або капітального ремонту об’єктів будівництва, по об’єкту в цілому або його чергу або пусковий комплекс або окрему будівлю чи споруду за аналогічним договором на умовах підряду/субпідряду (залучався генпідрядником до виконання будівельних робіт, в т.ч. спеціальних). 2) Договір(ори) (без додатків до договору), зазначений(і) у довідці, наданій згідно з п.п. 1 п. 5.1.3. Для нерезидентів договір(ори) надаються мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад. 3) Лист-відгук (листи-відгуки), складений(і) у довільній формі, від Замовника(ів) (генпідрядника(ів)), зазначеного(их) у довідці, наданій згідно з п.п. 1 п. 5.1.3, щодо якісного виконання учасником та субпідрядником(ами) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) договірних зобов’язань за аналогічним(и) договором(ами), наведеним(и) у довідці згідно з п.п. 1 п. 5.1.3. Для нерезидентів лист-відгук (листи-відгуки) надається(ються) мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад. 5.2. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені пунктом 47 Особливостей. Учасник подаючи свою тендерну пропозицію, цим підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей. 5.2.1. Підтвердження відсутності передбачених Особливостями підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей) здійснюється учасником через підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей (крім підпунктів 1,7 та абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей) в електронній системі закупівель шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. 5.2.2. Для підтвердження відсутності передбачених Особливостями підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей надається: Довідка, складена учасником процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей. 5.2.3. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, такі субпідрядники/співвиконавці надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування субпідрядника/співвиконавця, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47) Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178». 5.2.4. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, кожен з учасників, які входять до складу об’єднання окремо надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування учасника, який входить у склад об’єднання, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178». 5.3. Якщо для закупівлі робіт або послуг Замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. 5.4. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. 5.5. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. 5.6. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей згідно з Додатком 5 до тендерної документації. 5.7. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. |
| 6 | Інші вимоги | 6.1. Для підтвердження тендерної пропозиції іншим вимогам тендерної документації, учаснику необхідно надати: 6.1.1. Лист-згода (по формі, наведеній в Додатку 1 до тендерної документації). 6.1.2. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджуються: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на підпис документів, що входять до складу тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. 6.1.3. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, учасник надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 6.1.4. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників надаються: 1) Документ про створення такого об’єднання. 2) У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у кожного з учасників, які входять до складу об’єднання окремо, інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, кожен учасник, що входить до складу об’єднання, надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 6.1.5. Довідка в довільній формі (створена учасником) із зазначенням наявності/відсутності акціонерів, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків та є громадянами Російської Федерації/Республіки Білорусь (вимога стосується тільки акціонерних товариств). 6.1.6. У разі, якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, такий учасник надає документ відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців). 6.1.7. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, надається документ, виданий Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що підтверджує прийняття в управління активів (вимога стосується тільки юридичних осіб). 6.1.8. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає документ, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки юридичних осіб, крім випадків надання документа, передбаченого п. 6.1.7). 6.1.9. Документ (або лист, або інше), що підтверджує наявність у учасника та субпідрядника(ів) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю): 1) Діючої, на час розкриття тендерної пропозиції, ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єктів архітектури (відповідних видів робіт), які відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) або V категорії складності. 2) Діючої, на час розкриття тендерної пропозиції, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення на вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення) або поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення (надається у разі відсутності даних видів робіт у ліцензії, що зазначена в п.п. 1 п. 6.1.9). 6.1.10. Декларація(ї) учасника та субпідрядника(ів) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) про провадження господарської діяльності на виконання відповідних видів робіт, подана(і) в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 №314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Примітка: Декларація(ї) надається(ються) у разі відсутності у учасника та субпідрядника(ів) ліцензій, зазначених в п.п. 1 та/або 2 п. 6.1.9. 6.1.11. Довідка, складена у довільній формі із зазначенням номеру документа та посилання на реєстр(и), за яким(и) можна перевірити надану інформацію про наявність у учасника та/або субпідрядника(ів) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) чинної(их) Декларації(й) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої(их) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинного(их) Дозволу(ів), виданого Держпраці або Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. Примітка: учасник може для підтвердження своєї відповідності цій вимозі залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядника(ів), зазначивши про це у цій довідці. та/або Чинна(і) Декларація(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрована(і) в територіальному органі Держпраці, або чинний(і) Дозвіл(оли) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. Примітка: Зазначені документи повинен надати учасник та/або субпідрядник(и), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (у разі залучення його(їх) до виконання цієї роботи). та/або Гарантійний лист від учасника із зазначенням інформації, що до початку виконання роботи буде надано(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, зареєстровану(і) у територіальному органі Держпраці, на виконання робіт підвищеної небезпеки, що перелічені вище та підлягають декларуванню (надається учасником у разі відсутності зазначеного документа на момент підготовки тендерної пропозиції). Примітка: У разі зазначення у довідці дозволу, термін дії якого закінчився в період дії воєнного стану, такий Дозвіл вважається чинним на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування згідно з підпунктом 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 №357. 6.1.12. Гарантійний лист про те, що у разі визнання учасника переможцем закупівлі, він у строк, що не перевищує 3-х (трьох) робочих днів з моменту оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, направить на адресу Замовника (E-mail: L.Bondarenko@metro.kyiv.ua) Договірну ціну (динамічну), приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону (у разі його проведення), визначену на підставі кошторисної вартості будівництва (капітального ремонту) розрахованої відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та території України від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова), складену за формою Додатку 30 до Настанови, або у разі визначення вартості за укрупненими показниками вартості робіт – за формою Додатку 31 до Настанови, та підтверджену відповідними кошторисами, складеними у програмному комплексі АВК-5, а також розрахунок кошторисної заробітної плати та кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника, що склав кошторис(и). |
| 7 | Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації | 7.1. Документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації: 7.1.1. Лист – згода, наступного змісту: «Ми, ______________________________(найменування учасника), цим листом погоджуємося виконати, комплекс робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва», код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015, відповідно до та з дотриманням умов, зазначених в технічній специфікації до предмета закупівлі (Додатку 2 до тендерної документації), та проєктної документації». 7.2. У цій тендерній документації всі посилання: – на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент»; – на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачають застосування виразу «або еквівалент». |
| 8 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у разі закупівлі робіт чи послуг) | 8.1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію (повне найменування та місцезнаходження (місце проживання)) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи надання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю (ненадання інформації означає відсутність в учасника наміру залучати такого суб’єкта господарювання та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації Замовника) (у разі закупівлі робіт чи послуг). |
| 9 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | 9.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 21.09.2023 до 16:00 год. 1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення Замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. 2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону, а у разі якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. 2.3. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Паспорт учасника - фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця може бути розміщено, як конфіденційна інформація. 2.4. Тендерна пропозиція учасника відхиляється, у разі визначення ним документів, як «конфіденційна інформація», всупереч вимогам пункту 40 Особливостей. |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 1.1. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів та відхиляє таку тендерну пропозицію, відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей. 1.2. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених Замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону/визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. 1.3. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі одного критерію – ціна. 1.4. Після оцінки тендерних пропозицій Замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено Замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку Замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. 1.5. У разі відхилення Замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. 1.6. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації. 1.7. Відповідальність за достовірність інформації наданої в складі тендерної пропозиції несе учасник. 1.8. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | 2.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. 2.2. Опис та перелік формальних (несуттєвих) помилок, які не призведуть до відхилення тендерної пропозиції: 1) Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2) Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3) Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним Замовником у тендерній документації. 4) Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5) У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому Замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». 7) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8) Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9) Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається Замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок. - «Лист-пояснення» замість «Лист», «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Інформація» замість «Довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «Двідка» замість «Довідка»; - «виробн-ик» замість «вироб-ник»; - відсутній номер та дата створення документу; - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «jpg» замість документа у форматі «pdf»; - тощо. |
| 3 | Інша інформація | 3.1. Відповідно до частини першої статті 1 Закону під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі – аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). 3.2. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. 3.3. Якщо Замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі повинен виправити невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені Замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. 3.4. Замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), а також робіт та послуг (у разі якщо виконання робіт чи надання послуг передбачає набуття у власність вищезазначених товарів), з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 61 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. |
| 4 | Відхилення тендерних пропозицій | 4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку Замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; - не виправив виявлені Замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених Замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»; 2) тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо Замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений Замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку Замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. 4.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим Замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). 4.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. 4.4. Замовник здійснює закупівлю з урахуванням: - постанови Кабінету Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30.12.2015 №1147, Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017, введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017; - постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки Замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови; - постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII; - постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178. |
| Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна Замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | 1.1. Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. 1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена Замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений Замовником згідно з Особливостями. 1.3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 1.4. У разі відміни відкритих торгів Замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. У разі відміни відкритих торгів з підстав, визначених пунктом 51 Особливостей, електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. |
| 2 | Строк укладання договору | 2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. 2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. 2.4. Переможець процедури закупівлі, після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель цінову тендерну пропозицію (по формі наведеній в Додатку 6 до тендерної документації), приведену у відповідність до показників за результатами проведеного електронного аукціону (у разі його проведення). 2.5. У разі виявлення арифметичних помилок, у поданій ціновій тендерній пропозиції, допущених в результаті арифметичних дій, переможець розміщує (завантажує) в електронну систему закупівель виправлену цінову тендерну пропозицію. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | 3.1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен розмістити (завантажити) в електронну систему закупівель документи для укладання договору згідно з Додатком 7 до тендерної документації. Якщо документи, зазначені в Додатку 7 до тендерної документації, були розміщені (завантажені) в електронну систему закупівель учасником в складі тендерної пропозиції, ненадання їх учасником повторно, як переможцем процедури закупівель, не призведе до відхилення тендерної пропозиції. 3.2. Проєкт договору про закупівлю зазначено в Додатку 3 до тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 4.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. 4.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. 4.3. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. |
| 5 | Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю | 5.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, Замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | 6.1. Вимагається. 6.2. Вид забезпечення виконання договору: грошові кошти. 6.3. Розмір забезпечення виконання договору: 0,5% вартості (ціни) договору про закупівлю. 6.4. Замовник вимагає надання забезпечення виконання Договору про закупівлю переможцем процедури закупівлі у вигляді грошового покриття (грошових коштів), яке буде перераховане на рахунок КП «Київський метрополітен», у розмірі 0,5% вартості (ціни) договору про закупівлю. 6.5. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин. 6.6. Проєкт договору забезпечення наведено у Додатку 8 до тендерної документації. 6.7. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунок Замовника. 6.8. Всі витрати щодо забезпечення виконання договору несе учасник-переможець. 6.9. У разі, якщо учасник-переможець не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, його тендерна пропозиція відхиляється відповідно до підпункту 3 пункту 44 Особливостей. |

# Додаток 1

# до тендерної документації

# ____________№__________

# Лист-згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, а також згідно з нормами чинного законодавства України, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси та інша необхідна інформація, передбачена законодавством України), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва»,          код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування роботи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва» | робота | 1 |

Опис: робота передбачає виконання з урахуванням та дотриманням вимог чинного законодавства комплексу робіт, пов’язаних з організацією і виконанням, відповідно до розробленої на підставі Звіту з обстеження будівлі наземного вестибюля станції «Лук’янівська» Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену за адресою: вул. Іллєнка Юрія, 1А у Шевченківському районі м. Києва» від 17.05.2022 №304-501 (далі – Звіт) (розроблено КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (із змінами)) та затвердженої проєктної документації (далі – ПД), капітального ремонту нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва, пошкодженої внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Технічні та інші умови виконання роботи

1. Основні дані:

1.1. Назва об’єкта будівництва (далі – об’єкт) за затвердженою ПД:

«Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва».

1.2. Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Іллєнка Юрія, 1-А, Сирецько-Печерська лінія метрополітену міста Києва.

1.3. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.4. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта: СС3

1.5. Розробник (автор) проєкту: Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (Проєктно-конструкторське технологічне бюро КП «Київський метрополітен», м. Київ, 02100, вул. Вифлеємська, 30, тел.: 238-54-20).

2. Терміни та етапи виконання роботи: відповідно до визначених ПД та умовами договору будівельного підряду (далі – договір).

3. Обсяги виконання роботи:

3.1. Робота включає виконання Підрядником та залученим(и) ним Субпідрядником(ами) (у разі залучення), комплексу робіт, пов’язаних з реалізацією проєктних рішень за затвердженим робочим проєктом «Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва» (далі – проєктна документація або ПД).

3.2. В комплексі робіт Підрядник: забезпечує підготовку та організацію будівництва (капітального ремонту), проведення будівельних робіт (будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних тощо), підбір Субпідрядників (за необхідності), підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів і виробів тощо), їх постачання, оформлення всього комплексу необхідної документації, в т.ч. виконавчої, організовує технічний і лабораторний контроль (за необхідності), відстежує відповідність витрат кошторису, забезпечує передачу завершених робіт Замовнику.

3.2.1. Підготовка та організація будівництва (капітального ремонту) забезпечується у складі та необхідних обсягах, відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

3.2.2. Будівельні роботи виконуються в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до відомості обсягів робіт (додається).

3.2.3. Підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів і виробів тощо), їх постачання здійснюється в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до відомості ресурсів (додається).

3.3. Науково-технічний супровід та проведення науково-дослідних і дослідно-експериментальних робіт в процесі будівництва (капітального ремонту) не передбачається.

3.4. Технічний нагляд, протягом усього періоду будівництва (капітального ремонту) об’єкта, забезпечується Замовником.

3.5. Авторський нагляд, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснюється розробником (автором) проєкту.

4. Визначення вартості роботи:

4.1. Вартість роботи (Договірна ціна) визначається Підрядником з урахуванням проєктних рішень, обсягів робіт та матеріальних ресурсів, передбачених ПД, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (із змінами), затверджених наказом Міністерства розвитку громад та території України (далі – Мінрегіон) від 01.11.2021 №281, (далі – Настанова) та державних будівельних норм.

4.2. Під час визначення вартості роботи, вартість матеріальних ресурсів приймається Підрядником за найбільш економічно вигідною ціною (за всіх рівних характеристик) на підставі проведеного аналізу цін на ринку, а також враховуються вимоги законодавства щодо ступеню локалізації виробництва товарів, що будуть передаватись Замовнику у власність (за наявності таких).

5. Умови виконання роботи:

5.1. Робота, її етапи, виконується з використанням обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також силами та засобами Підрядника та залученого(их) Субпідрядника(ів) (у разі залучення).

5.2. Залучення Підрядником до роботи Субпідрядника(ів), вартість роботи яких складає не менш як 20% вартості договору, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а вартість роботи яких складає менше 20% вартості договору, здійснюється за вибором Підрядника за обов’язковим погодженням із Замовником.

5.3. Для виконання роботи, Підрядник та залучений(і) ним Субпідрядник(и) (у разі залучення), має(ють):

- власну або орендовану (залучену) матеріально-технічну базу, обладнання (техніку, в тому числі і спеціальну), яка необхідна для виконання роботи;

- інженерно-технічних працівників, які мають необхідні знання та досвід, а саме: інженер з промислового та/або цивільного будівництва, інженер-електрик, інженер-механік, інженер-геодезист, виконавець робіт (виконроб) та інші, а також кваліфікованих працівників робітничих професій, які мають необхідні знання, допуски, дозволи, у тому числі для виконання робіт на висоті, та відповідний досвід виконання таких робіт і будуть залучені до виконання роботи;

- чинну ліцензію на проведення господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури відповідного класу наслідків (відповідальності) або інший документ, що дає право виконання відповідних видів робіт, або на підставі якого набувається право на провадження господарської діяльності з виконання відповідних робіт, отриманий в порядку та на умовах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 №314;

- чинний(і) дозвіл(оли) на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або декларацію(ії) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки та для експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107).

5.4. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за виконання всього комплексу робіт та всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, Субпідрядника(ів) (у разі залучення), а також за належні якість матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику.

5.5. До початку виконання будівельних робіт, в т.ч. підготовчих, Підрядник:

- розробляє та узгоджує із Замовником проєкт виконання робіт (далі – ПВР);

- надає Замовнику гарантійний лист на відновлення конструктивних елементів будівлі, інженерних мереж і комунікацій метрополітену або відшкодування їх вартості у випадку їх пошкодження, руйнування тощо, під час будівництва (капітального ремонту);

- укладає договори на відшкодування витрат за спожиту електричну енергію та водопостачання (за необхідності, узгоджується з Замовником);

- підписує спільний наказ на виконання роботи (готується  КП «Київський метрополітен» за окремою заявкою (листом) Підрядника).

5.6. Робота виконується Підрядником та залученим(и) Субпідрядником(ами) (у разі залучення):

5.6.1. З урахуванням та дотриманням:

- проєктних рішень, передбачених затвердженою ПД;

- вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016                 №121-Н;

- державних будівельних норм, зокрема вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена законодавством, та правил, затверджених згідно із законодавством;

- умов договору.

5.6.2. На підставі рішень з організації будівництва і технології(й) провадження робіт, що відображені в ПВР, який розробляється Підрядником на основі ПД і погоджуються із Замовником (див. п. 5.5.).

5.6.3. У робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за попереднім (за 1 добу) узгодженням з Замовником приміщень та обсягів робіт. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

Роботи, що пов’язані та впливають на забезпечення безпеки руху поїздів виконуються виключно в нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів (після зняття та до подачі напруги на контактну рейку – з 0110 до 430) з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (у виробничих та технологічних приміщеннях станцій можуть за узгодженням із Замовником виконуватись впродовж доби, тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану).

5.6.4. З відома та у присутності персоналу Замовника (відповідних виробничих структурних підрозділів) з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд, обладнання, мереж та систем метрополітену, за оформленими і погодженими встановленим порядком нарядами допусками, тимчасовими перепустками тощо, та згідно з підписаним між Замовником і Підрядником спільним наказом та в чітко визначені в ньому терміни (див. п 5.5.).

5.6.5. Без порушення та з дотриманням діючих режимів функціонування всіх систем життєзабезпечення станції, технологічності обслуговування і ремонту обладнання та нормальної роботи оперативного і чергового персоналу.

5.6.6. Без порушення цілісності конструктивних елементів, облицювання стін будівлі під час проведення будівельних робіт, прокладці кабелів тощо.

5.6.7. Без захаращення станції, з своєчасним (в найкоротші терміни) вивезенням будівельних відходів та відходів кабельно-провідникової продукції тощо.

5.6.8. Із застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають вимогам законодавства.

5.6.9. З використанням механізмів, пристосувань та інструментів, що знаходяться в справному стані, та дотриманням і виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері охорони праці та пожежної безпеки під час роботи з інструментом та пристроями.

5.7. В процесі виконання роботи:

5.7.1. Підключення обладнання здійснюється згідно з проєктним рішенням відповідно до схем електричних підключень та інструкцій виробників обладнання, а такох вимог нормативних документів та правил.

5.7.2. Підрядником забезпечується:

- контроль якості виконаних будівельних робіт на кожному етапі їх виконання, а також своєчасне усунення (за власний рахунок) недоліків робіт або недоліків використовуваного (застосованого) матеріалу, допущених з вини Підрядника та/або Субпідрядника(ів) (у разі залучення);

- гарантоване відновлення, в найкоротші строки та за власний рахунок, конструктивних елементів, оздоблення, інженерних мереж, обладнання та комунікацій метрополітену, у разі їх пошкодження (руйнування) з вини Підрядника та/або Субпідрядника(ів) (у разі залучення);

- відшкодування збитків КП «Київський метрополітен» або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт, внаслідок дій або бездіяльності Підрядника та/або Субпідрядника(ів) (у разі залучення);

- негайне повідомлення Замовника або чергового по метрополітену за телефоном: 238-44-41, у разі виникнення позаштатних ситуацій.

5.7.6. Можливі додаткові роботи не враховані ПД, що можуть виникнути під час будівництва та є обґрунтовано необхідними, оформлюються Підрядником актом, погодженим із Субпідрядником(ами) (у разі залучення), розробником (автором) проєкту, та надаються на розгляд Замовнику.

Питання виконання додаткового обсягу робіт та внесення необхідних (обґрунтованих) змін до проєктної документації вирішуються Замовником окремо, у встановленому законодавством порядку.

6. Забезпечення матеріальними та іншими ресурсами.

6.1. Матеріальні та інші ресурси забезпечуються Підрядником.

6.2. Підбір ресурсів (обладнання, матеріалів і виробів тощо), передбачених ПД здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.

6.3. Відповідальність за неналежну якість наданих (застосованих) матеріальних та інших ресурсів несе Підрядник. Якість матеріальних ресурсів підтверджується технічною документацією виробників.

6.4. Під час виконання робіт постачаються та застосовуються нові, раніше не використовувані матеріальні та інші ресурси, без механічних та інших пошкоджень.

7. Здавання-приймання роботи:

7.1. Передача закінчених робіт і приймання їх Замовником оформлюється документально з дотриманням вимог чинного законодавства та наступних умов:

- наявності перевіреного комплекту виконавчої та іншої документації, яка підтверджує якість виконаних робіт;

- наявності протоколів випробувань зразків конструктивних елементів, інженерних мереж, приладів, виміру опору ізоляції прокладених кабелів та встановленого обладнання, провантаження встановлених автоматичних вимикачів;

- надання належним чином оформлених результатів контролю якості виконаних робіт, що підтверджують досягнення відповідних проєктних показників;

- надання документів (перевіряються Замовником), що підтверджують відповідність обладнання, кабельно-провідникової продукції, матеріалів тощо, що застосовувались, вимогам технічних регламентів та/або нормативних документів та/або правил;

- надання експлуатаційної документації на змонтоване обладнання, пристрої (паспортів, технічних паспортів, інструкції або керівництв з/по експлуатації);

- відсутності зауважень з боку авторського нагляду та технічного нагляду;

- надання, у разі якщо за результатами виконання роботи Замовник набуває у власність товар(и) (матеріально-технічних ресурси), визначений(і) підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про публічні закупівлі» та/або додатковим переліком товарів, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі затвердження), документів, що підтверджують встановлений законодавством у відповідному році ступень локалізації виробництва такого(их) товару(ів) (фактичних калькуляцій собівартості товару(ів) від виробника та/або сертифіката(ів) про походження товару(ів)).

7.2. Завершені роботи, їх передача (прийняття), оформлюються:

- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, складеною за формою           №КБ-3 (Додаток 37 до Настанови);

- актом приймання виконаних будівельних робіт, складеним за формою №КБ-2в (Додаток 36 до Настанови).

8. Критеріями оцінки та якості виконання роботи є:

- відповідність виконаних (завершених) робіт з капітального ремонту ПД;

- дотримання вимог чинного законодавства у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, публічних закупівель тощо;

- належна якість та відповідність матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику, чинним технічним регламентам, будівельним нормам, нормативним документам і правилам, технічній документації виробників, а також ступеню локалізації виробництва, що визначений законодавством (за наявності товару, на який поширюються вимоги законодавства);

- дотримання строків виконання роботи та умов договору.

9. Гарантійні зобов’язання на виконану роботу: відповідно до вимог законодавства та умов договору.

Примітка:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних даних і умов (технічних, якісних та інших) до виконання роботи, що містяться в затвердженій проєктній документації та умовах договору, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою, але не є окремим додатком до договору.

2. З наявною проєктною документацією (робочим проєктом) по об’єкту можна ознайомитись у Замовника в робочі дні: Пн.-Чт. з 800 до 1700, Пт. з 800 до 1545, за адресою: м. Київ, Золотоворітський проїзд, 3. (дирекції будівництва метрополітену КП «Київський метрополітен»). Контактна особа: Мусієнко Олексій Миколайович,  тел.(044) 238-54-01.

Додаток

до технічної специфікації

Обсяги виконання робіт

| № п/п | Найменування робіт | Оди-ниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ (АБ) |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран" (демонтаж підвісної стелі з алюмінієвих рейок типу "Люксалон") | м2 | 138 |
| 2 | (Демонтаж) Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (демонтаж обшивки парапету з алюмінію) | м2 | 384 |
| 3 | (Демонтаж) Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (демонтаж обшивки парапету з пластику 1м2=1,12 кг) | м2 | 76,8 |
| 4 | (Демонтаж) Демонтаж дверей типу "Метро" (площа 1 блока = 9,35 м.кв.) | м2 | 74,8 |
| 5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (ширина відливу товщиною 0, 45мм, ширина 150 мм) | м | 70,56 |
| 6 | (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2 | м2 | 532,66 |
| 7 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 10 мм | м2 | 369,61 |
| 8 | (Демонтаж) Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками з алюмінію (71,65 м2, вага 1м2=0,025 т) | т | 1,791 |
| 9 | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 50,4 |
| 10 | (Демонтаж) Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м | т | 10,39 |
| 11 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (Демонтаж старого гідроізоляційного покриття по горизонталі (3 шари)) | м2 | 1150 |
| 12 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (Демонтаж старого гідроізоляційного покриття(парапети) (3 шари)) | м2 | 82,87 |
| 13 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (Демонтаж накривок з оцинкованної сталі шириною 1 м-116 м; 1,5 м-84 м) | м | 200 |
| 14 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (Демонтаж накривок з оцинкованної сталі для кабелю шириною 1 м) | м | 84 |
| 15 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (Демонтаж звисів шириною 0,4 м) | м | 45,98 |
| 16 | Демонтаж швелера сталевого 30П по перимтр парапету (88,65 м., вага 31,8 кг/м) | т | 2,819 |
| 17 | Розбирання кам'яної кладки парапету iз цегли | м3 | 11,51 |
| 18 | (Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 439,92 |
| 19 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,4 |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в каркасних стінах та в перегородках | шт | 3 |
| 21 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без ізоляції у будівлях промислових підпріємств | м2 | 70,16 |
| 22 | Знімання сухої штукатурки | м2 | 590,02 |
| 23 | (Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 590,02 |
| 24 | Розбирання підвісних стель типу "Армстронг" | м2 | 72,4 |
| 25 | Розбирання підвісних стель типу "Армстронг" | м2 | 518,2 |
| 26 | Знімання дверних полотен | м2 | 17,251 |
| 27 | "Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах" | шт | 8 |
| 28 | Перевезення скла різного будівельного в контейнерах, пакетах, піддонах чи інших пристосуваннях транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 13,1877 |
| 29 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 18,916 |
| 30 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 44,53 |
| 31 | Перевезення сміття до 30 км | т | 44,53 |
|  | Прорізи |  |  |
| 32 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (встановлення алюмінієвих профільних систем ТФ50 віконно-дверних термоізольованих з двохкамерними енергозберігаючими склопакетами 42мм) | м2 | 290,475 |
| 33 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів шириною 150 мм | м | 70,56 |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (установлення дверей типу "Метро" | м2 | 74,8 |
| 35 | "Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м (Каркас світлового ліхтаря бічного з вітражем)" | т | 4,313 |
| 36 | "Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м (Каркас світлового ліхтаря центрального)" | т | 4,292 |
| 37 | "Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (монтаж алюмінієвої профільної системи ТФ50 термоізольованої з загартованим мультифункціональним склопакетом)" | м2 | 357 |
| 38 | "Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (монтаж алюмінієвої профільної система 73ТИ термоізольованої з двохкамерним енергозберігаючим склопакетом)" | м2 | 254,8 |
|  | Фасад |  |  |
| 39 | "Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів" | м2 | 138 |
| 40 | "Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм (Облицювання каркасів стель неперфорованими алюмінієвими рейками)" | м2 | 138 |
| 41 | "Опорядження стін фасадів листами оцинкованими з полімерним покриттям без утеплення з риштувань" | м2 | 460,8 |
|  | Покрівля |  |  |
| 42 | "Улаштування поясів в опалубці (парапет 1, парапет 2 залізобетонні)" | м3 | 17,26 |
| 43 | "Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 16 мм" | шт | 260 |
| 44 | "Вилучається на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв дiаметром 16 мм (віднімати 15 мм до загальної глибини 185 мм)" | шт | -260 |
| 45 | "Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття" | т | 0,05 |
| 46 | Улаштування анкерного кріплення | м3 | 0,004 |
| 47 | "Улаштування зовнішньої стіни з блоків із ніздрюватого бетону з товщиною шва 3 мм" | м3 | 14,25 |
| 48 | "Улаштування вертикальної гідроізоляції парапетів бітумною мастикою (гідроізоляція основи світлових ліхтарів)" | м2 | 88 |
| 49 | "Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (утеплення основи металевої конструкції світлового ліхтаря)" | м2 | 88 |
| 50 | "Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (парапети)" | м2 | 83,35 |
| 51 | "Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (надбудова виходу на покрівлю)" | м2 | 73,99 |
| 52 | "Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (парапети)" | м2 | 119,09 |
| 53 | "Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (надбудова виходу на покрівлю)" | м2 | 39,44 |
| 54 | "Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні (надбудова виходу на покрівлю)" | м2 | 39,44 |
| 55 | "Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари" | м2 | 1150 |
| 56 | "Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів" | м | 238,6 |
| 57 | "Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (до 850 мм)" | м | 140,1 |
| 58 | "Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (парапети світлових ліхтарів)" | м2 | 88 |
| 59 | "Улаштування з листової сталі оцинкованої з полімерним покриттям парапетів покрівлі (1,2 м)" | м | 200 |
| 60 | "Улаштування з листової сталі звисів шириною 0,4 м (на надбудові виходу на покрівлю)" | м | 45,98 |
|  | Приміщення першого поверху |  |  |
| 61 | "Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів" | м2 | 671 |
| 62 | "Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель Декоративними металевими плитами з елементами примикань індивідуального виготовлення з властивистю шумопоглинання)" | м2 | 671 |
| 63 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 39,69 |
| 64 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 39,69 |
| 65 | "Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 334,2 |
| 66 | "Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону" | м2 | 23,6 |
| 67 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 23,6 |
| 68 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,6 |
| 69 | "Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними листами по металевому каркасу (Улаштування обшивки стiн листами оцинкованими по металевому каркасу.Улаштування обшивки поверхонь стін декоративними металевими плитами з елементами примикань індивідуального виготовлення з властивистю шумопоглинання)" | м2 | 255 |
| 70 | "Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм (Знімаються трудовитрати з установлення мінераловатних плит)" | м2 | -262,65 |
| 71 | "Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними листами по металевому каркасу" | м2 | 184,92 |
| 72 | "Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (другий шар)" | м2 | 184,92 |
| 73 | "Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу Knauf товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази" | м2 | 184,92 |
| 74 | " "Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу Knauf, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додається товщина 1,5мм до загального шару 2,5 мм/" | м2 | 184,92 |
| 75 | "Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування" | м2 | 184,92 |
| 76 | "Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без ізоляції у будівлях промислових підпріємств" | м2 | 33,25 |
| 77 | "Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону" | м2 | 158,2 |
| 78 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 224,702 |
| 79 | "Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування" | м2 | 182,152 |
| 80 | "Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях" | м2 | 42,55 |
| 81 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 1,8 |
| 82 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |
| 83 | (Демонтаж) Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |
| 84 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |
| 85 | "Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (Монтаж металевого каркасу люстри з кріпленням), 4шт." | т | 3,77338 |
|  | Приміщення другого поверху |  |  |
| 86 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 765 |
| 87 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 765 |
| 88 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 50,4 |
| 89 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 17,251 |
| 90 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 8 |
| 91 | Установлення замків дверних урізних | шт | 8 |
| 92 | Штукатурення плоских поверхонь укосів по цеглі | м2 | 39,84 |
| 93 | "Поліпшене фарбування колером олійним дверних укосів по штукатурці" | м2 | 39,84 |
|  | Риштування |  |  |
| 94 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань 7 м | м2 | 899,213 |
| 95 | "Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м" | м2 | 900 |
| 96 | "Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень (до висоти 7 м)" | м2 | 300 |
|  | ВОГНЕЗАХИСТ (ВЗ) |  |  |
| 97 | "Герметизація проходів ущільнюючою масою ""Ammokote CP-180"" при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення (існуючі отвори)[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]]" | прохід | 4 |
| 98 | "Герметизація проходів ущільнюючою масою ""Ammokote CP-180"" при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення (існуючі отвори)" | прохід | 15 |
| 99 | "Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ""Ammokote MF-180"" на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог" | м2 | 1,38 |
|  | ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ (ЕО) |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 100 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 50 |
| 101 | Демонтаж світильників точкових | шт | 60 |
| 102 | Демонтаж кабелю | м | 80 |
| 103 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 300 |
| 104 | "Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях" | м | 380 |
|  | Монтаж освітлення |  |  |
| 105 | "Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях" | м | 826,35 |
| 106 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 290,65 |
| 107 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у лотках (по існуючим конструкціям) | м | 294 |
| 108 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 102 |
| 109 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 380 |
| 110 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 9 |
| 111 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 428 |
| 112 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 163 |
| 113 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 457 |
| 114 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 1736 |
| 115 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 341 |
| 116 | Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | шт | 2 |
| 117 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |
| 118 | "Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах, кількість ламп 1 шт" | шт | 191 |
| 119 | "Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення/світлодіодні" | шт | 68 |
| 120 | "Монтаж світильників світлодіодних (тамбур та службові приміщення)" | шт | 8 |
| 121 | "Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт" | шт | 173 |
| 122 | "Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт" | шт | 12 |
| 123 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,9746 |
|  | НАВІГАЦІЯ (Н) |  |  |
| 124 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 8,704 |
|  | УЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНОЇ ОГОРОЖІ ФОНАРЯ |  |  |
| 125 | "Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]" | т | 3,83084 |
| 126 | "Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м" | т | 3,83084 |
| 127 | Покриття плівкою стін іпокрівель | м2 | 320 |
| 128 | "(Демонтаж) Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м" | т | 3,83084 |

Відомість ресурсів

Додаток 3

до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

Київ				                                                   «___» _________ 2023 року

Комунальне підприємство «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», в особі __________________________________________________________

(посада, ПІБ уповноваженої особи на підписання Договору), який(а) діє на підставі ______________________________, (далі – «Замовник»), з однієї сторони, і  ____________________________________________________________________________,

(назва контрагента, з яким укладається Договір)

в особі  _________________________________________________________________,

(посада, ПІБ уповноваженої особи на підписання Договору),

який(а) діє на підставі _________________________________ (далі – «Підрядник»), з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

# 1. Предмет Договору будівельного підряду

# 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов’язується відповідно до робочої документації на свій ризик виконати будівельні роботи: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва», код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015, (далі – роботи), у встановлений Договором строк, а Замовник зобов’язується надати Підряднику фронт робіт, передати дозвільну та затверджену в установленому порядку проєктну документацію, прийняти виконані належним чином роботи та оплатити їх, а по завершенні усіх робіт, прийняти від Підрядника об’єкт будівництва.

# 1.2. Об’єкт будівництва: Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва.

# 1.2.1. Місцезнаходження об'єкта: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Іллєнка Юрія, 1-А, Сирецько-Печерська лінія метрополітену.

# 1.2.2. Об’єкт будівництва не виводиться з експлуатації.

# 1.2.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначаються затвердженою проєктною документацією.

# 1.3. Склад та обсяги робіт, в межах суми Договору, у разі необхідності внесення Замовником змін до проєктної документації можуть бути переглянуті Сторонами в процесі будівництва.

# 1.4. Якщо у випадку внесення Замовником змін до проєктної документації ці зміни призведуть до збільшення суми Договору, то Сторонами буде проведена додаткова закупівля в порядку, визначеному вимогами чинного законодавства України.

# 1.5. Обсяги робіт можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків.

# 2. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)

# 2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту (дати) отримання письмової(их)  заявки(ок) на виконання робіт (далі – заявка(и)).  Заявка направляється Замовником Підряднику рекомендованим листом з повідомленням про вручення (при цьому копія заявки направляється Замовником Підряднику електронною поштою), з обов’язковим повідомленням Підрядником, факсом або електронною поштою, Замовника про отримання заявки. Передані засобами електронного зв’язку копії документів мають силу оригіналу до моменту отримання Сторонами оригіналів відповідних документів.

# Адреси Сторін (фактична та електронна) вказані в розділі 22 «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН» Договору.

# 2.2. Початок та закінчення виконання (етапів) робіт визначаються Календарним планом виконання робіт (далі – Календарний план) (Додаток 2 до Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору.

# 2.3. Роботи виконуються Підрядником поетапно, відповідно до проєктної документації та умов Договору.

# 2.4. Підрядник може достроково завершити виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником.

# 2.5. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у випадках визначених чинним законодавством.

# 2.6. Усі узгоджені Сторонами зміни до Договору оформляються шляхом укладення  відповідних додаткових угод до Договору.

# 3. Договірна ціна (Сума Договору)

# 3.1. Сума Договору встановлюються в національній валюті України – гривні.

# 3.2. Договірна ціна (Сума цього Договору) є динамічною і становить (сума прописом), (визначається відповідно до тендерної  пропозиції переможця процедури закупівлі), відповідно до Договірної ціни (Додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору.

# 3.3. Сума Договору визначається у відповідності з вимогами Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами), затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України у будівництві від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та державними будівельними нормами на підставі Договірної ціни (Додаток 1 до Договору), що є його невід’ємною частиною.

# 3.4. Сума Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України, шляхом укладення відповідних додаткових угод до Договору.

# 4. Права та обов'язки Сторін

# 4.1. Замовник зобов’язаний:

# 4.1.1. Ознайомити працівників Підрядника з правилами охорони праці та пожежної безпеки, діючими на об’єкті (території) Замовника. Перед допуском до виконання робіт провести працівникам Підрядника первинний інструктаж з питань охорони праці щодо порядку їх пересування та дотримання ними правил безпечного перебування на об’єкті (території) Замовника під час виконання ними зобов’язань за цим Договором.

# 4.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та проєктну документацію відповідно до умов цього Договору;

# 4.1.3. Прийняти належним чином виконані роботи за Договором за Актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в (далі – Акт КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі – Довідка КБ-3) відповідно до умов розділу 13 цього Договору;

4.1.4. Здійснити розрахунки за виконані роботи своєчасно та в повному обсязі відповідно до умов розділу 14 цього Договору;

# 4.1.5. Негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

# 4.1.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством;

# 4.1.7. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками Підрядника;

# 4.2. Замовник має право:

# 4.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та в цьому Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

# 4.2.2. Здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

# 4.2.3. Делегувати, відповідно до чинних нормативно-правових актів, що регулюють питання авторського та технічного нагляду у сфері будівництва, повноваження щодо здійснення технічного нагляду третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи;

# 4.2.4. Вносити зміни у проєктну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не впливає на характер робіт, визначених у цьому Договорі;

# 4.2.5. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому випадку збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни.

# 4.2.6. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором, стає неможливим;

# 4.2.7. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши Підряднику виконану частину робіт.

# 4.2.8. Ініціювати внесення змін у цей Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов цього Договору;

# 4.2.9. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір (за умови відсутності на поточну дату заборгованості щодо оплати за виконані роботи за цим Договором), письмово повідомивши про це Підрядника не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати його розірвання без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс або може понести, у зв’язку з таким розірванням Договору. Повідомлення про розірвання Договору направляється рекомендованим листом, за місцезнаходженням Підрядника, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або на його поштову/фактичну адресу, якщо така зазначена в розділі 22 цього Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів з моменту направлення Замовником повідомлення Підряднику про розірвання Договору.

# 4.2.10. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

# 4.2.11. Залучати фахівців Замовника або сторонніх експертів для приймання виконаних Підрядником робіт.

# 4.2.12. Відмовитись від прийняття виконаних Підрядником робіт, якщо вони не відповідають умовам Договору, і вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо їх завдано внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

# 4.2.13. При достроковому виконанні робіт або при припиненні виконання робіт, прийняти та оплатити роботи відповідно до умов цього Договору.

# 4.3. Підрядник має право:

# 4.3.1. Залучати до виконання робіт за цим Договором третіх осіб (субпідрядників) в порядку, визначеному законодавством України і  цим Договором;

# 4.3.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані та прийняті Замовником роботи.

# 4.3.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

# 4.3.4. Ініціювати внесення змін у цей Договір;

# 4.4. Підрядник зобов'язаний:

# 4.4.1. Якісно виконати у встановлені строки роботи у робочі дні з 08 год. 00 хв. До 17 год. 00 хв. за попереднім (за добу) узгодженням з Замовником приміщень та обсягів робіт, відповідно до проєктної документації та умов цього Договору. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

# Роботи, що пов’язані та впливають на забезпечення безпеки руху поїздів виконуються виключно в нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів (після зняття та до подачі напруги на контактну рейку – з 0110 до 430) з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (у виробничих та технологічних приміщеннях станцій можуть за узгодженням із Замовником виконуватись впродовж доби, тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану);

# 4.4.2. Одержати встановлені чинним законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

# 4.4.3. Організувати  будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт при діючій станції протягом всього часу виконання будівельних робіт об’єкту;

# 4.4.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

# 4.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором, закінчені роботи;

# 4.4.6. У випадку виникнення пошкоджень майна Замовника з вини Підрядника під час виконання робіт, здійснити відновлення пошкодженого майна та/або відшкодувати завдані збитки у встановленому законодавством порядку;

# 4.4.7. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку належним чином оформлених документів про виконання цього Договору;

# 4.4.8. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено цим Договором;

# 4.4.9. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

# 4.4.10. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;

# 4.4.11. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

# 4.4.12. Оформляти належним чином податкові накладні та всі первинні документи, дотримуючись вимог чинного законодавства та умов цього Договору.

4.4.13. Під час виконання робіт складати та надавати Замовнику виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)» та надавати Замовнику передбачені п. 11.5 Договору документи, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, що були застосовані Підрядником для виконання передбачених Договором робіт. У випадку необхідності надання технічної документації на іноземній мові Підрядник, за власний рахунок, забезпечує її автентичний переклад на державну мову та надає його Замовнику.

# 4.4.14. Безумовно повернути Замовнику кошти у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

# 4.4.15. Під час виконання робіт дотримуватися Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням КМР від 25.12.2008 №1051/1051 та безпосередньо співпрацює на підставі відповідних господарських договорів з КП «Київблагоустрій».

4.4.16. У разі підключення до мереж Замовника, здійснити оплату (відшкодування витрат) Замовнику за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельних робіт відповідно до показників лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів чи договорів.

4.4.17. Збирати, навантажувати та вивозити сміття, відходи, що утворилися при  виконанні робіт, без захаращення території будівництва Замовника, передавати Замовнику матеріальні ресурси, які можуть бути використані ним в майбутньому у вигляді металобрухту та вторинної сировини. Дотримуватись та забезпечувати виконання вимог Правил благоустрою міста Києва.

# 4.4.18. Забезпечити дотримання працівниками Підрядника та залучених ним організацій вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці і пожежної безпеки, що регламентують вимоги до безпечного виконання ними робіт на об’єкті (території) будівництва або метрополітену.

# 4.4.19. Розслідувати та брати на облік нещасні випадки, що трапилися з працівниками Підрядника під час виконання ними робіт на об’єктах (території) будівництва або метрополітену;

# 4.4.20. Нести відповідальність за зберігання свого інструменту на об’єкті будівництва та вживати заходів до збереження майна Сторін;

# 4.4.21. Дотримуватись вимог діючої в метрополітені Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах;

# 4.4.22. При зміні статусу платника податку, своєчасно надавати інформацію Замовнику з підтверджуючими документами;

4.5. Виконувати роботи під обов’язковим наглядом відповідальних представників служб Замовника, які здійснюють відповідний технічний нагляд на підставі спільних наказів між Замовником та Підрядником у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016 № 121-Н.

# 5. Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

# 5.1. Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником на одну із Сторін здійснюється відповідно до вимог Законодавства України та умов Договору. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

# 5.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених   постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 (далі – Загальні умови).

# 5.3. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва, ризик за якими несе Замовник, Підрядник зобов'язаний негайно призупинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника. У такому разі Підрядник може вимагати внесення відповідних змін до цього Договору стосовно строків виконання робіт та  суми Договору (в межах суми Договору, визначеної п. 3.2 цього Договору).

# 5.3.1. Після отримання повідомлення Підрядника про виявлення обставин, що загрожують знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва, ризик за якими несе Замовник, останній протягом 5 днів повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника, Підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов цього Договору та Договірної ціни (суми Договору).

# 5.3.2. Підрядник зобов'язаний вжити усіх необхідних заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва. Замовник повинен компенсувати Підряднику пов'язані з цим додаткові витрати, якщо не доведе, що такі витрати Підрядника були необґрунтовані, або загроза знищення або пошкодження об’єкта будівництва виникла з вини Підрядника.

# 5.4. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва:

# 5.4.1. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва за ризиками, що входять до відповідальності Замовника, він негайно повинен прийняти рішення щодо доцільності та умов продовження будівництва, компенсувати додаткові витрати Підрядника, зумовлені усуненням наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

# 5.4.2. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва за ризиками, що входять до відповідальності Підрядника, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

# 5.4.3. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва за ризиками, що входять до відповідальності Підрядника, він зобов'язаний негайно повідомити про це Замовника. Таке пошкодження підлягає усуненню Підрядником власними силами та за його рахунок у строки, узгоджені Сторонами, з урахуванням його складності та обсягів. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

# 5.4.4. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

# 5.5. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта будівництва умовами  цього Договору не передбачається.

# 6. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проєктною документацією

# 6.1. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) затвердженою проєктною документацією здійснюється Замовником.

# 6.2. Підрядник, протягом 5 (п’яти) днів, з дня отримання проєктної документації, перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам, чинним державним стандартам та погоджує її або надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику.

# 6.3. Замовник має право вносити зміни в проєктну документацію із врахуванням умов, визначених п.53 Загальних умов.

# 7. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

# 7.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

# 7.2. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, устаткуванням та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проєктною документацією.

# 7.2.1. Підрядник надає Замовнику разом з Актами КБ-2в оригінали або завірені Підрядником копії паспортів, сертифікатів відповідності, сертифікатів пожежної безпеки, свідоцтва відповідності вимогам санітарних норм (свідоцтва про визнання сертифікатів іноземного виробника) та інших документів, що підтверджують походження та якість устаткування, обладнання та матеріалів, включених до Актів КБ-2в.

# 7.3. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних ресурсів та устаткуванням.

# 8. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

# 8.1. Підрядник має право залучати до виконання робіт спеціалізовані субпідрядні організації.

# 8.2. Відносини між Замовником, Підрядником та субпідрядниками регулюються положеннями Господарського та Цивільного кодексів України, Загальних умов, цим Договором та іншими чинними нормативними актами в галузі будівництва.

# 9. Залучення до виконання робіт робочої сили

# 9.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

# 9.2. Підрядник забезпечує дотримання трудового законодавства, зокрема створення на будівельному майданчику здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, проведення необхідного інструктажу та забезпечення додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки тощо, а також проведення відповідного навчання та іспитів.

# 10. Організація виконання робіт

# 10.1. Замовник передає Підряднику за Актом приймання-передачі будівельний майданчик (фронт робіт) та дозвільну документацію наступного дня від дня направлення направлення письмового повідомлення про початок робіт Підряднику відповідно до п. 2.1 Договору.

# 10.2. Підрядник може використовувати будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт цілодобово протягом всього часу будівництва об’єкту.

# 10.3. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану (Додаток 2 до Договору).

# 10.4. Сторони можуть уточнювати Календарний план (Додаток 2 до Договору) у випадку зміни строків виконання робіт/етапів та обсягів фінансування.

# 10.5. Підрядник зобов’язаний письмово повідомляти Замовника про виникнення обставин, що унеможливлюють виконання Договору з вини Замовника протягом 2 (двох) днів з дня їх виникнення. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надати йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

# 10.6. Підрядник зобов’язаний щомісячно надавати Замовнику інформацію, в тому числі визначену п. 73 Загальних умов, щодо :

# - залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

# - ходу виконання робіт, у тому числі про відхилення від Календарного плану (Додаток 2 до Договору);

# - результатів здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

# - іншої інформації, передбаченої вимогами чинного законодавства.

# Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію додатково, а також позачергово.

# 10.7. Комплект договірної, проєктної, технологічної документації, виконавчої документації будуть зберігатися Підрядником на будівельному майданчику: у службовому приміщенні Підрядника і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування та перевірки в робочий час.

# Підрядник зобов'язаний після завершення робіт за цим Договором (в тому числі за відповідними етапами) передати Замовнику оформлену належним чином виконавчу документацію, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, інші документи щодо виконання цього Договору, оригінали або завірені Підрядником копії паспортів, сертифікатів відповідності, сертифікатів пожежної безпеки, свідоцтва відповідності вимогам санітарних норм (свідоцтва про визнання сертифікатів іноземного виробника) та інших документів, що підтверджують походження та якість матеріалів.

# 10.8. Підрядник зобов'язаний, протягом 20 (двадцяти) днів  з дати підписання Сторонами Акту(ів) КБ-2в та Довідки(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва), звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не виконає вищевказані зобов’язання у визначені строки, Замовник, після попередження Підрядника, про вказане порушення, в якому визначений строк для його усунення, і у разі невжиття Підрядником заходів, має право звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

# 10.9. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами цього Договору, до прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) Замовником.

# 11. Якість робіт та порядок здійснення Замовником контролю за відповідністю робіт і матеріальних ресурсів встановленим вимогам, проєктній документації та цьому Договору

# 11.1. Якість виконаних робіт повинна відповідати вимогам проєктної документації, з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, публічних закупівель тощо, а також умовам цього Договору.

# 11.2. Якість та відповідність матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику, чинним технічним регламентам, будівельним нормам, нормативним документам і правилам, технічній документації виробників, а також ступеню локалізації виробництва, що визначений законодавством (за наявності товару на якій поширюються вимоги законодавства).

# 11.3. Матеріальні ресурси (обладнання, устаткування), що монтується, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, що регулює питання оцінки відповідності, пожежної безпеки та охорони довкілля тощо.

# 11.4. Якість змонтованого обладнання повинна відповідати діючим нормам та вимогам щодо якості для обладнання даного виду.

# 11.5. Підрядник надає Замовнику під час здачі виконаних за Договором робіт оригінали або належним чином оформлені (завірені Підрядником) копії документів, що підтверджують походження та якість використаних матеріальних ресурсів (обладнання, устаткування) (паспорти виробника, сертифікати відповідності, свідоцтво про визнання сертифікату відповідності іноземного виробника тощо).

# 11.6. З метою контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт проєктній документації, організація, уповноважена виконавчим органом Київської міської ради, може здійснювати перевірки, контрольні обміри на будь-якому етапі будівництва.

# 11.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт проєктній документації, установленим нормам і вимогам Замовник має право прийняти рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про призупинення виконання робіт (будівництва об'єкта) та не оплачує їх до усунення цих недоліків.

# 11.8. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки в роботах, матеріальних ресурсах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурно-будівельною інспекцією в строки, визначені актами перевірок, вказівками і приписами, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. 10.6 Договору. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію позачергово.

# 11.9. Підрядник забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, а у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим проєктною документацією вимогам, зобов'язаний негайно провести їх заміну.

# 11.10. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

# 12. Фінансування робіт (будівництва об'єкта)

# 12.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок власних коштів Замовника.

# 13. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)

# 13.1. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) здійснюється відповідно до вимог Загальних умов та нормативних актів.

# 13.2. Здавання та приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами поетапно у строки, визначені Календарним планом (Додаток 2 до Договору), шляхом підписання Сторонами Актів КБ-2в та Довідок КБ-3.

13.3. Підрядник складає Акти КБ-2в та Довідки КБ-3 разом з відомістю змонтованого обладнання, належним чином оформленою виконавчою документацією та видатковими накладними на придбання матеріальних ресурсів та іншими документами, що підтверджують фактичні витрати та у відповідності до вимог, визначених в п. 11.5 Договору, у 4 (чотирьох) примірниках та на електронних флеш носіях.

# 13.4. У разі ненадання Підрядником документів, вказаних в п. 11.5 Договору, та у відповідності до вимог, визначених в п. 13.3 Договору, роботи Замовником не приймаються.

# 13.5. Замовник зобов'язаний розглянути надані Підрядником Акт(и) КБ-2в та Довідку(и) КБ-3 протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання, підписати ці Акт(и) КБ-2в і Довідку(и) КБ-3 та передати їх Підряднику, або надати мотивовану відмову від приймання робіт.

# 13.6. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акта(ів) КБ-2в та/або Довідки(ок) КБ-3, уповноважені особи Сторін, у 5-денний термін з дня пред’явлення Замовником Підряднику мотивованої відмови письмово, складають Акт про усунення недоліків з переліком виявлених у виконаних роботах недоліків та термінами їх усунення Підрядником. Усунення недоліків Підрядник здійснює за власний рахунок. Після усунення Підрядником в повному обсязі недоліків та за відсутності зауважень, Замовник підписує вищезазначені Акт(и) КБ-2в та Довідку(и) КБ-3.

# 13.7. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, визначеним п.11.2, п. 11.3 Договору, Замовник має право призупинити виконання робіт повідомивши про це Підрядника письмово. При цьому, Підрядник зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, провести заміну таких матеріальних ресурсів.

# 13.8. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Підрядник надає Замовнику для підписання належним чином оформлених Акту(ів) КБ-2в та Довідку(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва) з відомістю змонтованого обладнання по всьому об’єкту та  документами, передбаченими п.11.5, та у відповідності до вимог, визначених в п. 13.3 Договору.

# 13.9. Датою завершення виконання робіт за цим Договором вважається дата підписання Сторонами Акту(ів) КБ-2в та Довідки(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва).

# 13.10. Зобов’язання Підрядника щодо гарантії якості виконаних робіт, що є предметом цього Договору,  вважаються виконаними після виконання умов п. 15.2 Договору.

13.11. Сторони мають право призупинити/припинити роботи у разі, якщо в процесі їх виконання виявиться недоцільність подальшого виконання робіт, або неможливість подальшого фінансування невиконаного обсягу робіт, або з інших документально підтверджених об’єктивних обставин. У разі тимчасової перерви (неможливості виконання) робіт з причин, які не залежать від Підрядника, складається двосторонній Акт про перерву в роботі. У цьому випадку термін здавання робіт відповідно подовжується.

# 14. Порядок проведення розрахунків за виконані роботи

# 14.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в національній валюті   України – гривні, в безготівковій формі.

# 14.2. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку, визначеному Державними стандартами України, будівельними нормами із урахуванням обсягів виконаних робіт, поточних цін на матеріальні ресурси, рівня заробітної плати та фактичних витрат Підрядника з обов’язковим наданням підтверджуючих документів.

# 14.3. Розрахунки за якісно виконані роботи здійснюються поетапно на підставі належним чином оформлених та підписаних Сторонами Актів КБ-2в та Довідок КБ-3 за кожним етапом, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх підписання Сторонами.

# 14.3.1. Документи, надані Підрядником не в повному комплекті для перевірки, Замовником не приймаються у відповідності до вимог, визначених в п. 13.3 Договору.

# 14.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

# У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про призупинення виконання робіт та не оплачує їх до усунення цих недоліків із складанням дефектного акту та визначенням термінів усунення.

# 14.5. При оплаті вартості виконаних робіт застосовується порядок, визначений у відповідності з вимогами Настанови з визначення вартості будівництва, зі Змінами, Державними будівельними нормами, на підставі Договірної ціни.

# 14.6. При розрахунках договірної ціни враховується вартість матеріалів, виробів та конструкцій, як правило найменша, що склалася в регіоні за усіх рівних характеристик. Якщо вартість матеріалів, виробів та конструкцій перевищує цей рівень, ціни на такі матеріали, вироби та конструкції погоджуються із Замовником.

# 14.7. У разі припинення виконання робіт за ініціативою Замовника, оплата проводиться на підставі підписаного Сторонами Акта припинення робіт за фактично виконаний Підрядником та прийнятий Замовником обсяг робіт.

# 14.8. Датою оплати є дата перерахування коштів з поточного рахунку Замовника на рахунок Підрядника.

# 14.9. У разі дострокового виконання Підрядником робіт за етапом та/або за Договором в цілому Замовник має право, достроково прийняти виконані роботи та оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

# 15. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

# 15.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт та усуненням виявлених недоліків (дефектів) регулюються положеннями Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Загальних умов та інших нормативно-правових актів у галузі будівництва.

# 15.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт (досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проєктній документації), протягом 10 (десяти) років з дати підписання Сторонами документів у відповідності до вимог, визначених в п. 13.8 Договору.

# 15.3. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації матеріальних ресурсів (змонтованого обладнання, устаткування) протягом 3 (трьох) років, але не більше гарантійних зобов’язань виробника - з дати підписання  Сторонами Акту(ів) КБ-2в та Довідки(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва).

# 15.4. Якщо протягом дії гарантійного строку, визначеного п. 15.2 та п. 15.3 Договору, Замовником будуть виявлені приховані дефекти (недоліки) у виконаних Підрядником роботах та змонтованому обладнанні, Замовник, протягом 7 (семи) днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання Акт виявлених  дефектів (недоліків). Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені дефекти (недоліки), із зазначенням переліку основних дефектів (недоліків), але не пізніше 10 днів з дня направлення такого повідомлення, направити свого уповноваженого представника для складання Акта виявлених дефектів (недоліків) та зазначенням в ньому строків їх усунення. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у повідомлений строк, Замовник має право скласти Акт виявлених дефектів (недоліків) самостійно, без його участі або залучити до складання цього Акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

# 15.4.1. Акт, складений за гарантійним випадком без участі Підрядника у зв’язку з його неявкою, є підставою для усунення Підрядником виявлених недоліків за його рахунок, та надсилається Підряднику для виконання протягом 5 (п’яти) днів після складання.

# 15.4.2. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в Акті виявлених дефектів (недоліків). Якщо Підрядник відмовиться або не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення дефектів (недоліків) власними силами або із залученням третіх осіб, а Підрядник зобов’язаний відшкодувати  Замовнику понесені витрати.

# 15.5. У випадку виявлення дефектів (недоліків) у виконаних роботах та матеріальних ресурсах (матеріалах, змонтованому обладнанні, устаткуванні), що виникли з вини Підрядника, гарантійний строк на виконані роботи продовжується на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) і змонтоване обладнання (змонтовані конструкції) не могли експлуатуватися Замовником. У випадку заміни змонтованого обладнання (устаткування), гарантійний строк на виконані роботи обчислюється заново від дня такої заміни.

# 15.6. Підрядник зобов`язується відшкодувати Замовнику всі збитки в межах гарантійного строку, нанесені у зв’язку з неналежною якістю виконаних робіт.

# 16. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань

# за цим Договором та порядок урегулювання спорів

# 16.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання відповідальності  Сторони, яка порушила умови Договору.

# 16.1.1. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або цим Договором, чи управлена Сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

# 16.2. Підрядник несе відповідальність за порушення таких зобов'язань за цим Договором:

# 16.2.1. за порушення строків закінчення виконання робіт (за окремими етапами та в цілому за Договором), визначених відповідно до п.2.2 цього Договору  Календарним планом (Додаток 2 до Договору), звільнення будівельного майданчика з прибиранням сміття, здачі закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію  Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1%  суму не виконаних робіт  за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості;

# 16.2.2. у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, визначених в Акті виявлених дефектів (недоліків) протягом гарантійного строку експлуатації,  Підрядник сплачує штраф Замовнику  у сумі сто гривень за кожен день затримки усунення вищевказаних недоліків;

# 16.2.3. у разі затримки виконання робіт більш, як на один місяць понад строку, передбаченого Договором, Замовник має право в односторонньому порядку, достроково припинити дію Договору (повідомивши про це Підрядника письмово), стосовно невиконаних робіт без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс або може понести у зв’язку з таким припиненням Договору.

# 16.2.4. за порушення умов Договору, щодо якості виконаних робіт  Підрядника сплачує Замовнику  штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт (без урахування вартості матеріальних ресурсів).

# 16.2.5.  за порушення умов Договору щодо якості використаних ним матеріальних ресурсів у розмірі 20% від вартості таких матеріальних ресурсів.

# 16.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання ними зобов’язань за цим Договором.

# 16.4. Підрядник несе повну відповідальність за невиконання, неналежне виконання або порушення ним вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, у тому числі за порушення, що спричинили нещасні випадки на виробництві, згідно з чинним законодавством України.

# 16.6. У разі настання нещасного випадку з працівниками Підрядника, що трапився на об’єкті (території) Замовника, розслідування проводиться відповідно до вимог  «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337».

# 16.7. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

# 16.8. Всі неврегульовані спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку.

# 17. Внесення змін у цей Договір та його розірвання

# 17.1. Зміна або розірвання цього Договору здійснюється з урахуванням положень Загальних умов та чинного законодавства України.

# Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому законодавством порядку.

# 17.2. Зміна цього Договору здійснюється шляхом укладення додаткових угод до нього, які є невід'ємними частинами цього Договору.

# 17.2.1. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у цей Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.

# 17.2.2. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у цей Договір або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

# 17.2.3. У разі, коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у цей Договір або розірвання його чи, у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона може звернутися до суду.

# 17.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

# - прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

# - допущення Підрядником дефектів (недоліків), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в цьому Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником;

# - прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

# 17.4. Замовник має право ініціювати розірвання цього Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

# - не розпочав виконання робіт протягом 20 днів з дня, коли він повинен згідно з цим  Договором розпочати їх виконання;

# - допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком більше ніж на 30 днів;

# - виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк.

# 17.5. У разі, якщо рішення про розірвання цього Договору приймається відповідно до умов  визначених п. 17.3 цього Договору,  повідомлення Замовником Підрядника про таке розірвання Договору здійснюється в порядку визначеним п 4.2.9 цього Договору.

# 17.6. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством.

# Істотні умови цього Договору можуть бути змінені лише у випадках та з підстав, передбачених чинним законодавством.

# 17.7. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюються шляхом підписання відповідної додаткової угоди, (угоди), яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками (у разі їх наявності)  Сторін та є його невід`ємною частиною.

# 18. Строк дії цього Договору

# 18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі їх наявності) Сторін та діє до 31.12.2024 включно, але у будь-якому випадку до повного  виконання Сторонами узятих на себе зобов′язань, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

# 18.2. Сторони можуть продовжити термін дії цього Договору у випадках, передбачених чинним законодавством.

# 18.3. Дія Договору припиняється:

# -	повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

# -	за згодою Сторін;

# -	з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

# 18.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

# 19. Обставини непереборної сили

# 19.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, які не існували під час укладення цього Договору та виникли після його укладення поза волею та контролем виконавчої Сторони, таких як  пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго тощо (далі «форс-мажорні обставини»).

# 19.2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується на час, протягом якого діятимуть такі обставини.

# 19.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно (не пізніше 5 (п′яти) календарних днів від дати настання/закінчення дії форс-мажорних обставин) письмово сповістити другу Сторону про початок і припинення дії форс-мажорних обставин.

# Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

# 19.4. Наявність і тривалість форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України. Настання форм-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків за Договором після закінчення дії цих форс-мажорних обставин.

# 19.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців поспіль, будь-яка Сторона вправі відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною повідомлення або з п’ятого календарного дня від дати направлення такого повідомлення залежно від того, яка подія настане раніше.

# 20. Інші умови Договору

# 20.1. Забезпечення виконання Підрядником зобов’язань за цим Договором здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та умов Договору забезпечення від ____________ №____________ (далі – Договір забезпечення).

20.2. Підрядник є _______________________________ (статус платника податку).

При зміні статусу платника податків, банківських реквізитів, про зміну свого місця реєстрації та/або місцезнаходження, тощо, Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів з дати перереєстрації направляє Замовнику відповідну інформацію (витяг з реєстру, довідки з) на реквізити, вказані в розділі 22 «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН», про що укладається додаткова угода.

20.3. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

20.4. Порядок надання податкових накладних (у разі, якщо Підрядник є платником податку на додану вартість, визначається Сторонами на момент укладання Договору).

# 20.5. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

# Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл)  на обробку їхніх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

# Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

# 20.6. Інші роботи, необхідність в яких може виникнути в ході виконання робіт за цим Договором, виконуються за окремими Договорами.

# 20.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором будь-якій третій особі.

# 20.8. Терміни, що вживаються в цьому Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.

# 20.9. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозвільні документи, які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним зобов’язань за цим Договором.

# 20.10. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються  чинним законодавством України.

# 20.11. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

# 21. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

# 21.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

# - Договірна ціна (Додаток 1);

# - Календарний план виконання робіт (Додаток 2);

# 22. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

# Додаток 4

до тендерної документації

# ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА умовам  тендерної документації

1. Лист-згода (по формі, наведеній в Додатку 1 до тендерної документації).

2. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій: 2.1. Довідка, складена в довільній формі, про наявність у учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання роботи. 2.2. Довідка(и), складена(і) в довільній формі, від субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (надається у разі залучення учасником субпідрядника(ів) до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання роботи. Примітка: 1. В довідці(ках) має міститись інформація про власне (або залучене) технологічне і підіймальне обладнання, машини і механізми, пристосування, в т.ч. для роботи на висоті, яке(і) планується використовувати під час виконання роботи із зазначенням його найменування, кількості, дати прийняття в експлуатацію, фактичного стану, номеру та серії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, інша інформація, щодо спроможності виконання роботи. 2. Допускається відсутність окремого обладнання та/або матеріально-технічної бази та/або технологій у учасника, у разі наявності відповідного обладнання та/або матеріально-технічної бази та/або технологій у субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання робіт, що підтверджується довідкою(ами) наданою(ими) згідно з п. 2.2.

3. Наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 3.1. Довідка, складена в довільній формі, про укомплектованість учасника інженерно-технічними та іншими працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання роботи, що є предметом закупівлі, із зазначенням власного імені та ПРІЗВИЩА, посади або назви спеціальності, досвіду роботи, виду трудових відносин (згідно штатного розпису або цивільно-правових договорів). 3.2. Довідка(и), складена(і) у довільній формі, від субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання робіт, про укомплектованість субпідрядника(ів) (надається у разі залучення учасником субпідрядника(ів) до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) інженерно-технічними та іншими працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання роботи, що є предметом закупівлі, із зазначенням інформації, переліченої у п. 3.1. Примітка: 1. Допускається відсутність у складі учасника окремих працівників відповідної кваліфікації, за умови наявності таких працівників у складі субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи, що підтверджується довідкою(ами) наданою(ими) згідно з п. 3.2. 2. На підтвердження інформації, зазначеної в довідці(ах) згідно з п. 3.1 та п. 3.2, учасник та субпідрядник(и) (у разі його(їх) залучення до виконання роботи) мають надати копію наказу про призначення або цивільно-правового договору стосовно кожного працівника, зазначеного у цій(цих) довідці(довідках).

3.3. Посвідчення працівників, зазначених у довідках згідно з п. 3.1 та п. 3.2, які будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки, щодо проходження ними щорічного навчання та перевірки знань: з питань охорони праці за видами робіт підвищеної небезпеки: роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, роботи верхолазні та на висоті, електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи; з пожежної безпеки. Примітка: Допускається наявність у одного працівника одного або декількох посвідчень за відповідним напрямком, але в будь-якому випадку всі напрямки зазначені вище, повинні бути охоплені працівниками, які зазначаються в довідці(ках) згідно з п. 3.1 та п. 3.2.

4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): 4.1. Довідка про виконання учасником та субпідрядником(ами) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), згідно з встановленою формою: № з/п Найменування Замовника (генпідрядника) Номер та дата укладеного договору Код за ДК 021:2015 та/або найменування предмета договору Контактні дані Замовника (генпідрядника) Примітка: 1. Під аналогічним договором слід розуміти виконаний (закритий) договір(и) на виконання робіт за предметом закупівлі (за п’ятим знаком національного класифікатора ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»), але в будь-якому випадку договір(ори) повинен(ні) бути пов'язаний(і) з виконанням робіт з нового будівництва або реконструкції або капітального ремонту. 2. У разі відсутності у договорі, що за предметом відповідає критерію зазначеному вище, коду закупівлі за ДК 021:2015 або його відмінності від зазначеного Замовником, допускається код закупівлі за ДК 021:2015 не зазначати, зазначивши тільки найменування предмета договору, або зазначити код закупівлі за ДК 021:2015, що відповідає предмету закупівлі за договором, зазначеним в довідці. 3. Найменування та контактні дані генпідрядника зазначаються в довідці у випадку, якщо учасник або субпідрядник, якого учасник планує залучити до виконання роботи, виконував роботи з нового будівництва або реконструкції або капітального ремонту об’єктів будівництва, по об’єкту в цілому або його чергу або пусковий комплекс або окрему будівлю чи споруду за аналогічним договором на умовах підряду/субпідряду (залучався генпідрядником до виконання будівельних робіт, в т.ч. спеціальних). 4.2. Договір(ори) (без додатків до договору), зазначений(і) у довідці, наданій згідно з п. 4.1. Для нерезидентів договір(ори) надаються мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад. 4.3. Лист-відгук (листи-відгуки), складений(і) у довільній формі, від Замовника(ів) (генпідрядника(ів)), зазначеного(их) у довідці, наданій згідно з п. 4.1, щодо якісного виконання учасником та субпідрядником(ами) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) договірних зобов’язань за аналогічним(и) договором(ами), наведеним(и) у довідці згідно з п. 4.1. Для нерезидентів лист-відгук (листи-відгуки) надається(ються) мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад.

5. Документи, що підтверджують відсутність передбачених Особливостями підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей: 5.1. Довідка, складена учасником процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

5.2. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, такі субпідрядники/співвиконавці надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування субпідрядника/співвиконавця, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47) Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

5.3. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, кожен з учасників, які входять до складу об’єднання окремо надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування учасника, який входить у склад об’єднання, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

6. Інші вимоги: 6.1. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджуються: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на підпис документів, що входять до складу тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.

6.2. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, учасник надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

6.3. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників надаються: 6.3.1. Документ про створення такого об’єднання. 6.3.2. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у кожного з учасників, які входять до складу об’єднання окремо, інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, кожен учасник, що входить до складу об’єднання, надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

6.4. Довідка в довільній формі (створена учасником) із зазначенням наявності/відсутності акціонерів, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків та є громадянами Російської Федерації / Республіки Білорусь (вимога стосується тільки акціонерних товариств).

6.5. У разі, якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, такий учасник надає документ відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

6.6. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, надається документ, виданий Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що підтверджує прийняття в управління активів (вимога стосується тільки юридичних осіб).

6.7. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає документ, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки юридичних осіб, крім випадків надання документа, передбаченого п. 6.6).

6.8. Документ (або лист, або інше), що підтверджує наявність у учасника та субпідрядника(ів) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю): 6.8.1. Діючої, на час розкриття тендерної пропозиції, ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єктів архітектури (відповідних видів робіт), які відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) або V категорії складності. 6.8.2. Діючої, на час розкриття тендерної пропозиції, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення на вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення) або поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення (надається у разі відсутності даних видів робіт у ліцензії, що зазначена в п. 6.8.1).

6.9. Декларація(ї) учасника та субпідрядника(ів) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) про провадження господарської діяльності на виконання відповідних видів робіт, подана(і) в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 №314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Примітка: Декларація(ї) надається(ються) у разі відсутності у учасника та субпідрядника(ів) ліцензій, зазначених в п. 6.8.1 та/або 6.8.2.

6.10. Довідка, складена у довільній формі із зазначенням номеру документа та посилання на реєстр(и), за яким(и) можна перевірити надану інформацію про наявність у учасника та/або субпідрядника(ів) (у разі його(їх) залучення до виконання робіт в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю) чинної(их) Декларації(й) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої(их) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинного(их) Дозволу(ів), виданого Держпраці або Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. Примітка: учасник може для підтвердження своєї відповідності цій вимозі залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядника(ів), зазначивши про це у цій довідці. та/або

Чинна(і) Декларація(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрована(і) в територіальному органі Держпраці, або чинний(і) Дозвіл(оли) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. Примітка: Зазначені документи повинен надати учасник та/або субпідрядник(и), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (у разі залучення його(їх) до виконання цієї роботи). та/або Гарантійний лист від учасника із зазначенням інформації, що до початку виконання роботи буде надано(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, зареєстровану(і) у територіальному органі Держпраці, на виконання робіт підвищеної небезпеки, що перелічені вище та підлягають декларуванню (надається учасником у разі відсутності зазначеного документа на момент підготовки тендерної пропозиції). Примітка: У разі зазначення у довідці дозволу, термін дії якого закінчився в період дії воєнного стану, такий Дозвіл вважається чинним на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування згідно з підпунктом 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 №357.

6.11. Гарантійний лист про те, що у разі визнання учасника переможцем закупівлі, він у строк, що не перевищує 3-х (трьох) робочих днів з моменту оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, направить на адресу Замовника (E-mail: L.Bondarenko@metro.kyiv.ua) Договірну ціну (динамічну), приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону (у разі його проведення), визначену на підставі кошторисної вартості будівництва (капітального ремонту) розрахованої відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та території України від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова), складену за формою Додатку 30 до Настанови, або у разі визначення вартості за укрупненими показниками вартості робіт – за формою Додатку 31 до Настанови, та підтверджену відповідними кошторисами, складеними у програмному комплексі АВК-5, а також розрахунок кошторисної заробітної плати та кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника, що склав кошторис(и).

6.12. Банківська гарантія (електронна банківська гарантія).

7. Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації: 7.1. Лист – згода, наступного змісту: «Ми, ______________________________(найменування учасника), цим листом погоджуємося виконати, комплекс робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва», код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015, відповідно до та з дотриманням умов, зазначених в технічній специфікації до предмета закупівлі (Додатку 2 до тендерної документації), та проєктної документації».

8. Інформація про субпідрядника/співвиконавця: 8.1. Інформація (повне найменування та місцезнаходження (місце проживання)) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю (ненадання інформації означає відсутність в учасника наміру залучати такого суб’єкта господарювання та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації Замовника).

# Додаток 5

# до тендерної документації

# ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 47 Особливостей:

1. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі (якщо учасником є юридична особа) або фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій). Надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.

2. Повний Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій) (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

3. Повний Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі (не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій) (для юридичних осіб).

4. Довідка, складена переможцем процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

Додаток 6

# до тендерної документації

# ____________№__________

# Цінова тендерна пропозиція 1

| Повне найменування учасника |  |
| --- | --- |
| Керівництво (ПІБ, посада, телефон) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи) |  |
| Місцезнаходження/місце проживання: юридична адреса фактична адреса (у разі, якщо вона відрізняється від юридичної адреси) |  |
| Найменування банку |  |
| МФО банку |  |
| Поточний рахунок |  |
| Адреса банку |  |
| Контактна особа (ПІБ, посада, телефон) |  |
| Факс, електронна адреса |  |
| Інша інформація (за наявності) |  |
| Ми, _______________________ (найменування учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю «UA-__________________» (зазначається учасником ідентифікатор закупівлі, розміщеної в електронній системі закупівель) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму ______ (сума цифрами та прописом) гривень (з ПДВ*), в тому числі ПДВ*____________ (сума цифрами та прописом) гривень. |

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

1   - інформація про учасника буде використана при укладанні договору.

* без ПДВ, у разі якщо учасник не є платником ПДВ.

# Додаток 7

# до тендерної документації

# ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

1. Статут (зі змінами) або інший установчий документ, або лист з вказанням коду доступу до діючих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі якщо учасник діє на підставі модельного статуту – надається рішення Загальних Зборів або іншого уповноваженого органу цього підприємства, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (для юридичних осіб).

2. Документ, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами процедури закупівлі, що підтверджується одним із наступних документів: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати договір та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на укладення договору про закупівлю, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. В разі наявності в установчому документі певних обмежень (за сумою, строком і т.і.) надається також документ (протокол, дозвіл, рішення тощо), який дає право на укладання договору. У разі наявності обмежень по сумі виражених не в грошовому еквіваленті, а в будь-якому іншому показнику (наприклад: відсоток від чистого прибутку, відсоток від вартості активів за даними останньої річної звітності, відсоток від вартості чистих активів відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, якщо інше не передбачено статутом товариства (для ТОВ і ТДВ відповідно до статті 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») та інше), учасник надає відповідний документ, в якому міститься необхідна та достатня інформація для перевірки Замовником повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на підписання договору (наприклад: протокол, дозвіл, рішення, річна звітність, квартальна звітність, аудиторський звіт і т.і.).

# Додаток 8

# до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ № _________

Київ					                                                               «___» _________ 20___ року

Комунальне підприємство «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» в особі ___________________________, який діє на підставі __________________ (далі - Замовник), з однієї сторони, та _______________________________ в особі _____________________________, який (яка) діє на підставі _____________________(далі – Учасник-переможець процедури закупівлі), з другої сторони, далі разом іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись положеннями статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості) та частини другої статті 546 Цивільного кодексу України, уклали цей договір забезпечення (далі – Договір забезпечення) про таке:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За Договором забезпечення Учасник-переможець процедури закупівлі вносить забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається між Замовником і Учасником-переможцем процедури закупівлі за результатами проведення процедури _____________(вид процедури) на закупівлю  «_____________ (_____________)» згідно з оголошенням про проведення процедури закупівлі, оприлюдненим в електронній системі закупівель, номер оголошення в ЦБД ____________, (далі – Договір про закупівлю), переможцем якої визнано Учасника-переможця процедури закупівлі.

1.2. В силу Договору забезпечення Замовник, у разі невиконання Учасником-переможцем процедури закупівлі зобов'язань за Договором про закупівлю, набуває право власності, з урахуванням пункту 7.9 Договору забезпечення, на забезпечення виконання Договору про закупівлю, яким є грошові кошти у розмірі, передбаченому в пункті 2.1 цього Договору забезпечення.

- РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УМОВИ НАДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  - 2.1. Забезпеченням  виконання  Договору  про  закупівлю  є  грошові  кошти в сумі __________ грн. (________ грн. __ коп.), без ПДВ (далі - забезпечення), що становить 0,5 %  вартості (ціни) Договору про закупівлю.

  - 2.2. Учасник-переможець процедури закупівлі перераховує на рахунок Замовника, зазначений в розділі 8 Договору забезпечення, не пізніше дати укладення Договору про закупівлю суму грошових коштів у розмірі, визначеному пунктом 2.1 цього Договору забезпечення, яка є способом  забезпечення виконання Учасником-переможцем процедури закупівлі Договору про закупівлю.

2.3. Належним виконанням зобов’язання Учасником-переможцем процедури закупівлі щодо внесення забезпечення виконання Договору про закупівлю вважається зарахування на поточний рахунок Замовника, зазначений в розділі 8 Договору забезпечення, грошових коштів у сумі, вказаній в пункті 2.1 Договору забезпечення, не пізніше дати укладення Договору про закупівлю.

На підтвердження внесення забезпечення виконання Договору про закупівлю Учасник-переможець процедури закупівлі не пізніше дати укладення Договору про закупівлю надає Замовнику завірену банком копію виписки з банку або інший документ, що підтверджує перерахування на поточний рахунок Замовника забезпечення в розмірі, визначеному цим Договором забезпечення.

  - 2.4. З моменту внесення забезпечення Учасник-переможець процедури закупівлі втрачає право розпорядження грошовими коштами, які перебувають у забезпеченні згідно з умовами цього Договору забезпечення, протягом всього терміну дії забезпечення виконання Договору про закупівлю.

  - 2.5. Усі витрати, пов'язані з наданням (внесенням) забезпечення виконання Договору про закупівлю покладаються на Учасника-переможця процедури закупівлі.

2.6. Термін дії забезпечення виконання Договору про закупівлю дорівнює строку дії Договору про закупівлю (з урахуванням усіх змін та доповнень до нього), але в будь-якому випадку не раніше моменту виконання Учасником-переможцем процедури закупівлі Договору про закупівлю.

- УМОВИ НЕПОВЕРНЕННЯ  (ПОВЕРНЕННЯ)  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  - 3.1. Забезпечення не повертається Замовником Учаснику-переможцю процедури закупівлі в разі:

3.1.1. Невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Учасником-переможцем процедури закупівлі за Договором про закупівлю повністю або частково, зокрема, але не виключно: за прострочення виконання робіт; за порушення умов зобов'язання щодо якості виконання робіт  тощо;

    - 3.1.2. Дострокового розірвання Замовником Договору про закупівлю у випадку, якщо Учасник-переможець процедури закупівлі не виконує свої зобов’язання за Договором про закупівлю;

    - 3.1.3. Дострокового розірвання Учасником-переможцем процедури закупівлі Договору про закупівлю (якщо це передбачено Договором про закупівлю), крім випадку прострочення виконання Замовником своїх фінансових зобов’язань за Договором про закупівлю.

3.2. Право щодо неповернення Учаснику-переможцю процедури закупівлі забезпечення, зазначеного в пункті 2.1 Договору забезпечення, виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання (неналежного виконання) Учасником-переможцем процедури закупівлі Договору про закупівлю.

У разі настання зазначених в пункті 3.1 Договору забезпечення випадків Учасник-переможець процедури закупівлі втрачає право вимагати повернення забезпечення в повному обсязі.

3.3. Факт невиконання або неналежного виконання Учасником-переможцем процедури закупівлі своїх зобов’язань за Договором про закупівлю підтверджується документами, зокрема, але не виключно: документами, що свідчать про прострочення терміну виконання робіт, або  неналежної якості виконання робіт тощо (односторонній акт про невиконання (неналежне виконання) Учасником-переможцем процедури закупівлі зобов’язань за Договором про закупівлю).

3.4. Відповідний односторонній акт про невиконання (неналежне виконання) Учасником-переможцем процедури закупівлі зобов’язань за Договором про закупівлю складається не менше як трьома представниками Замовника і скріплюється їхніми підписами. Вказаний акт разом з повідомленням про неповернення забезпечення протягом двох робочих днів, починаючи від дати його складання, направляється Замовником Учаснику-переможцю процедури закупівлі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  - 3.5. Починаючи від дати відправлення Учаснику-переможцю процедури закупівлі письмового повідомлення, зазначеного у пункті 3.4 Договору забезпечення, Замовник набуває право власності, з урахуванням пункта 7.9 Договору забезпечення, на грошові кошти, що на умовах цього Договору забезпечення перераховані Учасником-переможцем процедури закупівлі Замовнику.

  - 3.6. Замовник повертає на поточний рахунок Учаснику-переможцю процедури закупівлі забезпечення виконання Договору про закупівлю, в розмірі, визначеному пунктом 2.1 Договору забезпечення, після належного виконання Учасником-переможцем процедури закупівлі Договору про закупівлю, за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним, у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей та у разі дострокового розірвання за ініціативою Замовника Договору про закупівлю, крім випадку, передбаченого пунктом 3.1.2 Договору забезпечення, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  - 4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором забезпечення Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та Договором забезпечення.

  - 4.2. Замовник не несе відповідальності за затримку зарахування грошових коштів Учасника-переможця процедури закупівлі, зазначених в пункті 2.1 Договору забезпечення, на поточний рахунок  Замовника.

  - 4.3. У разі неперерахування Учасником-переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання Договору про закупівлю в порядку та в розмірі, визначеному цим Договором забезпечення, Договір про закупівлю вважається неукладеним з вини Учасника-переможця процедури закупівлі відповідно до підпункту 3 пункту 44 Особливостей та настають наслідки передбачені пунктом 49 Особливостей.

- ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Будь-які спори, що виникають з цього Договору забезпечення, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

- СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Договір забезпечення набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін (за наявності) і діє протягом строку дії Договору про закупівлю до повного виконання зобов`язань Учасником-переможцем процедури закупівлі за Договором про закупівлю (з урахуванням усіх змін та доповнень до нього) або до припинення права забезпечення виконання Договору про закупівлю у випадках, що прямо передбачені чинним законодавством (в залежності від того, яка дата настане раніше).

- ІНШІ УМОВИ

  - 7.1. Цей Договір забезпечення складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін та є невід’ємною частиною Договору про закупівлю.

  - 7.2. Жодна зі Сторін не може передавати свої права та/або обов’язки за Договором забезпечення третім особам без письмової згоди другої  Сторони.

7.3. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору забезпечення допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором забезпечення або чинним законодавством.

Якщо інше не передбачено умовами цього Договору забезпечення, зміни, доповнення та розірвання цього Договору забезпечення оформлюється шляхом вчинення відповідного письмового правочину, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є його невід`ємною частиною.

  - 7.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, зазначених в Договорі забезпечення, реорганізацію, припинення юридичної особи, а також про усі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору забезпечення та на виконання зобов'язань за ним, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.

  - 7.5. У разі часткового виконання Учасником-переможцем процедури закупівлі зобов'язань за Договором про закупівлю, через обставини, що залежали від  Замовника, забезпечення зберігається в обсязі, зазначеному в пункті 2.1 Договору забезпечення.

7.6. Учасник-переможець процедури закупівлі є платником _____________________________. При зміні статусу платника податків Учасник-переможець процедури закупівлі протягом 3 (трьох) робочих днів надає Замовнику відповідну інформацію з підтверджуючими документами на електронну адресу: ___________________________________.

7.7. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

7.8. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору забезпечення, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору забезпечення включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір забезпечення, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору забезпечення, забезпечення виконання Договору забезпечення, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

Представники Сторін підписанням цього Договору забезпечення підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.9. Кошти, що надійшли відповідно до цього Договору забезпечення, як забезпечення виконання Договору про закупівлю (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню Замовником до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі не за бюджетні кошти залишаються у розпорядженні Замовника.

7.10. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором забезпечення, Сторони керуються чинним законодавством України.

- МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ  СТОРІН

ЗАМОВНИК:							УЧАСНИК-ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОЦЕДУРИ

ЗАКУПІВЛІ