**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Щипці для видалення чужорідних тіл типу алігатор-щурячий зуб, Ендоскопічна петля діатермічна, Ендоскопічна голка/катетер ін’єкційний**

**(розмір в асортименті)»** *(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015:* **33140000-3 – Медичні матеріали***)*

**Загальні вимоги до предмета закупівлі**

Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1) Довідка в довільній формі про наявність сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно МТВ та надання сертифікатів якості при поставці товару.

2) Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари, термін придатності товару на момент поставки має становити не менше 80 % від встановленого інструкцією терміну придатності

3) Копія ліцензії на відповідний вид діяльності (у разі, якщо це не передбачено чиним законодавством лист-пояснення про ненадання відповідного документа із зазначенням законодавчих підстав);

4) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись документами про якість (сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, або сертифікат контролю якості, /або аналітичний паспорт, /або посвідчення про якість, або інші документи, встановлені діючим законодавством для зазначеного товару (на вибір учасника). Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності /або зміни форми, назви, тощо /або не передбачений законодавством для такого товару, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

5) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико – технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

6) Форма випуску, дозування, діючі та допоміжні речовини препаратів повинні відповідати таким, що вказані в документації.

Лікарський засіб повинен бути зареєстрований та дозволений до застосування в Україні. Для підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ у довільній формі. Лікарський засіб повинен мати інструкцію з застосування. Для підтвердження Учасник повинен надати документ у довільній формі, що гарантує наявність інструкції на використання препарату українською мовою при кожній поставці товару.

Усі документи, що стосуються лікарського засобу, повинні бути викладені державною (українською) мовою (для документів, викладених іноземною мовою, необхідно, крім іноземного оригіналу, надати належно завірений його переклад українською мовою).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиницявиміру** | **К-сть**  |
| 1 | **Щипці для видалення чужорідних тіл типу алігатор-щурячий зуб** | Щипці для захоплення та видалення сторонніх тіл з організму людини. Оснащений браншами типу "щурячий зуб". Застосовується у гнучких ендоскопах усіх типів. Виготовлені із нержавіючої сталі. Модель має параметри довжини від 1000 мм до 2300 мм та діаметри 1.8 мм (для ендоскопів з каналом 2.0 мм), 2.4 мм (для ендоскопів з каналом 2.8 мм). | Шт. | 3 |
| 2 | **Ендоскопічна петля діатермічна** | Ендоскопічна петля діатермічна, d = 0.43мм, канал 2,8мм, L-2300мм петля 25мм | Шт | 3 |
| 3 | **Ендоскопічна голка/катетер ін’єкційний(розмір в асортименті)** | При проведенні ендоскопічних процедур для введення у слизову оболонку лікарських речовин використовуються ендоскопічні голки\катетер ін’єкційний. Ендоскопічна ін'єкційна голка виготовлена із стійкої до корозії сталі. Деталі із пластику дозволяють проводити автоклавування. діаметр голки 23/25G, довжина 4/5/6 мм (діаметр 1.8 мм, довжина 1600 мм);діаметр голки 23/25G, довжина 4/5 мм (діаметр 1.8 мм, довжина 1000 мм);діаметр голки 23/25G, довжина 4/5/6 мм (діаметр 1.8 мм, довжина 2500 мм);діаметр голки 21/23/25G, довжина 4/5/6 мм (діаметр 2.4 мм, довжина 1600 мм);діаметр голки 21/23/25G, довжина 4/5/6 мм (діаметр 2.4 мм, довжина 2100 мм);діаметр голки 21/23/25G, довжина 4/5/6 мм (діаметр 2.4 мм, довжина 2300 мм). | Шт. | 4 |

**Інші вимоги до предмету закупівлі:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до документації.

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.

Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.

Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.