КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 44810000-1 - Фарба (Емаль, фарба, пігмент)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Поставка** партіями, згідно заявки замовника на електрону адресу постачальника. (за рахунок постачальника)

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Характеристика | | | Од. вим. | Кількість |
| 1 | емаль | ПФ-115 | блакитна, бочка металева - 55кг |  | шт | 2 |
| 2 | емаль | ПФ-115 | біла, бочка металева 55кг |  | шт | 1 |
| 3 | емаль | ПФ-115 | біла, 2,8кг |  | шт | 8 |
| 4 | емаль | ПФ-115 | світло-сіра, бочка металева, 55 кг |  | шт | 3 |
| 5 | емаль | ПФ-115 | світло-сіра, 2,8кг |  | шт | 8 |
| 6 | емаль | ПФ-115 | сіра, бочка металева 55кг |  | шт | 1 |
| 7 | емаль | ПФ-115 | синя, бочка металева - 55кг |  | шт | 1 |
| 8 | емаль | ПФ-115 | зелена, бочка металева - 55кг |  | шт | 1 |
| 9 | фарба | МА-15 | жовта, бочка металева - 55кг | ГОСТ 10503-71 | шт | 1 |
| 10 | фарба | МА-15 | червона, бочка металева - 55кг | ГОСТ 10503-71 | шт | 1 |
| 11 | емаль | ПФ-115 | коричнева |  | кг | 30 |
| 12 | емаль | емаль акрилова СНІЖКА А400 | біла, шовковистий глянець, для дерева та металу, на водній основі, БЕЗ ЗАПАХУ, 0,8л |  | шт | 5 |
| 13 | фарба | водоемульсійна | для зовнішніх робіт, 14 кг |  | шт | 8 |
| 14 | Універсальний пігмент концен-т | "Сніжка" | чорний, №90,100мл |  | шт | 2 |
| 15 | Універсальний пігмент концен-т | "Сніжка" | світло-зелений  №40,100мл |  | шт | 3 |
| 16 | Універсальний пігмент концен-т | "Сніжка" | лимонний  №11,100мл |  | шт | 3 |

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Документ, який підтверджує країну походження товару. (Сертифікат відповідності)
6. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* [*kptstender@ukr.net*](mailto:kptstender@ukr.net) *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
7. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.*