**ДОДАТОК № 2**

**до оголошення про проведення**

**процедури закупівлі «ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями»**

**по предмету закупівлі «ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ»,**

**код ДК 021:2015: 09310000-5 «Електрична енергія»**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі: Електрична енергія «ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія»**

 **Кількісні вимоги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| **1** | **Електрична енергія** | **кВт/год.** | **603 100** |

Технічні та якісні характеристики:

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість постачання.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

*Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.*

3. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення», ГОСТ 13109-97 *«Электрическаяэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»*.

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

5. Строк поставки Товару: з 01 січня 2024 по 31 грудня 2024 року (включно).

6. Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

7. Місце поставки (передачі) Товару:

|  |
| --- |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Некрасова,33 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Короленка,1 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.пліщинська,56 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.І.Франка,22 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.гагаріна, 1 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Українська,65 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Горького,46 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Заводська 15 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.ст.шосе,6 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Героїв Небесної Сотні,44 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Л.Українки,11 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Українська,67 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Героїв Небесної Сотні,33 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Воровського,10 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Проспект миру,27 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Проспект миру ,12 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Пліщинська,50 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Радіщева,10 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Конєва,20 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Судилківська,92 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Судилківська,55 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Освітлення парк шварца,10 |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Економічна |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Ст..Шосе |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.ПархоменкаДОІ |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.гоголя |
|  Хмельницька обл, м.Шепетівка,Вул.Героїв Небесної сотні |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, вулЛісова |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Проспект Миру  |
| Хмельницька обл, м.Шепетівка, Вул.Українська |
|  Хмельницька обл.. м.Шепетівка, вул.освітлення парк Шварца.10 |
| С.Пліщин вул.Українська,1 |

8. Умови постачання електричної енергії.

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами), Закону України «Про ринок електричної енергії» (із змінами), Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312), іншим нормативно-правовим актам, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», з урахування положень проєкту Договору.

**Уповноважена особа замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леся Королевська**

 *(підпис)*