**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Якщо інше не вимагається окремо, учасник має право надавати документи скановані з оригіналів або копій документів.**

|  |  |
| --- | --- |
| Місце поставки товару | 61096, м. Харків, пр. Героїв Сталінграда,160 |
| Строк поставки товару | **до 30.04.2024 року** |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

**І. СПЕЦИФІКАЦІЯ**

1. Учасник в тендерній пропозиції додає заповнену таблицю Специфікація

**Табл. Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Назва товару (або еквівалент), (пропонується Учасником)\*** | **Виробник\*** | **Країна походження товару\*** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Кларитроміцин 15 мкг** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -Лінкоміцин 15 мкг** |  |  |  | флак | 3 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Меропенем 10 мкг** |  |  |  | флак | 6 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Норфлоксацин 10 мг** |  |  |  | флак | 6 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефепім 30 мкг** |  |  |  | флак | 4 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтріаксон 30 мкг** |  |  |  | флак | 5 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азитроміцин(Сумамед) 15 мкг** |  |  |  | флак | 4 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Лінезолід 30 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ванкоміцин 30 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тайгециклін 15 мг** |  |  |  | флак | 5 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефокситин 30 мкг** |  |  |  | флак | 4 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Колістин 10 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперацилін/тазобактам ПІР 30/6 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тейкопланін 30 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) 10 ОД** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азтреонам 30 мкг** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Оксацилін 1 мкг** |  |  |  | флак | 3 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Кліндаміцин 10 мкг** |  |  |  | флак | 3 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Іміпенем/циластатин 10/10 мкг** |  |  |  | флак | 3 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ципрофлоксацин 5 мкг** |  |  |  | флак | 3 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гентаміцин 10 мкг** |  |  |  | флак | 4 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ітраконазол 10 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон/сульбактам 50/50 мкг** |  |  |  | флак | 5 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амікацин 30 мкг** |  |  |  | флак | 5 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг** |  |  |  | флак | 4 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левофлоксацин 5 мкг** |  |  |  | флак | 4 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Моксифлоксацин 5 мкг** |  |  |  | флак | 6 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тобраміцин 10 мкг** |  |  |  | флак | 6 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ністатін 80 од.** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кетоконазол 20 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Флуконазол 25 мкг** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Цефтазидим/авібактам 10/4 мкг** |  |  |  | флак | 4 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Вориконазол ВРК 1 мкг** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гатіфлоксацин ГАТ 5 мкг** |  |  |  | флак | 3 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ертапенем ЕРП 10 мкг** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Оптохін** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Офлоксацин ОФЛ 5 мкг** |  |  |  | флак | 5 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Поліміксин В ПЛМ 300 ОД** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Рифампіцин РИФ 5 мкг** |  |  |  | флак | 1 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тетрациклін ТЕТ 30 мкг** |  |  |  | флак | 2 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефотаксим ЦФТ 5 мкг** |  |  |  | флак | 1 |

\* колонки 3, 4, 5 заповнюються учасником

**ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Вироби для клінічних досліджень/ випробувань повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до чинного законодавства.

2.Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацією, якість запропонованого товару має відповідати/бути не гіршою якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника, за усіма показниками.

3.З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та недопущення до участі у відкритих торгах недобросовісних учасників, у складі пропозиції, Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника

або його офіційного представництва/філії виробника (якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)

або уповноваженого представника (згідно декларації про відповідність), додатково надається відповідна(і) декларація(ії).

або дилера/дистриб’ютора тощо, повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами виробника або уповноваженого представника (згідно декларації про відповідність з наданням відповідних декларацій) або офіційного представництва/філії виробника (оригінали/копії доручень, тощо),

щодо підтвердження можливості постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником. Гарантійний лист повинен містити назву Учасника торгів, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, перелік та кількість товару, на який надається гарантійний лист.

4. При поставці товару надати інструкцію з використання реактиву та сертифікат якості.

5. Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% від встановленого виробником загального терміну зберігання для даного товару.

6. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості/посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

7. Постачальник самостійно та за свій рахунок проводить доставку до місць використання товару.

8. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

**ІІІ ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

***Таблиця*****ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Код класифікатора НК024:2023** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Медико-технічні вимоги** |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Кларитроміцин 15 мкг** | 45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD  (діагностика in vitro ) | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -Лінкоміцин 15 мкг** | 59140- Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 3 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Меропенем 10 мкг** | 59147- Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 6 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Норфлоксацин 10 мг** | 59162- Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 6 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефепім 30 мкг** | 37573- Цефепім мінімальна  Інгібувальна концентрація IVD  (діагностика in vitro ) | флак | 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів., №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтріаксон 30 мкг** | 44483- Диски для тестування на  чутливість з цефтріаксоном, IVD  (діагностика *in vitro* ) | флак | 5 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азитроміцин(Сумамед) 15 мкг** | 37435- Диск IVD (діагностика in  vitro ) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину | флак | 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Лінезолід 30 мкг** | 59143- Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ванкоміцин 30 мкг** | 59213- Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тайгециклін 15 мг** | 59207 — Тигециклін, диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 5 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефокситин 30 мкг** | 38720 — Цефокситин-диски для  тестування на чутливість  IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Колістин 10 мкг** | 45736 - Колістин сульфат, диски  для тестування на чутливість IVD  (діагностика *in vitro* ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперацилін/тазобактам ПІР 30/6 мкг** | 59177 - Піперацилін/тазобактам,  диски для тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тейкопланін 30 мкг** | 59201 – Тейкопланін, диски для  тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) 10 ОД** | 59172- Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азтреонам 30 мкг** | 37722 - Диск IVD (діагностика in  vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Оксацилін 1 мкг** | 59168- Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 3 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Кліндаміцин 10 мкг** | 45390 — Диск кліндаміцину для  тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 3 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Іміпенем/циластатин 10/10 мкг** | 46169 — Диски іміпенему для  тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro*) | флак | 3 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ципрофлоксацин 5 мкг** | 45359- Ципрофлоксацинові  диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 3 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гентаміцин 10 мкг** | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ітраконазол 10 мкг** | 61975- Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон/сульбактам 50/50 мкг** | 46008 — Цефоперазонові диски  для тестування на чутливість IVD  (діагностика *in vitro* ) | флак | 5 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амікацин 30 мкг** | 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ) | флак | 5 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг** | 33568- Цефтазидим/клавуланова  кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів., №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левофлоксацин 5 мкг** | 59139- Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Моксифлоксацин 5 мкг** | 59153 — Моксифлоксацин, диски  для тестування на чутливість IVD  (діагностика *in vitro* ) | флак | 6 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тобраміцин 10 мкг** | 59209- Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 6 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ністатін 80 од.** | 59164- Ністатин, диски для  тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кетоконазол 20 мкг** | 61976- Кетоконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Флуконазол 25 мкг** | 42830- Диски для тестування на  чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro ) | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. |
|  | **Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації** | 50890 - Коринебактерія дифтерії,  токсин, антитіла IVD (діагностика *in vitro* ), реагент | флак | 1 | Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Цефтазидим/авібактам 10/4 мкг** | 37441 - Диск IVD (діагностика *in*  *vitro* ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму | флак | 4 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Вориконазол ВРК 1 мкг** | 59214 - Вориконазол, диски для  тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro* ) | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гатіфлоксацин ГАТ 5 мкг** | 45499 - Гатифлоксацинові диски  для тестування на чутливість IVD  (діагностика *in vitro* ) | флак | 3 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ертапенем ЕРП 10 мкг** | 31857 - Ертапенем-диски для  тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro*) | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Оптохін** | 36085 — Оптохін / етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Офлоксацин ОФЛ 5 мкг** | 59165- Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 5 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Поліміксин В ПЛМ 300 ОД** | 59179 - Поліміксин B, диски для  тестування на чутливість IVD (діагностика *in vitro*) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Рифампіцин РИФ 5 мкг** | 59183- Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тетрациклін ТЕТ 30 мкг** | 59204- Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 2 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |
|  | **Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефотаксим ЦФТ 5 мкг** | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | флак | 1 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів, №100 |

*Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.*

*Є необхідним посилання на конкретну торгівельну марку (виробника тощо), оскільки за основними характеристиками дані товари є такими, що оптимально відповідають потребам замовника за своїми унікальними медико-технічними характеристиками.*