Додаток №4

 до Тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Металопластикові двері – 6 шт;

Металопластикові вікна – 19 шт;

Металеві двері – 3 шт.

 Код відповідно з «Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015» - 44220000-8 столярні вироби.

**ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |
| --- | --- |
| null2 шт\*1,93 м\*м |  null 1шт\*3,27 м\*м  |
| null2 шт\*3,38 м\*м | null1 шт\*3,6 м\*м |
| null17 шт\*2,92 м\*м | null1 шт\*1,89 м\*м |
| null1шт\*1,94 м\*м |  |

Технічні (якісні) характеристики товару:

Металоконструкції

• матеріал виконання – полівінілхлорид, скло

• гарантійний термін експлуатації вікон (віконних блоків включно із швом з’єднувальним) 10 років з дати встановлення;

• Кількість камер - 6;

* Конструктивна монтажна глибина - 70 мм;
* Товщина лицьової стінки -3,0 (-0,2) мм (клас А згідно п. 5.2.4 ДСТУ Б В.2.7-130:2007);
* Армування 1.2 мм.;

• Товщина склопакета не менше 42 мм (згідно ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель);

• Опір теплопередачі не менше 0,85 м2\*К/Вт (клас 2 згідно п.4.5 ДСТУ -130:2007);

• Звукоізоляція не менше 45 дБ;

• Ущільнення EPDM або TPE, колір сірий;

• Кількість контурів 2 контури ущільнення притвору;

• Фурнітура Roto, Vorne, Axorабо еквівалент, колір білий;

• Склопакет 4i-16ar-4-20ar-4i



Двері металеві - 2 шт

Розміри вироба:2100\*1500м\*м

Покриття: Фарба молоткова

Рама: Гнутий швелер 80\*50\*2

Каркас дверей-труба профільна 40\*20

Товщина обшивки дверей: - Зовнішня – метал 2мм

 Внутрішня-метал 1,5 мм

Наповнювач: Мінеральна вата

Спосіб замикання: Замок врізний з ручкою

Внутрішня металева штаба для фіксації одного полотна



Двері металеві-1 шт

Розміри вироба: 2300\*1450м\*м

Покриття: Фарба молоткова

Рама: Гнутий швелер 80\*50\*2

Каркас дверей-труба профільна 40\*20

Товщина обшивки дверей: -Зовнішня – метал 2мм

 Внутрішня-метал 1,5 мм

Наповнювач:Мінеральна вата

Спосіб замикання: Замок врізний з ручкою

Внутрішня металева штаба для фіксації одного полотна-1 шт

 Поставка товару здійснюється за адресою: Хмельницька область, місто Старокостянтинів.

 **УВАГА! В вартість продукції входять доставка, розвантаження, занесення в споруду та встановлення щоб уникнути проблемних питань щодо пошкодження товару. ПРОДАВЕЦЬ буде вважатись таким, що виконав зобов’язання з поставки товару, якщо він поставив, розвантажив, виконав демонтаж старих та встановив нові конструкції.**