КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

«МІСЬКА  ЛІКАРНЯ  ШВИДКОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ»

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | «20 » жовтня 2023 |
|  | Уповноважена особа |
|  | С.В. Заднепрянець |

ТЕНДЕРНА   ДОКУМЕНТАЦІЯ

по  процедурі  відкриті торги  (з  особливостями)

на  закупівлю товару  по  предмету

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні / 33192000-2 Меблі  медичного призначення (НК 024:2023// 38447-Крісло загального огляду електричне (Гінекологічне крісло))

м.  Миколаїв – 2023

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII в редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019 (із змінами), (далі - Закон) та з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами), (далі – Особливості). Терміни, що використовуються в тендерній документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2. | Інформація про замовника торгів: |  |
| 2.1. | повне найменування | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» |
| 2.2. | місцезнаходження | вул. Корабелів, 14 В, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54020 |
| 2.3. | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Заднепрянець Світлана Вікторівна - уповноважена особа, юрисконсульт; Задніпрянець В.І. - уповноважена особа, тел: (0512) 47-42-47, e-mail: bsmpnik@gmail.com |
| 3. | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1. | назва предмета закупівлі (згідно ДК 021:2015) | 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні / 33192000-2 Меблі медичного призначення (НК 024:2023// 38447-Крісло загального огляду електричне (Гінекологічне крісло)) |
| 4.2. | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Окремі частини предмета закупівлі (лоти) Замовником не визначені. Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3. | місце, кількість, обсяг поставки товарів | вул. Корабелів, 14 В, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54020 Кількість товару: 1 штука (зазначено у таблиці розділ ІІ. «Кількісні та технічні вимоги» Додатку 2 тендерної документації) |
| 4.4. | строк поставки товарів | до 01.12.2023 включно |
| 5. | Недискримінація учасників | 5.1.Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. 5.2. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю. |
| 6. | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7. | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | 7.1. Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. А також за рішенням Замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. 7.2. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Переклад (справжність підпису перекладача) повинен бути засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги. |
| Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | 1.1.Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. 1.2.Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. 1.3. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебегу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2. | Внесення змін до тендерної документації | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. 2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну (загальну вартість пропозиції), інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), декларування учасником процедури закупівлі наявності/відсутності підстав для відмови йому в участі у відкритих торгах, що встановлені у пункті 47 Особливостей та шляхом завантаження через електронну систему закупівель всіх необхідних документів, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником у тендерній документації, а саме: - інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (ст.16 Закону) - згідно Додатку 1 (розділ І.) даної тендерної документації; - інформації, що підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, визначених пунктом 47 Особливостей - згідно Додатку 1 (розділ ІІ.) даної тендерної документації; - інформації (документів), про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі що підтверджують його відповідність встановленим замовником вимогам – згідно Додатку 2 тендерної документації; - форми «Тендерна пропозиція» (заповненою відповідно до Додатку 4 тендерної документації); - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції: Для юридичних осіб повноваження підтверджуються одним з документів: - Випискою/витягом з протоколу засновників (копія); - наказом про призначення (копія); - довіреністю чи дорученням (у разі підписання іншою уповноваженою особою ніж керівник) Для фізичних осіб – підприємців: - паспорт (копія) або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI (зі змінами) - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/номеру (копія). - у разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання; - інформації (документів) на підтвердження того, що учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та/або інших обмежувальних заходів чи санкцій згідно до вимог пункту 2.8.1. розділу V. (Оцінка тендерної пропозиції) тендерної документації; ---- іншої інформації та документів, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені для переможця в розділі ІІ. Додатку 1 тендерної документації. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції (якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати якийсь із вказаних документів, то він надає лист-роз’яснення (завірений печаткою ( у разі наявності) та підписом уповноваженої особи) з зазначенням законодавчих підстав ненадання такого документу) Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. 1.3. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) / удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/ЕЦП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify Під час перевірки УЕП або КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником УЕП або КЕП відповідно до умов тендерної документації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель) у вигляді придатному для машинозчитування (файли з розширенням PDF або JPEG, які забезпечують можливість ознайомлення зі змістом такого документу) із зазначення назви документу, що відповідає змісту такого документу. Документ (документи), які надані у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів. 1.4. Помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст самої пропозиції вважаються формальними (несуттєвими) - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок затверджено Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №710 Опис та приклади формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Зазначений перелік формальних (несуттєвих) помилок не є вичерпним. Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерну пропозицію при виявленні формальних помилок незначного характеру. |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Відсутні, через те, що забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: - відхилити таку вимогу (не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції); - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції (та наданого забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке вимагалось). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовника через електронну систему закупівель. |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей. | 5.1. Керуючись статтею 16 Закону з урахуванням положень Особливостей, Замовник встановлює до Учасників один або кілька кваліфікаційних критеріїв. Кваліфікаційні критерії, перелік документів, які повинні надати Учасники для підтвердження своєї відповідності висунутим Замовником критеріям, визначені у Додатку 1 (розділ І.) тендерної документації. 5.2. Керуючись підставами, що встановлені пунктом 47 Особливостей, замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. 5.3. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. 5.4. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. 5.5. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту та підпунктів 1 і 7), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав, як зазначено вище. 5.6. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, що встановлені пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. 5.7. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. |
| 6. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником. 6.2. У цій Документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент». 6.3. Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи які необхідно надати зазначена у Додатку 2 тендерної документації. |
| 7. | Інформація про субпідрядника / співвиконавця (у разі закупівлі робіт або послуг) | Предметом закупівлі є товар, тому вимоги щодо надання інформації про субпідрядника /співвиконавця не встановлюються Замовником у тендерній документації. |
| 8. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагалось). Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9. | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі | Тендерна пропозиція ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, до розгляду не приймається. |
| Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 07.11.2023 Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. 2.3. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Під час розкриття тендерних пропозицій/пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях/пропозиціях учасників, у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 1.1. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. 1.2. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій даної процедури закупівлі є «Ціна». Питома вага критерію «ціна» - 100% 1.3. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна /приведена ціна якої є найнижчою. 1.4. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі, з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості тендерної пропозиції. Ціною пропозиції вважається сума, зазначена Учасником у його пропозиції як загальна сума (вартість), незалежно від того Учасник є платником ПДВ або ні (якщо учасник не є платником ПДВ або предмет закупівлі не обкладається ПДВ, учасник у пропозиції вказує суму з позначенням «без ПДВ») Таким чином, найбільш економічно вигідною буде пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується. 1.5. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей (далі – найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. 1.6. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2. | Інша інформація | 2.1. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. 2.2. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) – ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону /абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; 3) отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. 2.3. Якщо Замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей. 2.4. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником /переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі на підставі пункту 44 Особливостей. 2.5. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. 2.6. Беручи участь у торгах, учасник тим самим дає згоду на обробку своїх персональних даних, які надані у складі тендерної пропозиції відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (зі змінами). Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 2.7. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано*. Примітка: *У разі застосування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 2.8. При вирішенні питання щодо участі у публічних закупівлях (підготовці та подачі тендерних пропозицій) Учасники обов’язково повинні враховувати норми: - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII; - а також вимоги абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, згідно до якого Замовникам заборонено здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг й вони повинні відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі який є: громадянином Російської Федерації /Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації /Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація /Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації /Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації /Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування») 2.8.1. На підтвердження того, що учасник, який подав свою тендерну пропозицію не перебуває під дією спеціальних економічних та/або інших обмежувальних заходів чи санкцій, що встановлені нормативно – правовими актами, прийнятими Україною у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: 1.) Інформацію в довільній формі (гарантійний лист, довідка, тощо) про те, що учасник процедури закупівлі не є: громадянином Російської Федерації /Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; (для фізичних осіб – підприємців) юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації /Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація /Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації /Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. + 1.1.) У разі, якщо Учасник процедури закупівлі або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації /Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, він у складі тендерної пропозиції обов’язково надає один з наступних документів*: а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або свій національний паспорт, зареєстрований на території України; б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; в) військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України; г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України») *Лист-роз'яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22. + 1.2.) У разі якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, такий учасник має надати: - ухвалу слідчого судді або ухвалу суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або - згоду власника активів на їх передачу (підпис власника активів повинен бути засвідчений нотаріально у встановленому законодавством порядку) -------------------------------- 2.) Згідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія*, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. *Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України. В зв’язку з вищезазначеним, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: 2.1.) Інформацію в довільній формі (гарантійний лист, довідка, витяг з ЄДР, тощо) про те, що місцезнаходженням здійснення господарської діяльності (місцем проживання - для фізичних осіб-підприємців) суб’єкта господарювання, який є учасником процедури закупівлі є територіальна громада, яка не перебуває в тимчасовій окупації (на тимчасово окупованій території). Надану згідно цього пункту інформацію, Замовник перевіряє у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (із змінами). Якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу (підконтрольну) територію України, видане уповноваженим на це органом. У випадку не надання учасником підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме - тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 2.9. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. 2.10. Учасник самостійно несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. 2.11. Питання, що не висвітленні в цій тендерній документації, вирішуються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII в редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019 (із змінами) з урахуванням Особливостей. |
| 3. | Відхилення тендерних пропозицій | 3.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону / абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації /Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації /Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація /Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації /Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації /Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації /Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція учасника: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. 3.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). 3.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. 3.4. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна відкритих торгів замовником та електронною системою закупівель | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. 1.3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 1.4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. | Строк укладання договору | 2.1. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. 2.2. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 2.3. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. 2.4. Якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. |
| 3. | Проект договору про закупівлю | 3.1. Проект Договору про закупівлю є невід`ємною частиною тендерної документації та викладений у окремому файлі (Додаток 3). Внесення змін до проекту Договору можливо за погодженням Сторін і в порядку передбаченому законодавством України. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: інформацію про право підписання договору про закупівлю; копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Вищезазначена інформація (документи) повинна бути подана переможцем процедури закупівлі в електронному вигляді через електронну систему закупівель. У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей. |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 4.1. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону (крім частин третьої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону), та Особливостей. 4.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції без зменшення обсягу переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору. 4.3. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків що передбачені пунктом 19 Особливостей: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме: - Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 4.4. Істотними умовами договору про закупівлю товарів є: - предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); - ціна договору; - кількість, комплектність товарів; - вимоги щодо якості та гарантійні зобов’язання; - порядок здійснення оплати; - термін та місце виконання зобов’язання щодо поставки товару; - строк поставки товару 4.5. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 5.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей (відмови переможця процедури закупівлі від підписання або укладення договору про закупівлю, ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом і т.д.), замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору не вимагається. |

Додаток  1

І.  Інформація  та  документи,  які  повинен  надати  Учасник  процедури  закупівлі  задля

підтвердження  своєї  відповідності  кваліфікаційним  (кваліфікаційному)  критеріям

згідно  статті  16   Закону  України   «Про   публічні   закупівлі»

| Кваліфікаційний критерій | Документальне підтвердження інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям: |
| --- | --- |
| 1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору | Довідка у формі таблиці з інформацією про виконання аналогічного* за предметом закупівлі договору Повна назва Замовника, ЄДРПОУ, адреса Телефони, П.І.Б. контактних осіб організації (Замовника), з якою укладено аналогічний договір Предмет закупівлі за договором Загальна сума договору Сума на яку фактично виконано договір Оригінал /оригінали або копію /копії договору (договорів) з додатками (Специфікація, тощо) та всіма Додатковими угодами (у разі їх підписання), а також документи, що підтверджують виконання договору/договорів (Накладні чи акти приймання-передачі товару, тощо) * Аналогічним вважається будь-який договір за предметом закупівлі згідно ДК 021:2015 / 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні |

ІІ.  Інформація,   про  спосіб  підтвердження  Учасником  відсутності  підстав  для  відмови  в

участі   у  відкритих   торгах,   визначених   пунктом   47  Особливостей:

1. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей (крім  підпунктів 1 і 7  та абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 та 7 пункту 47 Особливостей.

Відсутність підстави, що встановлена в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей  учасник процедури закупівлі підтверджує шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції  Довідки  за  формою що визначена у пункті 13)  Таблиці 3.  Розділу ІІ.  Додатку 1 до цієї тендерної документації.

1.1. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у  відкритих торгах, що встановлені пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.

2. Переможець  процедури  закупівлі  у  строк,  що  не перевищує  чотири  дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12   та  в  абзаці  чотирнадцятому  пункту  47  Особливостей.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

3. Таблиця:

| № з/п | Підстави для відмови в участі у відкритих торгах та для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі згідно пункту 47 Особливостей | Документ що підтверджує відсутність підстав для Учасника | Документ що підтверджує відсутність підстав для Переможця |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі | Не вимагається Замовник самостійно підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника підстави передбаченої підпунктом 1 пункту 47 Особливостей | Не вимагається |
| 2) | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Не вимагається |
| 3) | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Надати Витяг або Довідку з Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (щодо керівника) Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини від дати подання документа. |
| 4) | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Не вимагається |
| 5) | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (щодо керівника) | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності, відсутність / наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини від дати подання документа. |
| 6) | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (щодо керівника) | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності, відсутність / наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини від дати подання документа. |
| 7) | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника. | Не вимагається Замовник самостійно підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника підстави передбаченої підпунктом 7 пункту 47 Особливостей | Не вимагається |
| 8) | Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Не вимагається |
| 9) | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»(крім нерезидентів). | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Не вимагається |
| 10) | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом). | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Не вимагається |
| 11) | Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА. | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Не вимагається |
| 12) | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Самостійне декларування відсутності зазначеної підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності, відсутність / наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини від дати подання документа. |
| 13) | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (абзац 14 пункту 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі про відсутність зазначених підстав. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в зазначених обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього Учасник повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. | Довідка в довільній формі з інформацією про те, що між Переможцем та Замовником раніше не укладався договір про закупівлю або про те, що Переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із Замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було. Переможець процедури закупівлі,що перебуває в зазначених обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього переможець повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Увага !  Переможець  процедури  закупівлі  під час укладення договору про закупівлю повинен

у строк,  що не перевищує  чотирьох  днів з  дати  оприлюднення в електронній системі закупівель

повідомлення про намір укласти договір розмістити (завантажити) в електронну систему:

1)   інформацію про право підписання договору про закупівлю:

- для юридичної особи (виписка/витяг з протоколу/рішення засновників (копія)  чи  наказ  про  призначення (копія)  або довіреність, доручення чи інший документ (копія), який підтверджує правомочність на  укладання договору та копія паспорту’ (’ чи  інший документ що посвідчує особу згідно ст.13 Закону України від 20.11.2012 № 5492VI) ;

- для фізичної особи (копія паспорту’ та копія довідки про присвоєння  ідентифікаційного коду/номеру)

2)  копію ліцензії  або  документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження

певного виду господарської діяльності (якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження

такого виду діяльності передбачено  законом)

3)   копію  статуту  (із  змінами  в  разі  їх  наявності)  або  іншого   установчого   документу.

У разі,  якщо  учасник  здійснює діяльність  на  підставі  модельного  статуту,  необхідно надати

копію  рішення засновників про створення такої юридичної особи/перехід на діяльність на підставі

модельного статуту  (для юридичної особи)

4) тендерну (цінову) пропозицію за формою згідно Додатку 4 з ціною, приведеною у відповідність

до результатів проведеного електронного  аукціону  (надається тільки у разі якщо начальна ціна

пропозиції  змінювалась  в  процесі  аукціону)

Додаток  2

ТЕХНІЧНІ,  ЯКІСНІ,  КІЛЬКІСНІ ТА  ІНШІ  ВИМОГИ  ДО  ПРЕДМЕТА  ЗАКУПІВЛІ

(МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні / 33192000-2 Меблі  медичного призначення (НК 024:2023// 38447-Крісло загального огляду електричне (Гінекологічне крісло))

І. Загальні   вимоги

| № з/п | Вимога | Документальне підтвердження | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Товар повинен бути новим і таким, що не був у використанні в т.ч. на виставках, рік виготовлення – не раніше 2022 року. | 1.1. Гарантійний лист (оригінал) | Надається шляхом завантаження в електронну систему закупівель |
| 2. | Наявність сервісного центру на території України та кваліфікованого(их) фахівця(ів), що пройшов(ли) навчання у виробника і отримав(ли) відповідний документ, яким підтверджується його (їх) кваліфікація. Гарантійний строк експлуатації (термін сервісного обслуговування) товару повинен становити не менше 12 місяців. | 2.1. Гарантійний лист з зазначенням гарантійного строку експлуатації (обслуговування) товару, інформації (з зазначенням місцезнаходження) про наявність сервісного центру(ів) в Україні та підтвердженням того, що сервісне (гарантійне) обслуговування товару буде здійснюватись фахівцем(цями), що пройшов(ли) навчання та сертифікований(і) виробником. (оригінал) | Надається шляхом завантаження в електронну систему закупівель |
| 3. | Товар повинен бути дозволений до застосування в Україні, відповідати вимогам якості та безпеки. Повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. | 3.1. Декларація відповідності вимогам технічного регламенту та/або сертифікат відповідності за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 №753 (з додатками (якщо такі є)) (копія чи оригінал) чи пояснення щодо відсутності зазначених документів (яке повинно містити посилання на нормативні акти або копію роз’яснення державних органів) 3.2. Гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується спроможність поставки Учасником запропонованого ним товару, у необхідній для Замовника кількості й комплектації, у термін, визначений тендерною документацією та за якістю, гарантованою виробником (оригінал) (Гарантійний лист повинен включати: повну назву учасника, предмет закупівлі згідно оголошення, номер оголошення процедури закупівлі, торгівельну назву товару) (надається з метою запобігання реалізації продукції сумнівного походження та якості) Якщо, гарантійний лист надано офіційним представником виробника в Україні, дилером тощо, він також повинен надати документ, що підтверджує його відповідні повноваження. | Надається шляхом завантаження в електронну систему та разом з поставленим товаром. Надається шляхом завантаження в електронну систему закупівель |
| 4. | Доставка, інсталяція, введення обладнання в експлуатацію, інструктаж персоналу Замовника щодо роботи з обладнанням здійснюється за рахунок Учасника. | 4.1. Гарантійний лист (оригінал) | Надається шляхом завантаження в електронну систему закупівель |
| 5. | Надати: | 5.1. Інструкцію (настанову, керівництво, паспорт, тощо) з експлуатації українською мовою (копія) | Надається шляхом завантаження в електронну систему та разом з поставленим товаром. |

ІІ. Кількісні та технічні вимоги:

Увага ! Відповідність технічних параметрів (характеристик) товару, що пропонує Учасник,  вимогам Замовника  обов’язково  підтверджується  у  графі  «Відповідність»  посиланням  на  відповідні  розділи,  пункти, сторінки технічних та/або інших документів виробника, каталоги, буклети, описи, інструкції тощо,  де міститься ця інформація, з  додаванням  копій чи оригіналів цих документів.

Усі  посилання  на  конкретну  торгівельну  марку,  фірму,  патент, конструкцію  або тип  предмета  закупівлі,

джерело  його  походження  або  виробника  слід  вважати   як  такі, що  вжиті  в  значенні   «або  еквівалент»

Еквівалент товару (у разі надання його Учасником) повинен бути за своїми характеристиками (властивостями та

якісними  показниками)  не  гірший  ніж  товар  визначений  Замовником  у  Тендерній  документації  як  бажаний.

| Гінекологічне крісло (НК 024:2023// 3844 -Крісло загального огляду електричне) 1 штука. | Відповідність (з посиланням на розділи, пункти, сторінки документів виробника де міститься ця інформація) |
| --- | --- |
| № з/п | Необхідні технічні характеристики, функції (діапазон значень /наявність) |  |
| 1. | Функції / призначення: |
| 1.1 | Для проведення гінекологічних або урологічних обстежень, діагностики, лікування та моніторингу пацієнта. |  |
| 1.2 | Призначення: огляд пацієнток з інвалідністю та різними порушеннями, вагітних жінок і пацієнток з надлишковою вагою. |  |
| 2. | Технічні параметри / вимоги: |
| 2.1 | Конструкція повинна бути виготовлена зі сталі з епоксидним поліефірним покриттям із додаванням антибактеріальних речовин |  |
| 2.2 | Кількість секцій крісла - не менше 3 шт. |  |
| 2.3 | Розмір крісла в розкладеному стані (лежаче положення), повинен бути - не менше 1820 х 645 мм |  |
| 2.4 | Розмір спинної секції - не менше 870 х 645 х 70 мм |  |
| 2.5 | Розмір секції сидіння - не менше 490 х 645 х 70 мм |  |
| 2.6 | Розмір ножної секції - не менше 460 х 645 х 70 мм |  |
| 2.7 | Наявність механічного регулювання ножної секції за допомогою зубчастого механізму |  |
| 2.8 | Основа крісла має бути мобільною, не менше чим з 2- ома поворотними колесами з блокуванням |  |
| 2.9 | Рама крісла повинна бути перехресною |  |
| 2.10 | Наявність регульованих підколінників - не менше 2 шт. |  |
| 2.11 | Наявність електричного регулювання по висоті, яке повинно здійснюватись за допомогою ножної педалі, що з’єднана з кріслом гнучким електричним шнуром |  |
| 2.12 | Регулювання по висоті має встановлюватись в діапазоні, не гірше ніж 570 - 920 мм |  |
| 2.13 | Регулювання спинної секції повинно здійснюватись газовою пружиною за допомогою двосторонніх важелів |  |
| 2.14 | Регулювання спинної секції має відбуватись в діапазоні, не гірше ніж від 0° - 65° |  |
| 2.15 | Регулювання ножної секції - в діапазоні, не гірше ніж від 0° - 90° |  |
| 2.16 | Наявність гінекологічного лотка, розміром 230 х 160 х 30 мм |  |
| 2.17 | Робоче навантаження (максимально безпечне навантаження) не менше 190 кг |  |
| 2.18 | Діаметр коліс 100 мм |  |
| 2.19 | Наповнення (спинки, сидіння, ножної) секцій повинно бути анатомічне з вогнестійкого пінополіуретану |  |
| 2.20 | Оббивка (покриття) має бути безшовною з вогнетривкого матеріалу (штучної шкіри) класу 1IM |  |
| 2.21 | Напруга живлення, V 230 ±10% |  |
| 2.22 | Рівень шуму при роботі - не вище 30db |  |
| 2.23 | Ступінь електрозахисту, не гірше IP66 |  |
| 3. | Вимоги до комплектації: |
| 3.1 | Гінекологічне крісло 3-ох секційне |  |
| 3.2 | Підколінники з хромованої сталі з чохлами в колір крісла - 2 шт. |  |
| 3.3 | Педальний пульт керування - 1 шт. |  |
| 3.4 | Гінекологічний лоток - 1 шт. |  |
| 3.5 | Вбудований тримач паперових рушників - 1 шт. |  |

Посада   уповноваженої   особи   учасника        ____________________      / Прізвище,  ініціали  /

підпис               М.П.*

* крім   учасників,   які   здійснюють   діяльність   без   печатки

Додаток  3

ПРОЕКТ

ДОГОВІР № ______

ПРО  ЗАКУПІВЛЮ  ТОВАРІВ

м. Миколаїв                                                                                                          «         »                 2023  року

Комунальне  некомерційне  підприємство  Миколаївської  міської  ради   «Міська   лікарня  швидкої

(найменування Замовника)

медичної  допомоги»,  в  особі  директора  Дем`янова  Олександра  Євгеновича,   що  діє  на  підставі

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Статуту   (далі - Замовник),   з  однієї  сторони,   і

_________________________________________,   в   особі ____________________________________,

(найменування  Учасника)                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що  діє  на  підставі  _________________ (далі – Постачальник),  з  іншої   сторони,   разом - Сторони,

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (із змінами) та згідно до вимог Цивільного Кодексу  України,  Господарського Кодексу України уклали цей договір  (далі - Договір)  про  таке:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується в строк визначений у п.5.1. Договору поставити та передати  у  власність Замовникові  «Товар»,  в  комплектації  та  кількості,  згідно  Специфікації  (Додаток № 1),  що  додається  до  цього  Договору  і  є  його  невід`ємною  частиною,   а   Замовник   зобов'язується   прийняти   і  оплатити   «Товар»  в  порядку  та  на  умовах  згідно  даного  Договору.

1.2. Найменування товару згідно ДК 021:2015:  33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні / 33192000-2 Меблі медичного призначення (НК 024:2023// 38447-Крісло загального  огляду  електричне (Гінекологічне  крісло))

1.3. Кількість товару  – 1 (одна) штука.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ  ТА  ГАРАНТІЯ

2.1.Товар,  що постачається,  повинен відповідати найвищому рівню технологій  і стандартів, існуючих в  країні  виробника на аналогічні товари (стандартам ISO),  нормам і стандартам,  які діють на території   України.

2.2.Тара, упаковка і маркування  Товару  повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження.

2.3. Разом з Товаром Постачальник повинен надати документи, що стосуються Товару (копію декларації відповідності вимогам технічного регламенту або сертифікату  відповідності, інструкцію (керівництво), настанову по експлуатації, іншу експлуатаційно-технічну документацію, що має відношення до Товару та має бути поставлена разом з ним).

2.4. Товар повинен бути новим (таким, що раніше не був в експлуатації і не використовувався у  демонстраційних заходах) та відповідати медико - технічним  вимогам,  зазначеним  у  тендерній документації.

2.5.  Гарантійний термін на Товар складає  ____ (____________)  місяців  з дня  введення  обладнання в  експлуатацію.

2.6.  Гарантійне обслуговування полягає у здійсненні Постачальником дій пов'язаних  із забезпечення використання Товару за призначенням, усуненням недоліків (дефектів) для забезпечення його функціонування за призначенням (що включає зобов'язання здійснювати ремонт чи заміну Товару чи окремих його складових, а також регулювальні роботи).

2.7. Гарантійний строк подовжується на час перебування Товару (складових) в ремонті або на термін  протягом  якого  Замовник не міг використовувати Товар за призначенням в зв`язку з обставинами, які залежать від Постачальника, до усунення їх Постачальником.

2.8. У разі виходу Товару зі строю або виявленні скритих дефектів (недоліків) Товару у гарантійний період, Постачальник або усуває виявлені недоліки шляхом ремонту, або за свій рахунок здійснює заміну Товару (комплектуючих/складових) у строки передбачені п. 5.6. даного Договору.

2.9. У випадку заміни Товару (складових) неналежної якості на Товар (складові) належної якості, гарантійний термін на нього починає діяти з моменту заміни.

2.10. Постачальник  звільняється  від  виконання  гарантійних  зобов’язань,   якщо  буде  доказано, що поломка, дефект Товару (комплектуючих/складових) сталися внаслідок порушення Замовником правил зберігання та/або експлуатації Товару, що зазначені  в  Інструкції (керівництві) з  експлуатації.

2.11. Інші  умови  гарантійного  обслуговування   Товару,   що  не  вказані  в   Договорі, визначаються

відповідно  до  гарантійних   умов   фірми – виробника   та   згідно  чинного   законодавства  України.

2.12. Постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не є  предметом  застави,  не  перебуває  під арештом,  вільний від прав третіх осіб,  ввезений на територію України з дотриманням всіх встановлених чинним законодавством України правил.

3.  ЦІНА   ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить  ___________(______________________________ )_____________

(вказати  в  т.ч.  ПДВ)

3.2. Ціна на товар встановлюється у національній валюті України – гривня.

3.3. Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, вартість упаковки та маркування, сплату митних тарифів.

3.4. Всі транспортні та інші витрати (доставка, наладка, введення в експлуатацію, інструктаж персоналу) в тому числі і ті, що пов`язані з усуненням несправностей і заміною дефектних частин, несе Постачальник.

3.5.  Ціна  цього  Договору   може  бути  зменшена   за  взаємною  згодою  Сторін.

4. ПОРЯДОК  ЗДІЙСНЕННЯ  ОПЛАТИ

4.1. Оплата Товару здійснюється Замовником на підставі  рахунка-фактури,  шляхом  перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати повної поставки Товару, що підтверджується  товаросупроводжувальними  документами  (видатковою  накладною)  та  підписаним  Сторонами  Актом прийому – передачі.

4.2. У разі  затримки бюджетного фінансування або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом  5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснення оплати.

4.3. Датою оплати вартості (ціни) Товару вважається дата перерахування грошових коштів на розрахунковий  рахунок  Постачальника.

5. ПОСТАВКА  ТА  ПЕРЕДАЧА  ТОВАРУ

5.1. Постачальник  повинен  поставити Товар в строк  не  пізніше  ніж  до  01.12.2023 року, включно.

5.2. Доставка товару здійснюється транспортом Постачальника та за його рахунок на умовах  поставки  DDP Миколаїв,  згідно  Інкотермс  2010. Місце поставки (передачі) Товару: Миколаївська  обл., м. Миколаїв,  вул. Корабелів, 14 В.

5.3. Передача Товару у власність Замовникові оформляється Сторонами шляхом підписання двостороннього Акту прийому – передачі  Товару та видаткової  накладної,  які підписуються обома  Сторонами  у  момент  передачі - приймання  Товару.

5.4. Моментом переходу права власності на Товар від Постачальника до Замовника вважається дата підписання  Сторонами  вищевказаного  Акта  прийому – передачі  Товару  та  видаткової  накладної.

5.5. Замовник несе ризик випадкової загибелі (або пошкодження) Товару лише з моменту підписання обома Сторонами  Акта  прийому – передачі  Товару  та  видаткової  накладної,  за  виключенням випадків пошкодження Товару або його частин (комплектуючих) представником Постачальника, що здійснюватиме  інсталяцію, наладку  та введення обладнання в експлуатацію.

5.6. У випадку виявлення  Замовником некомплектності  або інших недоліків Товару (в тому числі механічних пошкоджень), а також відсутності необхідної документації на Товар при його прийманні, Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів  у письмовій формі повідомляє про це Постачальника, Сторони складають  та  підписують двосторонній Акт про виявлені недоліки Товару. Зафіксовані таким  чином недоліки, Постачальник повинен усунути за свій рахунок у строк  10 (десять) робочих днів, або у інший (у випадку заміни неякісного Товару, якщо товар не  підлягає  ремонту)  додатково узгоджений (у письмовій формі) Сторонами термін,  але не більше  30  календарних  днів  з  дати  підписання  Акта про виявлені недоліки Товару або отримання рекламації чи претензії щодо якості Товару. Приймання Товару та підписання Акта прийому – передачі та видаткової накладної,  у такому випадку, здійснюється Сторонами після усунення вказаних недоліків.

5.7. Приймання Товару за якістю здійснюється Замовником після проведення Постачальником робіт з інсталяції, наладки  та  запуску обладнання,  згідно з  Актом  введення  обладнання  в  експлуатацію.

5.8. Після введення обладнання в експлуатацію Постачальник повинен провести відповідний  інструктаж з персоналом  Замовника щодо роботи з обладнанням.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник  зобов'язаний:

6.1.1. Прийняти Товар та оплатити його вартість (ціну) на умовах та в строки  визначені цим Договором.

6.1.2. Підписати двосторонній Акт прийому – передачі  Товару  та  видаткову накладну в рамках даного Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку Товару у строк, встановлений цим  Договором.

6.2.2. Відмовитися від прийняття Товару у випадку невідповідності його якості, технічного стану, комплектації умовам, установленим тендерною документацією та цим Договором, чи відсутності всієї необхідної документації на Товар.

6.2.3. Вимагати заміни Товару неналежної якості та/або некомплектного товару.

6.2.4. Повернути  рахунок  Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів,  зазначених у  розділі  4.  цього  Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Отримувати від Постачальника кваліфіковану допомогу та консультування щодо роботи з обладнанням.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Поставити та передати Замовникові у власність Товар і всю необхідну документацію на нього у строки,  встановлені  цим Договором.

6.3.2. Забезпечити передачу Товару якість якого відповідає вимогам, встановленим розділом 2. цього Договору  та  за  кількістю  і  в  комплектації,   згідно   Специфікації  та   накладної  на  Товар.

6.3.3. Скласти та підписати  двосторонній  Акт  прийому – передачі  Товару та  видаткову накладну. 6.3.4. Усувати виявлені недоліки Товару шляхом  ремонту або заміни Товару (комплектуючих)  у строки передбачені п. 5.6. даного Договору.

6.3.5. За  свій рахунок  здійснити монтаж, наладку поставленого обладнання та інструктаж  для персоналу  Замовника.

6.3.6. Сумлінно, відповідно до умов даного Договору,  виконувати  гарантійні  зобов’язання.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку,  визначеному чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У випадку несвоєчасного виконання прийнятих на себе грошових зобов'язань по оплаті за фактично переданий у власність Товар за цим Договором, Замовник зобов'язаний сплатити на користь

Постачальника пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов'язання за кожний  день прострочення  виконання.

7.3. У разі порушення (прострочення) Постачальником строків (термінів) поставки (заміни) Товару або поставки Товару не в повному обсязі (недопоставці), Постачальник сплачує  Замовнику  штрафні санкції - пеню  у  розмірі  0,5%  вартості  Товару (з  якого допущено прострочення)  за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів, додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості, а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених  штрафних   санкцій,  повертає   Замовнику   кошти  з   урахуванням   індексу  інфляції.

7.4. За поставку неякісного (некомплектного) Товару Постачальник сплачує Замовникові  штраф  у розмірі  20% від вартості (ціни) неякісного (некомплектного) Товару, та за свій рахунок у термін визначений пунктом 5.6. цього Договору, але не пізніше 30 календарних днів з дати  підписання Акта про виявлені недоліки Товару (під час приймання Товару) або отримання рекламації чи претензії щодо якості Товару  здійснює заміну  неякісного   Товару (комплектуючих)  на  Товар  відповідної  якості.

7.5. У разі затримки фінансування, розрахунок за фактично поставлений Товар здійснюється не пізніше 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій розрахунковий рахунок. Такі умови фінансування виключають пред’явлення штрафних санкцій до Замовника.

7.6. Всі збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань відшкодовує Сторона, з вини якої сталося невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

7.7. Сторони Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору якщо це сталося не з їх вини.

7.8. Сплата сум штрафних санкцій, пені, відшкодування збитків, завданих порушенням умов Договору, не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язання за цим Договором, якщо інше не передбачено законодавством України.

8. ОБСТАВИНИ  НЕПЕРЕБОРНОЇ   СИЛИ

8.1. Сторони  звільняються  від  відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань

за  цим Договором  у  разі  виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час  укладання

Договору  та виникли поза волею  Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія,  війна

тощо). До форс-мажорних обставин належать обставини визначені у ч.2 ст. 14-1 Закону України від 2  грудня 1997 року № 671/97-ВР  «Про торгово-промислові палати в Україні» (зі змінами).

8.2. Сторона,  що  не  може   виконувати   зобов'язання  за  цим  Договором   унаслідок  дії   обставин

непереборної  сили,  повинна не  пізніше ніж  протягом  7  днів  з моменту  їх виникнення повідомити

про  це  іншу  Сторону  у  письмовій  формі.  При цьому не виконання обов’язків через форс-мажор можливо, якщо Сторона яка посилається на ці обставини доведе причинно-наслідковий зв’язок між виникненням таких обставин та неможливістю виконання внаслідок цього своїх зобов’язань, а також якщо на момент початку цих обставин Сторона  яка на них посилається, не знаходилася в простроченні виконання своїх зобов’язань за Договором.

8.3.  Доказом  виникнення  обставин  непереборної  сили та строку  їх дії  є  відповідні  документи,  які  видаються  Торгово-Промисловою   Палатою  чи будь-яким іншим уповноваженим на те органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, Сторони повинні  домовитися  про порядок подальшого  виконання чи не виконання  умов  цього  Договору.

9. ВИРІШЕННЯ   СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів  або розбіжностей, Сторони  зобов'язуються  вирішувати  їх шляхом  взаємних  переговорів  та  консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває  чинності з дати його підписання  Сторонами  та діє  до  31.12.2023 року  включно,  а  в  частині  виконання   зобов`язань – до  повного  їх  виконання  Сторонами.

10.2. Усі  Додатки  до Договору  набувають  чинності з дати їх підписання Сторонами та діють протягом строку  дії  даного  Договору.

10.3. Строк дії договору може бути подовжений у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

11. ІНШІ   УМОВИ

11.1. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках,  що мають однакову юридичну силу.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Зміни і доповнення до цього Договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на це представниками Сторін. Всі додатки (додаткові угоди), доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

11.4. Одностороння відмова від виконання зобов'язань й одностороння зміна умов Договору не допускаються, окрім випадків, передбачених законодавством та даним Договором.

11.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених пунктом 19 Особливостей:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11.6. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов'язки по цьому Договору третім особам без попередньої письмової згоди на те протилежної Сторони. Реорганізація будь-якої  із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.

11.7. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.

11.8. Замовник - є неприбутковим некомерційним підприємством.

11.9. Якщо одна із Сторін змінить адресу, банківські реквізити, чи статус платника податку, або спосіб оподаткування під час дії Договору, вона зобов’язана протягом 3 (трьох) банківських днів повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

11.10. У випадку, якщо про такі зміни іншу Сторону не було проінформовано, Сторона, що змінила реквізити, бере на себе ризик небажаних наслідків у зв’язку з такою зміною.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід`ємною  частиною цього  Договору  є:

-  Специфікація (Додаток № 1)_________________

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  ТА БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

Замовник 	                                                                   Постачальник

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»          _______________________________________

05483090                                                                                          _____________________________________                                            (ідентифікаційний код) 	                                                                                                                                   (ідентифікаційний код)

54020,  м.  Миколаїв,   вул.  Корабелів,  14 В                              _____________________________________

(місцезнаходження) 	                                                                                                                           (місцезнаходження)

(0512) 47-42-47,       (0512) 47-47-47                                             ____________________________________

(телефон, телефакс)

UA___________________________________                                 _______________________________________________

(рахунок у Державному казначействі або у банку)                                                                          (рахунок у Державному казначействі або у банку)

в                                                                                                            _______________________________________

МФО                                                                                     ____________________________________

ІПН 054830914047

Директор                          О.Є. Дем`янов                      Директор

_________________________________                          _______________________________________                                                 	          (підпис)                      М. П.                                                                                   (підпис)                               М. П.

Додаток № 1

до  Договору №______

від  __________  2023

СПЕЦИФІКАЦІЯ

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні / 33192000-2 Меблі медичного призначення (НК 024:2023// 38447-Крісло загального  огляду  електричне (Гінекологічне  крісло))

| № з/п | НК 024:2023 | Найменування (назва) товару | Виробник, країна походження | Кількість одиниць | Ціна за од. грн. з ПДВ* | Сума / грн. з ПДВ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість з урахуванням усіх витрат Учасника складає: | цифрами |
| в т.ч. ПДВ* | цифрами |
| Загальна вартість | прописом |

*Якщо ПДВ не сплачується, вказати  «без ПДВ

Директор                           О.Є. Дем`янов                      Директор

_____________________________________                   ___________________________________

(підпис)                      М. П. 	                                                  (підпис)                        М. П.

Додаток  4

Форма   «Тендерна   пропозиція»  подається  на  фірмовому  бланку  учасника ( в  разі  його  наявності)  з  зазначенням  №   та  дати,  у  вигляді,  наведеному  нижче.

ТЕНДЕРНА   ПРОПОЗИЦІЯ

Ми,  _________________________________   на  участь  у  відкритих  торгах  (з  особливостями)

(повне  найменування   учасника)

щодо  закупівлі по предмету  33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні / 33192000-2 Меблі медичного призначення (НК 024:2023// 38447-Крісло загального  огляду  електричне (Гінекологічне  крісло)), подаємо свою тендерну пропозицію  відповідно до вимог,  встановлених  замовником  у  тендерній  документації.

1. Юридична  адреса ____________________________________________________________________

2. Фактична  адреса _____________________________________________________________________

3. Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер   _________________________________________________

4. Розрахунковий рахунок (банківські реквізити)    _________________________________________

______________________________________    МФО   ________________________________________

5. Телефон/факс/електронна адреса   ______________________________________________________

6. Керівництво (П.І.Б.)  __________________________________________________________________

7. Тип суб’єкта господарювання:   ________________________________________________________

(обрати: Суб’єкт мікропідприємництва; Суб’єкт малого підприємництва; Суб’єкт середнього підприємництва;Суб’єкт великого підприємництва)

| № з/п | Найменування (назва) товару | Виробник, країна походження | Кількість | Ціна за од. / грн. з ПДВ* | Сума / грн. з ПДВ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 1 штука |  |  |
| Загальна вартість пропозиції з урахуванням усіх** витрат Учасника складає: | цифрами |
| в т.ч. ПДВ* | цифрами |
| Вартість пропозиції: | прописом |

*Якщо ПДВ не сплачується, вказати «без ПДВ»         ** При розрахунку вартості тендерної пропозиції  учасник включає усі витрати (на

транспортування, страхування,  сплату  податків  і  зборів,  митних тарифів,  тощо)

Ми  погоджуємося   дотримуватися  умов   цієї  пропозиції   протягом  120  календарних  днів   з  дати  кінцевого  строку подання  тендерних  пропозицій.

Ми гарантуємо, що вся інформація, надана нами у складі нашої тендерної пропозиції, є достовірною,  та повністю несемо  за  це  відповідальність.

Ми   погоджуємося  з  умовами,   що  ви  можете  відхилити  нашу  чи  всі  тендерні пропозиції   згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої  іншої  пропозиції  з  більш  вигідними  для  вас  умовами.

Якщо  нас  буде визнано переможцем  торгів,  ми  зобов`язуємось:

-  укласти з замовником  Договір про  закупівлю відповідно  до  вимог  тендерної  документації   та  наданої  нами пропозиції  у  строк  не  раніше  ніж через 5 днів з дати оприлюднення  в електронній системі закупівель повідомлення  про намір  укласти договір,  але  не  пізніше  ніж через 15 днів  з дати прийняття рішення про намір  укласти  договір  про  закупівлю;

-  поставити товар в кількості, комплектації та за якістю відповідно до вимог тендерної документації  (Додаток  2)  та  умов  договору  про  закупівлю.

З проектом договору (Додаток 3), його істотними умовами та вимогами щодо предмету закупівлі  ознайомлені  та  згодні.

Посада   уповноваженої   особи   учасника         ____________________         / Прізвище,  ініціали  /

підпис               М.П.*

крім   учасників,   які   здійснюють   діяльність   без   печатки*