**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**"4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Рішенням уповноваженої особи |
|  | від 18 квітня 2024 року |

**Перелік змін до тендерної документації**

на закупівлю:

**ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2023- 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів, 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 12500 – Медична сумка)**

Уповноваженою особою було внесено зміни до тендерної документації, з урахуванням вимог п. 54 Особливостей: Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів здійснюється замовником відповідно до цього пункту.

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі - звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.

Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні.

1. Внесено зміни до оголошення про проведення відкритих торгів, щодо кількості та одиниці виміру НК 024:2023: 62172 — Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів - 600 шт.
2. Викладено титульну сторінку зі змінами:

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**"4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи

зі змінами від «18» квітня 2024 року

**Попович В.С.**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**Відкриті торги з особливостями**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2023- 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів, 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів, 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів, 12500 – Медична сумка)**

**м. Львів – 2024 р.**

1. Викладено зі змінами Технічну специфікацію (Додаток №2 до тендерної документації) та викладено їі в новій редакції:

**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:**

1. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника *(надати оригінал такого гарантійного листа).*
2. Надати сертифікат на систему управляння якістю у сфері діяльності по виготовленню контейнерів та пакетів для утилізації згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.
3. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам. У разі подання еквіваленту, учасником надається порівняльна таблиця.
4. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується наданням на товар Декларації про відповідність, Сертифікату якості, Висновку санітарно епідеміологічної експертизи.
5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства. На підтвердження учасник надає декларацію про відповідність технічному регламенту № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» для позиції №10 та №289 «Про затвердження Технічного регламенту з  підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування» для позицій №1-9, сертифікат якості, висновок санітарно епідеміологічної експертизи для всіх позицій.
6. Маркування  бути українською мовою безпосередньо на товарі. На підтвердження учасник надає чітке фото продукції з можливістю розбірливого читання маркування.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Код НК 024:2023** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 5л | шт | 2000 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 10л | шт | 2500 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 28л | шт | 3000 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер паперовий для відходів 40л | шт | 50 |
| 1. 5 | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 0,5 л | шт | 50 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 1,2л | шт | 100 |
|  | 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 500 мм x 600 мм х 40 мкм (35 літрів) | шт | 1000 |
|  | 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 600 мм x 680 мм х 40 мкм (60 літрів) | шт | 1000 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 20л | шт | 600 |
|  | 12500 – Медична сумка | Термобокс багаторазового застосування 4,2 літра | шт | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність медико-технічним вимогам**  **Так/ні** |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 5л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 5 л  Розмір 152 x 148 x 244 мм  Максимально допустима вага завантаження – 2.5 кг  Товщина стінки боксу – 1,1-1.3 мм  Діаметр отвору – 50 мм  Внутрішнє покриття – плівка поліпропіленова металізована алюмінієм  Зовнішнє покриття – плівка прозора біаксіально орієнтована поліетилентерефталатна  Наявність межі максимального завантаження  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір - червоний |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 10л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 10 л  Розмір 184 x 154 x 390 мм  Максимально допустиме навантаження– 6 кг  Товщина стінки боксу – 0,8 мм±0,1мм  Діаметр отвору – 100 мм  Внутрішнє покриття – плівка поліетилентерефлатна металізована алюмінієм  Середній шар – картон  Наявність межі максимального завантаження  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір - червоний |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 28л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 28 л  Розмір 280 x 260 x 415 мм  Максимально допустиме навантаження– 10 кг  Товщина стінки боксу – 0,9 -1,3мм  Діаметр отвору – 100 мм  Внутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатна  Середній шар – картон  Наявність межі максимального завантаження  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір - червоний |  |
|  | Контейнер паперовий для відходів 40л | Призначення: як допоміжний виріб для вміщення пакетів міцних непроникних пластикових одноразового використання для збору медичних відходів категорії В  Корисний об’єм – 40 л  Розмір 295х295х450 мм  Склад: картон  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та напис «Особливо небезпечно»  Виготовлено за ДСТУ ГОСТ 9142:2019  Наявність знаку коду переробки  Наявність знаку відповідності технічному регламенту  Наявність номеру партії та дати виготовлення  Термін придатності не менше 2-х років  Кришка червоного кольору  Діаметр отвору – 130 мм |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 0,5 л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 0,5 л  Розмір (ØхВ) 83ммх151мм  Форма – кругла  Склад - поліпропілен  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір – жовтий з червоною кришкою |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 1,2л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 1,2 л  Розмір (ØхВ) 140ммх100мм  Форма – кругла  Склад - поліпропілен  Наявність межі максимального завантаження  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір – жовтий з червоною кришкою  Наявність відкидної кришки з фіксатором  Наявність трьох отворів для голок |  |
|  | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового  використання для збору медичних відходів категорії В 500 мм x 600 мм х 40 мкм (35 літрів) | Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування  Корисний об’єм – 35 л  Розмір 500 x 600 мм x 40 мкм  Склад – поліетилен високого тиску та вторинної переробки  Виготовлено за ДСТУ 7275:2012  Наявність маркування для вторинного пакування:  - Назва закладу  - Назва суб’єкта, якому передані відходи  - Дата передачі  - Вага переданих відходів, кг  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»  Колір - червоний  Наявність номеру партії та дати виготовлення |  |
|  | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового  використання для збору медичних відходів категорії В 600 мм x 680 мм х 40 мкм (60 літрів) | Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування  Корисний об’єм – 60 л  Розмір 600 x 680 мм x 40 мкм  Склад – поліетилен високого тиску  Виготовлено за ДСТУ 7275:2012  Наявність маркування для вторинного пакування:  - Назва закладу  - Назва суб’єкта, якому передані відходи  - Дата передачі  - Вага переданих відходів, кг  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»  Колір - червоний  Наявність номеру партії та дати виготовлення |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 20л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 20,0 л  Розмір (ØхВ) 315ммх300мм  Форма – кругла  Склад - поліпропілен  Наявність межі максимального завантаження  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір – жовтий з червоною кришкою  Наявність відкидної кришки з фіксатором  Наявність трьох отворів для голок |  |
|  | Термобокс багаторазового застосування 4,2 літра | Призначення: для тимчасового зберігання та/або транспортування термолабільної продукції та компонентів крові у медичній та фармацевтичній галузях  Корисний об’єм – 4,2 л  Розмір 320 х 200 х 290 мм  Вага – не більше 0,3 кг  Режим транспортування: +2…+8°С |  |

**Примітки (обов’язково для виконання Учасником):**

*- При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиції Учасник заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предмету закупівлі Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.*

*- До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».*