**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:**

1. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника *(надати оригінал такого гарантійного листа).*
2. Надати сертифікат на систему управляння якістю у сфері діяльності по виготовленню контейнерів та пакетів для утилізації згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.
3. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам. У разі подання еквіваленту, учасником надається порівняльна таблиця.
4. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується наданням на товар Декларації про відповідність, Сертифікату якості, Висновку санітарно епідеміологічної експертизи.
5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства. На підтвердження учасник надає декларацію про відповідність технічному регламенту № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» для позиції №10 та №289 «Про затвердження Технічного регламенту з  підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування» для позицій №1-9, сертифікат якості, висновок санітарно епідеміологічної експертизи для всіх позицій.
6. Маркування  бути українською мовою безпосередньо на товарі. На підтвердження учасник надає чітке фото продукції з можливістю розбірливого читання маркування.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Код НК 024:2023** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 5л | шт | 2000 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 10л | шт | 2500 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 28л | шт | 3000 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер паперовий для відходів 40л | шт | 50 |
| 1. 5
 | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 0,5 л | шт | 50 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 1,2л | шт | 100 |
|  | 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 500 мм x 600 мм х 40 мкм (35 літрів) | шт | 1000 |
|  | 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового використання для збору медичних відходів категорії В 600 мм x 680 мм х 40 мкм (60 літрів) | шт | 1000 |
|  | 35429 - Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 20л | шт | 600 |
|  | 12500 – Медична сумка | Термобокс багаторазового застосування 4,2 літра | шт | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність медико-технічним вимогам****Так/ні** |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 5л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 5 лРозмір 152 x 148 x 244 ммМаксимально допустима вага завантаження – 2.5 кгТовщина стінки боксу – 1,1-1.3 ммДіаметр отвору – 50 ммВнутрішнє покриття – плівка поліпропіленова металізована алюмініємЗовнішнє покриття – плівка прозора біаксіально орієнтована поліетилентерефталатнаНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 10л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 10 лРозмір 184 x 154 x 390 ммМаксимально допустиме навантаження– 6 кгТовщина стінки боксу – 0,8 мм±0,1ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє покриття – плівка поліетилентерефлатна металізована алюмініємСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 28л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 28 лРозмір 280 x 260 x 415 ммМаксимально допустиме навантаження– 10 кгТовщина стінки боксу – 0,9 -1,3ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатнаСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний |  |
|  | Контейнер паперовий для відходів 40л | Призначення: як допоміжний виріб для вміщення пакетів міцних непроникних пластикових одноразового використання для збору медичних відходів категорії В Корисний об’єм – 40 лРозмір 295х295х450 ммСклад: картонМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та напис «Особливо небезпечно»Виготовлено за ДСТУ ГОСТ 9142:2019Наявність знаку коду переробки Наявність знаку відповідності технічному регламентуНаявність номеру партії та дати виготовленняТермін придатності не менше 2-х роківКришка червоного кольоруДіаметр отвору – 130 мм |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 0,5 л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 0,5 лРозмір (ØхВ) 83ммх151ммФорма – круглаСклад - поліпропіленМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір – жовтий з червоною кришкою |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 1,2л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 1,2 лРозмір (ØхВ) 140ммх100ммФорма – круглаСклад - поліпропіленНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір – жовтий з червоною кришкоюНаявність відкидної кришки з фіксаторомНаявність трьох отворів для голок |  |
|  | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразовоговикористання для збору медичних відходів категорії В 500 мм x 600 мм х 40 мкм (35 літрів) | Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 35 лРозмір 500 x 600 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тиску та вторинної переробкиВиготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовлення |  |
|  | Пакет міцний непроникний пластиковий одноразовоговикористання для збору медичних відходів категорії В 600 мм x 680 мм х 40 мкм (60 літрів) | Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 60 лРозмір 600 x 680 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовлення |  |
|  | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 20л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 20,0 лРозмір (ØхВ) 315ммх300ммФорма – круглаСклад - поліпропіленНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір – жовтий з червоною кришкоюНаявність відкидної кришки з фіксаторомНаявність трьох отворів для голок |  |
|  | Термобокс багаторазового застосування 4,2 літра | Призначення: для тимчасового зберігання та/або транспортування термолабільної продукції та компонентів крові у медичній та фармацевтичній галузях Корисний об’єм – 4,2 лРозмір 320 х 200 х 290 ммВага – не більше 0,3 кгРежим транспортування: +2…+8°С |  |

**Примітки (обов’язково для виконання Учасником):**

*- При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиції Учасник заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предмету закупівлі Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.*

*- До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».*