**Перелік змін, що вносяться**

**Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/пп | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 570 | Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цеглянихбудівлях  | 100 м2 | 1,541 |
| 575 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями  | 1 м3 | 1,56 |
|  | -----Автоматика вентиляційних систем----- |  |  |
| 880 | Щит розподільчий ЩСВ-1 |  |  |
| 888 | Вимикач автоматичний ETIMAT 1р. 6А | шт | 5 |
| 904 | Вимикач автоматичний ETIMAT 1р. 10А | шт | 1 |
| 905 | Вимикач автоматичний ETIMAT 1р. 6А | шт | 3 |
| 906 | Щит розподільчий ЩР-0,4кВ |  |  |