***Додаток 2***

*до Тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

**1. Особливі вимоги до предмету закупівлі.**

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:

* Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
* Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
* Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
* Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312.

 **2. Вимоги щодо якості електричної енергії.**

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

 3. Місце постачання: ***55501, Україна, Миколаївська область, смт Єланець, вул. Паркова, 15А,***

***- 55530, с. Великосербулівка, вул. Шкільна, 3;***

***- 55534, с. Велика Солона, вул. Центральна, 31А;***

***- 55560, с. Водяно Лорине, вул. Центральна, 10;***

***- 55542, с. Возсіятське, вул. Шкільна, 45;***

***- 55523, с. Малодворянка, вул. Дворянська, 55;***

***- 55540, с. Малоукраїнка, вул. Шкільна, 2А;***

***- 55520, с. Нововасилівка, вул. Торгівельна, 48;***

***- 55525, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 49;***

***- 55510, с. Ясногородка, вул. Шкільна, 2А.***

***- вуличне освітлення території Єланецької селищної ради та інші об’єкти***.

 4. Строк поставки: цілодобово, по 31 грудня 2024 р. включно

 5. Найменування та кількість: Електрична енергія в кількості 136 000 кВт/год.