Додаток № 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Основні вимоги до предмета закупівлі, які необхідно врахувати при складанні цінової пропозиції:

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту розташованої на території ліцею №6 Подільської міської ради Подільського району Одеської області за адресою: бульвар Бірзульський, 48-А, м. Подільськ, Подільського району, Одеської області (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45210000-2 – «Будівництво будівель»)

Необхідні технічні та кількісні характеристики до предмета закупівлі визначені у дефектному акті, що наданий у цьому Додатку до тендерної документації.

Надані роботи Підрядником повинні  визначається з урахуванням ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Настанові з визначення вартості будівництва затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021  №281. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи»,  та умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

Клас наслідків (відповідальності) – СС2. Участник повинен надати копію ліцензії з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівнинцтва об’єктів, що класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками СС2.

Гарантійні зобов’язання

Гарантія на надані роботи з нового будівництва в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 10 років з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.

Договірна ціна з будівництва  (ціна пропозиції електронних торгів): тверда-повинна визначатися з урахуванням Кошторисних норм України і відповідати умовам чинного законодавства.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 220,9 |  |
|  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 375,53 |  |
|  | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 220,9 |  |
|  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 ( для грунтовой подушки) | м3 | 75,2 |  |
|  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 127,84 |  |
|  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 75,2 |  |
|  | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2, коф. =2 | м3 | 75,2 |  |
|  | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | м3 | 75,2 |  |
|  | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см за 8 проходів Коф. =8 | м3 | 75,2 |  |
|  | Установлення об'ємних рядових блоків для будівель | шт | 15 |  |
|  | Крани, вантажопідйомність 250 т | маш.год | 136 |  |
|  | Крани , вантажопідйомність 100 т | маш.год | 49,0001 |  |
|  | Блоки-модулі залізобетонні 40т з внутрішнім опорядженням | шт | 15 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм | т | 0,0778 |  |
|  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 225 |  |
|  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини | м2 | 225 |  |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 225 |  |
|  | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 225 |  |
|  | Ґрунтування бетонних поверхонь фасаду , перший шар | м2 | 193 |  |
|  | Литиевая пропитка для бетона SPEKTRIN LITHIUM PLUS | л | 44,39 |  |
|  | Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фасаду | м2 | 193 |  |
|  | ASG-0-701 "Гідрошок" | кг | 579 |  |
|  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 13 |  |
|  | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 4 |  |
|  | Труба HUNTER Bravo Ф125мм | м | 4 |  |
|  | Слив (82мм) ф125мм HUNTER Bravo | шт | 4 |  |
|  | Кріплення труби | шт | 8 |  |
|  | Улаштування жолобів настінних | м | 15 |  |
|  | Жолоб ф125мм HUNTER Bravo | м | 15 |  |
|  | Вирва HUNTER Bravo | шт | 4 |  |
|  | Заглушка зовнішня HUNTER Bravo | шт | 4 |  |
|  | З'єднувач ринви HUNTER Bravo | шт | 3 |  |
|  | Кронштейн ринви | шт | 30 |  |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,036 |  |
|  | Виготовлення м/к каркаса огородження | т | 0,095 |  |
|  | Труби ф45х1,5 | т | 0,09646 |  |
|  | Труби ф16х1,3 | т | 0,01272 |  |
|  | Стрічка сталева 45х4 | т | 0,0011978 |  |
|  | Монтаж захисної огорожі | т | 0,095 |  |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 90,6 |  |
|  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 90,6 |  |
|  | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 19,32 |  |
|  | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1,59 м2 | м2 | 1,59 |  |
|  | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-10, площа 2,01 м2 | м2 | 8,04 |  |
|  | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-11, площа 2,22 м2 | м2 | 8,88 |  |
|  | Улаштування покриттів з полімеррозчину на основі смоли | м2 | 167 |  |
|  | Епоксидний грунт Vimepox Primer-W | л | 38,41 |  |
|  | Епоксидна фарба Vimepox Top-Coa | кг | 267,2 |  |
|  | Розсипання крихти по першому шару фарби | м2 | 167 |  |
|  | Крихта кварцова 0,2 - 0,8 мм | кг | 835 |  |
|  | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 0,38 |  |
|  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,38 |  |
|  | Улаштування сходів залізобетонних | м3 | 0,68 |  |
|  | Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 6,12 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,016 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,151 |  |
|  | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 0,0154 |  |
|  | Улаштування покриттів мозаїчних [терраццо] товщиною 20 мм без малюнка | м2 | 3,8 |  |
|  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 29,256 |  |
|  | Мастика бітумно -каучуковая "Ізобіт " | кг | 87,9 |  |
|  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 29,3 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 4,45 |  |
|  | Виготовлення каркаса навісу | т | 0,9 |  |
|  | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 100х100х3 | т | 0,8798 |  |
|  | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50х50х3 | т | 0,0742 |  |
|  | Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі | 100кг | 0,6 |  |
|  | Монтаж каркаса навіса | т | 0,96 |  |
|  | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа навісу | м2 | 34,06 |  |
|  | Профнастил НC-20П, товщина листа 0,8 мм | м2 | 35,4224 |  |
|  | Саморезы для профнастила | 100шт | 1,36 |  |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 40,1 |  |
|  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 40,1 |  |
|  | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 2,7 |  |
|  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,7 |  |
|  | Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 15,34 |  |
|  | Дротяна арматура Вр-ІІ, діаметр 6 мм | 100кг | 0,579 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,02942 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,1315 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,11723 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,63563 |  |
|  | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 0,6072 |  |
|  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 8,85 |  |
|  | Мастика бітумно -каучуковая "Ізобіт " | кг | 26,55 |  |
|  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 8,85 |  |
|  | Виготовлення стійки Ст1 | т | 0,21996124 |  |
|  | Труби квадратні 100х100х4 | т | 0,207050 16 |  |
|  | Прокат лист -8 | т | 0,0124872 |  |
|  | Прокат лист -4 | т | 0,0088236 |  |
|  | Монтаж стоек Ст1 | т | 0,22 |  |
|  | Виготовлення балок Б1,об1 | т | 0,436 |  |
|  | Труби квадратні 100х100х4 | т | 0,22433616 |  |
|  | Труби квадратні 40х40х3 | т | 0,21226176 |  |
|  | Монтаж балок | т | 0,436 |  |
|  | Профнастил НC-20П, товщина листа 0,6 мм | м2 | 119,52 |  |
|  | Монтаж каркаса навіса | т | 0,96 |  |
|  | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа навісу | м2 | 36,83 |  |
|  | Профнастил НC-20П, товщина листа 0,8 мм | м2 | 38,3032 |  |
|  | Саморезы для профнастила | 100шт | 1,48 |  |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 23,7 |  |
|  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 23,7 |  |
|  | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 3,48 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,45 |  |
|  | Улаштування шахти бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,1 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,2468 |  |
|  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 4 |  |
|  | Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02 |  |  |  |
|  | Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000010; | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на огорожа, площадка під генератор |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Фундамент під генератор |  |  |  |
|  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 1 |  |
|  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,5 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0453 |  |
|  | Роздiл 2. Огорожа генератора |  |  |  |
|  | Улаштування парканів із готових ґратчастих щитів висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів | м2 | 45 |  |
|  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,58 |  |
|  | Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С3В серія 3.017-1 | шт | 8 |  |
|  | Ограждение Техно классик (комплект) | м2 | 45 |  |
|  | Консолi для крiплення та пiдвiшування секції паркану | 100шт | 0,7 |  |
|  | Хвіртка для паркану( 1,75х1) Техно-Класик | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на водопостачання і каналізацію |  |  |  |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 31 |  |
|  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 27,869 |  |
|  | Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 10 |  |
|  | Трійники з поліетилену діам. 20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |  |
|  | Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм | шт | 3 |  |
|  | Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм | шт | 3 |  |
|  | Гнучка підводка до унітазів довжина 0,5м 1/2" | шт | 3 |  |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 6 |  |
|  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм | м | 5,628 |  |
|  | Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |  |
|  | Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм | шт | 2 |  |
|  | Трійники з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |
|  | Муфти з поліетилену діам. 32х20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |
|  | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
|  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 37 |  |
|  | Ізоляція для труб "К-FLEX" діам. труби- ізоляції 20 мм товщиною 13 мм | м | 31 |  |
|  | Ізоляція для труб "К-FLEX" діам. труби- ізоляції 32 мм товщиною 13 мм | м | 6 |  |
|  | Установлення гільз зі стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Гiльзи протипожежні Walraven DN20мм | шт | 2 |  |
|  | Гiльзи протипожежні Walraven DN32мм | шт | 3 |  |
|  | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | м | 0,3 |  |
|  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,3 |  |
|  | Установлення баків пластикових для води масою до 0,5 т | шт | 2 |  |
|  | Ємність 1000 л вертикальна пластікова V=600л, діам.660 | шт | 2 |  |
|  | Поплавковий покажчик рівня води | шт | 2 |  |
|  | Кран водорозбірний Ду 15 | шт | 2 |  |
|  | Установлення змішувачів | шт | 4 |  |
|  | Змішувачі для умивальників | комплект | 3 |  |
|  | Змішувач для унітазу-біде | комплект | 1 |  |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 13 |  |
|  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм | м | 11,687 |  |
|  | Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 9 |  |
|  | Трійники з поліетилену діам. 20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |  |
|  | Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20мм | шт | 1 |  |
|  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 13 |  |
|  | Ізоляція для труб "К-FLEX" діам. труби- ізоляції 20 мм товщиною 13 мм | м | 13 |  |
|  | Гiльзи протипожежні Walraven DN20мм | шт | 2 |  |
|  | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 1 |  |
|  | Електроводонагрівач 30л | шт | 1 |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 12 |  |
|  | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 12 |  |
|  | Коліно ПВХ діам. 50/90 | шт | 7 |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 11,5 |  |
|  | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 2 |  |
|  | Гнучка труба для унітазу діам. 110 мм | шт | 3 |  |
|  | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | шт | 3 |  |
|  | Трійник ПВХ діам. 110х50 | шт | 2 |  |
|  | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2 |  |
|  | Хрестовина ПВХ діам. 110х110х100 | шт | 1 |  |
|  | Редукция ПВХ діам. 110х50 | шт | 1 |  |
|  | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 2 |  |
|  | Гiльзи протипожежні Walraven DN100мм | шт | 2 |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм | м | 8 |  |
|  | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 40 мм | 10м | 0,8 |  |
|  | Куточок 90 град. PP-R, D = 40 м | шт | 4 |  |
|  | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм | м | 0,3 |  |
|  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,3 |  |
|  | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 1 |  |
|  | Умивальники кутові напівфарфорові та фарфорові з краном настольним, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із зрізаним кутом, розмір 450х 450 мм | комплект | 1 |  |
|  | Установлення раковин | компл. | 1 |  |
|  | Раковина для людей з обмеженими можливостями | шт | 1 |  |
|  | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 2 |  |
|  | Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою | шт | 2 |  |
|  | Установлення біде | компл. | 1 |  |
|  | Біде напівфарфорові із змішувачем, випуском та сифоном, розмір 600х350х348, 640х350х380 мм | комплект | 1 |  |
|  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
|  | Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 100 TOP 2 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
|  | Установлення конвекторів | кВт | 13 |  |
|  | Конвектор електричний ЕВНА-0,5/230С2М N=500Вт | шт | 13 |  |
|  | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 26 |  |
|  | Роздiл 2. Системи П-1 |  |  |  |
|  | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 1 |  |
|  | Вентилятор канальний в комплекті з електродвигуном L=2000м3/ч, Р=450Па, N=0,65кВт, n=1250об./хв | шт | 1 |  |
|  | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |
|  | Комплект автоматики | шт | 1 |  |
|  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
|  | Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х400 | шт | 1 |  |
|  | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 300х600х1000 мм | шт | 1 |  |
|  | Глушник шуму 600х300 | шт | 1 |  |
|  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,56 |  |
|  | Гнучка вставка 700х400(h), l=160мм | комплект | 2 |  |
|  | Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера | клапан | 1 |  |
|  | Повітряний клапан 700х400 l=158мм з ел. приводом «Belimo» NF230A | шт | 1 |  |
|  | Установлення фільтрів | м2 | 0,56 |  |
|  | Фільтр карманий 700х400(h), l=800мм | шт | 1 |  |
|  | Фільтр пилевой повітряний, грубой очистки 514х514(h), | шт | 1 |  |
|  | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |
|  | Клапан зворотний вогнестримувальний 150х150 | шт | 1 |  |
|  | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
|  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 10,3 |  |
|  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 13,5 |  |
|  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 13,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на електрообладнання та електроосвітлення |  |  |  |
|  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
|  | Шафа автоматичного вводу резерву АВР-63-ІР54 | шт | 1 |  |
|  | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних | шт | 1 |  |
|  | Автоматичний вимикач на вводі 3ф Іном=80А | шт | 1 |  |
|  | Установлення групових щитків у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
|  | Шафа металева, нависного виконання, на 48 модулів ІР54, ЩРн -48-У2 ІР54 | шт | 1 |  |
|  | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 2 |  |
|  | Вимикач автоматичний на вводі 3ф Іном=63А ВА47-29/3; | шт | 1 |  |
|  | Вимикач автоматичний на вводі 3ф Іном=40А ВА47-29/3; | шт | 1 |  |
|  | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 15 |  |
|  | Вимикач автоматичний на вводі 3ф Іном=10А ВА47-29/3; | шт | 5 |  |
|  | дифференційний автом. вимикач Іном=16А, І вит=30мА АД-12 | шт | 10 |  |
|  | независимый расцепитель | шт | 1 |  |
|  | Установлення шин головних збірних нульових шириною до 60мм | шт | 2 |  |
|  | Шина нульова | шт | 1 |  |
|  | Шина захисного занулення (РЕ) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 28 |  |
|  | Світильник ЕВРОСВЕТ LED-SH-40 2х1200 IP65 з лампамиТ8 (2х18 Вт) з запобіжником PULS-10 | шт | 13 |  |
|  | Лампи Т8 18вт | шт | 30 |  |
|  | Світильник світлодіодний ДББ 26У ІР65-12Вт | шт | 8 |  |
|  | Світильник світлодіодний з блоком аварийного живлення ДПП06У(БАЖ) ІР65-8Вт | шт | 7 |  |
|  | Ліхтар переносний | шт | 2 |  |
|  | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |  |
|  | Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 для живлення | шт | 1 |  |
|  | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 10 |  |
|  | Вимикач однополюсний, на одне коло, для відкритого монтажа на струм 10А, IP 44 | шт | 10 |  |
|  | Перемикач для відкритого монтажа 10А | шт | 4 |  |
|  | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 27 |  |
|  | Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючім контактом для відкритого монтажа, 16А, 220В, ступінь захисту IP54 | шт | 15 |  |
|  | Розетка штепсельна подвійна з третім заземлюючім контактом для відкритого монтажа, 16А, 220В, ступінь захисту IP54 | шт | 12 |  |
|  | Коробка розподільча для відкритого встановлення ІР54 | шт | 130 |  |
|  | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою | компл | 2 |  |
|  | Дзвоник | шт | 2 |  |
|  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1250 |  |
|  | Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводкі Dу=25мм | м | 555,5 |  |
|  | Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводкі Dу=16мм | м | 707 |  |
|  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 550 |  |
|  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 700 |  |
|  | Кабель напругою до 660в ВВГнгд 5х2,5 | 1000м | 0,051 |  |
|  | Кабель напругою до 660в ВВГнгд 3х2,5 | 1000м | 0,51 |  |
|  | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 | 1000м | 0,721 |  |
|  | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 50 |  |
|  | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 | 1000м | 0,0515 |  |
|  | Прокладання кабелів перерізом з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 40 |  |
|  | Кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0408 |  |
|  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 15 |  |
|  | Сталь штабова 25х4 мм | т | 0,01215 |  |
|  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 7 |  |
|  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 25 |  |
|  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 9 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 7 |  |
|  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 6,72 |  |
|  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 24 |  |
|  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 18 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 6,72 |  |
|  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 25 |  |
|  | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 1 |  |
|  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 16,8 |  |
|  | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 60 |  |
|  | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 75 |  |
|  | Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами, нанапругу 660В, перетином 4х16мм2, АВБбШВ 4х16,0 мм2 | 1000м | 0,075 |  |
|  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 25 |  |
|  | Труба жорстка пнд 25 | м | 25 |  |
|  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 15 |  |
|  | Труба жорстка пнд 63 | м | 15 |  |
|  | Затягування проводів в прокладені труби в загальному обплетенні сумарного перерізу понад 16 мм2 до 35 мм2 | м | 25 |  |
|  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 15 |  |
|  | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х2,5 мм2 | 1000м | 0,015 |  |
|  | Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами, нанапругу 660В, перетином 4х16мм2, АВБбШВ 4х16,0 мм2 | 1000м | 0,015 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 14,4 |  |
|  | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 0,93 |  |
|  | Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07 |  |  |  |
|  | Дизель-генератор трьохфазний закритого типу в кожусі з баком на 85л, Рн=32кВт, Р мах=35кВт 50,5A, габарити 1560х2300х950 , тип запуску EnerSоl STBS-45BNP; | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
|  | Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
|  | Прилад приймально-контрольний ППКП 4П | шт | 1 |  |
|  | Пульт керування виносний ВПК | шт | 1 |  |
|  | Виносна клавіатура ПКІ | шт | 1 |  |
|  | Модуль передачі повідомлень | шт | 1 |  |
|  | Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM | шт | 1 |  |
|  | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
|  | Акумулятор 12 В 7 А/г | шт | 1 |  |
|  | Прилад сигналізуючий ємкісний | шт | 1 |  |
|  | Модуль розширення релейних ліній, МРЛ-2.1 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж сповіщувача пожежного димового | шт | 16 |  |
|  | Сповіщувач пожежний димовий СПД 3 | шт | 16 |  |
|  | Монтаж сповіщувача пожежного ручного | шт | 2 |  |
|  | Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 | шт | 2 |  |
|  | Сповіщувач світловий у нормальному виконанні | шт | 4 |  |
|  | Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ВИХІД» | шт | 2 |  |
|  | Світловий покажчик АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ | шт | 1 |  |
|  | Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ДЖМІЛЬ» | шт | 1 |  |
|  | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах | 100 м | 2,77 |  |
|  | Кабель сигнализації 4х0,22 | м | 213,11 |  |
|  | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х1,5 | м | 46,46 |  |
|  | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3х1,5 | м | 20,2 |  |
|  | Установлення кабель-каналiв для проводiв | 100м | 2,77 |  |
|  | Кабельний канал 20х16мм | м | 277 |  |
|  | Саморіз 2,5х35 (500шт) | уп | 1 |  |
|  | Дюбель 6х35 (500шт) | уп | 1 |  |
|  | Хомут монтажний | уп | 2 |  |
|  | Комплект опорів | компл | 1 |  |
|  | Ізоляційна стрічка | мот | 3 |  |
|  | Піна монтажна, бал | шт | 2 |  |
|  | Сповіщувач пожежний димовий СПД 3 | шт | 2 |  |
|  | Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації; системи керування евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) |  |  |  |
|  | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю | шт | 1 |  |
|  | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | шт | 4 |  |
|  | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 16 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішнє водопостачання |  |  |  |
|  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 11,6 |  |
|  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом Коф. =1,2 | м3 | 0,8 |  |
|  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1,9 |  |
|  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,2 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 9,6 |  |
|  | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 13,8 |  |
|  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм | м | 13,938 |  |
|  | Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішню каналізацію |  |  |  |
|  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 45,7 |  |
|  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом Коф. =1.2 | м3 | 4,1 |  |
|  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 3,2 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 42,5 |  |
|  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 6,8 |  |
|  | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 48,4 |  |
|  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х3 мм | м | 48,884 |  |
|  | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 1 |  |
|  | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
|  | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |  |
|  | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
|  | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 Мпа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм | шт | 1 |  |
|  | Улаштування бетонної основи | м3 | 0,01 |  |
|  | Улаштування щебеневої основи | м3 | 0,2 |  |
|  | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | м | 27 |  |
|  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 27 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрії території |  |  |  |
|  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 193,5 |  |
|  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 32,25 |  |
|  | Улаштування ущільнених самохідними котками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 77,4 |  |
|  | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 645 |  |
|  | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 коф. =2 | м2 | 645 |  |
|  | Улаштування гідроізоляції стін обмазувальної бітумною мастикою Сeresit CR66 | м2 | 84 |  |
|  | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR66 [компонент А] | кг | 840 |  |
|  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 50,4 |  |
|  | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | м2 | 168 |  |
|  | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 коф. =7 | м2 | -168 |  |
|  | Готова піщано-щебенева суміш , розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800 | м3 | 10,7 |  |
|  | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,86268 |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,86268 |  |
|  | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 168 |  |
|  | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 Коф. =14 | м2 | 168 |  |
|  | Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 285 |  |
|  | Бортовий камінь БР100.20.8 | шт | 285 |  |
|  | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 162,5 |  |
|  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 406,25 |  |
|  | Перевезення сміття до 5 км | т | 406,25 |  |
|  | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 147 |  |
|  | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 - влаштування підсипки грунту (використовувати грунт від котловану будівлі) | м2 | 200 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на озеленение |  |  |  |
|  | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 430 |  |
|  | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 430 |  |

Якщо в технічних вимогах є посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то Учасник може подати у своїй пропозиції відповідний «або еквівалент».